Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO BZP-ZO-B-6/2014

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawa odczynników, sprzętu laboratoryjnego i materiałów zużywalnych w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii” w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym na:

Zadanie(wpisać numer zadania )

1.	OFERUJEMY Oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia za:

2.1 wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

2.2 podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............…………...zł 2.2wartość ofertową brutto  .....................................................................................zł

słownie  ...............................................................................................................................

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty montażu i transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone rabaty.

4. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

5. Oświadczam/my, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy.

6. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

7. Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączonej do Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2014 umowie.

8. Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

c) ………………………………………………

……………………………………………………………………

(miejscowość, data pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań )

*niepotrzebne skreślić

Część nr 1 – drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pipeta automatyczna 20-200 µl | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 100-1000 µl | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 0,5-5 ml | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 20-200 µl | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 100-1000 µl | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 0,5-5 ml | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 1-10 ml | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 8-kanałowa 20-200 µl | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 8-kanałów 30-300 µl | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipetor Accu-jet pro | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Dozownik nabutelkowy z akcesoriami 2,5-25ml | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Dozownik nabutelkowy z akcesoriami 5-50ml | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Dozownik nabutelkowy z akcesoriami 2,5-25ml | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Dozownik nabutelkowy z akcesoriami 5-50ml | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Statyw karuzelowy na pipety | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Statyw karuzelowy na pipety | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Filter tips, racked, TipRack, 0,5-10µl, BIO-CERT®, PP/PE-filter, IVD, sterile, Cat. No.: 732624 lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |
|  | Filter tips, racked, TipRack, 1-20µl, BIO-CERT®, PP/PE-filter, IVD, sterile, Cat. No.: 732626 lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |
|  | Pipette tips, bulk, 0,5-20µl, non-sterile, PP, IVD, colorless, (10 bags with 1000 pcs.), Cat. No.: 732024 lub równoważny | op. | 4 |  |  |  |
|  | Filter tips, racked, TipRack, 5-200µl, BIO-CERT®, PP/PE-filter, IVD, sterile, Cat. No.: 732632 lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |
|  | Filter tips, racked, TipRack, 50-1000µl, BIO-CERT®, PP/PE-filter, IVD, sterile, Cat. No.: 732634 lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automat. o poj. od 50-1000 ul (500 szt./op.), Nr kat. 732012 lub równoważny | op. | 8 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych Brandt o poj. od 2 - 200µl, (1000 szt./op.) nr kat. 732008 lub równoważny | op. | 8 |  |  |  |
|  | Taśma kontroli sterylizacji, nr kat 61750 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Worki do zbierania i utylizacji zużytych materiałów jednorazowych(100 szt./op.), nr kat 759705 lub równoważny | op. | 2 |  |  |  |
|  | Minichłodziarka Z poliwęglanu, wypełnionego nietoksycznym żelem izolującym, do przechowywania 12 próbek o poj. od 0,5 do 2 ml. Utrzymywana temp -20oC przez 60 min. Nr kat. 114935 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Minichłodziarka Z poliwęglanu, wypełnionego nietoksycznym żelem izolującym, do przechowywania 12 próbek o poj. od 0,5 do 2 ml. Utrzymywana temp -70oC przez 45 min. Nr kat. 114940 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Ociekacz polistyrenowy (PS) połączony z szeroką rynienką ociekową. Pręciki z możliwością wkładania w dowolnym układzie. Otwory na pręciki od tyłu zamknięte , tak aby woda nie przedostawała się na drugą stronę suszarki. W komplecie wąż odprowadzający i akcesoria do montażu na ścianie. Wymiary szerokość450 mm, wysokość 630 mm oraz 72 pręciki o średnicy 16 mm i długości 120 mm, Nr kat. 95105 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wszystkie pipety, pipetory oraz dozowniki muszą być objęte autoryzowanym serwisem gwarancyjnym i pogwaranycjnym.

Pozycje 1-3

Pipety 1-kanałowe BRAND lub SOCOREX

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

o regulowanej pojemności z przyciskiem pipetowania umiejscowionym bocznie oraz oddzielną funkcją zrzucania końcówek z barwnym kodem pojemności, trzonki pipet (jednostki pipetujące) wąskie, nadające się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121°C, nastawianie objętości przez obrót pierścienia jedną ręką, justowanie bez użycia narzędzi, dokładność i współczynnik zmienności (trafność) podane dla maksymalnej pojemności pipety, w +20°C, przy delikatnej i równomiernej obsłudze.

Pozycja 1

Pipeta 1-kanałowe zmienno-pojemnościowa BRAND lub SOCOREX

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

pojemność od 20,0 μl do 200,0 μl

pipeta 1-kanałowa o zmiennej pojemności przynajmniej od 20,0 μl do 200,0 μl, nastawa co 1,0 μl, dokładność nie gorsza niż od ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,2%, w zestawie smar silikonowy, 1 kalibracja w cenie, gwarancja min. 24 miesiące

Pozycja 2

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa BRAND lub SOCOREX

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej:

pojemność od 100 μl do 1000 μl

pipeta 1-kanałowa o zmiennej pojemności przynajmniej od 100 μl do 1000 μl, nastawa co 1,0 μl, dokładność nie gorsza niż od ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,2%, w zestawie smar silikonowy, 1 kalibracja w cenie, gwarancja min. 24 miesiące

Pozycja 3

Pipeta 1-kanałowe zmienno-pojemnościowa BRAND lub SOCOREX

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

pojemność od 0,5 ml do 5,0 ml

pipeta 1-kanałowa o zmiennej pojemności przynajmniej od 0,5 ml do 5,0 ml, nastawa co 10,0 μl, dokładność nie gorsza niż od ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,2%, autoklawowalne pudełko z końcówkami (28 szt.), w zestawie smar silikonowy, 1 kalibracja w cenie, gwarancja min. 24 miesiące

Pozycje 4-9

Pipety 1-kanałowe i 8-kanałowe BRAND lub SOCOREX

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

o regulowanej pojemności z przyciskiem pipetowania umiejscowionym centralnie oraz oddzielną funkcją zrzucania końcówek po przeciwnej stronie niż uchwyt na palec, z dobrze widocznym 4-pozycyjnym wskaźnikiem pojemności z wbudowaną lupą, możliwość sterylizacji pipety w autoklawie w 121°C w całości, nastawianie objętości przez obrót pierścienia jedną ręką, justowanie bez użycia narzędzi, kod barwny ułatwiający wybór właściwej końcówki, dokładność i współczynnik zmienności (trafność) podane dla maksymalnej pojemności pipety, w +20°C, przy delikatnej i równomiernej obsłudze.

Pozycja 4

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowe BRAND lub SOCOREX

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

pojemność od 20,0 μl do 200,0 μl

pipeta 1-kanałowa o zmiennej pojemności przynajmniej od 20,0 μl do 200,0 μl, nastawa co 0,2 μl, dokładność nie gorsza niż od ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,2%, dwa autoklawowalne pudełka z końcówkami (po 96 szt.), w zestawie smar silikonowy, 1 kalibracja w cenie, gwarancja min. 36 miesięcy

Pozycja 5

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowe BRAND lub SOCOREX

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej:

pojemność od 100 μl do 1000 μl

pipety 1-kanałowe o zmiennej pojemności przynajmniej od 100 μl do 1000 μl, nastawa co 1,0 μl, dokładność nie gorsza niż od ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,2%, dwa autoklawowalne pudełka z końcówkami (po 96 szt.), w zestawie smar silikonowy, 1 kalibracja w cenie, gwarancja min. 36 miesięcy

Pozycja 6

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowe BRAND lub SOCOREX

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

pojemność od 0,5 ml do 5,0 ml

pipeta 1-kanałowa o zmiennej pojemności przynajmniej od 0,5 ml do 5,0 ml, nastawa co 5,0 μl, dokładność nie gorsza niż od ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,2%, autoklawowalne pudełko z końcówkami (28 szt.), w zestawie smar silikonowy, 1 kalibracja w cenie, gwarancja min. 36 miesięcy

Pozycja 7

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowe BRAND lub SOCOREX

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

pojemność od 1,0 ml do 10,0 ml

pipeta 1-kanałowa o zmiennej pojemności przynajmniej od 1,0 ml do 10,0 ml, nastawa co 0,01 ml, dokładność nie gorsza niż od ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,2%, autoklawowalne pudełko z końcówkami (18 szt.), w zestawie smar silikonowy, 1 kalibracja w cenie, gwarancja min. 36 miesięcy

Pozycja 8

Pipeta 8-kanałowe zmienno-pojemnościowa BRAND lub SOCOREX

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

pojemność od 20,0 μl do 200,0 μl

pipeta 8-kanałowa o zmiennej pojemności przynajmniej od 20,0 μl do 200,0 μl, nastawa co 0,2 μl, dokładność nie gorsza niż ≤±0,8%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,3%, jednostka pipetująca z możliwością obrotu o 360º oraz ustawienia objętości jedną ręką przez osoby prawo i leworęczne w ramach dostawy wymagane dostarczenie jednego autoklawowalnego pudełka z końcówkami (96 szt.), statywu na pipetę, pojemnika na odczynniki, smaru silikonowego i zestawu uszczelek do trzonków, 1 kalibracja w cenie, gwarancja min. 36 miesięcy

Pozycja 9

Pipeta 8-kanałowa zmienno-pojemnościowa BRAND lub SOCOREX

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

pojemność od  30,0 μl do 300,0 μl

pipeta 8-kanałowa o zmiennej pojemności przynajmniej od 30,0 μl do 300,0 μl, nastawa co 0,5 μl, dokładność nie gorsza niż ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,3%, jednostka pipetująca z możliwością obrotu o 360º oraz ustawienia objętości jedną ręką przez osoby prawo i leworęczne w ramach dostawy wymagane dostarczenie jednego autoklawowalnego pudełka z końcówkami (96 szt.), statywu na pipetę, pojemnika na odczynniki, smaru silikonowego i zestawu uszczelek do trzonków, 1 kalibracja w cenie, gwarancja min. 36 miesięcy

Pozycja 10

Pipetor Accu-jet pro BRAND

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

akumulatorowy przyrząd do pipetowania, przeznaczony do pipet szklanych i z tworzywa sztucznego, adapter na pipety zapewniający właściwe osadzenie pipet o pojemności od 0,1 do 200ml, otwór zabezpieczający urządzenie przed korozją przez, który wydostają się pary dozowanej cieczy, filtr membranowy  0,2 μm zabezpieczający wnętrze przyrządu przed wniknięciem cieczy, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (akumulator NiMH), wybór funkcji: swobodny wypływ/wydmuch, pokrętło regulacji liczby obrotów silnika, wybór prędkości dozowania, sygnalizacja konieczności doładowania akumulatora, możliwość pipetowania w czasie ładowania akumulatora, ciężar do 200g, w zestawie zasilacz i uchwyt ścienny, 2 zapasowe filtry membranowe 0,2 μm, kolor szary, 1 kalibracja w cenie, gwarancja min. 12 miesięcy

Pozycje 11-12

Dozownik nabutelkowy z akcesoriami BRAND

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

przeznaczony do dozowania agresywnych substancji takich jak stężone kwasy (H2SO4, H3PO4), zasady (NaOH, KOH), roztwory soli i rozpuszczalniki organiczne, wskaźnik objętości mechaniczny/cyfrowy, dozownik zaopatrzony w zawór odpowietrzający, bezpieczny system dozujący ograniczający ryzyko przypadkowego wydostania się dozowanego medium, zakrętka wylewki, możliwość sterylizacji pipety w autoklawie w 121°C, wyposażony w system łatwej kalibracji zgodny z ISO 9001 i GLP, obrotowy blok zaworu (360º), adaptery umożliwiające montaż dozownika na większości butelek z odczynnikami dostępnych na rynku, teleskopowa rurka zasysająca.

Pozycja 11

pojemność od 2,5 ml do 25 ml

dozownik o zmiennej pojemności przynajmniej od 2,5 ml do 25 ml, nastawa co 0,1 ml. Dokładność nie gorsza niż ≤±0,5%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,1%, gwarancja min. 12 miesięcy, 1 kalibracja w cenie, akcesoria: wylewka z wbudowanym zaworem dozującym  szt.1, zawór odpowietrzający szt. 2

Pozycja 12

pojemność od 5 ml do 50 ml

dozownik o zmiennej pojemności przynajmniej od 5 ml do 50 ml, nastawa co 0,2 ml. Dokładność nie gorsza niż ≤±0,5%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,1%, gwarancja min. 12 miesięcy, 1 kalibracja w cenie, akcesoria: wylewka z wbudowanym zaworem dozującym  szt.1, zawór odpowietrzający szt. 1

Pozycje 13-14

Dozownik nabutelkowy z akcesoriami BRAND

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym  poniżej:

przeznaczony do dozowania rozpuszczalników organicznych np. chlorowanych i fluorowanych węglowodorów, stężonych kwasów HCl i HNO3, nadtlenków, wskaźnik objętości mechaniczny/cyfrowy, dozownik zaopatrzony w zawór odpowietrzający, bezpieczny system dozujący ograniczający ryzyko przypadkowego wydostania się dozowanego medium, zakrętka wylewki, możliwość sterylizacji pipety w autoklawie w 121°C, wyposażony w system łatwej kalibracji zgodny z ISO 9001 i GLP, obrotowy blok zaworu (360º), adaptery umożliwiające montaż dozownika na większości butelek z odczynnikami dostępnych na rynku, teleskopowa rurka zasysająca.

Pozycja 13

pojemność od 2,5 ml do 25 ml

dozownik o zmiennej pojemności przynajmniej od 2,5 ml do 25 ml, nastawa co 0,1 ml, dokładność nie gorsza niż ≤±0,5%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,1%, gwarancja min. 12 miesięcy, 1 kalibracja w cenie, akcesoria: wylewka z wbudowanym zaworem dozującym  szt.1,  zawór odpowietrzający szt. 2

Pozycja 14

pojemność od 5 ml do 50 ml

dozownik o zmiennej pojemności przynajmniej od 5 ml do 50 ml, nastawa co 0,2 ml. Dokładność nie gorsza niż ≤±0,5%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,1%, gwarancja min. 12 miesięcy, 1 kalibracja w cenie, akcesoria: wylewka z wbudowanym zaworem dozującym  szt.1, zawór odpowietrzający szt. 1

Pozycje 15-16

Pozycja 15

Statyw karuzelowy 6 miejscowy pasujący do pipet opisanych w punktach 4-9

Pozycja 16

Statyw karuzelowy 6 miejscowy pasujący do pipet opisanych w punktach 1-3

Pozycje 17-28

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 2 – wirówka

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka MiniSpin, z wirnikiem standardowym, 230 V/50-60 Hz, nr kat. 5452000018 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |

Wirówka nastołowa typu mini spin

•	Sprzęt fabrycznie nowy

•	Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 12100 x g

•	Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 800-13400, ze skokiem nie większym niż 100 rpm

•	Pobór mocy maksymalnie 70W

•	Hałas podczas pracy nie przekraczający 49dB(A)

•	Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 13 sekund

•	Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 12 sekund

•	Możliwość instalacji co najmniej 2 rotorów

•	Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie węższy niż 15s-30min

•	Waga urządzenia z wirnikiem nie większa niż 4,3 kg

•	Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 25cm

•	Bezobsługowy napęd

•	Gniazdo wirnika wykonane z metalu

•	Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys)  nie większe niż 23 x 24 x 13 cm

•	Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania

•	Wirówka musi posiadać certyfikaty CE oraz IVD

•	Gwarancja co najmniej 24 miesiące oraz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

•	Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz

•	Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf

•	Bezobsługowy napęd

•	Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego

•	Wirniki i ich pokrywy odporne na działanie związków chemicznych

•	Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania

•	Wirnik z pokrywą mieszczący co najmniej 12 probówek o pojemności 1,5/2ml z możliwością zastosowania adapterów na probówki o pojemności 0,2ml; 0,4ml; 0,5ml; 0,6ml. Rotor można poddawać sterylizacji w autoklawie  w temperaturze 120C przez 20min.

•	Adaptery na probówki 0,2 ml do rotora, po 6 sztuk

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 3 – odczynniki

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Harris micro-punch complete, I.D. 2 mm, plastic, pack of 1 (with cutting mat) Nr kat. WHAWB100062 lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Parafilm M, roll size 4 in. × 250 ft Nr kat. P7668 - 1EA lub równoważny | op. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide(1 g) Nr kat. M5655-1G lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Minimum Essential Medium Eagle(1l x 10 szt.) Nr kat.M0268-10X1L lub równoważny | op. | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 4 – odczynniki

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etanol 96% cz.d.a., Nr kat. 396420420, 1 dm3, lub równoważny | op. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Glukoza bezwodna cz.d.a., 1kg, nr kat. 459560117 lub równoważny | op. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Dimetylu sulfotlenek CZ(1l), Nr kat. 363550423 lub równoważny | op. | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 5 – płyn do dezynfekcji

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn do dezynfekcji, DNA Away 4000 ml, Nr kat B-0541 lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 6 – sączki

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sączki, Whatman Nr kat WB120305 FTA Classic Card 25/op. lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 7 – drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka wraz z tłokiem, model CP10 do pipety Microman M10, Gilson opakowanie 960 szt. Nr kat. F148312 lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 8 – kolumienki

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochraprep – kolumienki powinowactawa immunologicznego (nr jat P14B) (50 szt./op.) lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |

Wymagania równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. W celu zachowania niezbędnej ciągłości i jednorodności badań, bezwzględnego utrzymania powtarzalności analiz oraz niedopuszczenia do utraty uzyskanych uprzednio wyników, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostaw produktu gwarantującego przeprowadzenie badań zgodnie z powyższymi kryteriami. Wskazanie przez zamawiającego producenta i numeru katalogowego zamawianego przedmiotu związane jest również z kalibracją aparatury badawczej, służącej do pomiarów. Przy zastosowaniu innego niż wskazany konieczna jest ponowna kalibracja wielu systemów oraz zmiany w procedurze badawczej, co pociąga za sobą niepewność uzyskiwanych wyników przeprowadzonych analiz. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 9 –   kolumienki i materiały zużywalne

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumienki CitriTest 25szt./op. nr kat. G1070 lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Filtry z włókna szklanego, śr. 11 cm, 100 szt. nr kat. 31955 lub równoważny | op. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Bibuła filtracyjna, karbowana, śr. 24 cm, 100 szt. nr kat. 31240 lub równoważny | op. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Kolumienki AflaM1 HPLC 25 szt/op, nr kat G1007 lub równoważny | op. | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności:

Pozycja 1 i 4

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. W celu zachowania niezbędnej ciągłości i jednorodności badań, bezwzględnego utrzymania powtarzalności analiz oraz niedopuszczenia do utraty uzyskanych uprzednio wyników, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostaw produktu gwarantującego przeprowadzenie badań zgodnie z powyższymi kryteriami. Wskazanie przez zamawiającego producenta i numeru katalogowego zamawianego przedmiotu związane jest również z kalibracją aparatury badawczej, służącej do pomiarów. Przy zastosowaniu innego niż wskazany konieczna jest ponowna kalibracja wielu systemów oraz zmiany w procedurze badawczej, co pociąga za sobą niepewność uzyskiwanych wyników przeprowadzonych analiz. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Pozycje 2 i 3

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 10 – obiektyw planachromatyczny

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiektyw planachromatyczny HI PLAN , długość parfokalna max. 45mm o następujących parametrach Powiększenie 100x/1.25 Oil Odległość robocza min. 0,10 mm Do użytku ze szkiełkiem nakrywkowym 0,17 mm Obiektyw pasujący do mikroskopu Leica DM750 Nr kat 11506238 lub równoważny Gwarancja 12 miesięcy oraz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | szt. | 1 |  |  |  |

Wymagania równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 11 –   blender z kompletem naczyń

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blender z kompletem naczyń (min. 10szt) do homogenizacji prób | zestaw | 2 |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.	Blender do homogenizacji prób

Parametry techniczne:

•	Moc 450 watów,

•	14 poziomów prędkości,

•	Możliwość kruszenia lodu,

•	Ostrza homogenizujące ze stali nierdzewnej,

•	Homogenizowanie pulsacyjne,

•	Trwały metalowy układ napędowy.

2.	Naczynia do homogenizacji

•	wykonane ze szkła odpornego na odczynniki chemiczne typu metanol, acetonitryl  oraz czyszczenie w zmywarkach laboratoryjnych ,

•	pojemność 225-250ml.

3. Gwarancja 12 miesięcy oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Część nr 12 –  Łaźnia ultradźwiękowa

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łaźnia ultradźwiękowa Bandelin DT100H lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Łaźnia ultradźwiękowa – 1szt.

•	4-stopniowe działanie,

•	zakres grzania od 20 do 80°C,

•	regulacja termostatyczna,

•	wyświetlacz LED temperatury nastawionej i rzeczywistej,

•	sygnał optyczny przy przekroczeniu temperatury,

•	zegar do odliczania czasu pracy lub operacja ciągła,

•	funkcja Degas: ustawienie dźwięku pulsującego do usuwania niechcianych pęcherzy powietrza, wyświetlana na panelu LCD,

•	obudowa ze stali nierdzewnej zabezpieczająca przed rozbryzgiwaniem,

•	najwyższa możliwa klasa bezpieczeństwa: IP 33,

•	ciągła oscylacja fali ultradźwiękowej ok. 230 V, 50/60 Hz lub 115 V,

•	pojemność powyżej 2,8L,

•	moc ultradźwięków powyżej 300W,

•	moc grzewcza powyżej 130W,

•	wymiary wewnętrzne powyżej 220x130x90mm (dł x szer x gł),

•	wymiary zewnętrzne poniżej 280x180x260mm (dł x szer x wys)

•	gwarancja minimum 24 miesiące

•	serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Wymagania równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 13 –   elektroniczny kontroler prędkości obrotów;

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vortex REAX CONTROL, elektroniczny kontroler prędkości obrotów; obrotowy ruch drgający o orbicie 5 mm, nr kat. K-1071 lub równoważny | szt. | 4 |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Vortex laboratoryjny – 4 szt.

•	Typ ruchu – kołowy i drgający,

•	Częstotliwość wytrząsania [min-1]: 0 – 2500,

•	Amplituda [mm]: 5,

•	Pokazywanie szybkości: tarcza,

•	Dokładność regulacji: elektroniczna,

•	Przełącznik pracy: okresowy / ciągły,

•	Pobór mocy [W]: 51,

•	Ciężar [kg]: 2,8,

•	Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) [mm]: 134 x 105 x 172,

•	Napięcie / częstotliwość: 230 V / 50 Hz (możliwe też inne),

•	Dopuszczalny współczynnik obciążenia 100%,

•	Ochrona przed przegrzaniem – po długotrwałym przeciążeniu silnik wyłącza się sam, a następnie sam się uruchamia,

•	Klasa bezpieczeństwa IP 22,

•	Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 – 40°C przy wilgotności względnej 85%,

•	Wytrzymała odlewana ciśnieniowo obudowa z gumową stopą zapewniającą stabilność,

•	Nacisk styku zmniejszony o ok. 50%,

•	Z pokrętłem do nastawiania prędkości, adapterem do probówek o średnicy do 20 mm oraz prętem podtrzymującym z uchwytem do naczyń, do bezpiecznego mocowania probówek lub kolb do pracy ciągłej,

•	Gwarancja: min. 24 miesiące oraz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

•	Certyfikaty CE urządzenia.

Wymagania równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 14 –   statyw do lampy UV i  mieszadło magnetyczne

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw do lampy UV (Lampa: Camag UV)– nr kat. 022.9145 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania, 1-stanowiskowe, MR Hei-Tec Nr kat. LLG-9720145 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pozycja 1

Statyw do lampy Camag UV – 1 szt.

•	dwa zakresy pracy lampy 254/366 nm,

•	automatyczne wyłączanie lampy po 10 minutach,

•	dwie świetlówki po 8 W,

•	odporna na wstrząsy obudowa: wymiary 440 x 75 x 45 mm±5mm,

•	natychmiastowy zapłon bez migotania, optymalna wydajność świetlna dzięki pracy przy AC 25-30 KHz,

•	zasilacz 12V AC,

•	gwarancja minimum 12 miesięcy.

Pozycja 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Mieszadło magnetyczne z funkcją  grzania, 1-stanowiskowe x 2 szt.

- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej w zakresie od 100 do 1400 obr./min,

- Cyfrowy wyświetlacz (wskazujący temperaturę zadaną i prędkość obrotową),

- Cyfrowa regulacja prędkości od 100 do 1400 obr./min z dokładnością 2% i temperatury do 300°C,

- Obwód bezpieczeństwa automatycznie wyłączający grzanie gdy temperatura płyty przekroczy temperaturę zadaną o 25°C,

- Możliwość dołączenia opcjonalnego czujnika, zapewniającego precyzyjną kontrolę temperatury, dodatkową ochronę przed przegrzaniem oraz zwiększenie powtarzalności wyników,

- Niezależny włącznik grzania zapobiegający przypadkowemu włączeniu tej funkcji (przycisk jest podświetlany w czasie gdy funkcja jest aktywna),

- Dokładność regulacji prędkości obrotowej: +/- 2%,

- Jedna płyta grzejna wykonana z siluminu z powłoką ceramiczną o średnicy 145 mm +/- 2cm,

- Dokładność temperatury płyty grzejnej: +/- 5°C,

- Maksymalna objętość mieszanej cieczy: 20 l,

- Pobór mocy ok. 820 W,

- Zakres temperatur: od 20 do 300°C z dokładnością ustawienia temperatury: +/- 1°C,

- Maksymalne wymiary: 175 x 280 x 95 mm +/- 5 mm,

- Ciężar: 2,5 kg  +/- 0,2kg,

- Dołączone 2 bagietki do mieszadełek magnetycznych (PTFE) o długości ok.250 mm,

- Certyfikat CE urządzenia,

- Gwarancja min. 36 miesięcy oraz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wymagania równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 15 –   Stacjonarny miernik pH/mV/temp.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarny miernik pH/mV/temp. z funkcją CAL CHECK (szczegółowa specyfikacja w załączniku) – nr kat. HI2223 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Stacjonarny miernik pH/mV/temp. z funkcją CAL CHECK – 3 szt.

•	Skala pH: -2,00 do 16,00 pH; -2,000 do 16,000 pH,

•	Zakres mV: ±999,9 mV; ±2000 mV,

•	Skala temperatury: -20,0 do 120,0°C,

•	Rozdzielczość pH: 0,01 pH; 0,001 pH,

•	Rozdzielczość mV: 0,1 mV (±999,9 mV) ; 1 mV (±2000 V),

•	Rozdzielczość temperatury: 0.1°C,

•	Dokładność pH: ±0,01 pH; 0,002 pH,

•	Dokładność mV: ±0,2 mV (±999,9 mV) ; ±1 mV (±2000 mV),

•	Dokładność temperatury: ± 0,2°C (z wyłączeniem błędu sondy),

•	Kalibracja pH: Automatyczna, do 5 punktów kalibracyjnych, z 7 buforami standardowymi,

•	Zapamiętanymi (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01i 12,45) i 2 buforami użytkownika,

•	Kompensacja temperatury: Ręczna lub automatyczna od -20 do 120°C,

•	Elektroda pH: HI 1131P, korpus szklany, pojedyncza diafragma, wymienny elektrolit, wtyk BNC + Pin, kabel 1 m ( w zestawie),

•	Sonda temperatury: HI 7662, stal nierdzewna, kabel 1 m (w zestawie),

•	Łącze do komputera: Port USB optycznie izolowany,

•	Zapamiętywanie: Na zadanie, 500 pomiarów,

•	Impedancja wejściowa: 1012 ohm,

•	Zasilanie: Zasilacz sieciowy 12 V (dostarczony w zestawie),

•	Wymiary: 235 x 222 x 109 mm,

•	Waga: 1,3 kg,

•	W zestawie dodatkowo: uchwyt do elektrody HI 76404, roztwory kalibracyjne pH 4 i 7 w saszetkach, roztwór uzupełniający do elektrody,

•	24 miesiące gwarancji oraz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Wymagania równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 16 –  kostkarka i kruszarka do lodu

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kostkarka do lodu „Compact Ice K, nr kat. 100073 lub równoważny z kruszarką do lodu, nr kat. 135012 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wytwornica do lodu – 1 szt.

•	kostkarka o stalowo-szarej obudowie z tworzywa sztucznego,

•	przełącznik wyboru wielkości kostki lodu: S, M, L,

•	ręczne napełnienie wodą ok. 4,5 l,

•	ok. 150 kostek z 4,5 l wody,

•	max. wymiary 310 x 370 x 360 (dł. x szer.  x wys.),

•	zbiornik o pojemności min. 1 kg,

•	napięcie ok. 230 V,

•	chłodzenie powietrzem,

•	kruszarka do lodu wykonana ze stali nierdzewnej,

•	połączona z kostkarką lub samodzielna,

•	cicha praca,

•	zbiornik na lód ok. 1 kg,

•	max. wymiary 175 x 380 x 390 (dł. x szer.  x wys.),

•	napięcie ok. 230 V,

•	Gwarancja min. 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wymagania równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.