Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO BZP-ZO-B-20/2014

# 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego” w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym:

Zadanie(wpisać numer zadania )

1.	OFERUJEMY Oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia za:

2.1 wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

2.2 podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............…………...zł 2.2wartość ofertową brutto  .....................................................................................zł

słownie  ...............................................................................................................................

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty montażu i transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone rabaty.

4. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy

5. Oświadczam/my, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy.

6. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

7. Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączonej do Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-20/2014 umowie.

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

c) ………………………………………………

Zadanie nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Produkt równoważny (nazwa, producent) | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Błękit laktofenolowy, 100ml, nr kat. 1137410100 lub równoważny |  | op. | 1 |  |  |  |
| 2 | Worki do stomachera z filtrem bocznym, poj. 400ml, wym. 190x300mm, 25 szt./op., nr kat. BBAG-03 lub równoważny |  | op. | 15 |  |  |  |
| 3 | Płytki Petriego, aseptyczne, śr. 90mm, wys. 14,2mm, 600 szt./op., nr kat. BP903S25SQ lub równoważny |  | op. | 10 |  |  |  |
| 4 | Peptone water (buffered), acc. to ISO , 500g, nr kat. 1072280500 lub równoważny |  | op. | 4 |  |  |  |
| 5 | Pipety Pasteura PE-LE, 500 szt., nr kat. 747760 lub równoważny |  | op. | 1 |  |  |  |
| 6 | Ezy z igłą jednorazowego zastosowania wykonane z PS, 1000 szt./op., nr kat. 452215 lub równoważny |  | op. | 1 |  |  |  |
| 7 | Scepter sensor, 60 µm, 50 szt./op., nr kat. PHCC60050 lub równoważny |  | op. | 1 |  |  |  |
| 8 | Scepter sensor, 40 µm, 50 szt./op., nr kat. PHCC40050 lub równoważny |  | op. | 1 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Zadanie nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Produkt równoważny (nazwa, producent) | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sączki karbowane, typ 113V, 185mm, 100 szt./op., nr kat. 1213-185 lub równoważny |  | op. | 2 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Zadanie nr 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Produkt równoważny (nazwa, producent) | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butla przezroczysta szklana z podziałką, z pierścieniem wylewowym i nakrętką z polipropylenu, pojemność 100ml, nr kat . 21801245 lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 2 | Butla przezroczysta szklana z podziałką, z pierścieniem wylewowym i nakrętką z polipropylenu, pojemność 250ml, nr kat . 21801365 lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | Butla przezroczysta szklana z podziałką, z pierścieniem wylewowym i nakrętką z polipropylenu, pojemność 500ml, nr kat . 21801445 lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 4 | Butla przezroczysta szklana z podziałką, z pierścieniem wylewowym i nakrętką z polipropylenu, pojemność 1000ml, nr kat . 21801545 lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 5 | Korek ze szlifem BISTABIL. Boro 3.3. DIN 12252, pusty w środku, z końcówką ociekową i sześciokątną główką, szlif NS 29/32, nr kat. 1446 35 lub równoważny |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 6 | Uchwyt do rozdzielacza PP, do mocowania rozdzielaczy o pojemnościach 250-1000ml, do mocowania na pręcie statywu o średnicy zewnętrznej 8-14mm, nr kat. 140300 lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 7 | Cylinder pomiarowy wysoki 25ml, kl. A, z poświadczeniem zgodności, główne podziałki w formie pierścieni, szkło boro 3.3 DIN EN ISO 4788, z certyfikatem serii, wylewka i sześciokątna stopą, wzorcowany na wlew, nr kat. 32720 lub równoważny |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 8 | Cylinder pomiarowy wysoki 50ml, kl. A, z poświadczeniem zgodności, główne podziałki w formie pierścieni, szkło boro 3.3 DIN EN ISO 4788, z certyfikatem serii, wylewka i sześciokątna stopą, wzorcowany na wlew, nr kat. 32728 lub równoważny |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 9 | Cylinder pomiarowy wysoki 100ml, kl. A, z poświadczeniem zgodności, główne podziałki w formie pierścieni, szkło boro 3.3 DIN EN ISO 4788, z certyfikatem serii, wylewka i sześciokątna stopą, wzorcowany na wlew, nr kat. 32738 lub równoważny |  | szt. | 40 |  |  |  |
| 10 | Cylinder pomiarowy wysoki 500ml, kl. A, z poświadczeniem zgodności, główne podziałki w formie pierścieni, szkło boro 3.3 DIN EN ISO 4788, z certyfikatem serii, wylewka i sześciokątna stopą, wzorcowany na wlew, nr kat. 32754 lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 11 | Kolba pomiarowa trapezowa 10ml, kl. A, z poświadczeniem zgodności, szkło boro 3.3 DIN EN ISO 1042, wzorcowana na wlew, z certyfikatem serii, szlif 10/19, korek PP, nr kat. 36404 lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 12 | Kolba pomiarowa 25ml, kl. A, z poświadczeniem zgodności, szkło boro 3.3 DIN EN ISO 1042, wzorcowana na wlew, z certyfikatem serii, szlif 12/21, korek PP, nr kat. 37293 lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 13 | Kolba pomiarowa 50ml, kl. A, z poświadczeniem zgodności, szkło boro 3.3 DIN EN ISO 1042, wzorcowana na wlew, z certyfikatem serii, szlif 14/23, korek PP, nr kat. 37290 lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 14 | Kolba pomiarowa 100ml, kl. A, z poświadczeniem zgodności, szkło boro 3.3 DIN EN ISO 1042, wzorcowana na wlew, z certyfikatem serii, szlif 14/23, korek PP, nr kat. 37291 lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 15 | Pipeta wielomiarowa z tłokiem zasysającym o poj. 2 ml, biała podziałka co 0,02 ml, podział kreskowy, klasa B, wzorcowana na wylew „Ex”, wypływ całkowity, punkt zerowy na górze, wbudowany tłok ze sprężyną przytrzymującą, granica błędu +/- 0,02 ml, nr kat. 311 09 lub równoważny |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 16 | Pipeta wielomiarowa z tłokiem zasysającym o poj. 5 ml, biała podziałka co 0,05 ml, podział kreskowy, klasa B, wzorcowana na wylew „Ex”, wypływ całkowity, punkt zerowy na górze, wbudowany tłok ze sprężyną przytrzymującą, granica błędu +/- 0,05 ml, nr kat. 311 11 lub równoważny |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 17 | Pipeta wielomiarowa z tłokiem zasysającym o poj. 10 ml, biała podziałka co 0,1 ml, podział kreskowy, klasa B, wzorcowana na wylew „Ex”, wypływ całkowity, punkt zerowy na górze, wbudowany tłok ze sprężyną przytrzymującą, granica błędu +/- 0,1 ml, nr kat. 311 13 lub równoważny |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 18 | Komora zliczeniowa Thoma, podwójna siatka optyczna, powierzchnia najmniejszego kwadratu 0,0025 mm2, oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą unijną IVD 98/79WE, do każdej komory dołączone 2 nakrywkowe szkiełka hemacytometryczne o wymiarach 20 x 26 x 0,4 mm do komór zliczeniowych, nr kat. 7180 05 lub równoważny |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 19 | Szkiełka podstawowe z czystego białego szkła sodowo-wapniowego pierwszej klasy hydrolitycznej 3, grubość ok. 1 mm, wymiary 76x26 mm (DIN ISO 8037-1), krawędzie oszlifowane (50 szt. w opakowaniu), nr kat. 474743 lub równoważny |  | op. | 10 |  |  |  |
| 20 | Szkiełka przykrywkowe, kwadratowe, do szkiełek podstawowych, wymiary 18x18 mm (200szt. w opakowaniu), nr kat. 470045 lub równoważny |  | op. | 10 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Zadanie nr 4

| Lp. | Nazwa asortymentu | Produkt równoważny (nazwa, producent) | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lejek laboratoryjny szklany , śr. 100 mm, wys. 200 mm, nr kat. 08-238.202.100 lub równoważny |  | szt. | 26 |  |  |  |
| 2 | Lejek laboratoryjny szklany ,śr. 80 mm ,wys. 150 mm, nr kat. 08-238.202.80 lub równoważny |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 3 | Bagietka, pręcik szklany, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, srednica 4-5mm, długość 250 mm, nr kat. 08-520.4-5X25 lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 4 | Bagietka, pręcik szklany, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, srednica 5-6mm, długość 250 mm, nr kat. 08-520.5-6X25 lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 5 | Bagietka, pręcik szklany, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, srednica 7-8mm, długość 300 mm, nr kat. 08-520.7-8X30 lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 6 | Pipeta wielomiarowa 1 ml, kl. AS, wykonana wg DIN 12697 ISO 835, czas wypływu 15s, skala niebieska z paskiem Schellbacha, wartość nominalna u góry, podziałka co 0,01ml, z certyfikatem serii, nr kat. 01-124.202.24 lub równoważny |  | szt. | 40 |  |  |  |
| 7 | Pipeta wielomiarowa 2 ml, kl. AS, wykonana wg DIN 12697 ISO 835, czas wypływu 15s, skala niebieska z paskiem Schellbacha, wartość nominalna u góry, podziałka co 0,02ml, z certyfikatem serii, nr kat. 01-124.202.26 lub równoważny |  | szt. | 40 |  |  |  |
| 8 | Pipeta wielomiarowa 5 ml, kl. AS, wykonana wg DIN 12697 ISO 835, czas wypływu 15s, skala niebieska z paskiem Schellbacha, wartość nominalna u góry, podziałka co 0,05ml, z certyfikatem serii, nr kat. 01-124.202.28 lub równoważny |  | szt. | 80 |  |  |  |
| 9 | Pipeta wielomiarowa 10 ml, kl. AS, wykonana wg DIN 12697 ISO 835, czas wypływu 15s, skala niebieska z paskiem Schellbacha, wartość nominalna u góry, podziałka co 0,1ml, z certyfikatem serii, nr kat. 01-124.202.30 lub równoważny |  | szt. | 80 |  |  |  |
| 10 | Pipeta wielomiarowa 20 ml, kl. AS, wykonana wg DIN 12697 ISO 835, czas wypływu 15s, skala niebieska z paskiem Schellbacha, wartość nominalna u góry, podziałka co 0,1ml, z certyfikatem serii, nr kat. 18-125.202N12 lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 11 | Rozdzielacz Squibba z podziałką kran szlif PTFE, pojemność 250ml, nr kat. 08-149.302.04 lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 12 | Kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, ze szlifem 29/32 poj. 100ml, nr kat. 01-071.202.14 lub równoważny |  | szt. | 40 |  |  |  |
| 13 | Kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, ze szlifem 29/32 poj. 250ml, nr kat. 01-071.202.20 lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Zadanie nr 5

| Lp. | Nazwa asortymentu | Produkt równoważny (nazwa, producent) | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw do pipet szklanych, plastikowy, autoklawowalny, prostokątny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 200 x 130 x 265mm, kolor biały, pasujący do pipet szklanych o różnej objętości, nr kat. 8133210000 lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Zadanie nr 6

| Lp. | Nazwa asortymentu | Produkt równoważny (nazwa, producent) | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kroplomierz o pojemności 60 ml, wykonany ze szkła sodowo-wapniowego, zamykany na korek z pipetą z gumowym kapturkiem, nr kat. 1451.01.060 lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 2 | Kroplomierz o pojemności 125ml, wykonany ze szkła sodowo-wapniowego, zamykany na korek z pipetą z gumowym kapturkiem, nr kat. 1451.01.125 lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Zadanie nr 7

| Lp. | Nazwa asortymentu | Produkt równoważny (nazwa, producent) | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw do probówek, blaszany, malowany elektrostatycznie, średnica otworu 19 mm, ilość otworów minimum 20, nr kat. SBDP 19/20 lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Zadanie nr 8

| Lp. | Nazwa asortymentu | Produkt równoważny (nazwa, producent) | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minutnik, 4-cyfrowy wyświetlacz LCD wartości minutowych i sekundowych, czas do 99 minut i 59 sekund, nastawiany co 1 sekundę, odliczanie czasu „w górę” i „w dół”, klawisze, przywołanie ostatniej nastawy czasu, magnes do mocowania na metalowych powierzchniach, trwała, gumowa, odporna na ścieranie obudowa koloru czarnego lub czerwonego [nr kat. TFA 38-2022-01] lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Zadanie nr 9

| Lp. | Nazwa asortymentu | Produkt równoważny (nazwa, producent) | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biureta z kranikiem teflonowym, kl. A, 25ml, podeziałka 0,1ml, wlew stożkowy, norma: ISO 835, nr kat. S15670909 lub równoważny |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 2 | Zlewka niska z wylewem i podziałką 100ml, norma: ISO 3819, DIN 12 331, nr kat. S01550029 lub równoważny |  | szt. | 120 |  |  |  |
| 3 | Zlewka wysoka z wylewem i podziałką 100ml, norma: ISO 3819, DIN 12 331, nr kat. S01530029 lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 4 | Zlewka niska z wylewem i podziałką 250ml, norma: ISO 3819, DIN 12 331, nr kat. S01550053 lub równoważny |  | szt. | 80 |  |  |  |
| 5 | ### Kolba miarowa ze szlifem, korek PE, 50 ml, kl. A, niebieska skala, szeroka szyja NS 14/23, szkło boro 3.3, DIN EN ISO 1042, z certyfikatem serii, nr kat. L1319623WC lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 6 | ### Kolba miarowa ze szlifem, korek PE, 100 ml, kl. A, niebieska skala, szeroka szyja NS 14/23, szkło boro 3.3, DIN EN ISO 1042, z certyfikatem serii, nr kat. L1319624WC lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 7 | ### Kolba miarowa ze szlifem, korek PE, 200 ml, kl. A, niebieska skala, szeroka szyja NS 14/23, szkło boro 3.3, DIN EN ISO 1042, z certyfikatem serii, nr kat. L1319625C lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | ### Kolba miarowa ze szlifem, korek PE, 500 ml, kl. A, niebieska skala, szeroka szyja NS 19/26, szkło boro 3.3, DIN EN ISO 1042, z certyfikatem serii, nr kat. L1319627C lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 9 | Kolba miarowa ze szlifem, korek PE, 1000 ml, kl. A, niebieska skala, szeroka szyja NS 24/29, szkło boro 3.3, DIN EN ISO 1042, z certyfikatem serii, nr kat. L1319628C lub równoważny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 10 | Rozdzielacz gruszkowy Squibba z korkiem plastikowym i teflonowym zaworem odcinającym, pojemność 250ml, szkło borokrzemowe 3.3. zgodne z normą ISO 3585, nr kat. S23940153 lub równoważny |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 11 | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem 10ml, kl. A, z certyfikatem serii, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, granica błędu +/- 0,02ml, norma: ISO 648, nr kat. S15950803 lub równoważny |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 12 | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem 20ml, kl. A, z certyfikatem serii, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, granica błędu +/- 0,03ml, norma: ISO 648, nr kat. S15950807 lub równoważny |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 13 | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem 30ml, kl. A, z certyfikatem serii, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, granica błędu +/- 0,05ml, norma: ISO 648, nr kat. S15950811 lub równoważny |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 14 | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem 40ml, kl. A, z certyfikatem serii, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, granica błędu +/- 0,05ml, norma: ISO 648, nr kat. S15950813 lub równoważny |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 15 | Kolba kulista ze szlifem 29/32 poj. 250ml, szkło borokrzemowe 3.3. Zgodne z normą ISO 3585, nr kat. S80040353 lub równoważny |  | szt. | 20 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Zadanie nr 10

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem o średnicy 10 cm, wewnątrz chropowaty, na zewnątrz glazurowany, tłuczek porcelanowy z chropowatą końcówką. | szt. | 10 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 11

| Lp. | Nazwa asortymentu | Produkt równoważny (nazwa, producent) | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw do fiolek, wymiary zewnętrzne 268mm x 95mm x 30mm, do użytku z fiolkami o średnicy zewnętrznej 15-16mm, 48 otworów, 5 szt./op. [nr kat. 23205-U] lub równoważny |  | op. | 3 |  |  |  |
| 2 | Statyw do fiolek, wymiary zewnętrzne 192mm x 100mm x 23mm, do użytku z fiolkami o średnicy zewnętrznej 11-12mm, 50 otworów, 5 szt./op. [nr kat. 23205-U] lub równoważny |  | op. | 3 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Zadanie nr 12

| Lp. | Nazwa asortymentu | Produkt równoważny (nazwa, producent) | j.m. | ilość | cena jedn. | stawka VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetic acid eluent additive for LC-MS, nr kat. 49199-50ML-F lub równoważny |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 2 | Ammonium acetate LC-MS Ultra, eluent additive for UHPLC-MS, nr kat. 14267-25G lub równoważny |  | szt. | 2 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

……………………………………………………………………

(miejscowość, data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do podejmowania zobowiązań)

*niepotrzebne skreślić