Bydgoszcz, dnia 02.12.2014  r.

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści formularza cenowego dopisując część nr 10. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

“Część  10

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Nazwa i producent oferowanego produktu | Cena netto (jednostkowa) | Cena netto (ilość x cena jedn.) | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pęseta ze stali Remanit 4301. Ze specjalną okrągłą końcówką. Do wrażliwych próbek. Autoklawowalna. Ø wew. (mm): 4,8 Ø zew. (mm): 6,0 Dł. (mm): 90 Nr kat. LL01.1 lub równoważny | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta prosta ze stali szlachetnej Remanit 4024. Cienkie końcówki, wewnątrz żłobkowane. Autoklawowalna. Dł. (mm): 145 Nr kat. YK43.1 lub równoważny | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta zagięta ze stali szlachetnej Remanit 4024. Cienkie końcówki, wewnątrz żłobkowane. Autoklawowalna. Dł. (mm): 115 Nr kat. YK45.1 lub równoważny | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta zagięta ze stali szlachetnej Remanit 4024. Cienkie końcówki, wewnątrz żłobkowane. Autoklawowalna. Dł. (mm): 145 Nr kat. YK47.1 lub równoważny | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta długa ze stali Remanit 4301, końce zaokrąglone, dł. 300 mm. Z 25 mm żłobkowanymi uchwytami. Autoklawowalna. Nr kat. 0951.1 lub równoważny | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta ze stali Remanit 4301. Z ząbkami 1 : 2 ułatwiającymi pewne chwytanie fragmentów prób. Autoklawowalnea. Dł. (mm): 160 Nr kat. 2863.1 lub równoważny | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta do sączków z nierdzewnej stali szlachetnej 18/10. Do przenoszenia sączków, szkiełek nakrywkowych i innych płaskich przedmiotów. Szer. 12 mm, dł. 125 mm. Autoklawowlana. Nr kat. C828.1 lub równoważny | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.”

p.o. Kanclerza

mgr Renata Malak