Bydgoszcz, dnia 10.12. 2014 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BZP-ZO-88/2014

Nr sprawy: BZP-ZO-88/2014

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia:  Dostawa materiałów elektrycznych i sanitarnych na remont pomieszczeń II i III piętra budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10.

- Rodzaj zamówienia: dostawa

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest :  Dostawa materiałów elektrycznych i sanitarnych na remont pomieszczeń II i III piętra budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 z podziałem na 2 zadania, szczegółowo określona w zał. nr 2  ( Formularz cenowy).

- Dostarczane materiały muszą być w pierwszym gatunku i wolne od wad.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot zamówienia na teren Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego mieszczącego się przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

4.  Termin wykonania zamówienia: do 10.01.2015r.

5.  Opis sposobu obliczania ceny:

Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Kryteria wyboru oferty:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

cena –  waga 100 %,

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt.

cena brutto badanej oferty

7. Sposób przygotowania oferty:

1)    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)  Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania i  dopuszcza składanie ofert  częściowych na zadania.

3)   Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

4)    Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim i mieć formę pisemną.

8. Miejsce i termin składania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna,  pokój 108, blok „C” w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 15.12.2014 | do godz. | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

2) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Oferta

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..

Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz,

Tytuł zamówienia: Dostawa materiałów elektrycznych i sanitarnych na remont pomieszczeń II i III piętra budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-88/2014.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Do oferty należy załączyć:

- Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG ( Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ) lub odpis z KRS.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

10. Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia  ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

13. W sprawie zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:    Piotr Kaźmierczak  – tel. 52 34 19 153.

p.o. Kanclerza UKW

mgr Renata Malak

………………………………………

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO BZP-ZO-88/2014

# 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawę materiałów elektrycznych i sanitarnych na remont pomieszczeń II i III piętra budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10” w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr BZP-ZO-88/2014:

1) OFERUJEMY Oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Zadanie 1

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............…………...zł         wartość ofertową brutto  .....................................................................................zł

słownie  ...............................................................................................................................

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

Zadanie 2

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............…………...zł         wartość ofertową brutto  .....................................................................................zł

słownie  ...............................................................................................................................

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ust.10 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-88/2014.

5. Zobowiązuje/my się wykonać zamówienie w terminie do dnia 10.01.2015r.

6. Zobowiązuje/my się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

12. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

Załącznikami do oferty są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

c) ………………………………………………

d) ……………………………………….........

…………………………………..

podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2

Wykaz materiałów – Formularz cenowy

do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów elektrycznych i sanitarnych na remont pomieszczeń II i III piętra budynku znajdującego się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 w Bydgoszczy

Zadanie 1    Materiały elektryczne

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyłącznik nadprądowy S 301 C16 Legrand | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Wyłącznik nadprądowy S 301 B16 Legrand | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Wyłącznik nadprądowy S 301 B16 Legrand | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Wyłącznik RCD P302 25A/30mA Legrand | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Wyłącznik RCD P304 25A/30mA Legrand | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Dzwonek bezprzewodowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Oprawa bakteriobójcza naścienna LB-301.1 | kpl. | 8 |  |  |  |  |
| 8. | Gniazdo komputerowe natynkowe podwójne | kpl | 6 |  |  |  |  |
| 9. | Łączówki KRONE rozłączne suche 10x2 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Gniezdnik do łączówek j.w. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Gniazdo 5x16A n/t z wyłącznikiem (zestaw) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Puszka rozgałęźna IP65 400V n/t | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Gniazdo 2x230V p/t 16A | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Wyłącznik świecznikowy (podwójny) p/t 16A | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Wyłącznik jednobiegunowy (pojedynczy) n/t IP 4416A | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 16. | Przewód YDYp 3x2,5mm2 | m | 200 |  |  |  |  |
| 17. | Przewód YDYp 3x1,5mm2 | m | 300 |  |  |  |  |
| 18. | Przewód YDY 5x2,5mm2 | m | 150 |  |  |  |  |
| 19. | Przewód UTP 4x2x0,5mm2 opak.305m | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 | m | 200 |  |  |  |  |
| 21. | Listwa instalacyjna biała 40x16 dzielona (2,1m) | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 22. | Gniazdo 5x32A n/t z wyłącznikiem (zestaw) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………..

podpis osoby uprawnionej

Zadanie 2    Materiały sanitarne

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zlewozmywak dwukomorowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Syfon zlewozmywakowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Szafka zlewozmywakowa | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Bateria umywalkowa stojąca | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 5. | Głowica termostatyczna do grzejnika Danfos | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Słuchawka prysznicowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Wąż do słuchawki | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Bateria zlewozmywakowa stojąca | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Zawór kulowy przelotowy prosty | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Zawór kątowy ½” /3/8” | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Zawór kątowy ½” / ½” | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Nypel ½” ocynk. | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 13. | Trójnik ½” ocynk. | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Kolano ½” ocynk. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Przejście PE fi 20 / ½” proste GZ | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 16. | Przejście PE fi 20 / ½” kolano GW z mocowaniem | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 17. | Kolano PE fi 20 kielichowe | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 18. | Mufa fi 20 | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 19. | Trójnik fi 20/20 | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 20. | Rura fi 20 zbrojona | m | 20 |  |  |  |  |
| 21. | Konopie | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Taśma teflonowa duża | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 23. | Pasta | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Silikon sanitarny biały | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 25. | Rozpuszczalnik nitro opak. 0,5 L | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 26. | Preparat WD | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 27. | Syfon umywalkowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 28. | Śruby mocujące muszlę | Kpl. | 4 |  |  |  |  |
| 29. | Śruby mocujące umywalkę | Kpl. | 5 |  |  |  |  |
| 30. | Syfon pisuarowy zewnętrzny | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Kolano PCV fi 110 kąt 45° | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 32. | Kolano PCV fi 110 kąt 87° do muszli białej | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 33. | Rura PCV fi 110 dług. 50 cm | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 34. | Trójnik PCV fi 110 /110 kąt 90° | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 35. | Trójnik PCV fi 75 /50 kąt 67° | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 36. | Kolano PCV fi 50 kąt 45° | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 37. | Kolano PCV fi 50 kąt 67° | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 38. | Kolano PCV fi 50 kąt 90° | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 39. | Rura PCV fi 50 dług. 50 cm | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 40. | Rura PCV fi 50 dług. 100 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 41. | Uchwyt do rury fi 50 | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 42. | Uchwyt do rury fi 20 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 43. | Śrubunek grzejnikowy 1/2" | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 44. | Dolnopłuk biały | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 45. | Zestaw grzejnikowy prosty z głowicą termostatyczną, zawór grzejnikowy+ zawór powrotny | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………..

podpis osoby uprawnionej