Załącznik nr 2

Zadanie 1    Spektrometr światłowodowy z chłodzeniem termoelektrycznym TE

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specyfikacja techniczna spektrometru światłowodowewgo z chłodzeniem termoelektrycznym TE: - Zakres spektralny nie mniejszy niż: 190 do 1110nm - Złożona siatka dyfrakcyjna "Dual Blaze" - Rozdzielczość optyczna: nie gorzej niż 1 nm dla szczeliny 25µm - Holograficzna siatka dyfrakcyjna: 600 linii - Zakres dynamiczny: nie gorzej niż 2000:1 z sześcioma dekadami - Typ detektora: CCD 2048 pikseli z chłodzeniem termoelektrycznym TE - Rozmiar piksela: 14x200µm - Spektrograf: f/4, HR-Czerny–Turner - Stosunek sygnał/szum: nie gorzej niż 1000:1 - Dyskretyzator: nie gorszy niż 16-to bitowy - Rozpraszanie światła: nie gorzej niż <0,1% dla 435 nm; <0,15% dla 200nm - Filtry optyczne tłumiące sygnał wyższych rzędów: górnoprzepustowe zintegrowane - Czas integracji sygnału: minimum od 1 ms do 65 s - Zasilanie: przez port USB - Wejście spektrometru: złącze SMA 905 - Oprogramowanie: kompatybilne z systemami operacyjnymi Win 9x, Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7 do analizy widm w czasie rzeczywistym wraz ze sterownikami do w/w systemów oraz dodatki integrujące firmowe oprogramowanie ze środowiskami programistycznymi: LabView, Excel + VBA, Delphio | Szt. | 1 |  |  |  |  |

Zadanie 2 Akcesoria do spektrometru

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzmocniony światłowód średnicy rdzenia 600 µm i długości 1m. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Receptor kosinusoidalny CR2 – fotodioda z soczewką umieszczona na końcu światłowodu zbierająca światło i wprowadzająca je do światłowodu. | Szt. | 1 |  |  |  |  |