Załącznik nr 2

Wykaz materiałów – Formularz cenowy – po modyfikacji

do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów elektrycznych i sanitarnych na remont pomieszczeń II i III piętra budynku znajdującego się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 w Bydgoszczy

Zadanie 1    Materiały elektryczne

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyłącznik nadprądowy S 301 C16 Legrand | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Wyłącznik nadprądowy S 301 B16 Legrand | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Wyłącznik nadprądowy S 301 B16 Legrand | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Wyłącznik RCD P302 25A/30mA Legrand typ A | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Wyłącznik RCD P304 25A/30mA Legrand typ A | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Dzwonek bezprzewodowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Oprawa bakteriobójcza jednorurowa, naścienna LB-301.1 | kpl. | 8 |  |  |  |  |
| 8. | Gniazdo komputerowe natynkowe podwójne | kpl | 6 |  |  |  |  |
| 9. | Łączówki KRONE rozłączne suche 10x2 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Gniezdnik do łączówek j.w. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Gniazdo 5x16A n/t z wyłącznikiem (zestaw) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Puszka rozgałęźna IP65 400V n/t | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Gniazdo 2x230V p/t 16A | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Wyłącznik świecznikowy (podwójny) p/t 16A | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Wyłącznik jednobiegunowy (pojedynczy) n/t IP 4416A | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 16. | Przewód YDYp 3x2,5mm2 | m | 200 |  |  |  |  |
| 17. | Przewód YDYp 3x1,5mm2 | m | 300 |  |  |  |  |
| 18. | Przewód YDY 5x2,5mm2 | m | 150 |  |  |  |  |
| 19. | Przewód UTP 4x2x0,5mm2 opak.305m | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 | m | 200 |  |  |  |  |
| 21. | Listwa instalacyjna biała 40x16 dzielona (2,1m) | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 22. | Gniazdo 5x32A n/t z wyłącznikiem (zestaw) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………..

podpis osoby uprawnionej

Zadanie 2    Materiały sanitarne

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zlewozmywak dwukomorowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Syfon zlewozmywakowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Szafka zlewozmywakowa | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Bateria umywalkowa z mieszaczem stojąca | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 5. | Głowica termostatyczna do grzejnika Danfos | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Słuchawka prysznicowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Wąż do słuchawki | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Bateria zlewozmywakowa z mieszaczem stojąca | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Zawór kulowy przelotowy prosty | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Zawór kątowy ½” /3/8” | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Zawór kątowy ½” / ½” | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Nypel ½” ocynk. | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 13. | Trójnik ½” ocynk. | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Kolano ½” ocynk. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Przejście PP fi 20 / ½” proste GZ | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 16. | Przejście PP fi 20 / ½” kolano GW z mocowaniem | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 17. | Kolano PP fi 20 kielichowe | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 18. | Mufa fi 20 | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 19. | Trójnik fi 20/20 | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 20. | Rura fi 20 zbrojona | m | 20 |  |  |  |  |
| 21. | Konopie | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Taśma teflonowa duża | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 23. | Pasta | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Silikon sanitarny biały | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 25. | Rozpuszczalnik nitro opak. 0,5 L | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 26. | Preparat WD | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 27. | Syfon umywalkowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 28. | Śruby mocujące muszlę | Kpl. | 4 |  |  |  |  |
| 29. | Śruby mocujące umywalkę | Kpl. | 5 |  |  |  |  |
| 30. | Syfon pisuarowy zewnętrzny | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Kolano PCV fi 110 kąt 45° | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 32. | Kolano PCV fi 110 kąt 87° do muszli białej | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 33. | Rura PCV fi 110 dług. 50 cm | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 34. | Trójnik PCV fi 110 /110 kąt 90° | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 35. | Trójnik PCV fi 75 /50 kąt 67° | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 36. | Kolano PCV fi 50 kąt 45° | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 37. | Kolano PCV fi 50 kąt 67° | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 38. | Kolano PCV fi 50 kąt 90° | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 39. | Rura PCV fi 50 dług. 50 cm | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 40. | Rura PCV fi 50 dług. 100 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 41. | Uchwyt do rury fi 50 | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 42. | Uchwyt do rury fi 20 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 43. | Śrubunek grzejnikowy 1/2" | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 44. | Dolnopłuk biały | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 45. | Zestaw grzejnikowy prosty z głowicą termostatyczną, zawór grzejnikowy+ zawór powrotny | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………..

podpis osoby uprawnionej