Bydgoszcz, dnia 13.01.2015 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BZP-ZO-2/2015

Nr sprawy: 248/AIRIE/2014

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia:

Konserwacja, nadzór i naprawa systemów ppoż. i sap w obiektach UKW w Bydgoszczy w latach 2015-2016.

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres wykonywanych prac będzie obejmować:

- bieżące przeglądy i konserwację automatycznej sygnalizacji pożaru,

- pomiary i regulację parametrów elektrycznych centralek sygnalizacji pożaru,

- pomiary i regulację parametrów elektrycznych centralek oddymiania,

- pomiary regulację parametrów elektrycznych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- pomiary oporności i uziemienia wszystkich obwodów dozorowych,

- sprawdzenie prawidłowości zadziałania wszystkich czujek i przycisków pożarowych

i oddymiających przez wywołanie w sposób sztuczny zadziałania urządzeń

- sprawdzenie sprawności akumulatorów,

- sprawdzenie prawidłowości działania innych urządzeń instalacji,

- sprawdzenie i wykonanie pomiarów sieci kablowej,

- sprawdzenie prawidłowego działania ( otwierania i zamykania )oraz regulacja wszystkich drzwi przeciwpożarowych,

- sprawdzenie sterowania oddymianiem klatek schodowych,

- kontrola sprawnego działania drzwi rozsuwanych,

- wykonywanie napraw wszystkich instalacji i urządzeń technicznego  zabezpieczenia przeciwpożarowego w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- wykonywanie próby połączenia i przekazania sygnału do stanowiska kierownika

Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem podmiotu świadczącego tę usługę dla

Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy. Potwierdzenie to musi być pisemne :

a)  data i godz. połączenia,

b)  imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie w PSP.

2. Przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie zaistniałych awarii następować będzie całodobowo

przez 7 dni w tygodniu (w tym w niedziele i święta) oraz dni wolne od pracy.

3. Wykonawca zobowiąże się zapewnić przybycie ekipy konserwatorów w razie awarii

systemu w czasie 8 godzin od chwili zgłoszenia. Usunięcie awarii nastąpi najpóźniej

w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia.

4. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za materiały użyte do napraw  wg cen zakupu

materiałów i po przedstawieniu faktury VAT  zakupu. Konieczność zakupu tych

materiałów będzie uzgadniana z  pełnomocnikiem Zamawiającego.

5. Po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca będzie sporządzał protokół z

przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

6.  Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace liczonej od daty sporządzenia protokołu odbioru.

7. Zatrudnieni pracownicy muszą posiadać świadectwo kwalifikacji dopuszczające do prac z urządzeniami elektrycznymi do 1kV.

8. Częstotliwość przeglądów i konserwacji – w okresach kwartalnych.

9. Oferta powinna zawierać cenę za każdy obiekt oddzielnie, zgodnie z zał. nr 3 (Formularz cenowy) do zapytania ofertowego.

10. Wykaz urządzeń zawiera załącznik nr 2.

- Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016

- Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6.     Kryteria wyboru oferty:

a) Nazwa: cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

znaczenie kryterium (waga) ; 100%

b) Opis kryterium:

cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz  podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

7.     Sposób przygotowania oferty:

1)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

(Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3)  Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim i mieć formę pisemną.

8.     Miejsce i termin składania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

ul.   Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.

| do dnia: | 19.01.2015 | do godz. | 13:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

2) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Tytuł zamówienia: „Konserwacja, nadzór i naprawa systemów ppoż. i sap w obiektach UKW

w Bydgoszczy w latach  2015-2016”

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-2/2015

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

9.    Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 oraz niżej wymienione dokumenty:

Wykonawca/pracownicy muszą przedstawić w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” posiadane wszelkie kwalifikacje, licencje i uprawnienia do wykonania  przedmiotu zamówienia tj:

- aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie, konserwację i obrót

izotopowymi czujkami dymu.

- świadectwo ukończenia szkolenia obsługi systemu Polon 4000 u producenta przez co najmniej dwóch pracowników.

- oświadczenie o prowadzeniu stałego serwisu instalacji sygnalizacji pożaru w co najmniej 10  niezależnych obiektach zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim( w oświadczeniu podać obiekty i adresy)

-  poświadczenie bezpieczeństwa osobowego dla kategorii „zastrzeżone” i „poufne” dla pracowników zatrudnionych do prac serwisowych i nadzoru

Ponadto do oferty należy załączyć:

- Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG ( Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ) lub odpis z KRS.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

10.    Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia  ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

12.  W sprawie zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

Osobami uprawniona do kontaktów są: Piotr Ryniec i Krzysztof Wilcz  - pokój 257,

tel. 52 34 19 152 w godz. od  7:15 do 15:15

………………………………………

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO BZP-ZO-2/2015

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Konserwację, nadzór i naprawę systemów ppoż. i sap w obiektach UKW

w Bydgoszczy w latach  2015-2016”

w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym (nr sprawy BZP-ZO-2/2015):

Oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia we wszystkich obiektach za (wpisać wartości obliczone na podstawie formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego):

wartość kwartalną brutto*  .....................................................................................zł

słownie  ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............…………...zł

wartość kwartalną  netto ........………………………………….....…….......................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

wartość całkowitą brutto*  .....................................................................................zł

słownie  ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............…………...zł

wartość całkowitą  netto ........………………………………….....…….......................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty montażu i transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone rabaty.

- Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ust. 9 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-2/2015.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość zamówienia w terminie do 31 grudnia 2016 r.  od dnia podpisania umowy.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Załącznikami do oferty są:

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………….........

# ............................., dnia .....................

# ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)