Bydgoszcz, dnia 15.01.2015  r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BZP-ZO-B-2/2015

Nr sprawy: BZP-ZO-B-2/2015

Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje, na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.

- Rodzaj zamówienia: dostawa

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 5 części zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1) w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

- Termin wykonania zamówienia:

13.02.2015 r.

- Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty dostawy, transportu, rozładunku  itp. towaru do siedziby Zamawiającego.

- Kryteria wyboru oferty:

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Znaczenie kryterium (waga) - 100%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

- Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zapytania ofertowego).

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną. Integralną częścią oferty jest formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Do oferty należy dołączyć:

- aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub aktualny odpisu z KRS.

- pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- w przypadku zaproponowania produktu równoważnego, należy do oferty dołączyć karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne zaoferowanych produktów. Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”).

- Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia 22.01.2015 r. | do godz. 10.00 |
| --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

- Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..

Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

Tytuł zamówienia: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii., nr sprawy: UKW/BZP-ZO-B-2/2015, nie otwierać przed 22.01.2015 r, godz. 10.00

- Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Uczelni prawidłowo wystawionego rachunku.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienia musza spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień;

- posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia  ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

- W sprawie zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych - Katarzyna Kuźmińska, 52 34 19 185

- w sprawach formalno-prawnych - Magdalena Bochniak, 52 34 19 163, zampub@ukw.edu.pl

p.o. kanclerza

mgr Renata Malak

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO BZP-ZO-B-2/2015

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

- Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.” w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr sprawy BZP-ZO-B-2/2015)”:

Oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia za*:

Część (podać numer) **

wartość ofertową brutto  .....................................................................................zł

słownie  ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

**wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone rabaty.

- Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ust. 11 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-2/2015.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość zamówienia w terminie do: 13.02.2015 r.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Oświadczam/my, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy.

- Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączonej do Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-2/2015 umowie.

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Załącznikami do oferty są:

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………….........

# ............................., dnia .....................

# ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Część  1

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Nazwa i producent oferowanego produktu | Cena netto (jednostkowa) | Cena netto (ilość x cena jedn.) | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Areometr Brand ogólnego zastosowania, działka co 0, 001 gcm(3), bez termometru, 160 mm długości, zakres 0, 760-0, 820 g/cm(3), nr kat. (Merck Millipore) 966033 lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Areometr Brand ogólnego zastosowania, działka co 0, 001 gcm(3), bez termometru, 160 mm długości, zakres 0, 820-0, 880 g/cm(3), nr kat. (Merck Millipore) 966034 lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Areometr Brand ogólnego zastosowania, działka co 0, 001 gcm(3), bez termometru, 160 mm długości, zakres 0, 880-0, 940 g/cm(3), nr kat. (Merck Millipore) 966035 lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Areometr Brand ogólnego zastosowania, działka co 0, 001 gcm(3), bez termometru, 160 mm długości, zakres 0, 940-1,000 g/cm(3), nr kat. (Merck Millipore) 966036 lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Areometr Brand ogólnego zastosowania, działka co 0, 001 gcm(3), bez termometru, 160 mm długości, zakres 1,000-1,060 g/cm(3), nr kat. (Merck Millipore) 966037 lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Areometr Brand ogólnego zastosowania, działka co 0, 001 gcm(3), bez termometru, 160 mm długości, zakres 1,060-1,120 g/cm(3), nr kat. (Merck Millipore) 966038 lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Areometr Brand ogólnego zastosowania, działka co 0, 001 gcm(3), bez termometru, 160 mm długości, zakres 1,120-1,180 g/cm(3), nr kat. (Merck Millipore) 966039 lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Areometr Brand ogólnego zastosowania, działka co 0, 001 gcm(3), bez termometru, 160 mm długości, zakres 1,180-1,240 g/cm(3), nr kat. (Merck Millipore) 966040 lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Areometr Brand ogólnego zastosowania, działka co 0, 001 gcm(3), bez termometru, 160 mm długości, zakres 1,240-1,300 g/cm(3), nr kat. (Merck Millipore) 966041 lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art.29 ust.3 PZP Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

Część  2

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Nazwa i producent oferowanego produktu | Cena netto (jednostkowa) | Cena netto (ilość x cena jedn.) | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bromek etydyny, 1% roztwór, Merck Millipore nr kat. 1116080030, butelka szklana 30 ml lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art.29 ust.3 PZP Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

Część  3

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Nazwa i producent oferowanego produktu | Cena netto (jednostkowa) | Cena netto (ilość x cena jedn.) | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | API Coryne nr kat. 20 900 (12 pasków + podłoża + standard McFarland’a), bioMérieux lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | API NIT 1 & NIT 2 nr kat. 70442 (zestaw 2+2: 2 x ampułka 5ml NIT 1; 2 x ampułka 5ml NIT 2) bioMérieux lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | API ZYM A nr kat. 70494 (2 x ampułka 8ml) bioMérieux lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | API ZYM B nr kat. 70493 (2 x ampułka 8ml) bioMérieux lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | API PYZ nr kat. 70492 (2 x ampułka 5ml) bioMérieux lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Olejek mineralny nr kat. 70100 (butelka 125 ml) bioMérieux lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. W celu zachowania niezbędnej ciągłości i jednorodności badań, bezwzględnego utrzymania powtarzalności analiz oraz niedopuszczenia do utraty uzyskanych uprzednio wyników, Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia dostaw produktu gwarantującego przeprowadzenie badań zgodnie z powyższymi kryteriami. Wskazanie przez zamawiającego producenta i numeru katalogowego zamawianego przedmiotu związane jest również z kalibracją aparatury badawczej, służącej do pomiarów. Przy zastosowaniu innego niż wskazany konieczna jest ponowna kalibracja wielu systemów oraz zmiany w procedurze badawczej, co pociąga za sobą niepewność uzyskiwanych wyników przeprowadzonych analiz. Zgodnie z art. 29 ust.3 PZP Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe jak towar wskazanego producenta. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę asortymentu o parametrach i właściwościach równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie próbki w celu przeprowadzenia testów potwierdzających, że: oferowany przez niego asortyment spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, a w szczególności, że asortyment ten jest tożsamy pod względem opisanych przez Zamawiającego parametrów, oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania pozwalając na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez Zamawiającego, bez wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. rekalibracji wykorzystywanych do badań aparatów i urządzeń, użycie zaoferowanego asortymentu o właściwościach równoważnych nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowego asortymentu i materiałów zużywalnych.

Część  4

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Nazwa i producent oferowanego produktu | Cena netto (jednostkowa) | Cena netto (ilość x cena jedn.) | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agaroza wysokorozdzielcza, Maximus Polskie Agarozy AW100, 100g/op., nr kat AW100 lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art.29 ust.3 PZP Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

Część  5

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Nazwa i producent oferowanego produktu | Cena netto (jednostkowa) | Cena netto (ilość x cena jedn.) | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumienki CitriTest nr katalogowy G1070 lub równoważny | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Filtry z włókna szklanego, śr. 11 cm, 100 szt. nr kat. 31955 lub równoważny | op. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Bibuła filtracyjna, karbowana, śr. 24 cm, 100 szt. nr kat. 31240 lub równoważny | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. W celu zachowania niezbędnej ciągłości i jednorodności badań, bezwzględnego utrzymania powtarzalności analiz oraz niedopuszczenia do utraty uzyskanych uprzednio wyników, Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia dostaw produktu gwarantującego przeprowadzenie badań zgodnie z powyższymi kryteriami. Wskazanie przez zamawiającego producenta i numeru katalogowego zamawianego przedmiotu związane jest również z kalibracją aparatury badawczej, służącej do pomiarów. Przy zastosowaniu innego niż wskazany konieczna jest ponowna kalibracja wielu systemów oraz zmiany w procedurze badawczej, co pociąga za sobą niepewność uzyskiwanych wyników przeprowadzonych analiz. Zgodnie z art. 29 ust.3 PZP Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe jak towar wskazanego producenta. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę asortymentu o parametrach i właściwościach równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie próbki w celu przeprowadzenia testów potwierdzających, że: oferowany przez niego asortyment spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, a w szczególności, że asortyment ten jest tożsamy pod względem opisanych przez Zamawiającego parametrów, oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania pozwalając na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez Zamawiającego, bez wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. rekalibracji wykorzystywanych do badań aparatów i urządzeń, użycie zaoferowanego asortymentu o właściwościach równoważnych nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowego asortymentu i materiałów zużywalnych.

# Miejsce i data				                                                                                                               ………………………………                                                         ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

UMOWA  NR ………/2015

zawarta w dniu ………………………roku, pomiędzy:

- ZAMAWIAJĄCYM: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (85 – 064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30) , NIP 5542647568, REGON 340057695, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – p.o. Kanclerza

przy kontrasygnacie mgr Arletty Szyińskiej - Kwestor

a

- WYKONAWCĄ:

W rezultacie postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzonego w trybie Zamówienia związanego z badaniami naukowymi nr ……………… na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest: „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę według cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy.

- Strony przewidują możliwość obniżenia cen z przyczyn leżących po stronie producenta lub Wykonawcy (np. okresowe ceny promocyjne).

§ 2. WARTOŚĆ UMOWY - CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość (cena) dostawy,  o której mowa w § 1 ust.1,  ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia……………… wynosi:

- netto ……….  (……………………. 00/100) złotych,

- podatek  od towarów i usług ( VAT) -  …… % …………………. (…………………. 00/100) złotych,

- brutto …………… (…………………………………… 00/100) złotych.

- Wartość (cena) o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, w szczególności koszty towaru, opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia towaru do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania umowy.

- Cena, o której mowa ust.1 zostanie przez Zamawiającego zapłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Podstawą do wystawienia i doręczenia faktury, o której mowa w ust.3 jest zrealizowanie przez Wykonawcę całej dostawy stanowiącej przedmiot umowy  i odebranie jej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń  pod względem ilościowym i jakościowym.

- Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uważać się będzie dzień  obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 3

§ 3. WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Warunkiem przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest dostarczenie wszystkich elementów wymienionych w ofercie Wykonawcy.

- Do odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający upoważnia Mateusza Kawczyńskiego:

tel. …………………………………………………………………….

e-mail:………………………………..@.............................

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odczynniki do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego mieszczących się w Bydgoszczy, przy ul. Chodkiewicza 30 w terminie do 13.02.2015 r.

- Dostawa nastąpi w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00 wliczając w to czas wniesienia przedmiotu umowy.

§ 5.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

- Wykonawca zapewnia, że termin gwarancji jakości nie będzie krótszy, niż okres gwarancji producenta od daty dostarczenia przedmiotu umowy.

- Termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia w dniu jego dostarczenia do Zamawiającego musi wynosić przynajmniej połowę terminu przydatności do użycia określonego przez producenta.

3.  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania rękojmi wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub dokonania nieodpłatnej wymiany rzeczy na taka sama ilość rzeczy wolnych od wad w terminie 7 ( siedmiu) dni od daty zgłoszenia wady.

- Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 Zamawiający dokona pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy:

………………………..@...............................

§ 6. KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 2 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia , w wykonaniu przedmiotu umowy , nie więcej jednak niż 5% wartości umowy.

- w wysokości 5% (pięciu procent) wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,5% ( pięć dziesiątych procenta ) wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1  , za rozpoczęty dzień opóźnienia  w  wykonaniu obowiązków , o których mowa w § 5 ust. 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary  umownej z wynagrodzenia, o którym mowa w §  2 ust.1 .

- Jeżeli kary, o których mowa w ust. 1-3 nie wyrównają szkody wyrządzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić od wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7. ZMIANA UMOWY

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania  formy pisemnej pod rygorem nieważności .

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy wyłącznie w razie konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli:

1) opóźnienie w  wykonaniu  przedmiotu umowy przekracza 10 (dziesięć dni),

2) w  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.  W  przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2)  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 ( trzydziestu ) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9. PRAWO UMOWY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- W sprawach, których umowa nie reguluje zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

- Spory mogące wyniknąć z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: