UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/BZP-D-1/2015						                  Bydgoszcz, 26. 01. 2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i montaż  zabudowy meblowej laboratoryjnych stanowisk badawczych, fabrycznie nowych krzeseł laboratoryjnych oraz fabrycznie nowej szafy chemicznej na wyposażenie Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, które wpłynęło do Zamawiającego dnia      23. 01. 2015 r.:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści szafę chemiczną wyposażoną w króciec o średnicy 100 mm znajdujący się  w górnej części szafy? Zaproponowana szafa spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafę chemiczną spełniającą wymagania zawarte w SIWZ 
wyposażoną w króciec o średnicy 100 mm pod warunkiem, że nadstawka 
wentylacyjna będzie kompatybilna z szafą i zapewni bezpośredni montaż 
nadstawki na szafie poprzez nałożenie na przyłącze kominowe znajdujące się w 
suficie szafy. Taki montaż musi zapewniać szczelność połączenia.

p.o. Kanclerza UKW

mgr Renata Malak