{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przetarg-elektr.-2015","Arkusz1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przetarg-elektr.-2015","index":0,"n_rows":292,"n_cols":12,"rows_kept":292,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null," ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["L.p.","Nazwa materiału",null,"ilość ","j.m.",null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},"cena jednostkowa netto (za szt./op./mb/parę/kg/kpl)","%VAT","Wartość netto","Wartość brutto","Producent/nazwa handlowa"]
["1.","przewody telefon.  YTKSY 3 x 2 x 0,5   (krążki po 100 m)",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt",null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["2.","przewody telefon.  TP 2 x;      płaskie w lince  ",null,{"v":30,"d":"30.00"},"mb"]
["3.","przewody telefon.  TP 4 x;      płaskie w lince  ",null,{"v":30,"d":"30.00"},"mb"]
["4.","przewody telefon.  TP 6 x       płaskie w lince  ",null,{"v":30,"d":"30.00"},"mb"]
["5.","przewody telefon.  KP 2 x;     płaskie w drucie  ",null,{"v":30,"d":"30.00"},"mb"]
["6.","przewody telefon.  KP 4 x;     płaskie w drucie  ",null,{"v":30,"d":"30.00"},"mb"]
["7.","przewody skręcane do mikrotelef.  (sznury telef.)",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["8.","przewody komput. UTP 4 x 2 x 0,5   kat. 5 opak. 305 mb",null,{"v":3,"d":"3.00"},"op."]
["9.","przewody komput. UTP 4 x 2 x 0,5  w lince  kat. 5  opak. 305 mb",null,{"v":1,"d":"1.00"},"op."]
["10.","przewód antenowy satelitarny",null,{"v":50,"d":"50.00"},"mb"]
["11.","złączki żelowe UY 2  opak. 100 szt",null,{"v":1,"d":"1.00"},"op."]
["12.","złączki wtykowe telefoniczne 2-wejściowe  6-pin",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["13.","złączki wtykowe telefoniczne 3-wejściowe  6-pin",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt",{"$nulls":6}," "]
["14.","adapter  22,5 x 45     RJ 45  (do gniazd komputer.-telef.)",null,{"v":40,"d":"40.00"},"szt"]
["15.","przewody elektrycz.  YDYp 3 x 1,5 mm2   (krążki po 100 m)",null,{"v":6,"d":"6.00"},"szt."]
["16.","przewody elektrycz.  YDYp 3 x 2,5 mm2   (krążki po 100 m)",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["17.","przewody elektrycz.  YDYp 4 x 1,5 mm2   (krążki po 100 m)",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["18.","przewody elektrycz.  OMY 3 x 1,0  mm2",null,{"v":50,"d":"50.00"},"mb"]
["19.","przewody elektrycz.  OMY 3 x 1,5 mm2",null,{"v":50,"d":"50.00"},"mb"]
["20.","przewody elektrycz.  YDY  5 x 2,5 mm2",null,{"v":50,"d":"50.00"},"mb"]
["21.","przewody elektrycz. LgY 6 mm2  czarne ",null,{"v":50,"d":"50.00"},"mb"]
["22.","przewody elektrycz. LgY 6 mm2  niebieskie  ",null,{"v":50,"d":"50.00"},"mb"]
["23.","przewody elektrycz. LgY 6 mm2  zielono-żółte",null,{"v":50,"d":"50.00"},"mb"]
["24.","przewody elektrycz. LgY 10 mm2  czarne ",null,{"v":25,"d":"25.00"},"mb"]
["25.","przewody elektrycz. LgY 10 mm2  niebieskie  ",null,{"v":25,"d":"25.00"},"mb"]
["26.","przewody elektrycz. LgY 10 mm2  zielono-żółte",null,{"v":25,"d":"25.00"},"mb"]
["27.","przewody elektrycz. LgY 16 mm2  czarne ",null,{"v":15,"d":"15.00"},"mb"]
["28.","przewody elektrycz. LgY 16 mm2  niebieskie  ",null,{"v":15,"d":"15.00"},"mb"]
["29.","przewody elektrycz. LgY 16 mm2  zielono-żółte",null,{"v":15,"d":"15.00"},"mb"]
["30.","listwy kablowe  25 x 16   (dług. listwy 2 m)   typu Legrand Suwałki",null,{"v":60,"d":"60.00"},"szt"]
["31.","listwy kablowe  40 x 40    (dług listwy 2 m)   typu Legrand Suwałki",null,{"v":40,"d":"40.00"},"szt"]
["32.","listwy kablowe   50 x 20.1    (dług listwy 2 m)   typu Legrand Suwałki",null,{"v":60,"d":"60.00"},"szt"]
["33.","listwy kablowe  60 x 40.1    (dług listwy 2 m)   typu Legrand Suwałki",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["34.","listwy kablowe  90 x 40     (dług listwy 2 m)   typu Legrand Suwałki",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["35.","listwa napodłogowa  18 x 75 mm    dług. 2 m",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["36.","listwy techniczne kablowe metalowe  szer. 150 mm   dług. 2 m",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["37.","rury kablowe  fi 22 mm",null,{"v":100,"d":"100.00"},"mb"]
["38.","rury kablowe giętkie fi 50 mm",null,{"v":20,"d":"20.00"},"mb"]
["39.","uchwyty do rur kablowych  U 22",null,{"v":140,"d":"140.00"},"szt"]
["40.","złączki do rur kablowych fi 22 mm",null,{"v":50,"d":"50.00"},"szt"]
["41.","uchwyty przewodów typu  UG  fi 5 - 8 mm    (opak  100 szt)",null,{"v":8,"d":"8.00"},"op."]
["42.","uchwyty do przewodów typu  USMP-3    (opak  100 szt)",null,{"v":10,"d":"10.00"},"op."]
["43.","uchwyty do przewodów typu  USMP-3bis    (opak  100 szt)",null,{"v":10,"d":"10.00"},"op."]
["44.","uchwyty paskowe do przewodów typu  UP 22    (opak  100 szt)",null,{"v":2,"d":"2.00"},"op."]
["45.","opaski kablowe dług.  200 mm     (opak  100 szt)",null,{"v":5,"d":"5.00"},"op."]
["46.","opaski kablowe dług.  250 mm     (opak  100 szt)",null,{"v":10,"d":"10.00"},"op."]
["47.","opaski kablowe dług.  300 mm     (opak  100 szt)",null,{"v":5,"d":"5.00"},"op."]
["48.","wysięgnik do listew technicznych  WW 150",null,{"v":60,"d":"60.00"},"szt"]
["49.","puszki instalacyjne fi 60 do zespalania płytkie  ",null,{"v":30,"d":"30.00"},"szt"]
["50.","puszki instalacyjne fi 60 do zespalania głębokie ",null,{"v":30,"d":"30.00"},"szt"]
["51.","puszki instalacyjne podwójne do k-g",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["52.","puszki instalacyjne potrójne do k-g",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["53.","puszki rozdzielcze (podstawy naścienne)  n/t pojedyncze   TAAJ   Cytryn",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["54.","puszki instalacyjne (podstawy naścienne)  n/t pojedyncze  Cariva ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["55.","puszki rozgałęźne n/t hermetyczne  WIKAT",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["56.","pokrywki do puszek fi 60",null,{"v":30,"d":"30.00"},"szt"]
["57.","pokrywki uniwersalne do puszek",null,{"v":50,"d":"50.00"},"szt"]
["58.","końcówki przewodów (bez osłon pcv)  1,5 mm2 (opak. 100 szt )",null,{"v":2,"d":"2.00"},"op"]
["59.","końcówki przewodów (bez osłon pcv)  2,5  mm2 (opak. 100 szt )",null,{"v":2,"d":"2.00"},"op"]
["60.","końcówki przewodów (bez osłon pcv)  4,0 mm2 (opak. 100 szt )",null,{"v":2,"d":"2.00"},"op"]
["61.","końcówki przewodów (bez osłon pcv)  6,0 mm2   (opak. 100 szt )",null,{"v":2,"d":"2.00"},"op"]
["62.","końcówki przewodów (bez osłon pcv)  10 mm2   (opak. 100 szt )",null,{"v":2,"d":"2.00"},"op"]
["63.","końcówki przewodów (z osłon. pcv)  1,0 mm2 (opak. 100 szt - )",null,{"v":5,"d":"5.00"},"op"]
["64.","końcówki przewodów (z osłon. pcv)  1,5 mm2 (opak. 100 szt )",null,{"v":5,"d":"5.00"},"op"]
["65.","końcówki przewodów (z osłon. pcv)  2,5  mm2 (opak. 100 szt )",null,{"v":5,"d":"5.00"},"op"]
["66.","końcówki przewodów (z osłon. pcv)  4,0 mm2 (opak. 100 szt )",null,{"v":5,"d":"5.00"},"op"]
["67.","końcówki przewodów (z osłon. pcv)  6,0 mm2   (opak. 100 szt )",null,{"v":4,"d":"4.00"},"op"]
["68.","końcówki przewodów (z osłon. pcv)  10 mm2   (opak. 100 szt )",null,{"v":4,"d":"4.00"},"op"]
["69.","końcówki przewodów oczkowe (z osłon. pcv)  6 mm2  z oczkiem fi 6,0; 8,0; 10 mm2, wg potrzeb Zamawiającego",null,{"v":60,"d":"60.00"},"szt"]
["70.","końcówki przewodów oczkowe (z osłon. pcv)  10   mm2  z oczkiem fi 8,0mm2",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["71.","końcówki przewodów oczkowe (z osłon. pcv)  16 mm2  z oczkiem fi 8,0mm2",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["72.","złączówki WAGO  2 x 2,5   mm2   (opak 100 szt )",null,{"v":6,"d":"6.00"},"op"]
["73.","złączówki WAGO  3 x 2,5 mm2   (opak 100 szt )",null,{"v":6,"d":"6.00"},"op"]
["74.","złączówki WAGO  4 x 2,5   mm2  (opak 100 szt )",null,{"v":4,"d":"4.00"},"op"]
["75.","złączówki WAGO  5 x 2,5 mm2  (opak 100 szt )",null,{"v":4,"d":"4.00"},"op"]
["76.","złączówki WAGO  2 x 2,5 rozłączne oświetleniowe podwójne   (opak 100 szt)",null,{"v":2,"d":"2.00"},"op"]
["77.","złączówki śrubowe  12 krotne   4,0 mm2  ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["78.","złączówki śrubowe  12 krotne   6,0 mm2  ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["79.","złączówki śrubowe  12 krotne   10 mm2  ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["80.","włącznik oświetlenia  p/t  pojedynczy   CARIVA",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["81.","włącznik oświetlenia  p/t  podwójny  CARIVA",null,{"v":45,"d":"45.00"},"szt"]
["82.","włącznik oświetlenia  p/t  schodowy CARIVA",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["83.","włącznik oświetlenia  p/t  krzyżowy  CARIVA",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["84.","gniazdo elektrycz. p/t  pojedyncze GN 2P+Z CARIVA",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["85.","gniazdo elektrycz. p/t  podwójne GN 2 x 2P+Z CARIVA",null,{"v":60,"d":"60.00"},"szt"]
["86.","gniazdo elektrycz. p/t  bryzgoszczelne  IP 44   CARIVA",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["87.","gniazdo   p/t  TV-RD  CARIVA  ",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["88.","ramki do osprzętu p/t CARIVA jednokrotne",null,{"v":110,"d":"110.00"},"szt"]
["89.","ramki do osprzętu p/t CARIVA podwójne ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["90.","ramki do osprzętu p/t CARIVA potrójne ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["91.","gniazda elektrycz. n/t  pojedyncze  NT-16N  NEFRYT  TAAJ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["92.","gniazda elektrycz. n/t  podwójne  NT-6N  NEFRYT  TAAJ",null,{"v":50,"d":"50.00"},"szt"]
["93.","włącznik oświetl. hermet. n/t  pojedyn. WNT 100C  Cedar  ",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["94.","włącznik oświetl. hermet. n/t  podwój. WNT 500C  Cedar  ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["95.","włącznik oświetl. hermet. n/t  schodowe WNT 600C  Cedar  ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["96.","gniazda elektrycz. hermetyczne n/t  pojedyncze  NT 130H  Cedar ",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["97.","gniazda elektrycz. hermetyczne n/t podwójne  NT 230H   Cedar ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["98.","gniazdo trójfazowe  16 A/5  Twiggy",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["99.","gniazdo trójfazowe  32 A/5  Twiggy",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["100.","zestaw trójfazowy gniazdo z wyłącznikiem  32 A/5  ",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["101.","zestaw trójfazowy gniazdo z wyłącznikiem  16 A/5  ",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["102.","wtyki trójfazowe 16 A/5 Twiggy",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["103.","wtyki trójfazowe 32 A/5 Twiggy",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["104.","włącznik trójfazowy typu ŁUK 25 A  natablicowy",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["105.","włącznik trójfazowy typu ŁUK 25 A  podtablicowy",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["106.","gniazda zwis ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["107.","wtyczki elektryczne 1-fazowe  kątowe ",null,{"v":25,"d":"25.00"},"szt"]
["108.","wtyczki elektryczne 1-fazowe  proste ",null,{"v":25,"d":"25.00"},"szt"]
["109.","wtyczki elektryczne 1-fazowe  Unischuico",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["110.","wtyczka  1-faz. 16 A (orkągła)",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["111.","listwa przedłużaczy z wyłącznikiem  4-krotna",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["112.","listwa przedłużaczy z wyłącznikiem  5-krotna",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["113.","włącznik sieciowy do listew przedłużaczy i odkurzaczy 16A",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["114.","oprawa rastrowa  4 x 18 W  typu  Rubin plus  SLA",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["115.","oprawa rastrowa  2 x 36 W  typu  Rubin plus  SLA",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["116.","oprawa hermetyczna IP65    2 x 18 W  typu  OPK",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["117.","oprawa hermetyczna IP65    2 x 36 W  typu  OPK",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["118.","oprawa hermetyczna IP65    1 x 36 W  typu FLUX",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["119.","oprawa hermetyczna IP65    2 x 36 W  typu FLUX",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["120.","oprawa ewakuacyjna awaryjna/dzienna  typu STAR  11W  3h",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["121.","oprawa  awaryjna/nocna  typu Helios  11W  3h",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["122.","oprawa  typu OKN 2 x36 W  z modułem awaryjnym  AW 3h",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["123.","plafon sufitowe / ścienne  typu PANTERA  klosz mleczny",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["124.","oprawa halogenowa z czujką ruchu  do 80W  ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["125.","oprawa halogenowa z czujką ruchu  do 200W  ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["126.","moduły awaryjne dla lamp    Star  3h ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["127.","oprawa halogenowa z czujką ruchu  LED  10W",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["128.","klosz lampy  OPK 218 ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["129.","klosz lampy  OWF 236",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["130.","klosz lampy  OKN  236",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["131.","statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 2x36W",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["132.","statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 4x18W",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["133.","układ zapłonowy elektroniczny do opraw 2x36W PHILIPS ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["134.","kondensator do opraw oświetleniowych 2x36W",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["135.","układ zapłonowy elektroniczny do opraw 4x18W PHILIPS ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["136.","kondensator do opraw oświetleniowych 4x18W",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["137.","zapłonnik    BS1  4-22",null,{"v":400,"d":"400.00"},"szt"]
["138.","zapłonnik   BS1  4-65",null,{"v":300,"d":"300.00"},"szt"]
["139.","zapłonnik   BS1  4-80",null,{"v":300,"d":"300.00"},"szt"]
["140.","oprawka do świetlówek",null,{"v":50,"d":"50.00"},"szt"]
["141.","oprawka do zapłonników",null,{"v":50,"d":"50.00"},"szt"]
["142.","żarówka  sygnalizacyjna   15 W E-14   230 V",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["143.","żarówka świecowa  40 W  E-14   230 V",null,{"v":30,"d":"30.00"},"szt"]
["144.","żarówka świecowa  60 W  E-14   230 V",null,{"v":70,"d":"70.00"},"szt"]
["145.","żarówka świecowa  40 W  E-27   230 V",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["146.","żarówka  25 W E-27   230 V",null,{"v":50,"d":"50.00"},"szt"]
["147.","żarówka  40 W E-27   230 V",null,{"v":350,"d":"350.00"},"szt"]
["148.","żarówka  60 W E-27   230 V",null,{"v":400,"d":"400.00"},"szt"]
["149.","żarówka  60 W E-27   24 V",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["150.","żarówka  75 W E-27   230 V",null,{"v":100,"d":"100.00"},"szt"]
["151.","żarówka lustrzana  40 W   E-14",null,{"v":30,"d":"30.00"},"szt"]
["152.","żarówka lustrzana  60 W   E-27","żarówka lustrzana  15 W   E-14",{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["153.","świetlówka   T5 35 W              ",null,{"v":40,"d":"40.00"},"szt"]
["154.","świetlówka   T5 49 W               ",null,{"v":40,"d":"40.00"},"szt"]
["155.","świetlówka   T5 54 W               ",null,{"v":30,"d":"30.00"},"szt"]
["156.","świetlówka  TT8 58 W                 ",null,{"v":25,"d":"25.00"},"szt"]
["157.","świetlówka  T8 36 W               ",null,{"v":500,"d":"500.00"},"szt"]
["158.","świetlówka  T8 18 W               ",null,{"v":400,"d":"400.00"},"szt"]
["159.","świetlówka  T5 - 13 W          ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["160.","świetlówka TL - 8 W               ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["161.","świetlówka  11W E 14",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["162.","świetlówka  13W E 14",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["163.","świetlówka  15W E 14",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["164.","świetlówka  11W   E 27",null,{"v":100,"d":"100.00"},"szt"]
["165.","świetlówka  13W   E 27",null,{"v":100,"d":"100.00"},"szt"]
["166.","świetlówka  16W   E 27",null,{"v":100,"d":"100.00"},"szt"]
["167.","świetlówka  18W   E 27",null,{"v":30,"d":"30.00"},"szt"]
["168.","świetlówka  21W   E 27",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["169.","świetlówka  23W   E 27",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["170.","świetlówka  27W   E 27",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["171.","świetlówka GLOB POLUX  24 W  E 27",null,{"v":30,"d":"30.00"},"szt"]
["172.","świetlówka SOFTONE  12 W  E 27",null,{"v":25,"d":"25.00"},"szt"]
["173.","żarniki lamp halogenowych  150 W   118 mm ",null,{"v":35,"d":"35.00"},"szt"]
["174.","żarniki lamp halogenowych  150 W     78 mm",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["175.","żarówka halogenowa  GU 10    35 W",null,{"v":40,"d":"40.00"},"szt"]
["176.","świetlówka pinowa  2-PIN   OSRAM Dulux; PHILIPS Master",null,{"v":150,"d":"150.00"},"szt"]
["177.","świetlówka pinowa  4-PIN   OSRAM Dulux; PHILIPS Master",null,{"v":50,"d":"50.00"},"szt"]
["178.","świetlówka pinowa  4-PIN   PL-L 55 W      PHILIPS Master",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["179.","halogen     DISPLAY/OPTIC    600 W   G 9.5",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["180.","lampy oświetl. zewnętrz.   MIX 250 W  E-40;    HPL-N 250 W  E-40;  ",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["181.","lampy oświetl. zewnętrz.   MIX 160 W  E-27;    ",null,{"v":25,"d":"25.00"},"szt"]
["182.","lampy oświetl. zewnętrz.   SOD  WLS CITY  250 W E-40",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["183.","oprawka żarówki  E-14  ",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["184.","oprawki żarówek  E-27  ",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["185.","wyłącznik różnic.-prąd.  P 302   25A    30mA  typ A",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["186.","wyłącznik różnic.-prąd.  P 312   25A    30mA  typ AC",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["187.","wyłącznik różnic.-prąd.  P 304   25A    30mA  typ A",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["188.","wyłącznik różnic.-prąd.  P 304   25A    30mA  typ AC",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["189.","wyłącznik różnic.-prąd.  P 304   40A    30mA  typ AC",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["190.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 303  B 16A",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["191.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 303  C 16A",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["192.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  B 6 A",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["193.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  B 10 A",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["194.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  B 16 A",null,{"v":8,"d":"8.00"},"szt"]
["195.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  B 20 A",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["196.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  B 25 A",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["197.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  C 2 A",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["198.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  C 4 A",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["199.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  C 6 A",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["200.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  C 10 A",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["201.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  C 16 A",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["202.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  C 20 A",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["203.","wyłącznik nadmiarowo-prądowe  S 301  C 25 A",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["204.","łącznik przyciskowy  LP 301  Legrand",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["205.","łącznik przyciskowy  LP351   Legrand",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["206.","stycznik  3-faz.  SM 300",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["207.","zegar sterujący  PCZ ",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["208.","rozłączniki bezpiecznikowe  Z-SLS/CB1  63A",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["209.","rozłączniki bezpiecznikowe  Z-SLS/CB3  63A",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["210.","rozłącznik bezpiecznikowy  HAGER  NH00  3 x 100A",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["211.","lampki sygnal. faz   L 301  Legrand",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["212.","lampki sygnal. faz  potrójne  czerwona  sv  1273  Legrand",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["213.","listwy łączeniowe 1 -faz   BI 1         dług 1 m",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["214.","listwy łączeniowe 3 -faz  BI 3          dług 1 m",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["215.","wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 1,6 A         ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["216.","wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 2,5 A         ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["217.","wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 3,15 A         ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["218.","wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 4 A         ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["219.","wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 5 A         ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["220.","wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 6,3 A         ",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["221.","wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 8 A         ",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["222.","wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 10 A         ",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["223.","wkładki bezpiecznikowe  WTS  10 A",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["224.","wkładki bezpiecznikowe  WTS  16 A",null,{"v":80,"d":"80.00"},"szt"]
["225.","wkładki bezpiecznikowe  WTS  20 A",null,{"v":60,"d":"60.00"},"szt"]
["226.","wkładki bezpiecznikowe  WTS  25 A",null,{"v":40,"d":"40.00"},"szt"]
["227.","wkładki bezpiecznikowe  WTS  35 A",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["228.","wkładki bezpiecznikowe  WTS  40 A",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["229.","wkładki bezpiecznikowe  WTS  50 A",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["230.","wkładki bezpiecznikowe  WTS  63 A",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["231.","bezpieczniki   WT OOC/gG    20 A",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["232.","bezpieczniki   WT OOC/gG    32 A",null,{"v":6,"d":"6.00"},"szt"]
["233.","bezpieczniki   WT OOC/gG    50 A",null,{"v":9,"d":"9.00"},"szt"]
["234.","bezpieczniki   WT OOC/gG    63 A",null,{"v":9,"d":"9.00"},"szt"]
["235.","bezpieczniki   WT OOC/gG    80 A",null,{"v":6,"d":"6.00"},"szt"]
["236.","bezpieczniki   WT OOC/gG   100 A",null,{"v":6,"d":"6.00"},"szt"]
["237.","bezpieczniki   DO2 GL  25 A",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["238.","bezpieczniki   DO2 GL  35 A",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["239.","bezpieczniki   DO2 GL  50 A",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["240.","bezpieczniki   DO2 GL  63 A",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["241.","listwa przedłużaczy  3x230V   bez wyłącznika   ",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["242.","listwa przedłużaczy  3x230V   z wyłącznikiem   ",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["243.","listwa przedłużaczy  4x230V   bez wyłącznika   ",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["244.","listwa przedłużaczy  4x230V   z wyłącznikiem   ",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["245.","listwa przedłużaczy  5x230V   bez wyłącznika  ",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["246.","listwa przedłużaczy  5x230V   z wyłącznikiem ",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["247.","wentylator kanałowy elektryczny bez układu czasowego  fi 100 EDM 13W-95m/h",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["248.","wyłącznik zmierzchniowy na szynę DIN 16A/250V - czujka zewnętrzna IP54",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["249.","taśma izolacyjna czarna i w kolorach 19 mm  20 m       opak. 10 rolek",null,{"v":20,"d":"20.00"},"op"]
["250.","taśma  Dymo  12 mm  czarno-biała",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["251.","kłódka energetyczne  K1 U",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["252.","kluczyk do kłódek energetycznych   krzyżowy   ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["253.","bateria 1,5V    AA   ",null,{"v":40,"d":"40.00"},"szt"]
["254.","bateria 1,5V    AAA   ",null,{"v":40,"d":"40.00"},"szt"]
["255.","bateria  9V ",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["256.","bateria  12 V  A23",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["257.","akumulatorek 1,5V  AA  2500 mAh ",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["258.","akumulatorek 1,5V  AAA 1200 mAh",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["259.","szczotki do silników elektrycznych do elektronarzędzi o mocy do 2kW Bosch",null,{"v":5,"d":"5.00"},"kpl"]
["260.","szczotki do silników elektrycznych do elektronarzędzi  o mocy do 2kW Makita  ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"kpl"]
["261.","oprawka do starterów   NLZ 376",null,{"v":50,"d":"50.00"},"szt"]
["262.","tarcze diamentowe do bruzdownic elektrycz.   komplet 2 szt",null,{"v":4,"d":"4.00"},"kpl"]
["263.","koszulki termokurczliwe  (zestaw - kolory, średnice)",null,{"v":8,"d":"8.00"},"op"]
["264.","cynel-kalafonia",null,{"v":0.5,"d":"0.50"},"kg"]
["265.","klej termik w laskach",null,{"v":1,"d":"1.00"},"kg"]
["266.","bednarka  FeZn   30 x 4",null,{"v":50,"d":"50.00"},"kg"]
["267.","osprzęt do bednarki;  złączki krzyżowe, wsporniki",null,{"v":30,"d":"30.00"},"szt"]
["268.","tekstolit  grubość  8 mm",null,{"v":10,"d":"10.00"},"kg"]
["269.","tekstolit  grubość  6 mm",null,{"v":10,"d":"10.00"},"kg"]
["270.","taśma kablowa  niebieska 30cm",null,{"v":20,"d":"20.00"},"m"]
["271.","foliopis pernamentny - komplet 4 kolorowy 0,5 mmm",null,{"v":4,"d":"4.00"},"kpl"]
["272.","foliopis permanentny czarny 1 mmm",null,{"v":8,"d":"8.00"},"szt"]
["273.","gips budowlany szybkoschnący               opak. 2 kg",null,{"v":20,"d":"20.00"},"op"]
["274.","drzwiczki rewizyjne  25 x 25",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["275.","torba monterska skórzana",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["276.","latarki LED na głowę",null,{"v":11,"d":"11.00"},"szt"]
["277.","latarka akumulatorowa Makita ML 140  14,4 V",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["278.","miernik wielkości elektrycznych  ",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["279.","cęgi do mikrowtyków komputerowych",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["280.","próbnik elektryczny  Fazer 777  ",null,{"v":8,"d":"8.00"},"szt"]
["281.","szczypce izolowane  długie  180 mm",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["282.","szczypce płaskie izolowane",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["283.","ucinaczki czołowe izolowane",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["284.","ucinaczki boczne izolowane",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["285.","ściągacz izolacji przewodów",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["286.","szpachelki nierdzewne   szerok. 50 mm",null,{"v":6,"d":"6.00"},"szt"]
["287.","gipsiarka gumowa",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["288.","nóż monterski",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["289.","naklejki  Urządzenia Elektryczne  105 x 150",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["290.","rękawice robocze Wampirki",null,{"v":120,"d":"120.00"},"par"]

{"sheet":"Arkusz1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}