UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

BZP-ZO-11/2015						                Bydgoszcz, 04.02.2015 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w postępowaniu na: Nadzór i konserwację urządzeń dźwigowych w obiektach UKW w 2015 roku w dniu 04.02.2015 r wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie 1

Chcielibyśmy, aby Państwo doprecyzowali dokładnie :
3.Opis przedmiotu zamówienia pkt 7
Koszt badań technicznych UDT  wliczony w koszt konserwacji i pokrywa go
wykonawca.
Czy chodzi tu o koszty przygotowań do corocznych badań technicznych?
Czy wykonawca ma pokrywać również koszty badań którymi obciąża UDT ?

Odp. Zamawiający ma na myśli koszty przygotowań do corocznych badań technicznych.

Pytanie 2

Uprzejmie proszę o przesłanie listy dźwigów oraz platform ( z zapytania ofertowego), które mają mieć badania UDT w 2015 roku.

Odp. Zamawiający załącza poniżej listę dźwigów oraz platform, które mają mieć badania UDT w 2015 roku.

p.o. Kanclerza

Renata Malak

| Lp. | Adres Obiektu | Rodzaj dźwigu | Typ dźwigu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kopernika 1 | Osobowy przyścienny | PILAWA | 1 |
| 2 | Ogińskiego 16 | Osobowy | ELWIND ELEKTRYCZNY | 2 |
| 3 | Chodkiewicza 30 | Platformy schodowe | T 100 LIGHT | 3 |
| 4 | Chodkiewicza 30 Biblioteka Główna | Osobowy | ELEKTRYCZNY | 1 |
| 5 | Chodkiewicza 30 Biblioteka Główna | towarowy | ELEKTRYCZNY | 1 |
| 6 | Chodkiewicza 30 stołówka | towarowy | ELEKTRYCZNY | 1 |
| 7 | Chodkiewicza 30 Lab. Mikotoksyny | osobowy | ELWIND HYDRAULICZNY | 1 |
| 8 | Chodkiewicza 30 Stołówka | Osobowy przyścienny | BAJPAX DB/250 | 1 |
| 9 | Jagiellońska 11 | Platforma schodowa | ELWIND T100 | 1 |
| 10 | Jagiellońska 11 | Osobowy przyścienny | CIBES A5000 | 1 |
| 11 | Sportowa 2 | Osobowy | ELEKTRYCZNY | 1 |
| 12 | Szymanowskiego 3 | osobowy | ELEKTRYCZNY | 5 |
| 13 | Poniatowskiego 12 | osobowy | ELWIND HYDRAULICZNY | 1 |
| 14 | Szymanowskiego 3 | Osobowy przesuwny | GNIE AWP-305 | 1 |
| 15 | Powstańców Wlkp.10 | osobowy | Elektryczny | 1 |
| RAZEM |  |  |  | 22 |