UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

BZP-ZO-11/2015						                Bydgoszcz, 05.02.2015 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w postępowaniu na: Nadzór i konserwację urządzeń dźwigowych w obiektach UKW w 2015 roku w dniu 05.02.2015 r wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie 1

Na zapytaniu ofertowym piszecie Państwo, że:

-Koszt badań technicznych UDT wliczony w koszt konserwacji i pokrywa go wykonawca.

W odpowiedzi na pytania na stronie Zamawiającego odpowiedź na pytanie brzmi:

Zamawiający ma na myśli koszty przygotowań do corocznych badań.

Proszę o jasne określenie, czy chodzi o pokrycie kosztów badań technicznych UDT, czy o przygotowanie do badania a koszt samych badań pokrywa Zamawiający? Co konkretnie macie Państwo na myśli pisząc koszty przygotowań do corocznych badań?

Odp. Zamawiający ma na myśli koszty przygotowania do badań technicznych UDT tj.
 - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji,
 - wykonanie pomiarów rezystancji uziemień roboczych o ile mają zastosowanie oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 - Urządzenie przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania badań, przygotowania miejsca badania i niezbędnych przyrządów oraz obciążeń.

Modyfikacja zapytania ofertowego

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pkt. 7 w następujący sposób:

7. Koszt przygotowania do badań technicznych UDT wliczony w koszt konserwacji i  pokrywa go wykonawca.

p.o. Kanclerza

Renata Malak