UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/BZP-D-2/2015						                  Bydgoszcz, 09. 02. 2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych:

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie podanie więcej danych.

| 106. | gniazda zwis | 10,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

| 140. | oprawka do świetlówek | 50,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 141. | oprawka do zapłonników | 50,00 | szt |
| 206. | stycznik 3-faz. SM 300 | 2,00 | szt. |
| 207. | zegar sterujący PCZ | 2,00 | szt |
| 259. | szczotki do silników elektrycznych do elektronarzędzi o mocy do 2kW Bosch | 5,00 | kpl |
| 260. | szczotki do silników elektrycznych do elektronarzędzi o mocy do 2kW Makita | 5,00 | kpl |

Pytanie 2

Proszę o podanie mocy i barwy światła świetlówek.

| 176. | świetlówka pinowa 2-PIN OSRAM Dulux; PHILIPS Master | 150,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 177. | świetlówka pinowa 4-PIN OSRAM Dulux; PHILIPS Master | 50,00 | szt |

Pytanie 3

Proszę o podanie charakterystyki.

| 186. | wyłącznik różnic.-prąd. P 312 25A 30mA typ AC | 2,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 4

Proszę o doprecyzowanie i podanie więcej danych m.in. zastosowania tarcz (np. do betonu?)

| 262. | tarcze diamentowe do bruzdownic elektrycz. komplet 2 szt | 4,00 | kpl |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 5

Proszę o podanie rodzaju opakowań.

| 264. | cynel-kalafonia | 0,50 | kg |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 6

Proszę o doprecyzowanie i podanie rodzaju złączy i wsporników.

| 267. | osprzęt do bednarki; złączki krzyżowe, wsporniki | 30,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 7

Proszę o doprecyzowanie i podanie więcej danych np. średnicy  i rodzaj.

| 268. | tekstolit grubość 8 mm | 10,00 | kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 269. | tekstolit grubość 6 mm | 10,00 | kg |

Pytanie 8

Proszę o doprecyzowanie pozycji i podanie więcej danych.

| 263. | koszulki termokurczliwe (zestaw - kolory, średnice) | 8,00 | op |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 9

Proszę o podanie grubości taśmy

| 270. | taśma kablowa niebieska 30cm | 20,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 10

Proszę o doprecyzowanie i podanie rodzaju miernika, (uniwersalny, czy MPI)

| 278. | miernik wielkości elektrycznych | 2,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 11

Proszę o doprecyzowanie, czy ma to być praska, miernik, do jakich mikrowtyków?

| 279. | cęgi do mikrowtyków komputerowych | 1,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 12

Proszę o doprecyzowanie pozycji i podanie więcej danych.

| 281. | szczypce izolowane długie 180 mm | 4,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 13

Proszę o doprecyzowanie pozycji i podanie rodzaju (czy z izolacją , czy na 1000V?).

| 282. | szczypce płaskie izolowane | 3,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 283. | ucinaczki czołowe izolowane | 3,00 | szt |
| 284. | ucinaczki boczne izolowane | 3,00 | szt |

Pytanie 14

Proszę o doprecyzowanie pozycji i podanie więcej danych (striper czy szczypce, zakres)

| 285. | ściągacz izolacji przewodów | 4,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 15

Proszę o doprecyzowanie pozycji.

| 287. | gipsiarka gumowa | 3,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 16

Proszę o doprecyzowanie pozycji:

| 113. | włącznik sieciowy do listew przedłużaczy i odkurzaczy 16A | 20,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 17

Proszę o doprecyzowanie pozycji:

| 131. | statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 2x36W | 20,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 132. | statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 4x18W | 20,00 | szt |

Pytanie 18

Proszę o podanie zamiennika, klosz wycofany z produkcji:

| 128. | klosz lampy OPK 218 | 10,00 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Doprecyzowany opis przedmiotu zamówienia dotyczący wyżej zadanych pytań został zawarty w zał. nr 2 do SIWZ – formularz cenowy po modyfikacji, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

MODYFIKACJA SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  Zamawiający -  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy modyfikuje treść SIWZ  w zakresie   przesunięcia  terminu   składania i otwarcia ofert na dzień 13.02.2015r.

SIWZ w pkt. 10.16, 13.1 i 13.2. przyjmuje następujące brzmienie :

  - Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz opisane:

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Nie otwierać przed dniem 13.02.2015 r., godz. 1300

  - Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

Kancelaria Główna,  pokój 108, blok „C” w terminie 13.02.2015 r., do godziny 1230

13.2.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

w pokoju nr 61 – Biuro Ds. Zamówień Publicznych, w dniu  13.02.2015 r., o godzinie 1300

p.o. Kanclerza

mgr Renata Malak