UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/BZP-D-4/2015						                  Bydgoszcz, 10. 02. 2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych i hydraulicznych, które wpłynęły dnia 09. 02. 2015 r.:

Pytanie 1

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza umywalkę o wymiarze 55x42 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Poz. 11 Czy chodzi o samą miskę do kompaktu czy o cały kompakt (miska +spłuczka) ?

Odp. Zamawiający ma na myśli cały kompakt ( miska + spłuczka). Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 3

Jeśli sama miska to należy podać do jakiego modelu kompaktu ma pasować ?

Odp. Zamawiający ma na myśli cały kompakt ( miska + spłuczka).

Pytanie 4

Poz. 40 Czy chodzi o zawór spustowy do kompaktu z funkcją STOP lub 3/6L ?

Odp. Zamawiający usuwa poz. 40 z formularza cenowego.

Pytanie 5

Poz. 41 Czy chodzi o zawór napełniający do kompaktu 1/2” lub 3/8” ?

Odp. Zamawiający ma na myśli zawór spustowy. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 6

Poz. 47 Czy chodzi o zawór spłukujący do pisuaru czasowy automatyczny ?

Odp. Zamawiający ma na myśli zawór automatyczny. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 7

Poz. 139 Trójnik PP  fi20/25/20 nie występuje w sprzedaży. Czy chodzi o trójnik PP 25/20/25 ?

Odp. Zamawiający ma na myśli PP 25/20/25. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 8

Poz. 145 Czy chodzi o korek PP 25mm, zamiast PP 250 mm ?

Odp. Zamawiający ma na myśli korek PP 25mm. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 9

Poz.201 Co Zamawiający miał na myśli pisząc 1 kpl czy chodzi o same cęgi zaciskowe U fi16 czy być może cęgi U fi 16 + uniwersalna ręczna praska promieniowa ?

Odp. Zamawiający ma na myśli same cęgi zaciskowe U fi16. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 10

Poz.202 Czy Zamawiający dopuszcza klucze nastawne do śrub o wielkości do 24mm  lub  klucze nastawne do śrub o wielkości do 31mm ?

Odp. Zamawiający ma na myśli klucze nastawne do 24mm. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 11

Poz. 203 Czy Zamawiający dopuszcza klucze nastawne do śrub o wielkości do 35mm  lub  klucze nastawne do śrub o wielkości do 42 mm ?

Odp. Zamawiający ma na myśli klucze nastawne do 35mm. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 12

Poz. 204   Czy Zamawiający dopuszcza klucze nasadowe od fi 8-22 mm, gdyż takie dostępne są w kpl w sprzedaży ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie.

p.o. Kanclerza

mgr Renata Malak