{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["hydraulika","Arkusz1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"hydraulika","index":0,"n_rows":212,"n_cols":12,"rows_kept":212,"merged":[[210,10,210,11],[211,10,211,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Załącznik nr 2 - formularz cenowy - po modyfikacji"]
[null,null," ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["L.p.","Nazwa materiału",null,"Ilość","j.m.",null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},"cena jednostkowa netto (za szt./op./mb//kpl/parę/kg)","%VAT","Wartość netto","Wartość brutto","Producent/nazwa handlowa"]
["1.","umywalka biała z otworem    55 x 43  w cm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["2.","półpostument wiszący pod  umywalkę  55 cm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["3.","zlewozmywak ze stali kwasoodpornej  dwukomorowy, wpuszczany w blat",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["4.","brodzik pcv kwadratowy   80 x 80  cm",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["5.","brodzik pcv półokrągły   90 x 90  cm",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["6.","kabina prysznicowa  dwustronna  na kwadrat   80 x 80 cm, ze szkła hartowanego   ",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["7.","kabina prysznicowa dwustronna na podstawę półokrągłą  90 x 90 cm, ze szkła hartowanego",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["8.","podstawa styropianowa pod brodzik kwadrat  80 x 80 cm",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["9.","podstawa styropianowa pod brodzik półokrągły  90 x 90 cm",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["10.","miska sedesowa  tradycyjna zwykła",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["11.","miska sedesowa do kompaktu (komplet ze spłuczką)",null,{"v":2,"d":"2.00"},"kpl"]
["12.","deska sedesowa twarda  pcv",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["13.","dolnopłuk  pcv",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["14.","pisuar biały",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["15.","bateria umywalkowa ścienna, z mieszaczem",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["16.","bateria zlewozmywakowa ścienna, z mieszaczem",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["17.","bateria natryskowa ścienna, z mieszaczem",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["18.","bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["19.","bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt",null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["20.","bateria umywalkowa łokciowa, stojąca",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["21.","bateria zlewozmywakowa łokciowa, stojąca",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["22.","głowica suwakowa uniwersalna 3/8\"",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["23.","głowica do baterii  1/2\"",null,{"v":30,"d":"30.00"},"szt"]
["24.","wylewki do baterii  typu  C   160 mm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["25.","wylewki do baterii  typu  C   250 mm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["26.","wylewki do baterii  typu  S   160 mm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["27.","wylewki do baterii  typu  S   250 mm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["28.","wylewki do baterii  typu  F   160 mm",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["29.","wylewki do baterii  typu  F   250 mm",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["30.","słuchawka prysznicowa chromowana z wężem",null,{"v":8,"d":"8.00"},"szt"]
["31.","słuchawka chromowana do baterii prysznicowej",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["32.","wąż prysznicowy",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["33.","wieszak drążkowy do prysznica",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["34.","perlator do baterii  24 x 1  GZ",null,{"v":40,"d":"40.00"},"szt"]
["35.","syfon brodzikowy",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["36.","syfon pisuarowy",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["37.","syfon umywalkowy pcv",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["38.","syfon zlewozmywakowy pcv  pojedynczy",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["39.","syfon zlewozmywakowy pcv  podwójny",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["41","uniwersalny zawór do kompaktu - spustowy",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["42","zawór kątowy      1/2\" / 1/2\"",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["43.","zawór  1/2 / 3/8\"    z filtrem siatkowym",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["44.","zawór pływak. napełniający do spłuczek z pcv  3/8\"",null,{"v":25,"d":"25.00"},"szt"]
["45.","zawór pływak. napełniający do spłuczek z pcv  1/2\"",null,{"v":25,"d":"25.00"},"szt"]
["46.","zawór spłukujący do dolnopłuku",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["47.","zawór spłukujący pisuarowy - automatyczny",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["48.","zawór termostatyczny grzejnikowy  3/8\"",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["49.","zawór termostatyczny grzejnikowy  1/2\"",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["50.","zawór termostatyczny grzejnikowy  3/4\"",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["51.","zawór powrotny grzejnikowy  1/2\"",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["52.","kran czerpalny  1/2\" zwykły z głowicą z szybkozłączką",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["53.","kran czerpalny  3/4\" zwykły z głowicą z szybkozłączką",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["54.","głowica termoregulacyjna do grzejników",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["55.","śrubunek  1/2\"  mosiężny prosty  stożek",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["56.","śrubunek  3/4\"  mosiężny prosty  z oringiem",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["57.","śrubunek  1\"  mosiężny prosty  stożek",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["58.","przedłużka mosiądz  1/2\"  dług.  10 mm",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["59.","przedłużka mosiądz  1/2\"  dług.  15 mm",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["60.","przedłużka mosiądz  1/2\"  dług.   20 mm",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["61.","odpowietrznik automatyczny  3/8\"",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["62.","odpowietrznik automatyczny  1/2\"  z zaworem",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["63.","zawór bezpieczeństwa   fi 1\"  ciśnienie do 8 bar",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["64.","rura kanalizacyjna z kielichem  pcv  HTEM  fi 50   dług.  0,5 m",null,{"v":8,"d":"8.00"},"szt"]
["65.","rura kanalizacyjna z kielichem  HTEM  fi 50   dług.  1 m",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["66.","rura kanalizacyjna z kielichem  HTEM  fi 50   dług.  2 m",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["67.","kolano pcv HTB  fi 50  kąt 45°",null,{"v":7,"d":"7.00"},"szt"]
["68.","kolano pcv  HTB  fi 50  kąt 67°",null,{"v":8,"d":"8.00"},"szt"]
["69.","kolano pcv  HTB  fi 50  kąt  87°",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["70.","trójnik pcv  HTEA  50/50/50   45° ",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["71.","trójnik  pcv  HTEA   50/50/50   87°",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["72.","rura kanalizacyjna z kielichem pcv  HTEM  fi 110   dług.  0,5 m",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["73.","rura kanalizacyjna z kielichem pcv  HTEM  fi 110   dług.  1 m",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["74.","rura kanalizacyjna  z kielichem pcv  HTEM  fi 110   dług.  2 m",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["75.","kolano pcv  HTB  fi 110  kąt 45°",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["76.","kolano pcv  HTB  fi 110  kąt  67°",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["77.","kolano pcv  HTB  fi 110  kąt  87°",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["78.","trójnik  pcv  HTDA  110/50/100   87°",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["79.","trójnik  HTDA  110/110/110  67°",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["80.","kolano do kompaktu  pcv   fi 110",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["81.","mufa  pcv  fi 50",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["82.","mufa  pcv  fi 110",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["83.","redukcja  pcv  HTR    110/50",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["84.","redukcja pcv  HTR  50/32",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["85.","redukcja gumowa  50/25;  50/32",null,{"v":6,"d":"6.00"},"szt"]
["86.","napowietrzacz szary  fi 50",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["87.","króciec gumowy fi  100  do wc  traper  ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["88.","korek pcv  fi 50",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["89.","korek pcv  fi 110",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["90.","rura czarna  z/s   3/8\"",null,{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["91.","rura czarna  z/s   1/2\"",null,{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["92.","rura czarna  z/s   3/4\"",null,{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["93.","rura czarna  z/s  1\"",null,{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["94.","kolano hamburskie czarne do wspawania   1/2\"",null,{"v":8,"d":"8.00"},"szt"]
["95.","kolano hamburskie czarne do wspawania   3/4\"",null,{"v":8,"d":"8.00"},"szt"]
["96.","kolano hamburskie czarne do wspawania   1\"",null,{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["97.","rura ocynk   z/s   1/2\"",null,{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["98.","rura ocynk   z/s   3/4\"",null,{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["99.","rura ocynk   z/s   1\"",null,{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["100.","kształtki ocynk   1/2\"    nypel",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["101.","kształtki ocynk   1/2\"    mufa",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["102.","kształtki ocynk   1/2\"    kolanko ",null,{"v":30,"d":"30.00"},"szt"]
["103.","kształtki ocynk   1/2\"    trójnik",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["104.","kształtki ocynk   3/4\"    nypel",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["105.","kształtki ocynk   3/4\"    mufa",null,{"v":15,"d":"15.00"},"szt"]
["106.","kształtki ocynk   3/4\"    kolano",null,{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["107.","kształtki ocynk   3/4\"    trójnik ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["108.","redukcje ocynk   WZ  3/4\" - 1/2\" ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["109.","kształtki ocynk   1\"       nypel",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["110.","kształtki ocynk   1\"       mufa",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["111.","kształtki ocynk   1\"       kolano ",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["112.","kształtki ocynk   1\"       trójnik",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["113.","redukcje ocynk   WZ    1\" -  3/4\"",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["114.","kształtki ocynk   5/4\"    nypel",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["115.","kształtki ocynk   5/4\"    mufa",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["116.","kształtki ocynk   5/4\"    kolano ",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["117.","kształtki ocynk   5/4\"    trójnik  ",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["118.","redukcje ocynk   WZ    5/4\" - 1\"",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["119.","kształtki ocynk   1 i 1/2\"       nypel",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["120.","kształtki ocynk   1 i 1/2\"       mufa",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["121.","kształtki ocynk   1 i 1/2\"       kolano ",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["122.","kształtki ocynk   1 i 1/2\"       tróniki  ",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["123.","redukcje ocynk   WZ    1i1/2\" - 5/4\" ",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["124.","rura PEX/AL./PE   16 ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"mb"]
["125.","rura PEX/AL./PE   20 ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["126.","złączka nyplowa   PEX/AL../PE   16 / 1/2\"   skręcana",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["127.","złączka nyplowa   PEX/AL../PE   20 / 1/2\"   skręcana",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["128.","trójnik  PEX/AL./PE    16/16/16  ",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["129.","trójnik  PEX/AL./PE    20/20/20  skręcany",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["130.","rura  PP  20 ",null,{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["131.","rura  PP  25 ",null,{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["132.","rura  PP  32 ",null,{"v":6,"d":"6.00"},"mb"]
["133.","kolano  PP  20 mm",null,{"v":8,"d":"8.00"},"szt"]
["134.","kolano  PP  25 mm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["135.","kolano  PP  32 mm",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["136.","mufa  PP  20 mm",null,{"v":8,"d":"8.00"},"szt"]
["137.","mufa  PP  25 mm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["138.","mufa  PP  32 mm",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["139.","trójnik  PP  25/20/25 mm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["140.","trójnik  PP  25 mm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["141.","trójnik  PP  32/25/32 mm",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["142.","kolano  PE  fi  20 x 1/2\",      GW, GZ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["143.","kolano  PE  fi  25 x 3/4\",      GW, GZ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["144.","korek  PP  20 mm",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["145.","korek  PP  25 mm",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["146.","korek  PP  32 mm",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["147.","redukcja  PP  25 - 20 mm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["148.","redukcja  PP  32 - 25 mm",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["149.","złączka prosta  PP  20 mm  na 1/2\" z GZ ",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["150","złączka prosta  PP  20 mm  na 1/2\" z GW",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["151","złączka prosta  PP  25 mm  na 3/4\" z GZ ",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["152","złączka prosta  PP  25 mm  na 3/4\" z GW",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["153","złączka kolano  20 mm  na 1/2\" z GZ",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["154","złączka kolano  20 mm  na 1/2\" z GW",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["155","złączka kolano  25 mm  na 1/2\" z GZ",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["156","złączka kolano  25 mm  na 1/2\" z GW",null,{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["157","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  1/2\"",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["158","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  3/4\"",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["159","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  1\"",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["160","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  PP  20 mm",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["161","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  PP  25 mm",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["162","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  PP  32 mm",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["163","komplet do mocowania muszli biały  M 6 x 80",null,{"v":15,"d":"15.00"},"kpl"]
["164","komplet do mocowania umywalki  M 10 x 120 ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"kpl"]
["165","wsporniki do grzejników",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["166","uchwyty grzejnika",null,{"v":10,"d":"10.00"},"kpl"]
["167","odpowietrznik automatyczny do grzejników  ",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["168","wężyki przyłączeniowe w oplocie     3/8\" x 3/8\"  dług.    40 cm",null,{"v":7,"d":"7.00"},"szt"]
["169","wężyki przyłączeniowe w oplocie     3/8\" x 3/8\"  dług.    60 cm",null,{"v":7,"d":"7.00"},"szt"]
["170","wężyki przyłączeniowe w oplocie     1/2\" x 1/2\"  dług.    40 cm  ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["171","wężyki przyłączeniowe w oplocie     1/2\" x 1/2\"  dług.    60 cm ",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["172","wężyki przyłączeniowe w oplocie     3/8\" x 1/2\"  dług.    40 cm ",null,{"v":7,"d":"7.00"},"szt"]
["173","wężyki przyłączeniowe w oplocie     3/8\" x 1/2\"  dług.    60 cm",null,{"v":7,"d":"7.00"},"szt"]
["174","wodomierze  1/2\"   ciepła, zimna woda",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["175","wodomierze  1/2\"   ciepła, zimna woda",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["176","drzwiczki rewizyjne  pcv  25 x 25",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["177","kratka wentylacyjna   14 x 14",null,{"v":6,"d":"6.00"},"szt"]
["178","uszczelka wargowa do kolan biała",null,{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["179","uszczelki do baterii    komplet",null,{"v":20,"d":"20.00"},"kpl"]
["180","uszczelki wężyków,  wodomierza  1/2\"    fibra",null,{"v":50,"d":"50.00"},"szt"]
["181","uszczelka pod krzywkę  3/4\"      fibra",null,{"v":50,"d":"50.00"},"szt"]
["182","uszczelka pod dzwon",null,{"v":80,"d":"80.00"},"szt"]
["183","uszczelka do kompaktu typu  Kras,  Trapez",null,{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["184","uszczelka 10/15  pod grzybek, bateria, wężyk  ",null,{"v":400,"d":"400.00"},"szt"]
["185","izolacja rur stalowych  typu  18 x 9,  22 x 9   Sanflex ",null,{"v":30,"d":"30.00"},"mb"]
["186","otulina  35/9,  42/9,  48/9,  60/13",null,{"v":140,"d":"140.00"},"mb"]
["187","rękawice robocze wzmocnione skórą",null,{"v":50,"d":"50.00"},"para"]
["188","rękawice robocze cienkie jednostronnie gumowane",null,{"v":50,"d":"50.00"},"para"]
["189","silikon sanitarny  biały   opak 310 ml",null,{"v":15,"d":"15.00"},"op"]
["190","pianka uszczelniająca    opak 750 ml",null,{"v":6,"d":"6.00"},"op"]
["191","pianka montażowa       opak 750 ml",null,{"v":6,"d":"6.00"},"op"]
["192","masa akrylowa     opak 300 ml",null,{"v":5,"d":"5.00"},"op"]
["193","pasta do lutu miękkiego  Unifix 3      opak 250 g ",null,{"v":2,"d":"2.00"},"op"]
["194","pasta do uszczelniania instalacji wod-gaz  Gebatout ",null,{"v":1,"d":"1.00"},"op"]
["195","taśma do uszczel./izolaw.   siwa    rolka 48 mm x 9 m",null,{"v":5,"d":"5.00"},"rol"]
["196","taśma teflonowa    grubość  0,10 mm , rolka duża",null,{"v":12,"d":"12.00"},"rol"]
["197","rozpuszczalnik nitro   but. 0,5 L",null,{"v":12,"d":"12.00"},"op"]
["198","roscienczalnik   but. 0,5 L",null,{"v":12,"d":"12.00"},"op"]
["199","konopie lniane",null,{"v":2,"d":"2.00"},"kg"]
["200","gips budowlany, szybkoschnący opak. 2 kg",null,{"v":10,"d":"10.00"},"op"]
["201","cęgi zaciskowe  U fi 16 ",null,{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["202","klucze nastawne do śrub  o wielkości do 24 mm",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["203","klucze nastawne do śrub  o wielkości do 35  mm",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["204","klucze nasadowe z grzechotką   wkładki od  fi 8 - 22 mm  co 1 mm",null,{"v":2,"d":"2.00"},"kpl"]
["205","klucze rurkowe zestaw  fi 8 - 14 mm  co 1 mm   ",null,{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"…………………………………………"]
[{"$nulls":10},"Podpis osoby upoważnionej"]

{"sheet":"Arkusz1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}