UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/BZP-D-10/2015						                  Bydgoszcz, 05. 03. 2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i narzędzi na potrzeby remontowe dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, które wpłynęły dnia 04. 03. 2015 r.:

Pytanie 1

zadanie 15 pozycja 12

- wieszak zasłony prysznicowej KOŁO LEHNEN CONCEPT

- prosty czy kątowy oraz proszę określić długość wieszaka.

Odp. Zamawiający ma na myśli wieszak zasłony prysznicowej prosty długości 90 cm. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 2

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie pewnych istotnych kwestii dotyczących wyceny produktowej.

Dotyczy zadanie 14,15

Proszę o informację czy zapis przy pozycji asortymentowej  „ lub równoważny” oznacza możliwość zastąpienia produktu inną serię?

Przykłady:

Zadanie 14

-poz.4 – pisuar Alex

Propozycja zamiany na Felix

-poz.9 – umywalka Nova Pro 60cm

Propozycja zamiany na IDOL 60cm

Zadanie 15

-poz. 7 – Poręcz WC uchylna łukowa stojąca 60cm Lehnen

Propozycja zamiany na Poręcz PBP 760 prod. MAKOINSTAL

Zdjęcia porównawcze w załączeniu

To samo dotyczy pozostałych asortymentów

Zaznaczam że odpowiedniki posiadają wszystkie niezbędne uznania i atesty

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia produktu inną serią pod warunkiem, że produkt równoważny będzie posiadał nie gorsze parametry techniczne, jakościowe, wydajnościowe, użytkowe od produktu wskazanego przez Zamawiającego.

MODYFIKACJA SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  Zamawiający -  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy modyfikuje treść zał. nr 2 do SIWZ w zakresie zadania 15 poz. 12.

Załącznik nr 2  - Formularz cenowy dla zadania 15 po modyfikacji

|  | Zadanie 15 - ASORTYMENT SANITARNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | %VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa |
| 1 | Umywalka 65x55 z z otworem, przelewem KOŁO NOVA PRO lub równoważny | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Syfon podtynkowy chromowany + sitko odpływowe chromowane KOŁO VIEGA lub równoważny | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bateria łokciowa | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Miska ustępowa kompaktowa lejowa KOŁO NOVA PRO H=46 cm lub równoważny | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Spłuczka ceramiczna 3/6 l z armaturą KOŁO NOVA PRO lub równoważny | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Deska sedesowa KOŁO NOVA PRO bez barier lub równoważny | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Poręcz WC uchylna łukowa stojąca 60 cm LEHNEN FUNKTION KOŁO lub równoważny | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Poręcz WC uchylna łukowa ścienna 60 cm LEHNEN CONCEPT KOŁO lub równoważny | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Uchwyt do papier toaletowego LEHNEN FUNKTION KOŁO lub równoważny | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Siedzisko prysznicowe KOŁO LEHNEN CONCEPT, uchylne lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Poręcz kątowa KOŁO LEHNEN CONCEPT 30x60 cm lub równoważny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wieszak zasłony prysznicowej prosty o długości 90 cm , KOŁO LEHNEN CONCEPT lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Poręcz prosta KOŁO LEHNEN CONCEPT 30 cm lub równoważny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Poręcz prosta KOŁO LEHNEN CONCEPT 60 cm lub równoważny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………………….

Podpis Wykonawcy

p.o. Kanclerza

mgr Renata Malak