UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz, 06.03.2015 r.

UKW/BZP-D-10/2015

Do wszystkich Wykonawców:

MODYFIKACJA SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i narzędzi na potrzeby remontowe dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  w zakresie formularza cenowego – zał. nr 2 do SIWZ dla zadania 16 – Materiały instalacji elektrycznych poprzez usunięcie pozycji 78-81 z zadania.

Zmodyfikowany formularz cenowy dla zadania 16 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższą zmianą ,działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  Zamawiający -  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy modyfikuje treść SIWZ  w zakresie   przesunięcia  terminu   składania i otwarcia ofert na dzień 11.03.2015r.

SIWZ w pkt. 10.17, 13.1 i 13.2. przyjmuje następujące brzmienie :

  - Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz opisane:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i narzędzi na potrzeby remontowe dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Nie otwierać przed dniem 11.03.2015 r., godz. 1100

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

Kancelaria Główna,  pokój 108, blok „C” w terminie 11.03.2015 r., do godziny 1030

13.2.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

w pokoju nr 61 – Biuro Ds. Zamówień Publicznych, w dniu  11.03.2015 r., o godzinie 1100

p.o. Kanclerza

mgr Renata Malak

|  | Zadanie 16 - MATERIAŁY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | %VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa |
| 1 | Kabel YKY 3x2,5 mm2 | mb | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Folia kablowa niebieska 30cm | mb | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel telefoniczny YTKSY 21x2x0,5 | mb | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód YDYp 3x1,5 mm2 500/750V | mb | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód YDYp 3x2,5 mm2 500/750V | mb | 600 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewód YDYp 5x2,5 mm2 500/750V | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Przewód LgY 6mmm2 (czarny) | mb | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przewód LgY 6mmm2 (niebieski) | mb | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przewód YDYp 4x1,5 mm2 500/750V | mb | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przewód YTKSY 3x2x0,5 | mb | 250 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przewód UTP 4x2x0,5 kat.5e MOLEX lub równoważny | mb | 710 |  |  |  |  |  |
| 12 | Patchcord kat. 5e 1mb kol.zielony MOLEX lub równoważny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kinkiet oświetleniowy LED wzór WIKI , producent FH-P SU-MA (LED 6W/230V, IP54) lub równoważny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Naświetlacz elewacji dekoracyjny NORDLUX 2x3W LED IP44 lub równoważny | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 15 | Lampa ścienna CONRAD CE 12701 2x3W IP 54 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Oprawa oświetleniowa rastrowa natynkowa PPAR 4x14W T5 | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 17 | Oprawa oświetleniowa rastrowa natynkowa PPAR 2x35W T5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | Oprawa oświetleniowa rastrowa natynkowa PPAR 4x14W T5 | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 19 | Oprawa oświetleniowa rastrowa natynkowa PPAR 2x35W T5 z modułem awaryjnym Luxiona Poland lub równoważny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Oprawa oświetleniowa z kloszem 2x36 T8 nasufitowa IP 65 Luxiona Poland lub równoważny | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 21 | Oprawa oświetleniowa z kloszem 2x36 T8 nasufitowa IP 65 z modułem awaryjnym 2h Luxiona Poland lub równoważny | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | Plafoniera LED 10W biały IP65 ze źródłem światła Luxiona Poland lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Świetlówka T8 36W/830 Philips/Osram lub równoważny | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 24 | Świetlówka T5 14W/830 Philips/Osram lub równoważny | szt. | 86 |  |  |  |  |  |
| 25 | Świetlówka T5 35W/830 Philips/Osram lub równoważny | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 26 | Wyłącznik zmierzchowy programowalny na szynę DIN 16A w komplecie z fotokomórką IP55 Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Wyłącznik 1-biegunowy p/t 16A biały (w komplecie z ramką) Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 28 | Wyłącznik podwójny (świecznikowy) p/t 16A biały (w komplecie z ramką) Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 29 | Wyłącznik 1-biegunowy p/t 16A biały IP 44 (w komplecie z ramką) Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 30 | Wyłącznik podwójny (świecznikowy) p/t 16A biały IP 44 (w komplecie z ramką) Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Wyłącznik schodowy p/t 16A biały (w komplecie z ramką) Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 32 | Wyłącznik krzyżowy p/t 16A biały (w komplecie z ramką) Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 | Gniazdo komputerowe kompletne n/t (puszka kpl.n/t KEYSTONE, moduł Jack 8p8c RJ45 kat.5e, moduł Jack 6p6c RJ45 kat.5e, Moduł Jack 6p6c RJ12, adapter do gniazda KEYSTONE 22,5x45, zaślepka) Legrand lub równoważny | kpl. | 17 |  |  |  |  |  |
| 34 | Gniazdo wtykowe 2x230V 2P+Z p/t 16A białe (w komplecie z ramką) Legrand lub równoważny | szt. | 34 |  |  |  |  |  |
| 35 | Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z p/t 16A IP 44 białe (w komplecie z ramką) Legrand lub równoważny | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 36 | Gniazdo wtykowe n/t 2x230V IP44 Legrand lub równoważny | szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 37 | Gniazdo wtykowe n/t 5x16A 400V IP 44 Polam Piła lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Gniazdo wtykowe n/t 5x32A 400V IP 44 Polam Piła lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | Puszka p/t fi 60mm końcowa z wkrętami głęboka | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 40 | Puszka końcowa fi 60mm do ścian STG | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 41 | Puszka rozgałęźna fi 70 mm z pokrywą | szt. | 33 |  |  |  |  |  |
| 42 | Puszka rozgałęźna n/t rozgałężna z listwą zaciskową IP 65 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | Listwa instalacyjna LN 50x20.1 Legrand lub równoważny | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 44 | Listwa instalacyjna LN 25x16 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 45 | Opaska kablowa TK 200/3 (opak.-100 szt.) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | Taśma izolacyjna PVC 19mm/25m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 47 | Złączka WAGO 3x1,5 mm2 lub równoważna | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 48 | Złączka WAGO 3x2,5 mm2 lub równoważna | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 49 | Kołek PCV rozporowy fi 8 4x50 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 50 | Kołek PCV do STG fi 8mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 51 | Gniazdo wtykowe 230V DATA n/t 16A/250V z kluczem uprawniającym czerwone (komplet z puszką) Legrand lub równoważny | szt. | 26 |  |  |  |  |  |
| 52 | Uniwersalny moduł awaryjny LE/36/3 , 3,6V 4Ah AWEX lub równoważny | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 53 | Rozłącznik izolacyjny typu FR 3P 63A Legrand lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 54 | Wskażnik napięcia 3-fazowy 1- modułowy LED Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Wyłącznik różnicowo-prądowy typu AC 1- fazowy 40A/30mA Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | Wyłącznik różnicowo-prądowy typu AC 3- fazowy 40A/30mA Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 57 | Wyłącznik różnicowo-prądowy typu A 3- fazowy 40A/30mA Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | Wyłącznik różnicowo-prądowy typu AC 1- fazowy C10A/30mA Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 59 | Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy C10A Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy C16A Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 61 | Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy B16A Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 62 | Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy B 0,5A Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 63 | Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy C16A Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy C25A Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | Rozdzielnia n/t 3x12 modulów , drzwiczki przeźroczyste Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | Zaślepka do rozdzielni modułowej - 12 modulów | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Szyna łączeniowa 1-biegunowa dla aparatów modułowych do fi 10mm2 Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | Szyna łączeniowa 3-biegunowa dla aparatów modułowych do fi 10mm2 Legrand/Hager lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | Listwa przyłączeniowa 24x4mm2 (N- neutralna) na szynę DIN | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | Listwa przyłączeniowa 24x4mm2 (PE-uziemiająca) na szynę DIN | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | Szyna DIN 1mb | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 72 | Akumulator Ni-Cd 3,6V 4Ah AWEX lub równoważny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 73 | Zasilacz dzwonkowy 230V AC/ 3,6V DC | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | Końcówka na przewód tulejowa 2,5 mm2 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 75 | Końcówka na przewód tulejowa 6 mm2 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 76 | Złączka telefoniczna żelowa UY 2 | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | Zestaw remontowy – 2x gniazdo 230V, 1x gniazdo 5x16A Polam Piła lub równoważny | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………………….

Podpis Wykonawcy