Bydgoszcz, dnia 01.04.2015r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BZP-ZO-B-6/2015

Nr sprawy: BZP-ZO-B-6/2015

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje, na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia: Dostawa odczynników  i akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu współfinansowanego z EFRR działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.

- Rodzaj zamówienia: dostawa

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników  i akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu współfinansowanego z EFRR działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 11 części. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na poszczególne części zamówienia lub na całość zamówienia. Każdą część Zamawiający będzie oceniał osobno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu cenowym (załącznik nr 2)

- Termin wykonania zamówienia:

maksymalnie 14 dni, od dnia podpisania umowy

- Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty dostawy, transportu, rozładunku itp. towaru do siedziby Zamawiającego.

- Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 80% |
| 2. | Czas realizacji zamówienia | 20% |
| RAZEM: |  | 100% |

I Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 80%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 80 %

cena brutto badanej oferty

II Termin realizacji zamówienia:

Znaczenie kryterium (waga) - 20%

Oceniając ofertę wg/ kryterium związanym z terminem dostawy Zamawiający będzie oceniał-  czas  realizacji zamówienia, licząc od dnia podpisania umowy. Czas realizacji zamówienia oznacza czas od dnia podpisania umowy do dnia dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Maksymalny czas realizacji zamówienia – 14 dni.

Punktacja będzie przyznawana na podstawie formularza ofertowego według wzoru:

Tn

T d = ------------------- x 100pkt. x 20%

Tb

Td - otrzymane punkty za termin dostawy

Tn	- najkrótszy czas realizacji zamówienia ,

Tb	- czas realizacji badanej oferty,

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

- Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zapytania ofertowego).

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną. Integralną częścią oferty jest formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Do oferty należy dołączyć:

- aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub aktualny odpisu z KRS.

- pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- w przypadku zaproponowania produktu równoważnego, należy do oferty dołączyć karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne zaoferowanych produktów. Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”).

- DOTYCZY CZĘŚCI 6, POZYCJE 45-48

w przypadku zaproponowania produktu równoważnego do ofert należy dołączyć certyfikat jakości producenta filtrów potwierdzający zgodność cech oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego.

- DOTYCZY CZĘŚCI 9

Wykonawca oferujący produkty w części 9 zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie wymagań Zamawiającego (certyfikat, specyfikacja techniczna).

- DOTYCZY CZĘŚCI 11

Wykonawca oferujący produkty w części 11 zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie wymagań Zamawiającego (certyfikat, specyfikacja techniczna).

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

- Formularz cenowy – Załącznik nr 2.

- Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pok. 108, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia 09.04.2015 r. | do godz. 13.00 |
| --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

- Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..

Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

Tytuł zamówienia: Dostawa odczynników  i akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu współfinansowanego z EFRR działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.

nr sprawy: UKW/BZP-ZO-B-6/2015, nie otwierać przed 09.04.2015 r, godz. 13.00

- Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Uczelni prawidłowo wystawionego rachunku.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienia musza spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

- W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych - Katarzyna Kuźmińska, 52 34 19 185, kasiak@ukw.edu.pl

- w sprawach formalno-prawnych – Magdalena Bochniak , 52 34 19 165, zampub@ukw.edu.pl

p.o. kanclerza

mgr Renata Malak

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Formularz cenowy.

- Projekt umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO BZP-ZO-B-6/2015

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

- Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawa odczynników  i akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu współfinansowanego z EFRR działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii” w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr sprawy BZP-ZO-B-6/2015:

OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

CZĘŚĆ 1 *

2.1. Kryterium I - Część

wartość ofertową brutto .....................................................................................zł **

słownie ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin wykonania zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

* wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

CZĘŚĆ 2 *

2.1. Kryterium I - Część

wartość ofertową brutto .....................................................................................zł **

słownie ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin wykonania zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

* wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

CZĘŚĆ 3 *

2.1. Kryterium I - Część

wartość ofertową brutto .....................................................................................zł **

słownie ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin wykonania zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

* wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

CZĘŚĆ 4 *

2.1. Kryterium I - Część

wartość ofertową brutto .....................................................................................zł **

słownie ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin wykonania zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

* wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

CZĘŚĆ 5 *

2.1. Kryterium I - Część

wartość ofertową brutto .....................................................................................zł **

słownie ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin wykonania zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

* wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

CZĘŚĆ 6 *

2.1. Kryterium I - Część

wartość ofertową brutto .....................................................................................zł **

słownie ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin wykonania zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

* wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

CZĘŚĆ 7 *

2.1. Kryterium I - Część

wartość ofertową brutto .....................................................................................zł **

słownie ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin wykonania zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

* wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

CZĘŚĆ 8 *

2.1. Kryterium I - Część

wartość ofertową brutto .....................................................................................zł **

słownie ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin wykonania zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

* wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

CZĘŚĆ 9 *

2.1. Kryterium I - Część

wartość ofertową brutto .....................................................................................zł **

słownie ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin wykonania zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

* wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

CZĘŚĆ 10 *

2.1. Kryterium I - Część

wartość ofertową brutto .....................................................................................zł **

słownie ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin wykonania zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

* wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

CZĘŚĆ 11 *

2.1. Kryterium I - Część

wartość ofertową brutto .....................................................................................zł **

słownie ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin wykonania zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

* wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone rabaty.

- Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ust. 11 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Oświadczam/my, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy.

- Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączonej do Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-6/2015 umowie.

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Załącznikami do oferty są:

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………….........

# ............................., dnia .....................

# ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

CZĘŚĆ  1

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bufor PBS (nr kat. BR0014G) 100 tabl./op. lub równoważny …………………………….. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ......………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

CZĘŚĆ  2

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski wskaźnikowe pH na rolce z podwójnym paskiem barwiącym oddzielonym hydrofobowym paskiem zapobiegającym mieszaniu się barw. Szpulka z tworzywa sztucznego z 1 rolką papierków wskaźnikowych i kolorową skalą. Wymiary pasków: szerokość 10mm dł. 5m, zakres pH 1 – 12, nr kat. MN 90301 lub równoważny …………………………….. | rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski wskaźnikowe pH na rolce z podwójnym paskiem barwiącym oddzielonym hydrofobowym paskiem zapobiegającym mieszaniu się barw. Szpulka z tworzywa sztucznego z 1 rolką papierków wskaźnikowych i kolorową skalą. Wymiary pasków: szerokość 10mm dł. 5m, zakres pH 1,0 - 4,3, nr kat. MN 90302 lub równoważny …………………………….. | rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Paski wskaźnikowe pH na rolce z podwójnym paskiem barwiącym oddzielonym hydrofobowym paskiem zapobiegającym mieszaniu się barw. Szpulka z tworzywa sztucznego z 1 rolką papierków wskaźnikowych i kolorową skalą. Wymiary pasków: szerokość 10mm dł. 5m, zakres pH , 3,5 - 6,8, nr kat. MN 90303 lub równoważny …………………………….. | rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Paski wskaźnikowe pH na rolce z podwójnym paskiem barwiącym oddzielonym hydrofobowym paskiem zapobiegającym mieszaniu się barw. Szpulka z tworzywa sztucznego z 1 rolką papierków wskaźnikowych i kolorową skalą. Wymiary pasków: szerokość 10mm dł. 5m, zakres pH 5,0 - 8,0, nr kat. MN 90304 lub równoważny …………………………….. | rolka | 6 |  |  |  |  |  |
| 5. | Paski wskaźnikowe pH na rolce z podwójnym paskiem barwiącym oddzielonym hydrofobowym paskiem zapobiegającym mieszaniu się barw. Szpulka z tworzywa sztucznego z 1 rolką papierków wskaźnikowych i kolorową skalą. Wymiary pasków: szerokość 10mm dł. 5m, zakres pH 7,0 - 10,0, nr kat. MN 90305 lub równoważny …………………………….. | rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Paski wskaźnikowe pH na rolce z podwójnym paskiem barwiącym oddzielonym hydrofobowym paskiem zapobiegającym mieszaniu się barw. Szpulka z tworzywa sztucznego z 1 rolką papierków wskaźnikowych i kolorową skalą. Wymiary pasków: szerokość 10mm dł. 5m, zakres pH 9,5 - 14,0, nr kat. MN 90306 lub równoważny …………………………….. | rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ......………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

CZĘŚĆ  3

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fiolki szklane przezroczyste o pojemności 4 ml, wymiary: śr.14,7 mm, wys. 45 mm, gwint 13 mm. śr. wewn. szyjki 8,5 mm, 100szt./op., nr kat. 13090222 lub równoważny …………………………….. | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nakrętki z otworem PP, czarne, 100szt./op., nr kat. 13080166 lub równoważny …………………………….. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Septy PTFE, śr. 12 mm, 100szt./op., nr kat.12020168 lub równoważny …………………………….. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

# ......………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

CZĘŚĆ  4

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pudełka do zamrażania Z niebarwionego PE (pudełko z HDPE, pokrywka z LDPE). Odporne na temp. od -40°C do +95 °C. Gładkie. Prostokątne, lekko trapezowe. Wciskane wieczko. Można piętrować. Poj. (ml): 500, dł. x szer. x wys. (mm): 103 x 103 x 64 . 5szt./opak Nr kat. 1597.1 lub równoważny …………………………….. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pudełka do zamrażania Z niebarwionego PE (pudełko z HDPE, pokrywka z LDPE). Odporne na temp. od -40°C do +95 °C. Gładkie. Prostokątne, lekko trapezowe. Wciskane wieczko. Można piętrować. Poj. (ml): 1000, dł. x szer. x wys. (mm): 208 x 103 x 64. 5szt./opak Nr kat. 1598.1 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pudełka do zamrażania Z niebarwionego PE (pudełko z HDPE, pokrywka z LDPE). Odporne na temp. od -40°C do +95 °C. Gładkie. Prostokątne, lekko trapezowe. Wciskane wieczko. Można piętrować. Poj. (ml): 1000, dł. x szer. x wys. (mm): 103 x 103 x 127. 5szt./opak Nr kat. 1599.1 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozpylacz ciśnieniowe . Z krótką dyszą rozpylającą. Pompka ręczna wytwarzająca w pojemniku maks. ciśnienie 4 bar. Rozpylanie po naciśnięciu przycisku. Części mające kontakt z mediami: PP, PE, PA wzmocniony włóknem szklanym, V2A, FKM. Ø dyszy: 0,6 mm, bezstopniowa regulacja. Przedłużka (długość 30 cm) dostępna opcjonalnie. Poj. (ml): 1500, Ø płuczki (mm): 142, Wys. z zamknięciem (mm): 315, Ø wewn. szyjki (mm): 45. Nr kat. EP63.1 lub równoważny …………………………….. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Butelka z wąską szyjką, z dopuszczeniem UN-Rotilabo 2500ml. 2szt./opak. Nr kat. T503.1 lub równoważny …………………………….. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ......………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

CZĘŚĆ  5

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki dwuczęściowe 5ml, 100 szt. nr kat. 0973112-0032CH lub równoważny …………………………….. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki dwuczęściowe 10 ml, 100 szt. nr kat. 0973112-0052CH lub równoważny …………………………….. | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki dwuczęściowe 20 ml, 50 szt. nr kat. 0973112-0061CH lub równoważny …………………………….. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku typu Terumo NEOLUS ø 0,8 x 40 mm, 100 szt. lub równoważny …………………………….. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku typu KD-FINE 1,6x40 mm, 100 szt. lub równoważny …………………………….. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ......………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

CZĘŚĆ  6

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lejek PP do proszków. Krótki, szeroki trzonek. Średnica lejka zew. 60mm, średnica trzonka zew. 15 mm, długość trzonka 19mm. 20szt./opak. Nr kat. 148020 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szufla pomiarowa PP. Kolor biały. 12szt./opak. Pojemność 10ml, długość 100mm. Nr kat. 139105 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szufla pomiarowa PP. Kolor biały. 12szt./opak. Pojemność 25ml, długość 135mm. Nr kat. 139110 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szufla pomiarowa PP. Kolor biały. 12szt./opak. Pojemność 50ml, długość 160mm. Nr kat. 139115 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szufla pomiarowa PP. Kolor biały. 12szt./opak. Pojemność 100ml, długość 200mm. Nr kat. 139120 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Szufla pomiarowa PP. Kolor biały. 6szt./opak. Pojemność 250ml, długość 260mm. Nr kat. 139125 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Szufla pomiarowa PP. Kolor biały. 6szt./opak. Pojemność 500ml, długość 315mm. Nr kat. 139130 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Szufla pomiarowa PP. Kolor biały. 6szt./opak. Pojemność 1000ml, długość 385mm. Nr kat. 139135 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Szalki wagowe PS w kształcie rombu. Lekka plaska forma, antystatyczny i wytrzymały materiał. Grubość ścianek ok. 0,2 mm. 500szt./opak. Pojemność 30 ml, wymiary (dł. x szer. x wys.): 80 x 56 x 14 mm Nr kat.155548 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Szalki wagowe PS w kształcie rombu. Lekka plaska forma, antystatyczny i wytrzymały materiał. Grubość ścianek ok. 0,2 mm. 500szt./opak. Pojemność 100 ml, wymiary (dł. x szer. x wys.): 120 x 90 x 17 mm Nr kat.155550 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Szalki wagowe PS kwadratowe. Lekka plaska forma, antystatyczny i wytrzymały materiał. Grubość ścianek ok. 0,2 mm. 500szt./opak. Pojemność 250 ml, wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 140 x 21mm Nr kat.155544 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cylinder pomiarowy o pojemności 10 ml. Podziałka co 0,2 ml, gr. błędu A ± 0,1ml, wys. 145 mm. Klasa A, wykonany z PMP o przejrzystości szkła. Poświadczenie zgodności, wysoki z niebieską podziałką (farba drukarska wysokiej jakości). DIN 12681 i ISO 6706. Wzorcowane na wlew „In”. Z certyfikatem serii. Odporność na temperaturę do 121oC. Nr kat. 35108 lub równoważny …………………………….. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cylinder pomiarowy o pojemności 25 ml. Podziałka co 0,5 ml, gr. błędu A ± 0,25ml, wys. 170 mm. Klasa A, wykonany z PMP o przejrzystości szkła. Poświadczenie zgodności, wysoki z niebieską podziałką (farba drukarska wysokiej jakości). DIN 12681 i ISO 6706. Wzorcowane na wlew „In”. Z certyfikatem serii. Odporność na temperaturę do 121oC. Nr kat. 35120 lub równoważny …………………………….. | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 14. | Cylinder pomiarowy o pojemności 50 ml. Podziałka co 1 ml, gr. błędu A ± 0,5ml, wys. 200 mm. Klasa A, wykonany z PMP o przejrzystości szkła. Poświadczenie zgodności, wysoki z niebieską podziałką (farba drukarska wysokiej jakości). DIN 12681 i ISO 6706. Wzorcowane na wlew „In”. Z certyfikatem serii. Odporność na temperaturę do 121oC. Nr kat. 35128 lub równoważny …………………………….. | szt. | 26 |  |  |  |  |  |
| 15. | Cylinder pomiarowy o pojemności 100 ml. Podziałka co 1 ml, gr. błędu A ± 0,5ml, wys. 250 mm. Klasa A, wykonany z PMP o przejrzystości szkła. Poświadczenie zgodności, wysoki z niebieską podziałką (farba drukarska wysokiej jakości). DIN 12681 i ISO 6706. Wzorcowane na wlew „In”. Z certyfikatem serii. Odporność na temperaturę do 121oC. Nr kat. 35138 lub równoważny …………………………….. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. | Cylinder pomiarowy o pojemności 250 ml. Podziałka co 2 ml, gr. błędu A ± 1ml, wys. 315 mm. Klasa A, wykonany z PMP o przejrzystości szkła. Poświadczenie zgodności, wysoki z niebieską podziałką (farba drukarska wysokiej jakości). DIN 12681 i ISO 6706. Wzorcowane na wlew „In”. Z certyfikatem serii. Odporność na temperaturę do 121oC. Nr kat. 35148 lub równoważny …………………………….. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 17. | Cylinder pomiarowy o pojemności 500 ml. Podziałka co 5 ml, gr. błędu A ± 2,5ml, wys. 360 mm. Klasa A, wykonany z PMP o przejrzystości szkła. Poświadczenie zgodności, wysoki z niebieską podziałką (farba drukarska wysokiej jakości). DIN 12681 i ISO 6706. Wzorcowane na wlew „In”. Z certyfikatem serii. Odporność na temperaturę do 121oC. Nr kat. 35154 lub równoważny …………………………….. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 18. | Cylinder pomiarowy o pojemności 1000 ml. Podziałka co 10 ml, gr. błędu A ± 5ml, wys. 440 mm. Klasa A, wykonany z PMP o przejrzystości szkła. Poświadczenie zgodności, wysoki z niebieską podziałką (farba drukarska wysokiej jakości). DIN 12681 i ISO 6706. Wzorcowane na wlew „In”. Z certyfikatem serii. Odporność na temperaturę do 121oC. Nr kat. 35138 lub równoważny …………………………….. | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 19. | Zlewka niska o pojemności 100ml. Wykonana z PMP o przejrzystości szkła. Podziałka co 10 ml, wys. 70mm, max. śr. 55mm. 12 szt./opak. Niebieska podziałka (farba drukarska wysokiej jakości). ISO 7056. Z zawijką i dziobkiem. Z certyfikatem serii. Odporność na temperaturę do 121oC. Nr kat. 87508 lub równoważny …………………………….. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Zlewka niska o pojemności 400ml. Wykonana z PMP o przejrzystości szkła. Podziałka co 50 ml, wys. 112mm, max. śr. 87mm. 6 szt./opak. Niebieska podziałka (farba drukarska wysokiej jakości). ISO 7056. Z zawijką i dziobkiem. Z certyfikatem serii. Odporność na temperaturę do 121oC. Nr kat. 87514 lub równoważny …………………………….. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21. | Zlewka niska o pojemności 600ml. Wykonana z PMP o przejrzystości szkła. Podziałka co 50 ml, wys. 127mm, max. śr. 100mm. 6 szt./opak. Niebieska podziałka (farba drukarska wysokiej jakości). ISO 7056. Z zawijką i dziobkiem. Z certyfikatem serii. Odporność na temperaturę do 121oC. Nr kat. 87518 lub równoważny …………………………….. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22. | Butla PE-HD z kranem o pojemności 5l. Z zakrętką i plastikowym uchwytem. Kran z PP, podłączenie 3/4’’. Średnica max. 165mm, wys. 335mm, wew. średnica szyjki 45mm. Nr kat. 131170 lub równoważny …………………………….. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Butla PE-HD z kranem o pojemności 10l. Z zakrętką i plastikowym uchwytem. Kran z PP, podłączenie 3/4’’. Średnica max. 210mm, wys. 420mm, wew. średnica szyjki 54mm. Nr kat. 131174 lub równoważny …………………………….. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Probówki do wirowania 1,5ml, z przykrywką, 500 szt./opak. Nr kat. 780500 lub równoważny …………………………….. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25. | Probówki do odwirowania z zakrętką PP 50 ml z podstawką, 250 szt./opak. Nr kat. 114822 lub równoważny …………………………….. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Butelka z wąska szyjką PE-LD z zakrętką 500 ml, 25 szt./opak. Nr kat. 129454 lub równoważny …………………………….. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | Butelka z wąską szyjką PE-LD z zakrętką 1000ml, 25 szt./opak. Nr kat. 129462 lub równoważny …………………………….. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. | Butelka z wąską szyjką, brązowa PE-LD z zakrętką 50 ml. Nr kat 130228lub równoważny …………………………….. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 29. | Butla do przechowywania z wąską szyjką PE-HD 5 l, Nr kat. 130870 lub równoważny …………………………….. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30. | Butla do przechowywania z wąską szyjką PE-HD 10 l, Nr kat. 130874 lub równoważny …………………………….. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 31. | Kosz na pipety PE-HD do pipet o długości 600mm Nr kat. 29015lub równoważny …………………………….. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | Butla do przechowywania z szeroką szyjką PE-HD. Z zakrętką i uchwytem. Pojemność 5l. Nr kat. 130970 lub równoważny …………………………….. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 33. | Specjalne pręciki do suszarki PS, 11 szt./opak. Nr kat. 95111 lub równoważny …………………………….. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 34. | Pojemniki z zakrętkami PE-LD 60ml, 10 szt./opak. Nr kat. 61965 lub równoważny …………………………….. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35. | Pojemniki z zakrętkami PE-LD 30 ml, 10 szt./opak. Nr kat. 61960 lub równoważny …………………………….. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 36. | Korki, części zamienne do butelek laboratoryjnych PP GL 45, 10 szt./opak. Nr kat. 122638 lub równoważny …………………………….. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 37. | Kanister PE-HD z zakrętka i nakręcanym króćcem wylewowym. Pojemność 10l. Nr kat. 131662 lub równoważny …………………………….. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 38. | Kanister PE-HD z zakrętka i nakręcanym króćcem wylewowym. Pojemność 20l. Nr kat. 131664 lub równoważny …………………………….. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 39. | Cylinder pomiarowy o pojemności 2000 ml. Podziałka co 20 ml, gr. błędu A ± 10ml, wys. 535 mm. Klasa A, wykonany z PMP o przejrzystości szkła. Poświadczenie zgodności, wysoki z niebieską podziałką (farba drukarska wysokiej jakości). DIN 12681 i ISO 6706. Wzorcowane na wlew „In”. Z certyfikatem serii. Odporność na temperaturę do 121oC. Nr kat. 35164 lub równoważny …………………………….. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 40. | # Pipeta Pasteura jednorazowe, szkło sodowo-wapniowe, 2 ml, # długość całkowita 145 mm, końcówka 45 mm. Opakowanie: 4x250szt.. # Nr kat. 747715 lub równoważny …………………………….. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 41. | Probówka do wirówki, PP, z podziałką, bez podstawki, z nakrętką, niesterylna, 15 ml, RCF 6250. 150 szt./opak. Nr kat. 114817 lub równoważny …………………………….. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 42. | Probówka do wirówki, PP, z podziałką, z podstawką, z nakrętką, niesterylna, 50 ml, RCF 6250. 250 szt./opak. Nr kat. 114822 lub równoważny …………………………….. | Op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 43. | Acetonitryl czystość gradientowa do chromatografii cieczowej LiChrosolv® Reag. PhEur; zawartość (GC) min. 99,9%, woda max. 0,02%; pozostałośćpoodparowaniu max. 2mg/l; kwasowość max. 0,0002meq/g; zasadowość max. 0,0002meq/g; UV - transmisja: 195nm-min. 80%, 230nm-min. 98%; fluorescencja (j. chinina): 254mn-max1ppb, 365 nm-max. 0,5ppb; filtrowany 0,2µm; opakowanie butelka szklana 2,5l; nr kat. 1000302500 lub równoważny …………………………….. | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 44. | Muse® Annexin V and Dead Cell Assay Kit, 100 testów, nr kat. MCH100105 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 45. | Filtr SIMPLIPAK 1, zawierający w składzie mieszane złoża żywicy jonowymiennej nr kat. SIPK0SIA1 lub równoważny …………………………….. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 46. | Filtr końcowy Simfilter 0.05µm, nr kat. SIMFILTER lub równoważny …………………………….. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 47. | Filtr SMARTPAK R0DI, minimalna całkowita pojemność 33g NaCl, dynamiczna pojemność >21g NaCl nr kat. SPR00SIA2 lub równoważny …………………………….. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 48. | Filtr PROGARD TS2, nr kat. PR0G0T0S2 lub równoważny …………………………….. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

UWAGA:

DOTYCZY POZYCJI 45-48

Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca złożył certyfikat jakości producenta filtrów potwierdzający zgodność cech produktów oferowanych z wymaganiami Zamawiającego.  Zamawiający będzie porównywał równoważność produktów w zakresie poniższych cech, które mają wpływ na żywotność filtrów oraz parametry jakości wody w ciągu czasu pracy wkładów i filtrów:

- materiał, z którego wykonane są wkłady i filtry

- pojemność jonowymienna żywic we wkładach (w odniesieniu do NaCl)

- rodzaj zabezpieczeń, np. typy RFID, których brak uniemożliwia start systemu do oczyszczania wody.

# ......………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

CZĘŚĆ  7

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodoru nadtlenek roztwór 30% czda-basic (1000ml) nr kat: BA5193111 lub równoważny, 6 sztuk lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Roztwór buforowy 4,00+/- 0,05 500 cm3, nr kat. 765577177 lub równoważny …………………………….. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Roztwór buforowy 5,00+/- 0,05 500 cm3 , nr kat. 765745170 lub równoważny …………………………….. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Roztwór buforowy 7,00+/- 0,05 500 cm3, nr kat 765937173 lub równoważny …………………………….. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Roztwór buforowy pH 10,01 HAMILTON DURACAL238223 500cm3, nr kat. B30650030 lub równoważny …………………………….. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Roztwór buforowy pH 4,01 HAMILTON DURACAL 500cm3, nr kat. 238217 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Roztwór buforowy pH 7,01 HANNA ISTRUMENTS 500cm3, nr kat. F10591904 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Roztwór buforowy pH 4,01 HANNA INSTRUMENTS 500cm3, nr kat. F10367153 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Amonu azotan CZDA 500g, nr kat. 136990111 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Sodu octan bezwodny CZDA 500g, nr kat. 805640115 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Oranż metylowy WSK 50g, nr kat. 704630213 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Czerwień metylowa WSK 50g, nr kat. 272570211 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kwas szczawiowy 2. Hydrat CZDA 100g, nr kat. 575860111 lub równoważny …………………………….. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Di-sodo tetraboran 10. Hydrat CZDA 500g, nr kat. 796080110 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Kwas salicylowy CZDA 100g, nr kat. 574600114 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Węgiel aktywny Norit(R) SX 2 CZDA 1KG, nr kat. 880250461 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Sodu węglan bezwodny CZDA 500g, nr kat. 810560119 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Cynku octan 2. Hydrat CZDA 500g, nr kat. 265490116 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Amonu chlorek CZDA 500g, nr kat. 137260114 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Potasu chlorek CZDA 500g, nr kat. 739740114 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Sodu diwodorofosforan bezwodny CZDA 500g, nr kat. 799200119 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Żelaza (III) azotan 9. Hydrat CZDA 250g, nr kat. 904070115 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Błękit metylenowy 25g, nr kat. 185480121 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Chlorek sodu czda, 500g/op., nr kat.794121116 lub równoważny …………………………….. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 25. | Azotan sodu, czda, 250g/op.nr kat.792660111 lub równoważny …………………………….. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Octan etylu 1l/op. nr kat. 405031150 lub równoważny …………………………….. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ......………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

CZĘŚĆ  8

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki z PP na próbki. Polipropylenowe, standardowe pojemniki na próbki niejałowe, z podziałką, polem do opisu i zakrętką, o poj. 120 ml (±30ml).Wymiary 58 x 72 mm, 500szt./opak. Nr kat. B-2368 lub równoważny …………………………….. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki z PP na próbki. Polipropylenowe, standardowe pojemniki na próbki jałowe (pakowane pojedynczo), z podziałką, polem do opisu i zakrętką, o poj. 120 ml (±30ml).Wymiary 57 x 73 mm, 350szt./opak. Nr kat. B-2372 lub równoważny …………………………….. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Drewniany uchwyt do probówek o długości ok. 180 mm, dla max średnicy probówki : 25mm Nr kat. S-1526 lub równoważny …………………………….. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczotka do czyszczenia probówek i innych naczyń laboratoryjnych. Z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi. Dł. szczotki/dł. włosia 17 cm / 10 cm, średnica główki 20 mm. Główka bawełniana Nr kat. B-1560 lub równoważny …………………………….. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szczotka do czyszczenia probówek i innych naczyń laboratoryjnych. Z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi. Dł. szczotki/dł. włosia 28 cm / 13 cm (+ pędzel), średnica główki 65 mm. Główka pędzel Nr kat. B-1564 lub równoważny …………………………….. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ......………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

CZĘŚĆ  9

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (ilość x cena jedn.brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, diagnostyczne (100szt./opak.) Rozmiar XS Rękawice bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, zalecane dla osób ze skłonnością do alergii. Rękawice diagnostyczne, ochronne, niejałowe. Powierzchnia lekko teksturowana. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Surowiec: lateks kauczuku naturalnego oraz warstwa polimerowa. Kolor biały do kremowego. Odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawa dłoń. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, diagnostyczne (100szt./opak.) Rozmiar S Rękawice bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, zalecane dla osób ze skłonnością do alergii. Rękawice diagnostyczne, ochronne, niejałowe. Powierzchnia lekko teksturowana. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Surowiec: lateks kauczuku naturalnego oraz warstwa polimerowa. Kolor biały do kremowego. Odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawa dłoń. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, diagnostyczne (100szt./opak.) Rozmiar M Rękawice bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, zalecane dla osób ze skłonnością do alergii. Rękawice diagnostyczne, ochronne, niejałowe. Powierzchnia lekko teksturowana. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Surowiec: lateks kauczuku naturalnego oraz warstwa polimerowa. Kolor biały do kremowego. Odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawa dłoń. Rękawice bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, zalecane dla osób ze skłonnością do alergii. Rękawice diagnostyczne, ochronne, niejałowe. Powierzchnia lekko teksturowana. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Surowiec: lateks kauczuku naturalnego oraz warstwa polimerowa. Kolor biały do kremowego. Odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawa dłoń. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, diagnostyczne (100szt./opak.) Rozmiar L Rękawice bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, zalecane dla osób ze skłonnością do alergii. Rękawice diagnostyczne, ochronne, niejałowe. Powierzchnia lekko teksturowana. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Surowiec: lateks kauczuku naturalnego oraz warstwa polimerowa. Kolor biały do kremowego. Odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawa dłoń. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, diagnostyczne (200szt./opak.) Rozmiar S Rękawice nitrylowe zalecane dla osób uczulonych na lateks. Niejałowe rękawice wykonane z nitrylu. Bez pudru, z rolowanym mankietem. Rękawica na końcach palców teksturowana. Kolor niebieski. Odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawa dłoń. | Opak. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, diagnostyczne (200szt./opak.) Rozmiar M Rękawice nitrylowe zalecane dla osób uczulonych na lateks. Niejałowe rękawice wykonane z nitrylu. Bez pudru, z rolowanym mankietem. Rękawica na końcach palców teksturowana. Kolor niebieski. Odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawa dłoń. | Opak. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, diagnostyczne (200szt./opak.) Rozmiar L Rękawice nitrylowe zalecane dla osób uczulonych na lateks. Niejałowe rękawice wykonane z nitrylu. Bez pudru, z rolowanym mankietem. Rękawica na końcach palców teksturowana. Kolor niebieski. Odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawa dłoń. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe kolagenowe, bezpudrowe, diagnostyczne (100szt./opak.) Rozmiar S Ochronne i diagnostyczne rękawice nitrylowe, bezpudrowe i bezlateksowe. Z wewnętrzną warstwą kosmetyczną - kolagenem i alantoiną. Teksturowane dla zapewnienia lepszej chwytności. Bardzo wytrzymałe. Intensywnie różowy kolor - fuksji. Wyrób Medyczny - klasa I. Środek Ochrony Indywidualnej, Kategoria III. Spełnia wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawa dłoń. | Opak. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe kolagenowe, bezpudrowe, diagnostyczne (100szt./opak.) RozmiarM Ochronne i diagnostyczne rękawice nitrylowe, bezpudrowe i bezlateksowe. Z wewnętrzną warstwą kosmetyczną - kolagenem i alantoiną. Teksturowane dla zapewnienia lepszej chwytności. Bardzo wytrzymałe. Intensywnie różowy kolor - fuksji. Wyrób Medyczny - klasa I. Środek Ochrony Indywidualnej, Kategoria III. Spełnia wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawa dłoń. | Opak. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe kolagenowe, bezpudrowe, diagnostyczne (100szt./opak.) Rozmiar L Ochronne i diagnostyczne rękawice nitrylowe, bezpudrowe i bezlateksowe. Z wewnętrzną warstwą kosmetyczną - kolagenem i alantoiną. Teksturowane dla zapewnienia lepszej chwytności. Bardzo wytrzymałe. Intensywnie różowy kolor - fuksji. Wyrób Medyczny - klasa I. Środek Ochrony Indywidualnej, Kategoria III. Spełnia wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawa dłoń. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

# UWAGA: Wykonawca oferujący produkty w części 9 zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie wymagań Zamawiającego (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ......………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

CZĘŚĆ  10

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (ilość x cena jedn.brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alkohol etylowy 99,8% CZDA, ODCZ. FP (500ml) Numer kat.: 396480111 lub równoważny | sztuka | 44 |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 99,8% CZDA, ODCZ. FP (1000ml) Numer kat.: 396480111 lub równoważny | sztuka | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas octowy 99,5%--99,9% CZDA (1000ml) Numer kat.: 568760114 lub równoważny | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas solny 35 - 38% CZDA (1000ml) Numer kat: 575283115 lub równoważny | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy (VI) min. 95% CZDA (1000ml) Numer kat.: 575000115 lub równoważny | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aceton CZDA, ODCZ. FP (1000ml) Numer kat: 102480111 lub równoważny | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wodoru nadtlenek roztwór 30% czda-basic (1000ml) Numer kat: BA5193111 lub równoważny | sztuka | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Denaturat (500ml) Numer kat: M00000008 lub równoważny | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Benzyna ekstrakcyjna Numer kat: 173470411 lub równoważny | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorowęglan CZDA, 500g , Numer kat.: 810530115 lub równoważny | opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ......………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

CZĘŚĆ  11

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (ilość x cena jedn.brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem z wylewem, wewnątrz chropowaty, na zewnątrz glazurowany, tłuczek porcelanowy z chropowatą końcówką. śr. wew.: 12,5cm, śr. zew.: 14,5cm. Max. poj. 400ml lub równoważny ……………………………………………….. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

# UWAGA: Wykonawca oferujący produkty w części 11 zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie wymagań Zamawiającego (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ......………..........................................................

`							(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA NR ……./2015

zawarta w dniu ………………………roku, pomiędzy:

- ZAMAWIAJĄCYM: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy(85 – 064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30) , NIP 5542647568, REGON 340057695,reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – p.o. Kanclerza

przy kontrasygnacie mgr Arletty Szyińskiej - Kwestor

a

- WYKONAWCĄ: …………………………………………………………………………………

W rezultacie postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzonego w trybie Zamówienia związanego z badaniami naukowymi nr ……………… na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest: „Dostawa odczynników w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia……………..

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę według cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy.

- Strony przewidują możliwość obniżenia cen z przyczyn leżących po stronie producenta lub Wykonawcy (np. okresowe ceny promocyjne).

§ 2. WARTOŚĆ UMOWY - CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość (cena) dostawy, o której mowa w § 1 ust.1,ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia……………… wynosi:

Część zamówienia (podać nr):

- netto ……….(……………………. 00/100) złotych,

- podatek -od towarów i usług ( VAT) -…… % …………………. (…………………. 00/100) złotych,

- brutto …………… (…………………………………… 00/100) złotych.

- Wartość (cena) o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, w szczególności koszty towaru, opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia towaru do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania umowy.

- Cena, o której mowa ust.1 zostanie przez Zamawiającego zapłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Podstawą do wystawienia i doręczenia faktury, o której mowa w ust.3 jest zrealizowanie przez Wykonawcę całej dostawy stanowiącej przedmiot umowy i odebranie jej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń pod względem ilościowym i jakościowym.

- Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 3

§ 3. WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Warunkiem przyjęcia przedmiotu umowy jest odebranie go przez Zamawiającego bez zastrzeżeń pod względem ilościowym i jakościowym.

- Do odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający upoważnia Mateusza Kawczyńskiego:

tel. …………………………………………………………………….

e-mail:………………………………..@.............................

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odczynniki do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego mieszczących się w Bydgoszczy, przy ul. Chodkiewicza 30 w terminie……………….., ale nie później niż do dnia…….

- Dostawa nastąpi w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00 wliczając w to czas wniesienia przedmiotu umowy.

§ 5.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

- Wykonawca zapewnia, że termin gwarancji jakości nie będzie krótszy, niż okres gwarancji producenta od daty dostarczenia przedmiotu umowy.

- Termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia w dniu jego dostarczenia do Zamawiającego musi wynosić przynajmniej połowę terminu przydatności do użycia określonego przez producenta.

3.W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania rękojmi wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub dokonania nieodpłatnej wymiany rzeczy na taka sama ilość rzeczy wolnych od wad w terminie 7 ( siedmiu) dni od daty zgłoszenia wady.

- Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 Zamawiający dokona pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy:

………………………..@...............................

§ 6. KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia , w dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie, o którym mowa w § 4, nie więcej jednak niż 5% wartości umowy.

- w wysokości 5% (pięciu procent) wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,5% ( pięć dziesiątych procenta ) wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków , o których mowa w § 5 ust. 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust.1 .

- Jeżeli kary, o których mowa w ust. 1-3 nie wyrównają szkody wyrządzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić od wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7. ZMIANA UMOWY

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności .

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy wyłącznie w razie konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli:

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 10 (dziesięć dni),

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.    W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30     ( trzydziestu ) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9. PRAWO UMOWY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- W sprawach, których umowa nie reguluje zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

- Spory mogące wyniknąć z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: