Bydgoszcz, dnia 27 maja 2015 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BZP-ZO-69/2015

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia: „Dostawa aparatury badawczej i sprzętu optycznego na potrzeby Instytutu Biologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”

- Rodzaj zamówienia: dostawa

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i sprzętu optycznego na potrzeby Instytutu Biologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w formularzu cenowym (załącznik nr 2

do zapytania ofertowego)

Wymagana gwarancja 24 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 21 dni od daty podpisania umowy.

- Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty dostawy, transportu, rozładunku itp. towaru do siedziby Zamawiającego.

- Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 90% |
| 2. | Termin realizacji zamówienia | 10% |
| RAZEM: |  | 100% |

I Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 90%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt, inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt x 90 %

cena brutto badanej oferty

II Termin realizacji zamówienia:

Znaczenie kryterium (waga) - 10%

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem realizacji zamówienia Zamawiający będzie oceniał- czas realizacji zamówienia, licząc od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia oznacza czas od dnia podpisania umowy do dnia dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Maksymalny termin realizacji zamówienia – 21 dni od dnia podpisania umowy.

Zasady przyznawania punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia”:

| Termin realizacji zamówienia | 1-7 dni | 8-14 dni | 15-21dni |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów | 3 | 2 | 1 |

Punktacja będzie przyznawana na podstawie formularza ofertowego według wzoru:

Tn

T d = ------------------- x 100 pkt x 10%

Tb

Td - otrzymane punkty za termin realizacji zamówienia

Tn	- ilość punktów w badanej ofercie

Tb	- maksymalna ilość punktów uzyskana w ocenie „termin realizacji zamówienia”

Za najkorzystniejszą w ramach w/w kryteriów uznana zostanie oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny ofertowej brutto i terminem realizacji zamówienia.

- Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną. Integralną częścią oferty jest formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Do oferty należy dołączyć:

- aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub aktualny odpisu z KRS.

- pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- specyfikacje techniczne zaoferowanych produktów. Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”)

- Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia 01.06.2015 r. | do godz. 10:00 |
| --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

- Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..

Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury badawczej i sprzętu optycznego na potrzeby Instytutu Biologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr sprawy: UKW/BZP-ZO-69/2015, nie otwierać przed 01.06.2015 r., godz. 10:00

- Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Uczelni prawidłowo wystawionego rachunku.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć podpisany formularz ofertowy i formularz cenowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

- W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych: Mateusz Kawczyński, 52 34 19 224, mail: zaop1@ukw.edu.pl, Anna Frymark-Szymkowiak-część II, 52 34 19 118, mail: afrymark@ukw.edu.pl,

Dawid Mikulski-część III, 507-476-800, mail: dawidmikulski@ukw.edu.pl,

- w sprawach formalno-prawnych: Justyna Kielińska, 52 34 19 163, mail: zampub@ukw.edu.pl.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Formularz cenowy

p.o. Kanclerza

mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO BZP-ZO-69/2015

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

- Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawa aparatury badawczej i sprzętu optycznego na potrzeby Instytutu Biologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr sprawy BZP-ZO-69/2015:

OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Część (podać numer) *

2.1. Kryterium I

wartość ofertową brutto ..................................................................................................................zł **

słownie .................................................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............………….......................zł

wartość netto ........………………………………………………….....…………….........................zł

* wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdego zadania osobno

** zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Termin realizacji zamówienia: ____ dni (podać ilość dni) od moment odpisania umowy

*wypełnić formularz cenowy i podać ilość dni dla każdej części osobno

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone rabaty.

- Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ust. 11 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-69/2015.

- Zobowiązuję/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Załącznikami do oferty są:

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………….........

# ............................., dnia ............................

# ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy, pieczątka)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I

Obiektyw CFI Plan Fluor 60x N.A. 0.85 W.D. 0.3 mm, Cover glass correction:0.11-0.23 mm do mikroskopu Eclipse Ci-L. Korekcja grubości szkiełka nakrywkowego, wyposażenie do mikroskopu Eclipse Ci-L.

Część II

Dolnostolikowy (nieodwrócony) mikroskop do obserwacji w świetle przechodzącym, w jasnym polu

Proponowany typ urządzenia: ……………………..

Model: …………………………………………………..

Producent: ……………………………………………...

| Lp. | Wymagane Parametry | Warunek konieczny Spełnia/nie spełnia |  | Proponowane inne cechy i parametry urządzenia/podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |  |
| 1. | Optyka |  |  |  |
|  | Korygowana do nieskończoności |  |  |  |
|  | Długość optyczna obiektywów maksymalnie 45 mm |  |  |  |
| 2. | Statyw |  |  |  |
|  | Podstawa wykonana w całości z metalu, z uchwytem do przenoszenia |  |  |  |
|  | Uchwyt rewolwerowy obiektywów minimum 4 gniazdowy |  |  |  |
|  | Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, regulacja siły bez używania narzędzi, z jednej strony śruba mikrometryczna płaska |  |  |  |
|  | Diodowy wskaźnik natężenia oświetlenia, intensywność ustawionego oświetlenia widoczna z kilku metrów |  |  |  |
|  | Zewnętrzny, łatwy do wymiany zasilacz 100 ... 240 V, z możliwością zamocowania na stałe do statywu mikroskopu |  |  |  |
|  | Możliwość wbudowania oświetlacza diodowego w miejsce oświetlacza halogenowego |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kontrast fazowy i ciemne pole |  |  |  |
|  | Wszystkie podstawowe elementy (okulary, obiektywy, kondensor, tubus okularowy) zabezpieczone przed wymontowaniem bez użycia specjalistycznych narzędzi |  |  |  |
| 3. | Oświetlacz |  |  |  |
|  | Halogenowy o mocy min. 30 W |  |  |  |
|  | Dodatkowo oświetlacz LED ~ 3200K |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki bez podnoszenia czy przesuwania mikroskopu, żarówka może być wymontowana tylko przy pomocy specjalistycznych narzędzi |  |  |  |
|  | Możliwość łatwej wymiany rodzaju oświetlenia (halogen, led, lusterko |  |  |  |
| 4. | Tubus |  |  |  |
|  | Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic w zakresie minimum od 48 do 75 mm |  |  |  |
|  | Kąt nachylenia 30 stopni Z dwustopniową możliwością dostosowania do wzrostu obserwatora |  |  |  |
| 5. | Okulary |  |  |  |
|  | Szerokopolowe, pole widzenia 18 mm, z możliwością domontowania dodatkowych podziałek albo krzyża |  |  |  |
|  | Z regulacjami dioptryjnymi w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii w obydwu okularach |  |  |  |
|  | - Jeden z okularów z wskaźnikiem |  |  |  |
| 6. | Obiektywy |  |  |  |
|  | Klasy planachromat (z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej) |  |  |  |
|  | - 4x / N.A. 0,1 |  |  |  |
|  | - 10x/N.A. 0,25 |  |  |  |
|  | 40x/N.A. 0,65 |  |  |  |
|  | 100x/N.A. 1,25 olejowy |  |  |  |
|  | Możliwość zastosowania dodatkowych obiektywów 20x, 100x obiektyw suchy |  |  |  |
| 7. | Stolik |  |  |  |
|  | Przesuwanie preparatu w osiach X i Y, |  |  |  |
|  | Skala przesuwu x i y |  |  |  |
| 8. | Kondensator |  |  |  |
|  | Kondensor Abbego, z regulowaną przysłoną aperturową, N.A. 1,25 |  |  |  |
| 9. | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Pokrowiec antystatyczny |  |  |  |
|  | Komplet narzędzi |  |  |  |
|  | Filtry: niebieski, zielony, żółty |  |  |  |
|  | Olejek imersyjny |  |  |  |
|  | Zapasowa żarówka halogenowa |  |  |  |

# UWAGA: Wykonawca oferujący produkt zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie wymagań Zamawiającego (certyfikat, specyfikacja techniczna) w języku polskim.

Cześć III

Zestaw do dokumentacji obrazu mikroskopowego:

- Kamera mikroskopowa z matrycą 1/ 2,5 cala, rozdzielczość 5 MP, szybkość min. 18 fps, przy rozdzielczości 1280x960, ekspozycja ręczna i automatyczna, balans bieli ręczny i automatyczny, wyjście USB, zasilanie USB.

- Adapter do nasadki trinokularowej mikroskopu Eclipse E200.

- Łącznik optyczny o powiększeniu 0,5x do mikroskopu Eclipse E200.

- Kabel USB.

- Oprogramowanie pomiarowe.

- Mikrometr kalibracyjny.

- Montaż, kalibracja i podstawowe szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania.

Załącznik 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (ilość x cena jedn. brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiektyw CFI Plan Fluor 60x N.A. 0.85 W.D. 0.3 mm, Cover glass correction:0.11-0.23 mm do mikroskopu Eclipse Ci-L. Korekcja grubości szkiełka nakrywkowego, wyposażenie do mikroskopu Eclipse Ci-L. | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ CENOWY

Część I

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ............................., dnia .....................

# ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Część II

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (ilość x cena jedn.brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dolnostolikowy (nieodwrócony) mikroskop do obserwacji w świetle przechodzącym, w jasnym polu. | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ............................., dnia .....................

# ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Część III

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) Zestaw do dokumentacji obrazu mikroskopowego | j.m. | ilość | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (ilość x cena jedn.brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera mikroskopowa z matrycą 1/ 2,5 cala, rozdzielczość 5 MP, szybkość min. 18 fps, przy rozdzielczości 1280x960, ekspozycja ręczna i automatyczna, balans bieli ręczny i automatyczny, wyjście USB, zasilanie USB | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter do nasadki trinokularowej mikroskopu Eclipse E200. | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik optyczny o powiększeniu 0,5x do mikroskopu Eclipse E200. | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel USB | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Oprogramowanie pomiarowe | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mikrometr kalibracyjny | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Montaż, kalibracja i podstawowe szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania. | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub wyższe parametry techniczne i parametry jakościowe jak towar wskazanego producenta.

Wykonawca oferujący towar równoważny zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

# ............................., dnia .....................

# ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)