## D3-II
.................................................................................... pieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu .................................................................................... REGON .................................................................................... NIP
Formularz Cenowy Zadanie nr 20
Drukarka 3D nr 2 Parametry minimalne* (1) |  | Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) | liczba szt. (3) | Cena netto za szt. (4) | Wartość netto (5) | Podatek od towarów i usług % (6) | Wartość brutto (7 = 5+6)
Typ | należy wskazać -> |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
Producent | należy wskazać ->
Typ urządzenia | Drukarka 3D
Technologia druku | Technologia Stereolitografi - SLA
Dodatkowe oprogramowanie | oprogramowaniem do wspomagania drukowania, wizualizacji wydruku, określania parametrów
Pole wydruku | min. 128mm x 128mm x 200mm
Jakość i grubość warstwy:
Oś Z | 25 μm, 50μm, 100μm
Oś X/Y | 300μm
Zasilanie drukarki | 240V
Typy obsługiwanych plików | .STL , XYZ Format (.3w)
Interfejsy | min. 1xUSB 2.0
Wyświetlacz | min. 2.6”
Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 7+ (PC), Mac OX 10.8, 10.9 (Mac)
Inne | Do utwardzania żywicy wykorzystany LASER UV - Laser λ 405 nm (100mW).
Przykładowy model spełniający nasze wymagania to: | drukarka Nobel 1,0 firmy XYZ printing lub równoważna
Skaner ręczny 3D nr 1 Parametry minimalne* (1) |  | Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) | liczba szt. (3) | Cena netto za szt. (4) | Wartość netto (5) | Podatek od towarów i usług % (6) | Wartość brutto (7 = 5+6)
Typ | należy wskazać -> |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
Producent | należy wskazać ->
Skanowanie | możliwością skanowania obiektów o wymiarach: min:5x5x5 cm, max:80x80x30 cm, z zakresem pracy 10 – 50 cm, przy zachowaniu dokładności skanowania 98%,
Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 8.1 i nowsze (32bit i 64bit)
Generowanie plików typu | XYZscan, stl, obj, ply
Interfejsy | min. 1xUSB 3.0
Głębia obrazu i koloru | min. 640x480 rozdzielczość w 30fps
Wymiary | max.: 4,1 cm x 15,7 cm x 6,1 cm
Waga | max. 200 g
Przykładowy model spełniający nasze wymagania to | skaner Intel Real Sense model HH.3DSP lub równoważny
Netto= |  |  | 0
Brutto= |  |  | 0
Data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą oświadczenia, certyfikaty i deklaracje w przypadku, gdy owe dokumenty wymienione są w formularzu cenowym. * Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o równoważnej lub lepszej wydajności (jak przedmiot wskazany w kolumnie „1”) wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia testów wydajności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu weryfikacji równoważności oferowanego sprzętu. ** Wykonawca jest zobowiązany: - w przypadku oferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego - do potwierdzenia tego zapisem „zgodnie z siwz” umieszczonym w kolumnie 2, - w przypadku oferowania sprzętu równoważnego - do podania w kolumnie 2 jego typu lub modelu oraz dokładnego opisu z uwzględnieniem wszystkich wymaganych w kolumnie 1 parametrów.