{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":115,"n_cols":3,"rows_kept":115,"merged":[[2,0,2,2],[3,0,4,0],[3,1,12,1],[5,0,6,0],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[18,0,18,2],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,53,2],[55,0,55,2],[83,0,83,2],[89,0,89,2],[93,0,93,2],[95,0,95,2],[97,0,97,2],[100,0,100,2],[105,0,105,2],[109,0,109,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 3."]
[]
["Biblioteka Główna ul. Szymanowskiego 3"]
[1,"Agregaty Central wentylacyjnych","EMICON"]
[null,null,"MCE 902.KC nr. ser12B059"]
[2,null,"EMICON"]
[null,null,"MCE.752.S.KC   12PO82"]
[3,null,"EMICON"]
[null,null,"MCE 982.U.KC  12Po83"]
[4,null,"EMICON"]
[null,null,"MCE.1522.s.KC   12PO84"]
[5,null,"EMICON"]
[null,null,"RAE 201.U.Kc    12PO85"]
[6,"Klimatyzatory","DAIKIN"]
[null,"serwerowni       3 x","FTXS20J2V1B"]
[7,"pomieszczeniia zbiorów specjalnych agregat na dachu","klimakonwektory"]
[8,"Agregat DAIKIN","RP20087W1"]
[9,"Agregat LG","Klimatyzator LG UT 180IUU"]
["CEKWiS \"AB\", \"C\", \"D\" Ul. Sportowa 2"]
[10,"fuji electric pomieszczenie serwerowni","ROG 30LF j. zew.                                       RSG 30LF j. wew."]
[11,"fuji electric pomieszczenie serwerowni","ROG 30 LFT j. zew                                     RSG 30 LFCA j. wew                            "]
[12,"fuji electric pomieszczenie serwerowni","ROG 24LF j. zew                                                 RSG24LFT j. wew."]
[13,"fuji electric pomieszczenie serwerowni","ROG 18LF j. zew                                       RSG 18LF j. wew"]
[14," NW1 Sala gimnastyki Przyżadowej","EMICON MCE 201K"]
[null,null,"nr ser. 11F017"]
[13,"NW2","EMICON MCE 201K"]
[null,null,"nr ser. 11F015"]
[14,"NW3  HALA SPORTOWA","EMICON MCE 702K"]
[null,null,"nr ser. 11F021"]
[15,"NW4","EMICON MCE 241K"]
[null,null,"nr ser. 11F018"]
[16,"NW5","EMICON MCE 421K"]
[null,null,"nr ser. 11F020"]
[17,"NW6","EMICON MCE 131K"]
[null,null,"nr ser. 11F011"]
[18,"NW8","EMICON MCE 201K"]
[null,null,"nr ser. 11F016"]
[19,"NW9  szatnie hali","EMICON MCE 101K"]
[null,null,"nr ser. 11F008"]
[20,"NW10","EMICON MCE 101K"]
[null,null,"nr ser. 11F007"]
[21,"NW1","EMICON MCE 161K"]
[null,null,"nr ser. 11F014"]
[22,"NW2","EMICON MCE 131K"]
[null,null,"nr ser. 11F010"]
[23,"NW3","EMICON MCE 421K"]
[null,null,"nr ser. 11F019"]
[24,"NW4","EMICON MCE 131K"]
[null,null,"nr ser. 11F009"]
[25,"NW1","EMICON MCE 161K"]
[null,null,"nr ser. 11F013"]
[26,"NW2","EMICON MCE 151K"]
[null,null,"nr ser. 11F012"]
["GRABOWA 2"]
[27,"Instytut filologii angielskiej "," Przenośny Blaupunkt  BAC PO-1312-A06D"]
["ul. Chodkiewicza 30"]
[28,"Budynek główny A - serwerownia","klimatyzator  MDV MSR1-18 HRDN1"]
[29,"Budynek główny A -  sala nr 24 Rady Wydziału","klimatyzator LG (kasetonowy) UT180IUU"]
[30,"Budynek główny B-  sala nr 31 Inst.Techniki","klimatyzator przenośny, FRAL 1100 nrf 801493"]
[31,"Budynek główny C - Aula Atrium","agregat chłodniczy IGLOTECH BRISTOL COMP."]
[32,"Budynek główny B - siłownia SWFiS","agregat chłodniczy DAIKIN RP200B7W1, nrf 3503023"]
[33,"Budynek główny B-  sala nr 33 Instytut Techniki","klimatyzator FUJI nr E003499/E000144"]
[34,"Budynek E - Kwestura, pom. kasy","klimatyzator FUJI RS12U"]
[35,"Budynek E - Kwestura, pom. nr 2","klimatyzator GREE GWN09"]
[36,"Budynek E - Kwestura, pom. nr 3","klimatyzator GREE GWN12, DBNK3A1A"]
[37,"Budynek E - Kwestura, pom. nr 4","klimatyzator GREE GWN09,  EANK3AAA1/2"]
[38,"Budynek E - Kwestura, pom. nr 31","klimatyzator GREE GWN09, EANK3AAA1/3"]
[39,"Budynek E - Kwestura, pom. nr 33","klimatyzator SHARP, AY-AP9FHR"]
[40,"Budynek  F- Aula Nova ","agregat chłodniczy CARRIER, - nr 12X314710"]
[41,"Budynek F- Laboratoriu Biochemi -pom 108","klimatyzator Fujitsu"]
[42,"Budynek F- Laboratorium Mikrobiologi ( parter","klimatyzator przenośny GREE"]
[43,"Bud F - mikotoksyny pom 8","klimatyzator MITSUBISHI, MSC-12RV"]
[44,"Bud. F- mikotoksyny pom. 8","klimatyzator Fuji RSG 18"]
[45,"Bud F - mikotoksyny pom.102","klimatyzator Fuji RTZ 24"]
[46,"Bud F - mikotoksyny pom.5","klimatyzator Fuji RTZ 24"]
[47,"Bud F- mikotoksyny Nowe ","ogregat chłodniczy Clint"]
[48,"Bud. F- mikotoksyny Nowe","klimatyzator Fuji nr ASYG30LF"]
[49,"Bud. F- mikotoksyny Nowe","klimatyzator Fuji ADYG18"]
[50,"Bud. F - mikotoksyny Nowe","klimatyzator Fuji ADYG24"]
[51,"Bud F - mikotoksyny Nowe","klimatyzator Fuji AOYG30"]
[52,"Bud F - mikotoksyny Nowe","klimatyzator Fiju AOYG24"]
[53,"Bud f - mikotoksyny Nowe","klimatyzator Fuji AOYG24"]
[54,"Budynek  F-  Laboratorium mikrobiologii pom .105","klimatyzator LG S12AHP, nr 008TKAJ11504"]
["Kopernika 1"]
[55,"Budynek Dydaktyczny- Lab. Pozymetrii Rtęciowej","Klimatyzator Sharp"]
[56,"Pomieszczenie UPS","Klimatyzator Fuji  Rog 12LM"]
[57,"serwerownia","klimatyzator MITSUBISHI 2, PKA-RP100FL/PUHZ-P100YHA"]
[58,"serwerownia","klimatyzator MITSUBISHI 2, PKA-RP100FL/PUHZ-P100YHA"]
[59,"serwerownia","klimatyzator MITSUBISHI 2, PKA-RP100FL/PUHZ-P100YHA"]
["Al.. Ossolińskich 12"]
[60,"Budynek Dydaktyczny - Lab. Katedry IBŚr","klimatyzator sharp"]
[61,"Budynek dydaktyczny- Laboratorium 1- IBO","klimatyzator LG S12AHP, nr 008TKYV 12282"]
[62,"Budynek dydaktyczny- Laboratorium 2- IBO","klimatyzator LG S09AHP, nr 903TKAJ0002680"]
["Pl. Waysselhoffa 11"]
[63,"Budynek dydaktyczny- Serwerownia","klimatyzator SHARP, AE-A24DR nrf 5602520"]
["Jagiellońska 11"]
[64,"Budynek dydaktyczny - Aula","agregat chłodniczy DAIKIN, nr dok. 3TW10206-1"]
["Ogińskiego 16"]
[65,"Budynek administracyjny-Dziekanat WMFiT 8p.","klimatyzator LG 09AHP, nr 105TKAJ0J520"]
[66,"pok 211 sekretariat ","klimatyzator SHARP AE-A9FHR, nr 761101"]
["Staffa 1"]
[67,"Budynek dydaktyczny- Pom. nr 6","klimatyzator DAIKIN, FTYN35DV3B/1"]
[68,"Budynek dydaktyczny- Pom. nr 6","klimatyzator DAIKIN, FTYN35DV3B/2"]
[69,"Budynek dydaktyczny- Pom. nr 201","klimatyzator DAIKIN, FTYN35DV3B/3"]
[70,"Budynek dydaktyczny- Pom. nr 103","klimatyzator LG (kasetonowy), UT30/VV30W"]
["Poniatowskiego 12"]
[71,"agregaty Centrali wentylacyjnej AULA","DAIKIN ERQ 200AW1"]
[72,"AULA","DAIKIN RZQ 71B9V3B!"]
[73,"pom 02","Klimatyzator Fuji RTZ 24"]
["Powstańcó Wlp. 10"]
[74,"pom 225","Daikin FTXN35K"]
[75,"pom 226","Daikin FTX71FV1B"]
[76,"pom 228","Daikin FTX 35"]
[77,"pom 230","Daikin FTXS71FV1B"]
[78,"pom 328 ","Daikin FTXN71K"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}