UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

BZP-ZO-180/2015						                Bydgoszcz, 21.12.2015 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę elektrod jednorazowych EKG oraz taśmy medycznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w postępowaniu na: Dostawę elektrod jednorazowych EKG oraz taśmy medycznej w dniu 19.12.2015 r wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie 1

Zadanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych elektrod wysokiej jakości firmy Ambu o następujących parametrach:

1.	- Elektroda z ciekłym żelem, doskonale przewodzącym zapewniającym wiarygodny zapis

2.	- wysoka przylepność za pomocą silnego i bezpiecznego kleju,

3.	- wymiary 38 x 60 mm nadające ergonomiczny kształt, zapewniający komfort

4.	- delikatne podłoże z pianki, łatwe do naklejania i usuwania

5.	- złącze standardowe,

6.	- kompletacja 3 elektrod na jednym podkładzie, ułatwiająca szybką aplikację

7.	- 60 sztuk w opakowaniu

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę opakowania w wielkości, o której mowa wyżej  Wykonawca zobowiązany jest do przekreślenia  wielkości oraz ilości  wskazanej w formularzu cenowym  i wpisania oferowanej.

p.o. Kanclerza

mgr Renata Malak