Bydgoszcz, dnia 14.01.2016 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DZP-ZO-1/2016

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia:  „Pomiary okresowe instalacji elektrycznych w obiektach UKW w roku 2016.”

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Zakres wykonywanych prac będzie obejmować:

a) wykonanie  pomiarów elektrycznych w następującym zakresie:

	skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

	badanie wyłączników różnicowo-prądowych wraz z badaniem ciągłości przewodu ochronnego,

	rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, kabli i rozdzielni   elektrycznych,

	rezystancji uziemienia ochronnego,

	badania instalacji odgromowych,

b) wykonania dokumentacji powykonawczej, która musi zawierać:

	schematy jednokreskowe rozdzielni elektrycznych,

	rzuty dachów z naniesioną instalacją odgromową oraz naniesionymi złączami kontrolnymi,

	protokoły pomiarów wraz z dołączonymi rysunkami i szkicami instalacji elektrycznych,

	wnioski  końcowe z przeprowadzonych pomiarów.

- Wszystkie protokoły  powinny być potwierdzone podpisem z dołączonym ksero aktualnych zaświadczeń kwalifikacyjnych w zakresie kontrolno-pomiarowym serii E i D.

- Wykaz obiektów i zakres prac przedstawiony został w załączniku nr 2.

- Wymagane jest wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu oszacowania wynagrodzenia Wykonawcy

- Termin wykonania zamówienia: 29.02.2016, 30.04.2016, 30.09.2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Opis sposobu obliczania ceny:

Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
|  | Cena | 100% |
| RAZEM: |  | 100% |

Cena

Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C= Cn / Co x 100 pkt x 100%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena oferty ocenianej

7. Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 	(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim w 1 egzemplarzu.

- Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja                              o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS,

2) Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Niezłożenie załącznika będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz  z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

4) wykaz zrealizowanych usług (zgodnie z pkt. 9.2 zapytania ofertowego) - załącznik nr 3  „Wykaz zrealizowanych/realizowanych usług” wraz z dowodami potwierdzającymi (np. referencje lub protokoły odbioru) należyte wykonanie usług. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.  Miejsce i termin składania oferty:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego                               w Bydgoszczy,  Kancelaria Główna, pok. 108 ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,                            w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 20.01.2016 | do godz. | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

2) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:..........………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Pomiary okresowe instalacji elektrycznych w obiektach UKW w roku 2016”, nr sprawy: UKW/DZP-ZO-1/2016, nie otwierać przed 20.01.2016 r. godz. 11:00

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału                       w postępowaniu:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień;

2)  posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

wykazać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane przynajmniej dwie usługi, których przedmiotem były pomiary instalacji elektrycznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz wypełniony.

10. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby UKW prawidłowo wystawionego rachunku.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia  ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

13. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Wilcz tel. (052) 34-19-152

- w sprawach formalno-prawnych: Magdalena Bochniak, (052) 34-19-163, zampub@ukw.edu.pl

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DZP-ZO-1/2016

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:	………………………………………………………………………………

Siedziba:……………………………………………………………….

Nr telefonu/faksu:……………………………………………

Nr NIP:	………………………………………..

Nr REGON:  …………………………………………….

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:	………………………………………………………………………..

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Pomiary okresowe instalacji elektrycznych w obiektach UKW w roku 2016” w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr DZP-ZO-1/2016:

wartość ofertową brutto  .....................................................................................zł

słownie  ...................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............……….zł

wartość netto  ........................................................................................................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                           z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ust. 9 Zapytania Ofertowego nr DZP-ZO-1/2016.

5. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

6. Zobowiązuje/my się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

7. Oświadczam/my, że akceptuję/my projekt umowy.

8. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

9. Załącznikami do oferty są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

c) ………………………………………………

……………, dnia

…………………………………..

podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2

Wykaz obiektów, zakresy oraz terminy pomiarów elektrycznych do wykonania  w 2016 r.

- Budynek „SOWKAM” , ul. Ogińskiego 1 (ochrona odgromowa).					Termin wykonania 04.2016

- Budynek muzeum, ul. Berwińskiego 4  (ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji).		Termin wykonania 02.2016

- Campus Chodkiewicza 30 (oświetlenie zewnętrzne - ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji).     										Termin wykonania 04.2016

- Budynki A, B, C, D – ul. Chodkiewicza 30 (ochrona odgromowa).

Termin wykonania 04.2016

- Campus Weyssenhoffa (oświetlenie zewnętrzne - ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji).	Termin wykonania 04.2016

- Budynek dydaktyczny, ul. Weyssenhoffa 11  (ochrona  odgromowa).

Termin wykonania 04.2016

- Budynek dydaktyczny, ul. Ossolińskich 12  (ochrona  odgromowa).

Termin wykonania 04.2016

- Budynek magazynowy, ul. Powstańców Wlkp. 2a  (ochrona odgromowa).   			Termin wykonania 04.2016

- Budynek dydaktyczny, ul. Plac Kościeleckich 8  (ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji).  	Termin wykonania 02.2016

- Budynek dydaktyczny, Jagiellońska 11 (ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji, ochrona odgromowa).											Termin wykonania 02.2016

- DS. nr 1, Łużycka 24 ( ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji, ochrona odgromowa).	Termin wykonania 09.2016

- Poligrafia, ul. Ogińskiego 16 (ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji, ochrona odgromowa).											Termin wykonania 06.2016

- Budynek dydaktyczny – ul. Staffa, ul. Siedleckiego (oświetlenie zewnętrzne - ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji).								Termin wykonania 09.2016

- Budynek dydaktyczny (szkoła), ul. Gałczyńskiego 23   (ochrona  odgromowa).

Termin wykonania 04.2016

- Budynek dydaktyczny, ul. Grabowa 2  (ochrona  odgromowa ). 					Termin wykonania 04.2016

- Ogród Botaniczny, ul. Niemcewicza 2 - budynki (ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji, ochrona odgromowa).										Termin wykonania 09.2016

Załącznik nr 3

(nazwa Wykonawcy)

Wykaz zrealizowanych/realizowanych usług

Składając ofertę w postępowaniu pod nazwą:

„Pomiary okresowe instalacji elektrycznych w obiektach UKW w roku 2016”

oświadczamy, że wykazujemy się wiedzą i doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie następujących usług, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego spełnianie warunku | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Charakterystyka zamówienia /Przedmiot zamówienia (podać między innymi nazwę zadania, zakres zadania) | wartość brutto usługi [zł] | Termin wykonania usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |

W przypadku gdy usługa jest w trakcie realizacji należy podać wartość już zrealizowanej części usługi i termin do jakiego została zrealizowana. Wówczas dowody muszą dotyczyć tej wykonanej części.

UWAGA:

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania.

……………………dnia…………………,                               	    	      ……………………

(podpis Wykonawcy  lub upoważnionego przedstawiciela)