UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-10/2016						   Bydgoszcz, 13. 04. 2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów hydraulicznych, ślusarskich, materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego                       w Bydgoszczy.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                                 z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę artykułów hydraulicznych, ślusarskich, materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.”, które wpłynęły do Zamawiającego dnia 12.04.2016 r.

Pytanie 1

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuszcza umywalki o głębokości 45 cm jako bardziej typowej dla umywalki 60 ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza umywalkę o głębokości 45 cm.

Pytanie 2

Poz. 12 Czy bateria natryskowa ma być na pokrętła czy z mieszaczem ? Czy chodzi o sama baterię czy  w komplecie z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym ?

Odp.

Zamawiający informuje, że bateria natryskowa ścienna ma być z mieszaczem. Zamawiający ma na myśli samą baterię.

Pytanie 3

Poz. 13 Czy bateria zlewozmywakowa  ma być na pokrętła czy z mieszaczem ?

Odp.

Zamawiający informuje, że bateria zlewozmywakowa ma być z mieszaczem.

Pytanie 4

Poz. 15 Czy chodzi o sitko plastikowe do łapania zanieczyszczeń nakładane na sitko syfonu ?

Odp.

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy sitka plastikowego do łapania zanieczyszczeń nakładane na sitko syfonu.

Pytanie 5

Poz. 17 Czy chodzi o perlator M24 gwint zew. czy o M22 gwint wew. ?

Odp.

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy perlatora do baterii M24 gwint zew.

p.o. Kanclerza

mgr Renata Malak