Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016

Nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje, na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia: Zakup i dostawa łaźni wodnej na potrzeby Zakładu Biotechnologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

- Rodzaj zamówienia: dostawa

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łaźni wodnej wraz z platformą i uchwytami na kolby stożkowe.

Wymiary wanny (mm)        350x460x200

Moc maksymalna (W)       1600

Pojemność (L)                      22

Stabilność temperatury       od 50 C powyżej temp. Otoczenia do 100 0 C

Zakres pracy                        +- 0,20 C

Wyposażenie podstawowe:

1)Zawór spustowy;

2)pokrywa nierdzewna w zawiasach ;

3) Wyświetlacz LED.

Wyposażenie dodatkowe:

1) Platforma z otworami pod uchwyty kolb do łaźni (1 sztuka)

2) Uchwyt na kolby Erlenmayera poj. 250 ml (12sztuk)

- Termin wykonania zamówienia:

maksymalnie 5 dni roboczych , od dnia przesłania Wykonawcy  informacji o udzielonym zamówieniu.

- Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty dostawy, transportu, rozładunku itp. towaru do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego.

- Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 100% |
| RAZEM: |  | 100% |

1. Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 100%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %

cena brutto badanej oferty

- Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną. Integralną częścią oferty jest formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia 19.04.2016 r. | do godz. 11.00 |
| --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

- Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..

Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

Tytuł zamówienia: Zakup i dostawa łaźni wodnej na potrzeby Zakładu Biotechnologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016, nie otwierać przed 19.04.2016 r., godz. 11.00

10. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

3) Formularz Ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1.

4) Karty katalogowe lub/i zdjęcia  z opisem parametrów oferowanej łaźni;

- Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Uczelni prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

- W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych – Dawid Mikulski – tel. 507-476-800,

- w sprawach formalno-prawnych –Luiza Łaczka-Wojtecka , 52 34 19 135, zampub@ukw.edu.pl

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

- Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Zakup i dostawę łaźni wodnej na potrzeby Zakładu Biotechnologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr sprawy UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016), oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia za*:

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT…% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łaźnia wodna z wstrząsem typu SWB, poj.22L, głębokość 150mm lub równoważna: …………………………………………………………….. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Platforma z otworami pod uchwyty kolb do łaźni typu SWB22N lub równoważna: ……………………………………………………………………… | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Uchwyt do kolby Erlenmayera poj. 250 ml. Kompatybilny z łaźnią typu SWB22N lub równoważny: | Szt. | 12 |  |  |  |  |

wartość ofertowa brutto.....................................................................................zł

słownie...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku.............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………......................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

**wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

Termin realizacji zamówienia: …… (termin należy podać w dniach, nie więcej niż 5 dni roboczych od dnia wysłania przez zamawiającego informacji o wyborze oferty)

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone rabaty.

- Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ust. 11 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie nie później niż 5 dni roboczych licząc od dnia przesłania przez Zamawiającego informacji o udzielonym zamówieniu.

- Oświadczam/my, że zapłacimy kary umowne kary umowne z następujących tytułów:

- 0,5% wartości oferty brutto , o której mowa w ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia faktycznego odbioru.

- 0,5% wartości oferty brutto , o której mowa w ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru,

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Załącznikami do oferty są:

……………………………………………..

……………………………………………..

# ............................., dnia .....................

# ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych/przedstawicieli Wykonawcy)