UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz, 24. 05. 2016 r.

UKW/DZP-281-D-17/2016

Dotyczy: Dostawa artykułów ślusarskich, materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę artykułów ślusarskich, materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, które wpłynęły do Zamawiającego dnia 20.05.2016 r.

Pytanie 1

Pozycja 4

Jaki rodzaj klosza należy wycenić w oprawie: opalizowany mleczny czy transparentny przeźroczysty?

Odp.

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy klosza transparentnego przezroczystego.

Pytanie 2

Pozycja 5

Sprzeczny opis: nie ma napięcia 23,6 V i 2,5 h. Jest napięcie 3,6 V i 2,5 Ah. Proszę sprecyzować poprawnie opis przedmiotu zamówienia.

Odp.

W pozycji nr 5 Zamawiający dokonał błędnego zapisu, w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3

Pozycja 6

Jaki klosz należy wycenić: opalizowany mleczny czy transparentny przeźroczysty?

Odp.

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy klosza transparentnego przezroczystego.

Pytanie 4

Pozycja od 10 do 18

Skoro Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny dla źródeł światła proszę o sprecyzowanie pozostałych parametrów technicznych jakie będą brane pod uwagę przy sprawdzaniu równoważności, ponieważ jedynym parametrem opisanym jest moc i trzonek, a dla pozycji 17 i 18 dodatkowo barwa świecenia?

Odp.

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5

Pozycja 26,29,32

Co należy wycenić: złączki karbowane ZCLF do rur elektroinstalacyjnych czy złączki do rur karbowanych, mimo, że podane są rury elektroinstalacyjne 3 metrowe?

Odp.

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy złączek karbowanych ZCLF do rur elektroinstalacyjnych.

Pytanie 6

Pozycja 33

Jaki rodzaj puszki należy wycenić: z zaciskami czy bez zacisków?

Odp.

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy puszkek bez zacisków.

Pytanie 7

Pozycja 38

Jaki rodzaj przycisku należy wycenić: impulsowy np. dzwonek, światło czy impulsowy do sterowania rolet?

Odp.

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy przycisku impulsowego np. dzwonek, światło.

Pytanie 8

Dlaczego Zamawiający umieścił gips budowlany szybkoschnący opak. 2 kg w zadaniu – materiały elektryczne, skoro to nie jest ta branża? Wykonawca Elkond Sp. z o.o. wnioskuje o wykreślenie tej pozycji z formularza cenowego.

Odp.

Zamawiający informuje, że pozycja  ta występuję w hurtowniach elektrycznych jako materiał pomocniczy. W związku z powyższym pozycja 49 nie zostanie wykreślona z formularza cenowego przez Zamawiającego.

Pytanie 9

Pozycja 52

Co oznacza opis „…k.o.”?

Odp.

Zamawiający informuje, że jest to opis techniczny  skrótowy – kontakt ochronny (potocznie – bolec).

Pytanie 10

Pozycja 54

Na ile gniazd należy wycenić przedłużacz antyprzepięciowy, ponieważ jest sprzeczność w opisie: jest 4x230V, a symbol F 5 informuje o pięciu gniazdach?

Odp.

W pozycji nr 54 Zamawiający dokonał błędnego zapisu, w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 10

Pozycja 55

Na ile gniazd należy wycenić przedłużacz antyprzepięciowy, ponieważ jest sprzeczność w opisie: jest 3x230V, a symbol F 5 informuje o pięciu gniazdach?

Odp.

W pozycji nr 55 Zamawiający dokonał błędnego zapisu, w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 11

Pozycja 63,64,78,78,80

Skoro Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny dla źródeł światła proszę o sprecyzowanie pozostałych parametrów technicznych jakie będą brane pod uwagę przy sprawdzaniu równoważności?

Odp.

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji pozycji 78 poprzez dookreślenie barwy świecenia. Zamawiający w treści SIWZ jasno i precyzyjnie określił wszystkie istotne parametry przedmiotu zamówienia w pozycjach 63,64,79 oraz 80.  W związku z powyższym Zamawiający nie zgadza się na modyfikację SIWZ w w/w pozycjach.

MODYFIKACJA SIWZ

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego , działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  Zamawiający -  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy modyfikuje treść SIWZ poprzez modyfikację Formularza Cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w pozycjach:

Pozycja nr 4

było: oprawa OKN  2 x 18 W, PHILIPS POLAND lub równoważny

powinno być: oprawa OKN  2 x 18 W, klosz transparentny przezroczysty PHILIPS POLAND lub równoważny

Pozycja 5

było: moduł do oprawy  awaryjnej LIDER L/36/23,6 V  2,5h  równoważny

powinno być: moduł do oprawy  awaryjnej LIDER L/36/3,6 V  2,5Ah lub równoważny

Pozycja 6

było: klosz lampy OKN 2x18W

powinno być: klosz lampy OKN 2x18W klosz transparentny przezroczysty

Pozycja 10

było: żarówka świecowa LED 7W/ E-14 230 V, OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: żarówka świecowa LED 7W/ E-14 230 V, barwa 830 OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 11

było: żarówka 40 W E-27 230 V, OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: żarówka 40 W E-27 230 V,  barwa 830 OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 12

było: świetlówka T8 18 W, OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: świetlówka T8 18 W,  barwa 830 OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 13

było: świetlówka 11W E 27, OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: świetlówka 11W E 27, barwa 830 OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 14

było: świetlówka 18W E 27, OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: świetlówka 18W E 27, barwa 830 OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 15

było: świetlówka 21W E 27, OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: świetlówka 21W E 27, barwa 830 OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 16

było: świetlówka 23W E 27, OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: świetlówka 23W E 27, barwa 830 OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 26

było: złączka do rur kablowych ZL -18 mm

powinno być: złączka do rur kablowych ZL -18 mm, złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych

Pozycja 29

było: złączka do rur kablowych ZL- 22 mm

powinno być: złączka do rur kablowych ZL- 22 mm, złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych

Pozycja 32

było: złączka do rur kablowych  ZL-28 mm

powinno być: złączka do rur kablowych  ZL-28 mm, złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych

Pozycja 33

było: puszka rozgałęźna n/t IP 65 P.P.H. WIKAT lub równoważny

powinno być: puszka rozgałęźna bez zacisków n/t IP 65 P.P.H. WIKAT lub równoważny

Pozycja 38

było: przycisk sterowniczy (wyłącznik impulsowy) CARIVA lub równoważny

powinno być: przycisk sterowniczy (wyłącznik impulsowy) np. dzwonek, światło CARIVA lub równoważny

Pozycja 52

było: przedłużacz ogrodowy 20m (230V z k.o.)

powinno być: przedłużacz ogrodowy 20m (230V z kontaktem ochronnym)

Pozycja 54

było: przedłużacz antyprzepięciowy 4x230V/10A  5m ACAR-F5 z wyłącznikiem, producent HSK DATA  lub równoważny

powinno być: przedłużacz antyprzepięciowy 4x230V/10A  z wyłącznikiem

Pozycja 55

było: przedłużacz antyprzepięciowy 3x230V/10A  1,5m ACAR-F5 z wyłącznikiem, producent HSK DATA  lub równoważny

powinno być: przedłużacz antyprzepięciowy 3x230V/10A  1,5m z wyłącznikiem

Pozycja 78

było: żarówka 15 W E-27 230 V, OSRAM/PHILIPS lub równoważna

powinno być: żarówka 15 W E-27 230 V,  barwa 830 OSRAM/PHILIPS lub równoważna

p.o. Kanclerza

mgr Renata Malak