UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz, 30. 05. 2016 r.

UKW/DZP-281-D-17/2016

Dotyczy: Dostawa artykułów ślusarskich, materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę artykułów ślusarskich, materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, które wpłynęły do Zamawiającego dnia 25.05.2016 r.

Pytanie 1

Pozycja 11

Sprzeczny opis. Żarówka o mocy 40W E27 nie może być opisana barwą 830, ponieważ żarówki nie posiadają wskaźnika oddawania barwy Ra=80. Proszę o wykreślenie symbolu 830.

Odp.

W pozycji nr 11 Zamawiający dokonał błędnego zapisu, w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2

Pozycja od 13 do 16

Producenci OSRAM i PHILIPS nie posiadają źródeł światła z danego typoszeregu mocy o barwie 830, a jedynie 825,827 czy też 840. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie barwy 825 lub 827 dla tych pozycji. Jeżeli nie , to proszę wskazać przykładowego producenta świetlówek o powyższym typoszeregu mocy z barwą 830.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie barw 825 lub 827.

Pytanie 3

Pozycja 22

Taki opis przewodu nie występuje 4x2x05. Jaki przekrój  przewodu należy wycenić?

Odp.

W pozycji nr 22 Zamawiający dokonał błędnego zapisu, w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 4

Pozycja 78

Sprzeczny opis. Żarówka o mocy 15W E27 nie może być opisana barwą 830, ponieważ żarówki nie posiadają wskaźnika oddawania barwy Ra=80. Proszę o wykreślenie symbolu 830.

Odp.

W pozycji nr 78 Zamawiający dokonał błędnego zapisu, w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

MODYFIKACJA SIWZ

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego , działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  Zamawiający -  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy modyfikuje treść SIWZ poprzez modyfikację Formularza Cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w pozycjach:

Pozycja nr 11

było: żarówka 40 W E-27 230 V, barwa 830 OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: żarówka 40 W E-27 230 V, OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 13

było: świetlówka 11W E 27, barwa 830  OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: świetlówka 11W E 27, barwa 825 lub 827  OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 14

było: świetlówka 18W E 27, barwa 830  OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: świetlówka 18W E 27, barwa 825 lub 827  OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 15

było: świetlówka 21W E 27, barwa 830  OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: świetlówka 21W E 27, barwa 825 lub 827  OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 16

było: świetlówka 23W E 27, barwa 830  OSRAM/PHILIPS lub równoważny

powinno być: świetlówka 23W E 27, barwa 825 lub 827  OSRAM/PHILIPS lub równoważny

Pozycja 22

było: przewód UTP 4x2x05 żelowany z linką nośną

powinno być: przewód UTP 4x2x0,5 żelowany z linką nośną

Pozycja 78

było: żarówka 15 W E-27 230 V,  barwa 830 OSRAM/PHILIPS lub równoważna

powinno być: żarówka 15 W E-27 230 V,  OSRAM/PHILIPS lub równoważna

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 03.06.2016 r., godz. 10.30. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, o godz. 11.00.

Kwestor UKW

mgr Arletta Szyińska