Bydgoszcz, dnia 28.09.2016 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-119/2016

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia: „Dostawa oraz instalacja kamer monitoringu w obiekcie UKW przy ul. Łużyckiej 21 w Bydgoszczy.”

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

- Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności:

a.	Dostawa 3 sztuk kamer monitoringu kompatybilnych z istniejącym systemem, zgodnych z poniższą specyfikacją lub równoważnych:

Kamera wandaloodporna 1/3" CMOS, mechaniczny filtr IR, maksymalna rozdzielczość 1280x720, 0lx (IR wł.), obiektyw f=3.6mm, funkcje: OSD, WDR, DNR, F DNR, DSS, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa, średnica 93mm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg 15m), temperatura pracy -30°C do +40°C

b.	Przełożenie jednej z kamer monitorujących klatkę schodową do pomieszczenia kuchni na jednym z pięter.

c.	Okablowanie czterech pomieszczeń kuchni, znajdujących się na piętrach I, II, III oraz IV budynku przewodem UTP w listwach kablowych .

d.	Podłączenie zamontowanych urządzeń do istniejącego rejestratora monitoringu                                 w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej na parterze budynku przy wejściu głównym.

e.	Uruchomienie oraz regulacja nowo zainstalowanych urządzeń.

f. Zamawiający wymaga na całość przedmiotu zamówienia minimum 12-miesięcznej gwarancji na sprzęt oraz na wykonaną usługę.

g.	Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, oraz uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. W celu wykonania wizji lokalnej należy kontaktować się w godz. 7.15-15.15 z:

-  Dariusz Ruciński tel. 723 667 135  darruc@ukw.edu.pl

- Krzysztof Wilcz – pokój 015, tel. 052 341 91 52 krzysztof_wilcz@ukw.edu.pl

3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia ( tj. niezgodne ze złożoną ofertą lub treścią zapytania ofertowego) w wysokości:

-  0,5 %  wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

-  0, 5 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych  i  zgłoszonych w okresie rękojmi

- 10% wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia od wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie  Zamawiającego.

3.3 W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania rękojmi wad                                      w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub dokonania nieodpłatnej wymiany rzeczy na taka samą ilość rzeczy wolnych od wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady.

3.4 W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że właściwości i parametry dostarczonego towaru nie są zgodne z treścią oferty Wykonawcy i zapisami zapytania ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-119/2016, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania nieodpłatnej wymiany rzeczy na taka samą ilość rzeczy zgodnych z treścią oferty i zapisami zapytania ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-119/2016 w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.

- Termin wykonania zamówienia:

do 14 dni roboczych, licząc od dnia rozstrzygnięcia postępowania i przesłania informacji o wyborze.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty urządzeń, zużytego materiału, dojazdu, robocizny  itp.

- Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 90% |
| 2. | Termin realizacji zamówienia | 10% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C= Cn / Co x 100 pkt x 90%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn= najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co= cena oferty ocenianej

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt.

dla kryterium „termin realizacji zamówienia”: T d= Tn/ Tb  x 100 pkt x 10%

gdzie:

Td- przyznane punkty za termin realizacji

Tn- najkrótszy termin realizacji zamówienia

Tb- termin realizacji zamówienia w badanej oferty

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem realizacji Zamawiający będzie oceniał czas realizacji zamówienia, licząc od dnia rozstrzygnięcia postępowania i przesłania informacji o wyborze przez Zamawiającego do dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C +J+ Td

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

T –  punkty za termin realizacji,

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8. Miejsce i termin składania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna,  pokój 108, blok „C”.

| do dnia: | 07.10.2016 | do godz. | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

2) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Dostawa oraz instalacja kamer monitoringu w obiekcie UKW przy ul. Łużyckiej 21 w Bydgoszczy”, nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-119/2016, nie otwierać przed 07.10.2016 r., godz. 11:00;

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                     w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Integralną częścią oferty jest Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Niezłożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność                         z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz                       z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                    o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców                                     w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych:

Dariusz Ruciński - pokój 015 w godz. 7.15-15.15 tel. 723 667 135  darruc@ukw.edu.pl 
 Krzysztof Wilcz – pokój 015 w godz. 7.15-15.15, tel. 052 341 91 52 krzysztof_wilcz@ukw.edu.pl

- w sprawach formalno-prawnych – Weronika Janecka, 52 34-19-165, zampub@ukw.edu.pl

p.o. Kanclerza

mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-119/2016

- 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawa oraz instalacja kamer monitoringu w obiekcie UKW przy ul. Łużyckiej 21 w Bydgoszczy” za:

2.1. Kryterium I - Cena

wartość ofertową brutto  .....................................................................................zł

słownie  ...................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............……….zł

wartość netto  ........................................................................................................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2 Kryterium II – Termin realizacji zamówienia: ____ dni roboczych (podać ilość pełnych dni, nie więcej, niż 14) od dnia rozstrzygnięcia postępowania i przesłania informacji o wyborze, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego Zapytania Ofertowego

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                        z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty urządzeń, zużytego materiału, dojazdu, robocizny.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Zgadzam/my się, że w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia podanego                    w naszej ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i wyboru kolejnej oferty.

- Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, wyszczególnione                     w pkt. 9 zapytania ofertowego

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami                          i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego  i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczam/my, że  zapłacimy kary wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3 zapytania ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-119/2016.

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam/my, że oferowane przez nas produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

Załącznikami do ofert są:

a) …………………………………………….

b) ……………………………………………..

............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia obejmuje: | Nazwa handlowa / producent oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Dostawa 3 sztuk kamer monitoringu kompatybilnych z istniejącym systemem, zgodnych z poniższą specyfikacją lub równoważnych: Kamera wandaloodporna 1/3" CMOS, mechaniczny filtr IR, maksymalna rozdzielczość 1280x720, 0lx (IR wł.), obiektyw f=3.6mm, funkcje: OSD, WDR, DNR, F DNR, DSS, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa, średnica 93mm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg 15m), temperatura pracy -30°C do +40°C - Przełożenie jednej z kamer monitorujących klatkę schodową do pomieszczenia kuchni na jednym z pięter. - Okablowanie czterech pomieszczeń kuchni, znajdujących się na piętrach I, II, III oraz IV budynku przewodem UTP w listwach kablowych . - Podłączenie zamontowanych urządzeń do istniejącego rejestratora monitoringu w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej na parterze budynku przy wejściu głównym - Uruchomienie oraz regulacja nowo zainstalowanych urządzeń |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

…………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/ upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)