## Arkusz1
Załącznik nr 8
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Nazwa handlowa / producent oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[7 empty] | Stawka | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | złączki przewodów konektorowe "żeńskie" (opak. 100 szt ) | op. | 1
2 | złączki przewodów konektorowe "męskie" (opak. 100 szt ) | op | 1
3 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 1,0 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
4 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 1,5 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
5 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 2,5 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
6 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 4,0 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
7 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 6,0 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
8 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 10 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
9 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) 1,0 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
10 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) 1,5 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
11 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) 2,5 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
12 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) 4,0 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
13 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) 6,0 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
14 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) 10 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
15 | końcówki przewodów oczkowe (z osłoną pcv) 6 mm2 z oczkiem fi 6,0 mm2 | szt | 10
16 | końcówki przewodów oczkowe (z osłoną pcv) 10 mm2 z oczkiem fi 8,0mm2 | szt | 10
17 | końcówki przewodów oczkowe (z osłoną pcv) 16 mm2 z oczkiem fi 8,0mm2 | szt | 10
18 | złączka uniwersalna typu WAGO 2 x (0,5-2,5 mm2) (opak 100 szt) lub równoważna | op | 3
19 | złączka uniwersalna typu WAGO 3 x (0,5-2,5 mm2) (opak 100 szt) lub równoważna | op | 6
20 | złączka uniwersalna typu WAGO 4 x (0,5-2,5 mm2) (opak 100 szt) lub równoważna | op | 5
21 | złączka uniwersalna typu WAGO 5 x (0,5-2,5 mm2) (opak 100 szt) lub równoważna | op | 3
22 | złączka uniwersalna typu WAGO 221-412 2 x (0,2-2,5 mm2) lub równoważna | szt | 10
23 | złączka uniwersalna typu WAGO 221-413 3 x (0,2-2,5 mm2) lub równoważna | szt | 10
24 | złączka uniwersalna typu WAGO 221-415 5 x (0,2-2,5 mm2) lub równoważna | szt | 10
25 | złączka uniwersalna typu WAGO 8 x (0,5-2,5 mm2) - 2273-208 lub równoważna | szt | 10
26 | włącznik oświetlenia p/t pojedynczy, LEGRAND CARIVA lub równoważny | szt | 21
27 | włącznik oświetlenia p/t podwójny LEGRAND CARIVA lub równoważny | szt | 21
28 | włącznik oświetlenia p/t schodowy LEGRAND CARIVA lub równoważny | szt | 6
29 | włącznik oświetlenia p/t krzyżowy LEGRAND CARIVA lub równoważne | szt | 1
30 | gniazdo elektryczne p/t pojedyncze GN 2P+Z LEGRAND CARIVA lub równoważne | szt | 1
31 | gniazdo elektryczne p/t podwójne GN 2 x 2P+Z LEGRAND CARIVA lub równoważne | szt | 31
32 | ramka do osprzętu p/t LEGRAND CARIVA jednokrotna lub równoważna | szt | 31
33 | ramka do osprzętu p/t LEGRAND CARIVA podwójna lub równoważna | szt | 1
34 | ramka do osprzętu p/t LEGRAND CARIVA potrójna lub równoważna | szt | 1
35 | gniazdo elektryczne n/t pojedyncze GN 2P+Z IP 44 LEGRAND lub równoważne | szt | 21
36 | gniazdo elektryczne n/t podwójne GN 2 x 2P+Z IP44 LEGRAND lub równoważne | szt | 1
37 | gniazdo elektryczne n/t pojedyncze GN 2P+Z IP 54 KONTAKT SIMON lub równoważne | szt | 1
38 | gniazdo elektryczne n/t podwójne GN 2 x 2P+Z IP54 KONTAKT SIMON lub równoważne | szt | 1
39 | gniazdo przedłużacza 2p+Z 230V wiszące pojedyncze IP20 | szt | 1
40 | zestaw gniazd 400V/230V 16A KOMBI PCE lub równoważny | szt | 1
41 | wtyczka elektryczna 1 -fazowe 2P+Z kątowa | szt | 1
42 | panel LED do sufitów podwieszanych 60x60 4000K, 3800lm, KANLUX BRAVO LED lub równoważny | szt | 1
43 | panel LED do montażu natynkowego 60x60 4000K, 3800lm, KANLUX BRAVO LED lub równoważny | szt | 1
44 | oprawa rastrowa n/t 2 x 36 W T8, LUXIONA POLAND, lub równoważna | szt | 1
45 | oprawa hermetyczna n/t IP65 2 x 18 W, LUXIONA POLAND lub równoważna | szt | 1
46 | oprawa hermetyczna n/t IP65 2 x 36 W, LUXIONA POLAND lub równoważna | szt | 26
47 | oprawa hermetyczna n/t IP65 1 x 36 W, LUXIONA POLAND lub równoważna | szt | 1
48 | oprawa ewakuacyjna INFINITY II AC 1h jednozadaniowa lub równoważna | szt | 1
49 | oprawa ewakuacyjna awaryjna/dzienna STAR 11W/3h. PLEXIFORM lub równoważna | szt | 1
50 | oprawa oświetleniowa IP 65 2x36W z modułem awaryjnym AW 3h, PHILIPS lub równoważna | szt | 1
51 | oprawa zewnętrzna naścienna LED 1x 15W IP 65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu (naświetlacz) ELUX lub równoważna (kolor szary) | szt | 1
52 | oprawa rastrowa p/t (do sufitu podwieszanego) 4 x 14W T5 (rastry osobno), LUXIONA POLAND lub równoważna | szt | 27
53 | moduł awaryjny dla lamp Star 3h, PLEXIFORM lub równoważny | szt | 1
54 | moduł awaryjny LIDER PLUS LME/36/2 2,5Ah wersja dla NiCd AWEX lub równoważny | szt | 11
55 | oprawa oświetleniowa LED 4,8W, 500 lm, 4000-4600 K IP65 z mikrofalowym czujnikiem ruchu i zmierzchu GREENIE lub równoważna | szt | 1
56 | oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu ORNO OR-PL-343WE27PMM lub równoważna | szt | 1
57 | klosz lampy OPK 218, klosz matowy | szt | 1
58 | klosz do oprawy oświetleniowej TORNADO PC OMS lub równoważny | szt | 1
59 | żarówka LED 2,2W/180lm/3000K GU10 230V | szt | 1
60 | lampa sodowa WLS 70W-Z-00 E27 PHILIPS lub równoważna | szt | 1
61 | żarówka OSRAM XENOPHOT HALOGEN 64634 15V/150W, GZ 6,35 lub równoważna | szt | 1
62 | plafon LED 10W biały IP65 z czujnikiem ruchu ze źródłem światła Luxiona Poland lub równoważny | szt | 1
63 | plafon LEDTAURUS LX 21W z czujnikiem ruchu i zmierzchu KOBI lub równoważny | szt | 1
64 | naświetlacz LED 10W ultra slim biały z czujnikiem zmierzchu i ruchu typ USLIMB-10W-N-SMD-PIR lub równoważny | szt | 1
65 | naświetlacz LED 30W IP 65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu typ N-PIR-30W-SAZ lub równoważny | szt | 1
66 | naświetlacz LED 20W IP65 kolor szary 4000K szyba hartowana ELUX lub równoważny | szt | 1
67 | oprawa LED TANGO IP20 , stal, barwa ciepła 0,8W SKOFF lub równoważna | szt | 1
68 | oprawa najazdowa RIGA 3 1xE27/15W EGLO lub równoważny | szt | 1
69 | żarówka LED 3W GU 5,3 12V barwa ciepła | szt | 1
70 | żarówka halogenkowa 20W GU 5,3 12V | szt | 1
71 | oprawa OKN 2 x 18 W, klosz transparentny, PHILIPS POLAND lub równoważna | szt | 1
73 | statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 2x36W, QT-FIT8 2x36 PHILIPS lub równoważny | szt | 1
74 | statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 4x18W, QT-FIT8 3/4x18 PHILIPS lub równoważny | szt | 1
75 | układ zapłonowy elektroniczny do opraw 2x36W Osram lub równoważny | szt | 1
76 | kondensator do opraw oświetleniowych 2x36W | szt | 1
77 | układ zapłonowy elektroniczny do opraw 4x18W Osram lub równoważny | szt | 1
78 | zapłonnik S-2 PH 4-22W | szt | 130
79 | zapłonnik S-10 PH 22-65W | szt | 90
80 | zapłonnik S80W 4-80W | szt | 10
81 | oprawka do świetlówek - jarzeniówek do lamp OWF | szt | 10
82 | oprawka do zapłonników - starterów BS1 typu NLZ | szt | 10
83 | żarówka sygnalizacyjna miniaturowa 15W E-14 230 V, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
84 | żarówka sygnalizacyjna miniaturowa 1W/ 72lm E-14 230 V LED INDICATOR , EMOS lub równoważna | szt | 1
85 | żarówka świecowa 40W E-14 230 V, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
86 | żarówka świecowa 60W E-14 230 V, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
87 | żarówka świecowa 40W E-27 230 V, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
88 | żarówka 25 W E-27 230V, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
89 | żarówka 40 W E-27 230V, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 60
90 | żarówka 60 W E-27 230V, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
91 | żarówka 75 W E-27 230V, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
92 | żarówka lustrzana 40W E-14, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
93 | żarówka lustrzana 60W E-27, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
94 | żarówka LED 230V 7W/E27 barwa ciepła, prod. ELUX lub równoważna | szt | 1
95 | żarówka LED 230V 15W/E27 SMD 2700K, LUMAX lub równoważna | szt | 1
96 | żarówka LED 230V 10W/E27 barwa ciepła, prod. ELUX lub równoważna | szt | 1
97 | żarówka świecowa LED 230V 5W/E14 barwa ciepła | szt | 1
98 | żarówka świecowa LED 230V 10W/E14 barwa ciepła | szt | 1
99 | żarówka LED 230V R63 8W/E27 , 3000 K, 630 lm producent SPECTRUM lub równoważna | szt | 1
100 | żarówka LED 230V R63 5,7W/E27 , 2700 K, 420 lm producent PHILIPS lub równoważna | szt | 1
101 | żarówka LED 230V CED SM D5050 GU10 2,5-3W barwa neutralna biała, KANLUX lub równoważna | szt | 1
102 | żarówka NEXTEC LED MR11 GU10 1,8W prod.POLTRONIC lub równoważna | szt | 1
103 | żarówka LED 230V G9 2,5W 204lm/2700K, PHILIPS lub równoważna | szt | 1
104 | żarówka LED 12V G4, 1,3W/100lm, barwa ciepła, KANLUX lub równoważna | szt | 1
105 | żarówka LED 230V G4 mini 12mm, 14 SMD, 3W/300lm, barwa neutralna, LEDtechnics lub równoważna | szt | 1
106 | taśma LED 600 SMD IP20 5m barwa ciepła prod.POLTRONIC lub równoważna | szt | 1
107 | moduł elektroniczny VIP PRO model 380i 4-80W-3h TM TECHNOLOGIE lub równoważny | szt | 1
108 | listwa zaciskowa 7-torowa TH35 N LZ-7/N ELEKTRO-PLAST NASIELSK lub równoważna | szt | 1
109 | świetlówka TC-D 26W/840 PHILIPS/OSRAM lub równoważna | szt | 1
110 | taśma izolacyjna (biała) 19mm/20m | szt | 1
111 | taśma izolacyjna (żółta) 19mm/20m | szt | 1
112 | żarówka MASTER SON-T PIA PLUS 70W E27/230V lub równoważna | szt | 1
113 | świetlówka T5 14 W, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 130
114 | świetlówka T5 35 W , OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
115 | świetlówka T5 49 W, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
116 | świetlówka T5 54 W, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
117 | świetlówka T8 58 W, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 31
118 | świetlówka T8 36 W, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 75
119 | świetlówka T8 18 W, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 275
120 | świetlówka T5 - 13 W, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 20
121 | świetlówka TL - 8 W, OSRAM/PHILIPS lub równoważny | szt | 20
122 | świetlówka 11 W E 14, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
123 | świetlówka 13 W E 14, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
124 | świetlówka 11 W E 27, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
125 | świetlówka 13 W E 27, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
126 | świetlówka 16 W E 27, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
127 | świetlówka 18 W E 27, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
128 | świetlówka 21 W E 27, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
129 | świetlówka 23 W E 27, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 10
130 | świetlówka 27 W E 27, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 1
131 | świetlówka GLOB POLUX 24 W E 27 lub równoważna | szt | 1
132 | świetlówka KR 11 W 530lm/2700K E27 KOBI lub równoważna | szt | 1
133 | świetlówka SOFTONE Philips 12 W E 27 lub równoważna | szt | 1
134 | świetlówka kompaktowa spiralna KK-CFL-SP-WW typ CFL-2507 45 W E 27 lub równoważna | szt | 1
135 | świetlówka kompaktowa spiralna KK-CFL-SP-WW typ CFL-0029 75 W E 40 lub równoważna | szt | 1
136 | żarnik lamp halogenowych 150 W 118 mm, OSRAM/PHILIPS lub równoważny | szt | 1
137 | żarnik lamp halogenowych 150 W 78 mm, OSRAM/PHILIPS lub równoważny | szt | 1
138 | żarówka halogenowa GU 10 35 W, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 1
139 | świetlówka pinowa 2-PIN OSRAM Dulux D; barwa 840 13W lub równoważna | szt | 1
140 | świetlówka pinowa 2-PIN OSRAM Dulux; PHILIPS Master, barwa 840 26 W lub równoważna | szt | 1
141 | świetlówka pinowa 4-PIN OSRAM Dulux; PHILIPS Master, barwa 840 26 W lub równoważna | szt | 1
142 | świetlówka pinowa 4-PIN OSRAM Dulux; PHILIPS Master, barwa 840 32W lub równoważna | szt | 1
143 | świetlówka pinowa 4-PIN PL-L 55 W/840, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 1
144 | świetlówka pinowa 4-PIN PL-L 18 W/840 DULUX L , OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 1
145 | halogen DISPLAY/OPTIC 600 W G 9.5, OSRAM lub równoważny | szt | 1
146 | lampa oświetl. zewnętrz. SOD WLS CITY 250 W E-40, PHILIPS lub równoważna | szt | 1
147 | lampa sosowa E40 NAV-T 150W SUPER 4Y 17500 lm OSRAM lub równoważny | szt | 1
148 | lampa metalohalogenkowa E27 POWERSTAR HQI-E 150 W 12500 lm (barwa uniwersalna biała) OSRAM lub równoważna | szt | 1
149 | lampa metalohalogenkowa 41835 WFL 12V/50W OSRAM lub równoważna | szt | 1
150 | lampa metalohalogenkowa OSRAM HQI-E 400 W/N CLEAR E40 lub równoważna | szt | 1
151 | lampa sodowa E27 MASTER SON-T PIA PLUS 70W E PHILIPS lub równoważna | szt | 1
152 | układ zapłonowy PHILIPS SKD578-SYGNITO 600W lub równoważny | szt | 1
153 | układ zapłonowy electronic ballast EL1/2x18-42TCS 220-240V HELVAR lub równoważny | szt | 1
154 | akumulator 3,6V Ni-Cd HT 2500 mAh PO16130230/KAD2510000 lub równoważny | szt | 1
155 | świetlówka T5 8W/33 G5/830 | szt | 20
156 | świetlówka T5 8W/33 G5/640 | szt | 20
157 | oprawka żarówki E-14 | szt | 10
158 | oprawka żarówki E-27 | szt | 10
159 | naświetlacz LED 30W na statywie -NEUTRAL ST-30W-SA-N 4000K, 2400lm SANAN lub równoważny | szt | 1
160 | wyłącznik różnic.-prąd. P 302 25A 30mA typ A, HAGER lub równoważny | szt | 1
161 | wyłącznik różnic.-prąd. P 312 C16A 30mA typ AC, HAGER lub równoważny | szt | 7
162 | wyłącznik różnic.-prąd. P 304 25A 30mA typ A, HAGERlub równoważny | szt | 1
163 | wyłącznik różnic.-prąd. P 312 C16A 30mA typ A, HAGER lub równoważny | szt | 3
164 | wyłącznik różnic.-prąd. P 312 C10A 30mA typ A, HAGER lub równoważny | szt | 3
165 | wyłącznik różnic.-prąd. P 304 40A 30mA typ AC, HAGER lub równoważny | szt | 1
166 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 303 B 16A, HAGER lub równoważny | szt | 1
167 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 303 C 16A, HAGER lub równoważny | szt | 1
168 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 303 C 20A, HAGER lub równoważny | szt | 1
169 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 303 B 25A, HAGER lub równoważny | szt | 1
170 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 B 6 A, HAGER lub równoważny | szt | 1
171 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 B 10 A, HAGER lub równoważny | szt | 1
172 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 B 16 A,HAGER lub równoważny | szt | 9
173 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 B 20 A, HAGER lub równoważny | szt | 1
174 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 C 10 A, HAGER lub równoważny | szt | 1
175 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 C 16 A, HAGER lub równoważny | szt | 3
176 | łącznik przyciskowy modułowy bistabilny 20A/250V, HAGER lub równoważny | szt | 1
177 | łącznik przyciskowy modułowy bistabilny/monostabilny podświetlany 20A/25 HAGER lub równoważny | szt | 1
178 | rozłącznik bezpiecznikowy modułowy 3P 63A (3-fazowy), HAGER lub równoważny | szt | 3
179 | rozłącznik bezpiecznikowy modułowy 1P 63A (1-fazowy), HAGER lub równoważny | szt | 1
180 | rozłącznik bezpiecznikowy FR-303 3P 25A, HAGER lub równoważny | szt | 1
181 | rozłącznik bezpiecznikowy FR-303 3P 40A, HAGER lub równoważny | szt | 1
182 | rozłącznik bezpiecznikowy FR-303 3P 63A, HAGER lub równoważny | szt | 3
183 | rozłącznik bezpiecznikowy FR-303 3P 100A, HAGER lub równoważny | szt | 1
184 | rozłącznik bezpiecznikowy FR-301 1P 25A, HAGER lub równoważny | szt | 1
185 | rozłącznik bezpiecznikowy FR-301 1P 40A, HAGER lub równoważny | szt | 1
186 | rozłącznik bezpiecznikowy FR-304 4P 125A, HAGER lub równoważny | szt | 1
187 | wyłącznik mocy 3P 250A BG2 NZMN2-A250 EATON lub równoważny | szt | 1
188 | czujnik tlenku węgla, czadu i dymu 10SCO KIDDE lub równoważny | szt | 1
189 | przetwornik częstotliwości DC1-34018FB-A20N 7,5 kW EATON lub równoważny | szt | 1
190 | siłownik BELIMO EF-24A 30NM/6m2 lub równoważny | szt | 1
191 | siłownik mieszacza BELIMO NR24A-SR lub równoważny | szt | 1
192 | pompa obiegowa GRUNDFOS UPS 40-120 lub równoważna | szt | 1
193 | zestaw remontowy - 2x gniazdo 230V, 1x gniazdo 5x16A Polam Piła lub równoważny | szt | 1
194 | lampka sygnal. LED modułowa 3-fazowa (1 moduł), HAGER lub równoważna | szt | 1
195 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 1 A | szt | 10
196 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 1,6 A | szt | 10
197 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 2,5 A | szt | 10
198 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 3,15 A | szt | 10
199 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 4 A | szt | 10
200 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 5 A | szt | 10
201 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 6,3 A | szt | 10
202 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 8 A | szt | 10
203 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 10 A | szt | 10
204 | wkładki bezpiecznikowe WTS 10 A | szt | 10
205 | wkładki bezpiecznikowe WTS 16 A | szt | 10
206 | wkładki bezpiecznikowe WTS 20 A | szt | 10
207 | wkładki bezpiecznikowe WTS 25 A | szt | 10
208 | wkładki bezpiecznikowe WTS 35 A | szt | 10
209 | wkładki bezpiecznikowe WTS 40 A | szt | 10
210 | wkładki bezpiecznikowe WTS 50 A | szt | 10
211 | wkładki bezpiecznikowe WTS 63 A | szt | 10
212 | bezpieczniki WT OOC/gG 20 A | szt | 10
213 | bezpieczniki WT OOC/gG 32 A | szt | 10
214 | bezpieczniki WT OOC/gG 50 A | szt | 10
215 | bezpieczniki WT OOC/gG 63 A | szt | 10
216 | bezpieczniki WT OOC/gG 80 A | szt | 10
217 | bezpieczniki WT OOC/gG 100 A | szt | 10
218 | bezpieczniki DO2 GL 25 A | szt | 10
219 | bezpieczniki DO2 GL 35 A | szt | 10
220 | bezpieczniki DO2 GL 50 A | szt | 10
221 | bezpieczniki DO2 GL 63 A | szt | 1
222 | listwa przedłużaczy 3x230V z wyłącznikiem | szt | 1
223 | listwa przedłużaczy 5x230V bez wyłącznika | szt | 1
224 | licznik energii elektrycznej cyfrowy 1-fazowy na szynę DIN HAGER lub równoważny | szt | 1
225 | licznik energii elektrycznej cyfrowy 3-fazowy na szynę DIN HAGER lub równoważny | szt | 1
226 | puszka bepiecznikowa n/t 12 polowa (drzwiczki transparentne) HAGER lub równoważny | szt | 1
227 | puszka bepiecznikowa n/t 6 polowa (drzwiczki transparentne) HAGER lub równoważna | szt | 1
228 | czujnik ruchu OR-CR-207 d do sufitu podwieszanego ORNO lub równoważny | szt | 1
229 | czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem 360 stopni /800W/230V OR-CR-211 ORNO lub równoważny | szt | 1
230 | miniaturowy czujnik ruchu i zmierzchu z zewnętrznym sensorem 100 stopni /30W/12V | szt | 1
231 | wyłącznik zmierzchowy AZH-106 firmy F&F lub równoważny | szt | 1
232 | automat schodowy modułowy ASM-02 230V ZAMEL lub równoważny | szt | 1
233 | przekaźnik kontroli faz modułowy HAGER lub równoważny | szt | 1
234 | taśma izolacyjna samowulkanizująca 19mm/ 10m SCAPA lub równoważna | szt | 1
235 | taśma izolacyjna czarna 19 mm/ 20 m opak. 10 rolek | op | 1
236 | moduł KEYSTONE RJ45 kat.5e do gniazda komputerowego EMITER lub równoważny | szt | 10
237 | moduł KEYSTONE RJ12 kat. 3 do gniazda komputerowego EMITER lub równoważny | szt | 10
238 | adapter KEYSTONE 22,5x45 (zaślepka) do gniazda komputerowego EMITER lub równoważny | szt | 10
239 | obudowa kpl. (OBU, SUP, RAM) n/t OBU-2/M EMITER lub równoważna | szt | 1
240 | obudowa kpl. (OBU, SUP, RAM) n/t OBU-4/M EMITER lub równoważna | szt | 1
241 | obudowa kpl. (OBU, SUP, RAM) n/t OBU-6/M EMITER lub równoważna | szt | 1
242 | uchwyty do przewodów typu USMP-3 (opak 100 szt.) | op | 1
243 | uchwyty do przewodów typu USMP-3/2 (opak 100 szt.) | op | 1
244 | gips budowlany szybkoschnący opak. 2 kg | op | 1
245 | taśma aluminiowa 10x1 mm | kg | 1
246 | klej epoksydowy dwuskładnikowy elastyczny DISTAL lub równoważny | szt | 1
247 | szczotki węglowe do silników elektrycznych do elektronarzędzi o mocy do 2kW Bosch, BOSH lub równoważne | szt | 1
248 | szczotki węglowe do silników elektrycznych do elektronarzędzi o mocy do 2kW Makita, MAKITA lub równoważne | szt | 1
249 | kołek rozporowy fi 8mm/40mm z wkrętami (op.100 szt.) WKRĘT-MET lub równoważny | op | 3
250 | kołek rozporowy fi 10mm/50mm z wkrętami (op.100 szt.) WKRĘT-MET lub rownowżny | op | 3
251 | puszka instalacyjna fi 60 do zespalania głęboka | szt | 10
252 | puszka instalacyjna fi 70 z pokrywą głęboka | szt | 10
253 | taśma piankowa dwustronnie klejąca z klejem akrylowym 0,8mm/12mm/6m | szt | 1
254 | taśma piankowa dwustronnie klejąca z klejem akrylowym 0,8mm/19mm/6m | szt | 1
255 | przedłużacz z wyłącznikiem 4m 230V/16A 4x2P+Z | szt | 1
256 | kabel mikrofonowy XLR-XLR 6m | szt | 1
257 | kabel mikrofonowy XLR-XLR 3m | szt | 1
258 | oprawa oświetleniowa wisząca "WENECJA" - K 1018/1/KW , kolor- patyna, producent SU-MA lub równoważna | szt | 1
259 | oprawa oświetleniowa stojąca ogrodowa EGLO HELSINKI 81751 230V/E27/15W IP44 , h=430mm lub równoważna | szt | 1
260 | gniazda zewnętrzne ogrodowe wbijane 2x (2P+Z) długość kabla 1,2m IP44 MARPOL lub równoważna | szt | 1
261 | gniazda ogrodowe z zegarem AS SCHWABE 60685 230V/3680W lub równoważny | szt | 1
262 | latarka akumulatorowa z ładowarką LEDx18 KB-2137 , P4507, producent EMOS lub równoważna | szt | 1
263 | lampka biurowa LED SMD z zasilaczem LB-ALLEDB-25, producent BRILUM lub równoważna | szt | 1
264 | przedłużacz antyprzepięciowy 5x230V/10A 3m ACAR-F5 z wyłącznikiem, producent HSK DATA lub równoważna | szt | 8
265 | przedłużacz antyprzepięciowy 5x230V/10A 1,5m ACAR F5 z wyłącznikiem, producent HSK DATA lub równoważna | szt | 1
266 | przedłużacz antyprzepięciowy 8x230V/10A 5 m ARC8 z wyłącznikiem, producent ARMAC lub równoważna | szt | 1
267 | wyłącznik różnic.-prąd. P 312 B16A 30mA typ AC, HAGER lub równoważny | szt | 1
268 | wyłącznik różnic.-prąd. P 312 B20A 30mA typ AC, HAGER lub równoważny | szt | 1
269 | bateria 1,5V AA alkaliczna DURACELL INDUSTRIAL lub równoważna | szt | 4
270 | bateria 1,5V AAA alkaliczna DURACELL INDUSTRIAL lub równoważna | szt | 4
271 | bateria LR06 1,5V AA alkaliczna ENERGIZER lub równoważna | szt | 172
272 | bateria LR03 1,5V AAA alkaliczna ENERGIZER lub równoważna | szt | 213
273 | bateria 6LR6 9V alkaliczna ENERGIZER lub równoważna | szt | 31
274 | bateria R20 1,5V alkaliczna ENERGIZER lub równoważna | szt | 1
275 | bateria R14 1,5V alkaliczna ENERGIZER lub równoważna | szt | 1
276 | bateria CR2025 3V ENERGIZER lub równoważna | szt | 1
277 | bateria CR2032 3V ENERGIZER lub równoważna | szt | 1
278 | bateria E23A 12V alkaliczna ENERGIZZER lub równoważna | szt | 1
279 | akumulator typ NiCd HT 4000 mAh/6V BATERRY PACK TM TECHNOLOGIE lub równoważny | szt | 4
280 | akumulator 1,2V AA Ni-Mh 2300 mAh ENERGIZER lub równoważny | szt | 4
281 | akumulator 1,2V AAA Ni-Mh 1000 mAh ENERGIZER lub równoważny | szt | 36
282 | bateria alkaliczna 1,5V GPA 76 | szt | 10
283 | rura elektroinstalacyjna PCV -RL 3mb./18 mm | szt | 1
284 | uchwyt do rur elektroinstalacyjnych PCV -RL U 18 | szt | 10
285 | złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych ZL -18 mm | szt | 10
286 | rura elektroinstalacyjnych PCV -RL 3mb./22 mm | szt | 1
287 | uchwyt do rur elektroinstalacyjnych PCV -RL U 22 | szt | 10
288 | złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych ZL- 22 mm | szt | 10
289 | rura elektroinstalacyjna PCV -RL 3mb./28 mm | szt | 10
290 | uchwyt do rur elektroinstalacyjnych PCV -RL U 28 | szt | 10
291 | złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych ZL-28 mm | szt | 10
292 | puszka rozgałęźna n/t IP 65 P.P.H. WIKAT (bez złączki) lub równoważna | szt | 1
293 | kołek rozporowy fi 6mm/80mm z wkrętami do szybkiego montażu (op.100 szt.) WKRĘT-MET lub równoważny | op | 4
294 | przewód telefoniczny YTDY 4x0,5 mm2 (op. 100mb) | op | 1
295 | przewód YDYp 3 x 1,5 mm2 | mb | 800
296 | przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 | mb | 500
297 | przewód YDYp 4x1,5 mm2 | mb | 200
298 | przewód YDY 5 x 2,5 mm2 | mb | 100
299 | przewód YDY 5 x 4 mm2 | mb | 100
300 | przewód YDY 5 x 10 mm2 | mb | 100
301 | kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e opak.305 mb (MOLEX) lub równoważny | op | 1
302 | kabel żelowany ziemny UTP 4x2x0,5 kat. 5e (MOLEX) lub równowazny | mb | 355
303 | przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e żelowany z linką nośną | mb | 50
304 | przewód LgY 6 mm2 (czarny) | mb | 10
305 | przewód LgY 6 mm2 (niebieski) | mb | 10
306 | przewód LgY 6 mm2 (żółto-zielony PE) | mb | 10
307 | przewód LgY 16 mm2 (czarny) | mb | 10
308 | przewód LgY 16 mm2 (niebieski) | mb | 10
309 | przewód LgY 16 mm2 (żółto-zielony PE) | mb | 10
310 | przewód LgY 10 mm2 (czarny) | mb | 10
311 | przewód LgY 10 mm2 (niebieski) | mb | 10
312 | przewód LgY 10 mm2 (żółto-zielony PE) | mb | 10
313 | kabel YKY 4x2,5 mm2 600/1000V | mb | 10
314 | kabel YTKSY 3X2X0,5 300V | mb | 10
315 | kabel telefoniczny TP 6 x płaski (linka) Base Link BL-KT6CM lub równoważny | mb | 100
316 | przewód koncentryczny SAT 75dB | mb | 10
317 | kabel sterowniczy LIYCY 8x0,5 ekranowany 300V TECHNOKABEL lub równoważny | mb | 10
318 | przewód OMY 3x0,75 mm2 300V | mb | 50
319 | przewód OMY 3x1,0 mm2 300V | mb | 50
320 | przewód OMY 3x1,5 mm2 300V | mb | 50
321 | kabel YKY 3x2,5 mm2 0,6/1kV | mb | 50
322 | kabel YKY 3x4 mm2 0,6/1kV | mb | 50
323 | kabel YKY 4x4 mm2 0,6/1kV | mb | 250
324 | kabel YKY 5x2,5 mm2 0,6/1kV | mb | 50
325 | kabel YKY 5x4 mm2 0,6/1kV | mb | 50
326 | kabel YKY 5x25 mm2 0,6/1kV | mb | 10
327 | folia kablowa niebieska szerokość 30cm (op.100m) | op | 3
328 | zestaw koszulek termokurczliwych PRC3AKS RADPOL lub równoważny | op | 1
329 | przedłużacz bębnowy 40m, OW 3x1,5mm2, 4 gniazda 230V/16A, IP44 | szt | 1
330 | stycznik modułowy 40A/400V 4P/4NO , sterowanie 230V AC SM340 LEGRAND lub równoważny | szt | 1
331 | gniazdo RTV-2xSAT OSPEL KARO lub równoważny | szt | 1
332 | gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat.5e MMC OSPEL KARO lub równoważny | szt | 1
333 | gniazdo 230V/16A 2P+Z p/t bryzgoszczelne IP 44 OSPEL KIER lub równoważne | szt | 1
334 | ramka pojedyncza OSPEL KIER lub równoważna | szt | 1
335 | ramka podwójna OSPEL KIER lub równoważna | szt | 1
336 | gniazdo podwójne 230V/16A 2x (2P+Z) p/t OSPEL KARO lub równoważny | szt | 1
337 | wyłącznik jednobiegunowy podświetlany bryzgoszczelny p/t IP44 OSPEL KIER lub równoważny | szt | 1
338 | wyłącznik zmierzchowy z zegarem tygodniowym i czujnikiem zmierzchu EE 171 HAGER lub równoważny | szt | 1
339 | gniazdo natynkowe 32A/400V (3P+Z+N) | szt | 1
340 | wtyczka do przedłużacza 16A/400V (3P+Z+N) | szt | 1
341 | gniazdo do przedłużacza 16A/400V (3P+Z+N) | op | 1
342 | opaska kablowa 292x3,6 (op. 100 szt.) | op | 1
343 | opaska kablowa 200x3,6 (op. 100 szt.) | op | 1
344 | opaska kablowa 430x4,8 (op. 100 szt.) | op | 1
345 | opaska kablowa 200x4,8 (op. 100 szt.) | op | 1
346 | opaska kablowa 360x7,5 (op. 100 szt.) | op | 1
347 | opaska kablowa 370x3,6 (op. 100 szt.) | op | 1
348 | uchwyty paskowe do przewodów typu UP 22 (opak 100 szt) | op | 1
349 | listwa instalacyjna 2m 25 x 16 LEGRAND SUWAŁKI lub równoważna | szt | 10
350 | listwa instalacyjna 2m 40 x 40 LEGRAND SUWAŁKI lub równoważna | szt | 10
351 | listwa instalacyjna 2m 50 x 20.1 LEGRAND SUWAŁKI lub równoważna | szt | 25
352 | listwa instalacyjna 2m 60 x 40.1 LEGRAND SUWAŁKI lub równoważna | szt | 10
353 | listwa instalacyjna 2m 90 x 40 LEGRAND SUWAŁKI lub równoważna | szt | 5
354 | złączka telefoniczna żelowa UY 2 (op.100 szt.) | op | 1
355 | zaślepka do rozdzielni modułowej - 12 modulów | szt | 10
356 | listwa napodłogowa 18 x 75 mm 2 m (kolor szary) | szt | 13
357 | szyna DIN 1mb | szt | 1
358 | wyłącznik nadprądowy 1-fazowy C 0,5A Hager lub równoważny | szt | 1
359 | zestaw sterownia bezprzewodowego ZAMEL EXTA FREE RZB-05 (ROP01+P257/2) lub równoważny | szt | 1
360 | pilot P257/2 ZAMEL lub równoważny | szt | 1
361 | dzwonek bezprzewodowy bateryjny OR-DB-YE-115 ORNO lub równowazny | szt | 1
362 | projektor laserowy wodoodporny STAR SHOWER (ok.6000 punktów-światełek, powierzchnia oświetlenia ok.300m2, zasięg ok.100m), | szt | 1
kolor świateł -czerwono-zielone, światła ruchome i stałe lub równoważny
363 | elektroniczny programator czasowy do gniazda 230V OR-PRE-409 ORNO lub równoważny | szt | 1
364 | rozłącznik izolacyjny typu FR 3P 80A - HAGER lub równoważny | szt | 1
365 | stycznik 1-fazowy 240V AC 25A 1NO z możliwością sterowania ręcznego na szynę DIN - HAGER, LEGRAND lub równoważny | szt | 1
366 | przycisk sterowniczy 230V AC 1NO, 1NC z lampką czerwoną LED na szynę DIN- HAGER, LEGRAND lub równoważny | szt | 1
367 | ochronnik przepięciowy 4P B+C 40kA- HAGER, LEGRAND lub równoważny | szt | 1
368 | wyłącznik główny prądu p-pożarowy WGZ-1s IP55 S.I.ELEKTROMET lub równoważny | szt | 1
369 | skrzynka hermetyczna ABS (21x28x13)cm n/t IP 65 zamykana na kluczyk z płytą montażową | szt | 1
370 | blok rozdzielczy szynowy piętrowy 80A/500V czterobiegunowy 1x16mm2 , 10x6mm2- HAGER lub równoważny | mb | 1
371 | przekaźnik kontroli faz i asymetrii EU 300 AC 400V HAGER lub równoważny | szt | 1
372 | wentylator 1-fazowy dachowy DAK-200/900/P2 lub równoważny | szt | 1
373 | listwa zaciskowa 12 x2,5 mm2 | szt | 10
374 | listwa zaciskowa 12 x1,5 mm2 | szt | 10
375 | listwa zaciskowa 12 x4 mm2 | szt | 10
376 | listwa zaciskowa 12 x6 mm2 | szt | 10
377 | listwa zaciskowa 12 x10 mm2 | szt | 10
378 | listwa zaciskowa z osłoną na szynę DIN 5 x 10 mm2 | szt | 1
379 | listwa zaciskowa z osłoną na szynę DIN 5 x 25 mm2 | szt | 1
380 | listwa zaciskowa z osłoną na szynę DIN 5 x 50 mm2 | szt | 1
381 | kłódka energetyczna uniwersalna - jarzmo 6,5 cm | szt | 1
382 | klucz krzyżowy do kłódek energetycznych | szt | 1
383 | wyłącznik MK-621 230V LEXTON lub równoważny | szt | 1
384 | wyłącznik MK-111 230V LEXTON lub równoważny | szt | 1
385 | wtyczka z wyłącznikiem i diodą 2P+Z 250V/16A PCE lub równoważny | szt | 1
386 | wtyczka płaska kątowa 2P+Z 16A/250V OR-AE-1311/W biała ORNO lub równoważna | szt | 1
387 | gniazdo gumowe nakablowe IP44 2P+Z 250V/16A PCE lub równoważny | szt | 1
388 | wyłącznik WP-40 przelotowy 230V SCHNEIDER ELECTRIC lub równoważny | szt | 1
389 | bateria LR06 1,5V AA litowa L91 ULTIMATE ENERGIZER lub równoważna | szt. | 4
390 | oprawka VS 24D-2/2P lub równoważna | szt. | 1
391 | przedłużacz antyprzepięciowy 4x230V/10A 1,5m z wyłącznikiem podświetlanym | szt. | 1
392 | akumulator 1,2V AA Ni-Mh 2700 mAh GP lub równoważny | szt. | 48
393 | kabel D-SUB 5m | szt. | 2
394 | kabel HDMI 5m | szt. | 2
395 | przedłużacz bębnowy 3x1,5 mm2 4x230V 2P+Z 20m | szt. | 1
396 | przewód - wtyk JACK-wtyk XLR 1,5m | szt. | 4
397 | przewód - wtyk JACK-gniazdo XLR 1,5m | szt. | 4
398 | przewód - wtyk JACK-wtyk JACK 1,5m | szt. | 4
399 | przewód - wtyk XLR-wtyk XLR 1,5m | szt. | 4
400 | przewód - wtyk JACK-wtyk JACK kątowy 20m | szt. | 2
401 | bateria CR2032 3V alkaliczna MAXELL lub równoważna | szt. | 50
402 | przedłużacz antyprzepięciowy 5x230V/10A 5m z wyłącznikiem podświetlanym | szt. | 3
403 | wtyk bananowy 4mm GPX EXTREME lub równoważny | szt. | 20
404 | wtyk BNC nakręcany na kabel koncentryczny | szt. | 6
405 | akumulator 1,2V AAA Ni-Mh 2500 mAh STAR POWER lub równoważny | szt. | 8
406 | bateria CR2016 3V alkaliczna MAXELL lub równoważna | szt. | 10
407 | bateria CR2025 3V alkaliczna MAXELL lub równoważna | szt. | 10
408 | bateria LR06 1,5V AA litowa L91 ULTIMATE ENERGIZER lub równoważna | szt. | 8
409 | włącznik oświetlenia p/t podwójny ELDA-STYL lub równoważny | szt | 30
410 | gniazdo elektryczne p/t podwójne GN 2 x 2P+Z ELDA-STYL lub równoważne | szt | 60
411 | żarówka 15 W E-14 230V, OSRAM/PHILIPS lub równoważna | szt | 40
412 | wentylator kanałowy bez układu czasowego fi 125mm DOSPEL lub równoważny | szt | 40
413 | oprawa oświetleniowa awaryjna ORBIT LED AT z autotestem HYBRYDA lub równoważna | szt | 28
414 | włącznik oświetlenia p/t pojedynczy, ELDA-STYL lub równoważny | szt | 10
415 | żarówka LED 230V 15W/E27 barwa ciepła | szt | 20
416 | żarówka LED 230V 10W/E14 barwa ciepła | szt | 20
417 | świetlówka PL-S 11W/830 2P 1CT, PHILIPS lub równoważna | szt | 40
418 | świetlówka PL-S 9W/840 2P 1CT, PHILIPS lub równoważna | szt | 50
419 | słup ozdobny 4,03 m S-40W/A czarny ROSA lub równoważny | szt | 4
420 | fundament pod słup oświetleniowy B-40 ROSA lub równoważny | szt | 4
421 | nakrętki do mocowania słupa B-40 - komplet ROSA lub równoważny | szt | 4
422 | ramiona do słupa oświetleniowego S-40W/A - układ "1" ROSA lub równoważne | szt | 4
423 | oprawa parkowa OP-S-70W/400 E27 IP65 ROSA lub równoważna | szt | 4
424 | klosz - kula 400 PMMA (kolor- podpalany) ROSA lub równoważny | szt | 4
425 | złącze słupowe TB-11 ROSA lub równoważne | szt | 4
426 | wkładka topikowa D01/E14 400V/6A | szt | 4
427 | mufa termokurczliwa ZRM 0/JLP-CX 4 1,5-10 lub równoważna | szt | 4
428 | mufa termokurczliwa ZRM 1/JLP-CX 4 16-25 lub równoważna | szt | 6
429 | kabel YKY 3x1,5 mm2 0,6/1kV | mb | 150
430 | oprawa oświetleniowa raster PPAR n/t 2x58W T8 LUXIONA lub równoważna | szt | 3
431 | oprawa oświetleniowa ewakuacyjna LED 1h ścienna dp pracy na jasno HYBRYDA lub równoważna | szt | 3
432 | oprawa oświetleniowa rastrowa AGAT PPAR p/t 4x14W T5 z modułem awaryjnym 1h LUXIONA lu równoważna | szt | 2
433 | rozdzielnia n/t 18 polowa IP40 ELKTRO-PLAST NASIELSK lub równoważna | szt | 1
434 | rozdzielnia n/t 54 modułowa IP65 RH-54/3 ELKTRO-PLAST lub równoważny | szt | 1
435 | kabel YAKY 5x25mm2 600/1000V | mb | 120
436 | skrzynka 300x400x165 ABS IP44 z gniazdami wtykowymi: 400V/32A, 400V/16A, 230V/16A-szt.2 SIELSKI lub równoważna | szt | 1
437 | skrzynka metalowa 400x300x200mm IP66, IK10 z zamkiem S83018 SCHNEIDER SAREL lub równoważna | szt | 1
438 | czujnik obecności PRESCONTROL PRO PIR 2000W WO 1162 LENA LIGHTING lub równoważny | szt | 2
439 | kołek montażowy do regipsu MOLLY 4x32/38 mm lub równoważny | szt | 100
……….…………………………………..... (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)