Bydgoszcz, dnia 18.01.2017 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-1/2017

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia:  „Nadzór, konserwacja i naprawy dźwigów osobowych, towarowych i platform transportu osób  niepełnosprawnych w obiektach UKW w Bydgoszczy”.

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

3.	Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru, konserwacji, naprawy i dźwigów osobowych, towarowych i platform transportu osób  niepełnosprawnych w obiektach UKW w Bydgoszczy

Zakres wykonywanych prac, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i  dokumentacją techniczną urządzeń, będzie obejmować:

- Prowadzenie konserwacji w zakresie ustalonym przez producenta dźwigów.

- Dokonywanie prac polegających na naprawie lub wymianie elementów , takich jak: styki,

kontakty, przyciski, podkładki, uszczelki, źródła światła, akumulatory platform dla niepełnosprawnych itp.  wliczonych w koszt konserwacji.

- Wymiana urządzeń lub podzespołów urządzeń dźwigowych następować będzie na podstawie

oddzielnego zlecenia Zamawiającego. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego kosztami jedynie za

wymienione urządzenia  i podzespoły na podstawie faktur zakupu, a koszt usługi wliczony jest w koszt

konserwacji.

- Utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji dźwigów, z wyjątkiem postojów niezbędnych

do wykonania czynności konserwacyjnych.

- Całodobowe przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie zaistniałych awarii przez 7 dni w tygodniu, w sytuacji

nagłej awarii, przybycie ekipy remontowej w czasie nie dłuższym  niż 4 godziny od jej zgłoszenia

przez Zamawiającego i usunięcia jej w ciągu  24 godzin.

- Częstotliwość przeglądów i konserwacji  - w okresach wyznaczonych przez producenta urządzeń.

- Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace - od daty sporządzenia protokołu

odbioru.

- Współudział w przeprowadzanych przez UDT  przeglądach technicznych

- Przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

urządzeń dźwigowych, zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia dźwigowego wliczony w koszt

konserwacji

- Zgłaszanie urządzeń do badań technicznych UDT.

- Wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 2.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ( Formularz cenowy) oraz załącznik nr 3 do zapytania ofertowego                      ( projekt umowy).

  - Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, licząc od daty sporządzenia protokołu  odbioru  wykonanych robót.

  - Wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby	po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca sporządził protokół z przeprowadzonych prac konserwacyjnych oddzielnie dla każdego  obiektu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pilnowania terminów przeglądów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z wytycznymi producentów oraz norm i przepisów obowiązującego prawa w tym zakresie. Wykonawca będzie przy tym informował na bieżąco Zamawiającego o terminach przeglądów i konserwacji.

  - Częstotliwość przeglądów i konserwacji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

- Termin realizacji zamówienia:

1.02.2017-31.01.2018

5.    Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu, transportu części eksploatacyjnych, robocizny  itp.

- Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 90% |
| 2. | Gwarancja na wykonaną usługę | 10% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C = Cn / Co x 100 pkt x 90%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena oferty ocenianej

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt.

dla kryterium „gwarancja na wykonaną usługę”: T = Tn/ Tb  x 100 pkt x 10%

gdzie:

T- przyznane punkty za gwarancję

Tn- najkrótszy czas gwarancji

Tb- czas gwarancji badanej oferty

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z gwarancją na wykonaną usługę Zamawiający będzie oceniał czas gwarancji zamówienia, licząc od dnia podpisania ostatniego protokołu wykonania robót.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

T – punkty za gwarancje na wykonaną usługę

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim                               w 1 egzemplarzu.

8. Miejsce i termin składania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna,  pokój 108, blok „C”.

| do dnia: | 24.01.2017r. | do godz. | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

2) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Nadzór, konserwacja i naprawy dźwigów osobowych, towarowych i platform transportu osób  niepełnosprawnych w obiektach UKW w Bydgoszczy.” nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-1/2017, nie otwierać przed 24.01.2017 r. godz. 12:00

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                     w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                         z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie                   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik   nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność                         z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz                       z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                    o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców                                     w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych:

Dariusz Ruciński - pokój 015 w godz. 7.15 - 15.15 tel. 723 667 135 ,  dariusz_rucinski@ukw.edu.pl

- w sprawach formalno - prawnych :

Magdalena Bochniak, 52 34-19-163, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-1/2017

- 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Nadzór, konserwacja i naprawy dźwigów osobowych, towarowych i platform transportu osób  niepełnosprawnych w obiektach UKW w Bydgoszczy” za:

2.1. Kryterium I - Cena

wartość ofertową brutto  .....................................................................................zł

słownie  ...................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............……….zł

wartość netto  ........................................................................................................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.2. Kryterium II – Gwarancja: ____ dni (podać ilość miesięcy) licząc od dnia podpisania ostatniego protokołu wykonania robót

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                        z  realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu, transportu części eksploatacyjnych, robocizny itp.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością i zgodnie                  z treścią zapytania ofertowego nr  UKW/DZP-282-ZO-1/2017.

- Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w treści zapytania ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-1/2017 oraz w  załączniku nr 2.

- Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, wyszczególnione                     w pkt. 9 zapytania ofertowego.

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami                          i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego  i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik nr 3.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie: 1.02.2017-31.01.2018

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Załącznikami do ofert są:

a) …………………………………………….

b) ……………………………………………..

............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

|  | typ | lokalizacja | typ | ilość przystanków | rok produkcji | data badania UDT | Cena jednej konserwacji netto | cena 12 konserwacji netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 100 LIGHT |  | 2010 | 11.2017 |  |  |
| 2 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 100 LIGHT |  | 2010 | 11.2017 |  |  |
| 3 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 80 |  | 2011 | 04.2017 |  |  |
| 4 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 100 LIGHT |  | 2010 | 11.2017 |  |  |
| 5 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 80 |  | 2011 | 04.2017 |  |  |
| 6 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 100 LIGHT |  | 2010 | 11.2017 |  |  |
| 7 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. B | T 100 LIGHT |  | 2010 | 11.2017 |  |  |
| 8 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. B | T 80 |  | 2011 | 04.2017 |  |  |
| 9 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. B | T 100 LIGHT |  | 2010 | 11.2017 |  |  |
| 10 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. B | T 100 LIGHT |  | 2010 | 11.2017 |  |  |
| 11 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. B | T 100 LIGHT |  | 2008 | 12.2017 |  |  |
| 12 | Dźwig towarowy | Chodkiewicza 30 - stołówka | BM 329 | 2 |  | 03.2017 |  |  |
| 13 | Platforma | JAGIELLOŃSKA 11 | T 80 |  | 2011 | 09.2017 |  |  |
| 14 | Platforma | JAGIELLOŃSKA 11 | T 100 LIGHT |  | 2010 | 11.2017 |  |  |
| 15 | Platforma | WEYSSENHOFFA 11 | T80 |  | 2008 | 12.2017 |  |  |
| 16 | Platforma | WEYSSENHOFFA 11 | T 100 LIGHT |  | 2010 | 12.2017 |  |  |
| 17 | Platforma | ŁUŻYCKA 21 | LIPPELIFT T 100 |  | 2008 | 12.2017 |  |  |
| 18 | Platforma | ŁUŻYCKA 24 | T 100 LIGHT |  | 2010 | 12.2017 |  |  |
| 19 | Platforma | GRABOWA2 | T80 |  | 2010 | 11.2017 |  |  |
| 20 | Platforma | KOPERNIKA 1 | VIMEC V 65 |  | 2009 | 03.2017 |  |  |
| 21 | Platforma | OGIŃSKIEGO 16 | KALI B |  | 2012 | 12.2017 |  |  |
| 22 | Platforma | OGIŃSKIEGO 16 | KALI B |  | 2012 | 12.2017 |  |  |
| 23 | DŻWIG 1000 KG | OGIŃSKIEGO 16 | ELEKTRYCZNY | 12 | 2012 | 10.2017 |  |  |
| 24 | DŻWIG 630 KG | OGIŃSKIEGO 16 | ELEKTRYCZNY | 12 | 2012 | 10.2017 |  |  |
| 25 | DŹWIG 450 KG | POWSTAŃCÓW WLKP. 10 | ELEKTRYCZNY ORONA | 5 | 2009 | 11.2017 |  |  |
| 26 | Platforma | CHODKIEWICZA 30 STOŁÓWKA | BAJPAX DB -250/9-400 | 2 | 2011 | 12.2017 |  |  |
| 27 | DŻWIG 630 KG | KOPERNIKA 1 | PILAWA KOŁOBRZEG | 4 | 2009 | 10.2017 |  |  |
| 28 | Platforma | JAGIELLOŃSKA 11 | CIBES A 5000 | 6 | 2011 | 09.2017 |  |  |
| 29 | Platforma | STAFFA 1 | CIBES A 7000 | 5 | 2002 | 12.2017 |  |  |
| 30 | Platforma | CHODKIEWICZA 30 PAWILON E | ARTICO LIFT AB | 4 | 2014 | 01.2017 |  |  |
| 31 | DŹWIG 100KG | SZYMANOWSKIEGO 3 | 100.45/OF |  | 2013 | 03.2017 |  |  |
| 32 | DŻWIG 100KG | SZYMANOWSKIEGO 3 | 100.45/OF |  | 2013 | 03.2017 |  |  |
| 33 | DŹWIG 100KG | SZYMANOWSKIEGO 3 | 100.45/OF |  | 2013 | 03.2017 |  |  |
| 34 | DŹWIG 100KG | SZYMANOWSKIEGO 3 | 100.45/OF |  | 2013 | 03.2017 |  |  |
| 35 | DŹWIG 100KG | SZYMANOWSKIEGO 3 | 100.45/OF |  | 2013 | 03.2017 |  |  |
| 36 | DŹWIG 1000KG | SZYMANOWSKIEGO 3 | ELEKTRYCZNY ORONA | 3 | 2013 | 03.2017 |  |  |
| 37 | DŹWIG 900 KG | SZYMANOWSKIEGO 3 | ELEKTRYCZNY ORONA | 2 | 2013 | 03.2017 |  |  |
| 38 | DŹWIG 900 KG | SZYMANOWSKIEGO 3 | ELEKTRYCZNY ORONA | 2 | 2013 | 03.2017 |  |  |
| 39 | DŹWIG 1000 KG | SZYMANOWSKIEGO 3 | ELEKTRYCZNY ORONA | 3 | 2013 | 03.2017 |  |  |
| 40 | DŹWIG 630 KG | SZYMANOWSKIEGO 3 | ELEKTRYCZNY ORONA | 4 | 2013 | 03.2017 |  |  |
| 41 | PODEST RUCHOMY | SZYMANOWSKIEGO 3 | GENIE AWP-30S |  | 2014 | 04.2017 |  |  |
| 42 | Platforma | WEYSSENHOFFA 11 | CIBES A 5000 | 4 | 2008 | 12.2017 |  |  |
| 43 | DŹWIG 630 KG | CHODKIEWICZA 30 MIKOTOKSYNY | ELWIND HYDRAULICZNY | 3 | 2007 | 06.2017 |  |  |
| 44 | DŹWIG 630 KG | SPORTOWA 2, | HYDRAULICZNY | 3 | 2012 | 04.2017 |  |  |
| 45 | Platforma | SPORTOWA 2 | CIBES A5000 | 3 | 2012 | 01.2017 |  |  |
| 46 | Platforma | SPORTOWA 2 | LIFTPROJEKT KALI B |  | 2012 | 01.2017 |  |  |
| 47 | DŹWIG 50 KG | SPORTOWA 2 | BUNSE-AUFZUGE BKG 100.45/7S | 2 | 2015 | 04.2018 |  |  |
| 48 | DŹWIG 50 KG | SPORTOWA 2 | BUNSE-AUFZUGE BKG 100.45/7S | 2 | 2015 | 04.2018 |  |  |
| 49 | Platforma | SPORTOWA 2 | SIRIO HYDRAULICZNY | 2 | 2015 | 04.2017 |  |  |
| 50 | DŹWIG 1000 KG | PONIATOWSKIEGO 12 | HYDRAULICZNY | 6 | 2014 | 04.2017 |  |  |

……….…………………………………....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

…………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/ upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA / PROJEKT

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	 Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie Arletty Szyińskiej, p.o. Kwestora

a

2. 	…………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Nadzór, konserwacja i naprawy dźwigów osobowych, towarowych i platform transportu osób  niepełnosprawnych w obiektach UKW w Bydgoszczy”.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Nadzór, konserwacje i naprawy dźwigów osobowych, towarowych i platform transportu osób niepełnosprawnych w obiektach UKW w Bydgoszczy”. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

- 	prowadzenie przeglądów i konserwacji w zakresie ustalonym przez producenta

- 	dokonywanie wszelkiego rodzaju prac polegających na naprawie lub wymianie elementów urządzeń

- 	utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji dźwigów i platform, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych

- 	całodobowe przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie zaistniałych awarii przez 7 dni w tygodniu     (w tym dni wolne od pracy oraz niedziele i święta),

-	całodobowe pogotowie dźwigowe (dotyczy tzw. uwolnień osób z urządzeń)

-	zgłaszanie urządzeń do badań technicznych UDT

-	współudział w przeprowadzanych przez UDT  przeglądach i badaniach technicznych.

-	przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń dźwigowych, zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia dźwigowego

-	współudział oraz doradztwo techniczne w zakresie planowania nowych inwestycji i usprawniania istniejących urządzeń

2.	Koszty przygotowania urządzeń do badań technicznych UDT oraz uczestnictwo w tych badaniach wliczone są w koszty konserwacji i pokrywa je Wykonawca.

3.	Wykonawca udziela ….-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace w zakresie prawidłowości ich wykonania i działania urządzeń objętych usługami - od daty sporządzenia protokołu odbioru. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykonane prac nie spełniają wymagań wynikających z gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie poprawienia dokonanych prac na własny koszt i ryzyko. Prawidłowe wykonanie obowiązków z gwarancji jakości zostanie potwierdzone protokołem.

4.	Przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii następować będzie przez całą dobę, 7 dni w

tygodniu (w tym dni wolne od pracy oraz niedziele i święta). W sytuacji nagłej awarii, przybycie ekipy serwisowej w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunięcia jej w ciągu  24 godzin, chyba że istnieje konieczność sprowadzenia części lub podzespołów w dłuższym czasie lub zaszły inne okoliczności obiektywnie uniemożliwiające usunięcie awarii w tym czasie.

5.	Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów przeglądów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu, wyszczególnionych w załączniku nr 1 niniejszej umowy, zgodnie z wytycznymi producentów oraz norm i przepisów obowiązującego prawa w tym zakresie. Wykonawca będzie przy tym informował na bieżąco zamawiającego o terminach przeglądów, konserwacji, pomiarów oraz badań UDT.

6.	Dokonywanie drobnych prac, polegających na wymianie elementów eksploatacyjnych takich jak: bezpieczniki, styki, kontakty, przyciski, podkładki, śrubki, nakrętki, uszczelki, źródła światła, akumulatory platform dla niepełnosprawnych, smary, oleje hydrauliczne oraz regulacja elementów ruchomych takich jak: drzwi, barierki, czujniki  wliczonych jest w koszt konserwacji a Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem materiałów eksploatacyjnych.

7.	Wymiana pozostałych części  lub podzespołów urządzeń dźwigowych i platform następować będzie na podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego kosztami jedynie za wymienione urządzenia i podzespoły na podstawie faktur zakupu, a koszt usługi wliczony jest w koszt konserwacji.

8.	Koszty związane z wszelkiego rodzaju dojazdami (celem:  przeglądu, konserwacji, usunięcia awarii, pogotowia dźwigowego, badań i pomiarów) wliczone są w ogólny koszt przeglądów i konserwacji.

- Po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca będzie sporządzał protokół z przeprowadzonych prac konserwacyjnych oddzielnie dla każdego  obiektu.

- Wykaz ilości i rodzaj urządzeń wraz z lokalizacją zawiera załącznik nr 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości i rodzaju urządzeń w okresie obowiązywania umowy.

- Zmiana ilości i rodzaju urządzeń może nastąpić na podstawie aneksu do umowy, zawierającego aktualny wykaz ilości i rodzaju urządzeń.

§ 2

Zasady realizacji przedmiotu umowy

- Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę usług na kwotę maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 3 ust. 1  przed upływem okresu trwania umowy, umowa wygasa z chwilą zrealizowania ostatniej usługi.

- Zamawiający w ramach realizacji umowy zapewnia skorzystanie z usług Zamawiającego o wartości przynajmniej 50 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

      - Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego § 1,   wynosi brutto …………… zł

słownie : ………………………………………………………………………

      - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do  prawidłowego wykonania umowy, w szczególności określone w § 1 , z wyjątkiem kosztów części zakupionych na podstawie indywidualnych zleceń, o których mowa w § 1 ust. 7.

      - Zapłata za wykonaną usługę następować będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę miesięcznych faktur VAT z załączonymi, potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego protokołami odbioru prac przeglądowych i konserwacyjnych, zgodnymi z zakresem określonym w § 1 niniejszej umowy.

      - Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany w tej fakturze.

      - Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zapewnienia dostępu Wykonawcy do objętych umową urządzeń w sposób umożliwiający bezpieczne i prawidłowe prowadzenie przeglądów i konserwacji,

2) pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanych wyłączeniu z eksploatacji urządzeń objętych przeglądami i konserwacją w terminie 7 dni przed wyłączeniem.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego są:

Dariusz Ruciński tel. 723 667 135, mail: dariusz_rucinski@ukw.edu.pl

Krzysztof Wilcz tel. 52 341 91 52, mail: krzwil@ukw.edu.pl

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

tel. …………………………… mail:…………………………………………………………………..

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 2 i ust. 3, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej lub telefonicznie.

§ 5

Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 2 miesięcy od dnia jej zawarcia przez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej.

- W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań określonych w § 1 Zamawiający jest uprawniony bez wyznaczania dodatkowego terminu do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

- Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono drugiej stronie oświadczenie o wypowiedzeniu.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia w przybyciu ekipy serwisowej, o której mowa w § 1 ust. 4,

- w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w likwidacji awarii, o której mowa w § 1 ust. 4,

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków o których mowa w § 1 ust. 3,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 2 karę w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, jeżeli nie doprowadzi do naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA

.................................................					    ……………………..……….....