Bydgoszcz, dnia 17.01.2017 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-5/2017

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia:

Nadzór, konserwacja, naprawy i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UKW w Bydgoszczy.

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

3.	Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru, konserwacji, naprawy i legalizacji sprzętu gaśniczego w obiektach UKW w Bydgoszczy.

Zakres wykonywanych prac, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i  dokumentacją techniczną urządzeń, będzie obejmować:

- bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic

- bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

- sprawdzanie wydajności wodnej oraz pomiar ciśnienia roboczego hydrantów

- sprawdzanie stanu węży hydrantowych oraz ich połączeń

- kontrola i naprawa zabezpieczeń szafek hydrantowych (kluczyków, szybek itp.)

- legalizację zbiorników ciśnieniowych gaśnic zgodnie z przepisami  UDT

- sporządzanie protokołów z przeglądów na każdy z obiektów osobno

- wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw wszystkich instalacji i urządzeń technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego wykraczających poza zakres konserwacji następować będzie na podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym .

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ( Formularz cenowy) oraz załącznik nr 3 do zapytania ofertowego                      ( projekt umowy).

  - Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, licząc od daty sporządzenia protokołu  odbioru  wykonanych robót.

  - Wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby	po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca sporządził protokół z przeprowadzonych prac konserwacyjnych oddzielnie dla każdego  obiektu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pilnowania terminów przeglądów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z wytycznymi producentów oraz norm i przepisów obowiązującego prawa w tym zakresie. Wykonawca będzie przy tym informował na bieżąco Zamawiającego o terminach przeglądów i konserwacji.

  - Częstotliwość przeglądów i konserwacji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami :

-	gaśnic i agregatów gaśniczych, dwa razy w roku ( w miesiącach: lutym i sierpniu)

-	hydrantów, raz w roku ( w miesiącu lutym)

- Termin realizacji zamówienia:

24  miesiące od dnia podpisania umowy.

5.    Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu, transportu części eksploatacyjnych, robocizny  itp.

- Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C= Cn / Co x 100 pkt x 100%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn= najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co= cena oferty ocenianej

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim                               w 1 egzemplarzu.

8. Miejsce i termin składania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna,  pokój 108, blok „C”.

| do dnia: | 23.01.2017r. | do godz. | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

2) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Nadzór, konserwacja, naprawy i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UKW w Bydgoszczy.” nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-5/2017, nie otwierać przed 23.01.2017 r. godz. 12:00

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                     w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                         z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie                   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik   nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność                         z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz                       z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                    o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców                                     w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych:

Dariusz Ruciński - pokój 015 w godz. 7.15 - 15.15 tel. 723 667 135 ,  dariusz_rucinski@ukw.edu.pl

- w sprawach formalno - prawnych :

Weronika Janecka, 52 34-19-165, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-5/2017

- 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Nadzór, konserwacja, naprawy i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UKW w Bydgoszczy” za:

2.1. Kryterium - Cena

wartość ofertową brutto  .....................................................................................zł

słownie  ...................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............……….zł

wartość netto  ........................................................................................................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                        z  realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu, transportu części eksploatacyjnych, robocizny itp.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością i zgodnie                  z treścią zapytania ofertowego nr  UKW/DZP-282-ZO-5/2017.

- Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w treści zapytania ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-5/2017 oraz w  załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-5/2017.

- Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, wyszczególnione                     w pkt. 9 zapytania ofertowego.

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami                          i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego  i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik nr 3.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.

- Zobowiązuje/my się do realizacji zamówienia zgodnie z terminami wskazanym w treści zapytania ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-5/2017.

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Załącznikami do ofert są:

a) …………………………………………….

b) ……………………………………………..

............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

| 1. Gaśnice podlegające przeglądom technicznym: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj i typ gaśnicy | Ilość szt. | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa NETTO za 1 przegląd | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem NETTO | Wartość ogółem BRUTTO |
| 1 | Gaśnica proszkowa 1 kg (BC) | 10 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa 2 kg (ABC) | 8 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa 4/6 kg (ABC) | 270 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Gaśnica proszkowa 6 kg (ABC) | 23 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Gaśnica proszkowa 12 kg (ABC) | 45 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Gaśnica śniegowa 5 kg (ABC) | 42 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Agregat proszkowy AP-25 | 14 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |
| 2. Wykaz gaśnic do legalizacji: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Rodzaj i typ gaśnicy | Ilość szt. | Cena jednostkowa NETTO za legalizację | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem NETTO | Wartość ogółem BRUTTO |  |
| 1 | Gaśnica proszkowa 4/6 kg (ABC) | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa 12 kg (ABC) | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa 5 kg (ABC) | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Agregat proszkowy AP-25 (ABC) | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |
| 3. Wykaz hydrantów w obiektach UKW ( przeglądy 1 raz w roku): |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Adres obiektu | Ilość hydrantów | Cena jednostkowa netto przeglądu 1 hydrantu | Stawka podatku VAT | Wartość przeglądu w okresie trwania umowy NETTO | Wartość przeglądu w okresie trwania umowy BRUTTO |  |
| 1 | Al.. Ossolińskich 12 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Baczyńskiego 10 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Berwińskiego 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Chodkiewicza 30 - biblioteka | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Chodkiewicza 30 - bud. ABCD | 22 |  |  |  |  |  |
| 6 | Chodkiewicza 30 - mikotoksyny | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Chodkiewicza 30 - stołówka | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Chodkiewicza 30 - teren | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | G. Siedleckiego 19 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Gałczyńskiego 23 - szkoła NATO | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Grabowa 2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kopernika 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Łużycka 21 ( Dom Studenta ) | 11 |  |  |  |  |  |
| 14 | Łużycka 24 ( Dom Studenta ) | 11 |  |  |  |  |  |
| 15 | Mińska 15 | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Ogińskiego 16 | 12 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pl. Weyssenhoffa 11 | 7 |  |  |  |  |  |
| 18 | Poniatowskiego 12 | 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Powstańców Wielkopolskich 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Powstańców Wielkopolskich 10 | 6 |  |  |  |  |  |
| 21 | Przemysłowa 34 | 7 |  |  |  |  |  |
| 22 | Sportowa 2 CEKFiS - bud. ABCDE | 24 |  |  |  |  |  |
| 23 | Szymanowskiego 3 | 37 |  |  |  |  |  |
| 24 | Staffa 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

…………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/ upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA / PROJEKT

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	 Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

a

2. 	…………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Nadzór, konserwacja, naprawy i legalizacja sprzętu gaśniczego  w obiektach UKW w Bydgoszczy w latach 2017 – 2018 ”

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji nadzór, konserwację , naprawy i legalizację sprzętu gaśniczego w obiektach UKW w Bydgoszczy w latach 2017 – 2018. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

- bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic,

- bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,

- sprawdzanie wydajności wodnej oraz pomiar ciśnienia roboczego hydrantów,

- sprawdzanie stanu węży hydrantowych oraz ich połączeń,

- kontrola i naprawa zabezpieczeń szafek hydrantowych (kluczyków, szybek itp.),

- legalizację zbiorników ciśnieniowych gaśnic zgodnie z przepisami  UDT,

- sporządzanie protokołów z przeglądów na każdy z obiektów osobno.

- Przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii następować będzie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W sytuacji nagłej awarii serwis przybędzie w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie ją w ciągu 48 godzin.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów przeglądów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z wytycznymi producentów oraz norm i przepisów obowiązującego prawa w tym zakresie. Wykonawca będzie przy tym informował na bieżąco zamawiającego o terminach przeglądów i konserwacji.

- Dokonywanie drobnych prac, polegających na wymianie elementów takich jak szybki szafek hydrantowych, uzupełnienie zawleczek czy zabezpieczeń  wliczone jest w koszt konserwacji.

- Naprawa gaśnic, hydrantów lub instalacji wykraczających poza zakres konserwacji następować będzie na podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu). Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego jedynie za wymienione urządzenia i podzespoły na podstawie faktur zakupu, a koszt usługi wymiany bądź naprawy wliczony jest w koszt konserwacji.

- Utrzymanie w sprawności sprzętu zleconego do konserwacji z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych.

- Wszelkiego rodzaju koszty związane z dojazdami do i z obiektów lub transportem urządzeń celem napraw lub legalizacji wynikające z niniejszej umowy ponosi Wykonawca.

- Po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca będzie sporządzał protokół z przeprowadzonych prac konserwacyjnych oddzielnie dla każdego  obiektu.

- Częstotliwość przeglądów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami :

-gaśnic i agregatów gaśniczych, dwa razy w roku ( w miesiącach: lutym i sierpniu),

-hydrantów, raz w roku ( w miesiącu lutym).

- Wykaz ilości i rodzaj sprzętu gaśniczego zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace w zakresie prawidłowości ich wykonania i działania urządzeń objętych usługami - od daty sporządzenia protokołu odbioru. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykonane prace  nie spełniają wymagań wynikających z gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, poprawienia dokonanych prac na własny koszt i ryzyko. Prawidłowe wykonanie obowiązków z gwarancji jakości zostanie potwierdzone protokołem.

§ 2

Zasady realizacji przedmiotu umowy

- Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę usług na kwotę maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1  przed upływem okresu trwania umowy umowa wygasa                      z chwilą zrealizowania ostatniej usługi.

- Zamawiający w ramach realizacji umowy zapewnia skorzystanie z usług Wykonawcy o wartości przynajmniej 50 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

      - Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego § 1,   wynosi brutto …………… zł

słownie : ………………………………………………………………………

      - Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane usługi zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do  prawidłowego wykonania umowy, w szczególności określone w § 1 , z wyjątkiem kosztów części zakupionych na podstawie indywidualnych zleceń, o których mowa w § 1 ust. 5.

      - Zapłata za wykonaną usługę następować będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT z załączonymi, potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego protokołami odbioru prac przeglądowych i konserwacyjnych, zgodnymi z zakresem określonym w § 1 niniejszej umowy.

      - Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany w tej fakturze.

      - Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zapewnienia dostępu Wykonawcy do objętych umową urządzeń w sposób umożliwiający bezpieczne i prawidłowe prowadzenie przeglądów i konserwacji,

2) pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu z eksploatacji urządzeń objętych przeglądami i konserwacją w terminie 7 dni przed wyłączeniem.

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

Dariusz Ruciński tel. 723 667 135, mail: dariusz_rucinski@ukw.edu.pl.

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

tel. …………………………… mail:…………………………………………………………………..

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 2 i ust. 3, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej lub telefonicznie.

§ 5

Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 2 miesięcy od dnia jej zawarcia przez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej.

- W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań określonych w § 1 Zamawiający jest uprawniony bez wyznaczania dodatkowego terminu do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

- Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono drugiej stronie oświadczenie o wypowiedzeniu.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia w przybyciu ekipy serwisowej, o której mowa w § 1 ust. 2),

- w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w likwidacji awarii, o której mowa w § 1 ust. 2),

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków o których mowa w § 1 ust. 3,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 2 karę w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, jeżeli nie doprowadzi do naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA

.................................................					    ……………………..……….....