UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW-DZP-282-ZO-11/2017						          Bydgoszcz, 30.01.2017 r.

Dotyczy postępowania pn. „Nadzór, konserwacja i naprawa systemów p-poż i sap w obiektach UKW w Bydgoszczy w latach 2017-2018”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odpowiada na pytania Wykonawcy przesłane w dniu 27.01.2017 r.

- W związku z ogłoszonym postępowaniem UKW/DZP-282-ZO-11/2017 oraz posiadaniem i użytkowaniem przez Zamawiającego czujek jonizacyjnych DIO wykazanych w formularzu cenowym – Załącznik nr 2:

ul Berwińskiego 4 ,czujki DIO 36 sztuk 16 ,

u0.Ogńskiego 16 , czujki DIO 40 szt l80,

Pl. Weyssenhoffa 11, cz$kaDIO40 sń.31,

ul. Kopernika l, czujka DIO4046 sń2,

Zamawiający zobowiązany jest wymagać od wykonawcy robót posiadania aktualnego zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące wydanego przez Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Wnosimy o obowiązkowe uzupełnienie treści ogłoszenia przedmiotowego postepowania o zapis wprost, obowiązku posiadania przez Wykonawcę, uprawnień dotyczących obsługi czujek jonizacyjnych na bazie powyższego zezwolenia PPAA.

- W treści ogłoszenia Zamawiający podał zapis o obowiązku posiadania przez wykonawcę ważnych certyfikat ów firm SIEMENS oraz POLON - ALFA uprawniających do prowadzenia przeglądów gwarancyjnych. Prosimy o jednoznaczne wskazanie w tabelach sprzętów które z systemów podlegają obsłudze gwarancyjnej. W świetle powyższych informacji zalecamy wymaganie przez Zamawiającego posiadania wyżej wymienionych certyfikatów dotyczących wyłącznie posiadanych systemów, np. Siemens Cerberus PRO, Polon Alfa 4900, Polon Alfa IGNIS.

Z opisu postępowania nie wynika wprost że Zamawiający wymaga certyfikatu na systemy posiadane w swoich obiektach,

certyfikat Polon-Alfa -system IGMS

certyfikat Polon-Alfa -system POLON 4900

certyfikat SIEMENSA -system Cerberus PRO

Wymienieni producenci wydają certyfikaty oddzielnie na znajomość obsługi poszczególnych produkowanych systemów.

Odpowiedzi:

- Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt 9 zapytania ofertowego.

Pkt 9 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                     w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                         z odrębnych przepisów; tj. posiadają zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadają minimum dwóch konserwatorów z  niezbędnymi uprawnieniami wymaganymi do wykonania przedmiotu zamówienia.”

- Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści zapytania ofertowego.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak