UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-282-ZO-123/2017					 	      Bydgoszcz, 20.09.2017 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych, ślusarskich, stolarskich i sanitarnych na potrzeby UKW w Bydgoszczy”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 
w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych, ślusarskich, stolarskich i sanitarnych na potrzeby UKW w Bydgoszczy” w dniu 19.09.2017r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Poz. 10 Proszę podać co ma wchodzić w skład kompletu montażowego dolnopłuka ?

Czy może chodzi o komplet śrub do kompaktu – do skręcenia spłuczki z miską ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy mechanizmu spłukującego do dolnopłuka PCV. Zamawiający dokona modyfikacji treści zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie 2:

Poz. 12 Czy komplet tzn. miska ze spłuczka  czy miska ze spłuczka i deską sedesową ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy miski ze spłuczką i deską sedesową. Zamawiający dokona modyfikacji treści zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie 3:

Poz. 18 Czy syfon brodzikowy ma być zwykły z sitkiem metalowym czy czyszczony od góry?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy syfonu brodzikowego czyszczonego od góry. Zamawiający dokona modyfikacji treści zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie 4:

Poz. 19 Czy syfon pisuarowy ma być butelkowy czy płaski kryty ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy syfonu pisuarowego butelkowego. Zamawiający dokona modyfikacji treści zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie 5:

Poz. 24 Czy Zamawiający dopuszcza umywalkę 55 x 42 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza umywalkę o powyższych wymiarach. Zamawiający dokona modyfikacji treści zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie 6:

Poz. 92 Czy Zamawiający dopuszcza pastę w op. 225 g lub 250 g ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania.

Pytanie 7:

Poz. 130 Kolano PCV fi 75/50 45 nie występuje w sprzedaży. Czy chodzi o kolano fi 75 kąt 45 czy może o trójnik PCV fi 75/ 50 kąt 45  ?

Odpowiedź:

W pozycji 130 Zamawiający dokonał błędnego zapisu, w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji treści zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie 8:

Poz. 185, 186 Nie występuje rura do kanalizacji o średnicy fi 80 tylko o średnicy fi 75. Prosimy o poprawienie średnicy

Odpowiedź:

W pozycjach 185 i 186 Zamawiający dokonał błędnego zapisu, w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 9:

Poz. 197 Proszę o uściślenie czy pod pojęciem traper fi 100 WC należy rozumieć

- złącze redukcyjne do WC 110 / 100

- króciec przyłączeniowy do WC fi 110x 150

- króciec przyłączeniowy do WC fi 110x 250

Odpowiedź:

W pozycji 197 Zamawiający dokonał błędnego zapisu, w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji treści zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie 10:

Poz. 247, 248 Proszę o podanie średnicy korka GW i GZ

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy korków o średnicy ¾”. Zamawiający dokona modyfikacji treści zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie 11:

Poz. 296-299 Proszę o uściślenie czy chodzi o zawory przelotowe kulowe gwintowane ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy:

Pozycja 296: zawór przelotowy 1/2" prosty kulowy

Pozycja 297: zawór przelotowy 3/4" prosty kulowy

Pozycja 298: zawór przelotowy 1" kulowy

Pozycja 299: zawór przelotowy 1 i 1/4" kulowy

Zamawiający dokona modyfikacji treści zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie 12:

Poz. 329-330 Proszę o uściślenie czy chodzi o kran czerpalny kulowy z szybkozłączką ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy kranu czerpalnego  z szybkozłączką 
i pokrętłem. Zamawiający dokona modyfikacji treści zapytania ofertowego w tym zakresie.

Jednocześnie w związku z czasem niezbędnym do przygotowania oferty Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego  w zakresie   przesunięcia  terminu   składania ofert na dzień 25.09.2017r. godz. 13.00.

Zastępca Kanclerza UKW

mgr Mariola Majorkowska