UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-282-ZO-143/2017					 	      Bydgoszcz, 05.10.2017 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w postępowaniu pn. „Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” w dniu 04.10.2017r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie 1:

Proszę o określenie sposobu montażu tzn. czy bezinwazyjny, czy przykręcane rolety do skrzydła okiennego.

Odpowiedź:

Sposób montażu rolet: przykręcane rolety do skrzydła okiennego.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak