## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[6 empty] | Stawka | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | złączki przewodów konektorowe "żeńskie" Cu (opak. 100 szt ) | op. | 1
2 | złączki przewodów konektorowe "męskie" Cu (opak. 100 szt ) | op | 1
3 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 1,0 mm2 Cu (opak. 100 szt) | op | 1
4 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 1,5 mm2 Cu (opak. 100 szt) | op | 1
5 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 2,5 mm2 Cu (opak. 100 szt) | op | 1
6 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) Cu 4,0 mm2 Cu (opak. 100 szt) | op | 1
7 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 6,0 mm2 Cu (opak. 100 szt) | op | 1
8 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 10 mm2 Cu (opak. 100 szt) | op | 1
9 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 1,0 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
10 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 1,5 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
11 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 2,5 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
12 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 4,0 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
13 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 6,0 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
14 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 10 mm2 (opak. 100 szt) | op | 1
15 | końcówki przewodów oczkowe (z osłoną pcv) Cu 6 mm2 z oczkiem fi 6,0 mm2 | szt | 1
16 | końcówki przewodów oczkowe (z osłoną pcv) Cu 10 mm2 z oczkiem fi 8,0mm2 | szt | 1
17 | końcówki przewodów oczkowe (z osłoną pcv) Cu 16 mm2 z oczkiem fi 8,0mm2 | szt | 1
18 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-biała, 2-torowa 2 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A | op | 1
19 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-pomarańczowa, 3-torowa 3 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A | op | 1
20 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-czerwona, 4-torowa 4 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A | op | 1
21 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-żółta, 5-torowa 5 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A | op | 1
22 | złączka instalacyjna zamykana z dźwigniami, przeźroczysta obudowa 2-torowa 2 x (0,2-4 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 32A, dostępne otwory pomiarowe, praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C, | szt | 1
23 | złączka instalacyjna zamykana z dźwigniami, przeźroczysta obudowa 3-torowa 3 x (0,2-4 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 32A, dostępne otwory pomiarowe, praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C, | szt | 1
24 | złączka instalacyjna zamykana z dźwigniami, przeźroczysta obudowa 5-torowa 5 x (0,2-4 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 32A, dostępne otwory pomiarowe, praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C, | szt | 1
25 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-biała, 8-torowa 8 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A | szt | 1
26 | moduł łącznika oświetlenia p/t jednobiedunowy 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
27 | moduł łącznika oświetlenia p/t świecznikowy 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
28 | moduł łącznika oświetlenia p/t krzyżowy z piktogramem 10AX, 250V , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
29 | moduł łącznika oświetlenia p/t schodowy z piktogramem 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
30 | moduł przycisku oświetlenia p/t z piktogramem 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
31 | moduł przycisku dzwonka p/t z piktogramem 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
32 | moduł łącznika oświetlenia dwubiegunowy p/t z piktogramem 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
33 | moduł łącznika żalużji p/t z piktogramem 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
34 | moduł łącznika oświetlenia p/t jednobiedunowy z podświetleniem 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
35 | moduł łącznika oświetlenia p/t świecznikowy z podświetleniem 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
36 | moduł przycisku oświetlenia p/t z piktogramem z podświetleniem 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
37 | moduł łącznika oświetlenia p/t krzyżowy z podświetleniem z piktogramem 10AX, 250V , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
38 | moduł łącznika oświetlenia p/t schodowy z podświetleniem z piktogramem 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
39 | moduł gniazda elektrycznego p/t pojedynczego 16A/250V z uziemieniem (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
40 | moduł gniazda elektrycznego p/t podwójnego 16A/250V z uziemieniem (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały | szt | 1
41 | moduł gniazda elektrycznego p/t pojedynczego 16A/250V z uziemieniem i kluczem uprawniającym (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor czerwony | szt | 1
42 | moduł gniazda elektrycznego p/t pojedynczego bryzgoszczelnego IP44 16A/250V z uziemieniem (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały, klapka biała | szt | 1
43 | uszczelka ramki bryzgoszczelnej do gniazd wtykowych i wyłaczników IP44 | szt | 1
44 | ramka do osprzętu p/t jednokrotna | szt | 1
45 | ramka do osprzętu p/t jednokrotna bryzgoszczelna | szt | 1
46 | ramka do osprzętu p/t dwukrotna | szt | 1
47 | ramka do osprzętu p/t trzyokrotna | szt | 1
48 | ramka do osprzętu p/t czterokrotna | szt | 1
49 | ramka do osprzętu p/t pięciokrotna | szt | 1
50 | moduł gniazda antenowego R-TV końcowe, separowane, tłumienie: TV-1.0 dB, R-1.5 dB. | szt | 1
51 | moduł gniazda antenowego R-TV-SAT przelotowe, tłumienie: SAT-8 dB, TV-10 dB, R-12 dB | szt | 1
52 | moduł gniazda antenowego R-TV-DATA . Tłumienie: DATA-3 dB, TV-10 dB, R-14 dB. Częstotliwość dla wejścia 5–862 MHz. | szt | 1
53 | moduł gniazda głośnikowego 2-krotnego z polem opisowym, do podł. 2 kolumn głośnikowych, przekrój przewodów wej. i wyj. 2,5 mm2 | szt | 1
54 | moduł gniazda komputerowego: RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ11 | szt | 1
55 | wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP j.w. | szt | 1
56 | wkład gniazda komputerowego RJ11 j.w. | szt | 1
57 | wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP j.w. | szt | 1
58 | klucz do gniazda DATA 230V | szt | 1
59 | gniazdo elektryczne n/t podwójne GN 2 x 2P+Z IP54 16A/250V | szt | 1
60 | gniazdo przedłużacza 2p+Z 230V wiszące pojedyncze IP20 | szt | 1
61 | rozdzielnica natynkowa IP54 z gniazdami 400V/230V: gniazdo 5P 16A/400V - szt. 1; gniazdo 230V 2P+Z -szt. 2; zabezpieczenie nadprądowe 1P B16A; zabezpieczenie nadprądowe 3P C16A; 1 x M25 dławnica kablowa; 1 x zaślepka M25 | szt | 1
62 | rozdzielnica natynkowa IP54 z gniazdami 400V/230V: gniazdo 5P 32A/400V - szt. 1; gniazdo 5P 16A/400V - szt. 2; gniazdo 230V 2P+Z -szt. 6; zabezpieczenie nadprądowe 1P C16A - szt. 3; zabezpieczenie nadprądowe 3P C16A -szt.2 ; zabezpieczenie nadprądowe 3P C32A -szt.1; 1 x M32 dławnica kablowa; 1 x zaślepka M32; wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 63A/0,03A kat. A | szt | 1
63 | gniazdo natynkowe 32A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) | szt | 1
64 | gniazdo natynkowe 16A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) | szt | 1
65 | wtyczka do przedłużacza 32A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) | szt | 1
66 | wtyczka do przedłużacza 16A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) | szt | 1
67 | wtyczka elektryczna 250V/16A UNI-SCHUKO 2P+Z kątowa biała | szt | 1
68 | wtyczka elektryczna gumowa 250V/16A UNI-SCHUKO 2P+Z (z otworem na palec do wyciągania) | szt | 1
69 | gniazdo elektryczne 250V/16A 2P+Z z możliwością podwieszenia (z zawieszką) do przdłużacza | szt | 1
70 | gniazdo elektryczne 250V/16A 2x2P+Z z możliwością podwieszenia do przdłużacza | szt | 1
71 | gniazdo elektryczne gumowe 250V/16A UNI-SCHUKO 2P+Z (z otworem na palec do wyciągania) | szt | 1
72 | wtyczka elektryczna super płaska 250V/16A UNI-SCHUKO 2P+Z kątowa biała z uchwytem ułatwiającym wyciągnięcie | szt | 1
73 | rozgałęźnik sieciowy 230V/max 16A potrójny z wyłącznikiem; jedno gniazdo z uziemieniem, dwa gniazda bez uziemienia | szt | 1
74 | panel LED SMD do sufitów podwieszanych 60x60 4000K, 4000lm, ramka srebrna metalowa, IP20, współczynnik oddania barw: >80, żywotność: > 20000h, możliwość montażu w stelażach kratowych sufitów podwieszanych, kąt rozsyłu światła 110-115 stopni | szt | 1
75 | panel LED SMD do montażu natynkowego w komplecie z ramką 60x60 4000K, 4000lm, ramka ssrebrna metalowa, IP20, współczynnik oddania barw: >80, żywotność: > 20000h, możliwość montażu w stelażach kratowych sufitów podwieszanych, kąt rozsyłu światła 110-115 stopni | szt | 1
76 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.30W ze źródłami światła 2xLED TUBE 1200mm w komplecie; 4000K / 3200 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C | szt | 1
77 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.30W ze źródłami światła 2xLED TUBE 1200mm w komplecie; 4000K / 3200 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C; moduł awaryjny 2h | szt | 1
78 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.15W ze źródłami światła 2xLED TUBE 60mm w komplecie; 4000K / 1600 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C | szt | 1
79 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.15W ze źródłami światła 2xLED TUBE 60mm w komplecie; 4000K / 1600 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C; moduł awaryjny 2h | szt | 1
80 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED dwustronna natynkowa (sufit); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. | szt | 1
81 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED dwustronna natynkowa (ściana); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. | szt | 1
82 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED jednostronna natynkowa (ściana); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. | szt | 1
83 | oprawa zewnętrzna naścienna LED 1x 15W IP 65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu (naświetlacz) | szt | 1
84 | oprawa rastrowa p/t (do sufitu podwieszanego) 4 x 14W T5 (rastry osobno) | szt | 27
85 | moduł awaryjny LME/36/2 2,5Ah wersja dla NiCd | szt | 11
86 | oprawa oświetleniowa LED ok. 4,8W, ok. 500 lm, 4000-4600 K IP65 z mikrofalowym czujnikiem ruchu | szt | 1
87 | żarówka LED 2,2W/180lm/3000K GU10 230V | szt | 1
88 | lampa sodowa 70W-Z-00 E27 2000k/ 6600lm, bańka przezroczysta średnica max. 38mm/długość max. 156mm | szt | 1
89 | żarówka halogenowa 15V/150W, GZ 6,35 | szt | 1
90 | naświetlacz LED 30W IP 65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu | szt | 1
91 | naświetlacz LED 20W IP65 kolor szary 4000K szyba hartowana | szt | 1
92 | żarówka LED 3W GU 5,3 12V barwa ciepła | szt | 1
93 | żarówka halogenkowa 20W GU 5,3 12V | szt | 1
94 | statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 2x36W | szt | 1
95 | statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 4x18W | szt | 1
96 | układ zapłonowy elektroniczny do opraw 2x36W | szt | 1
97 | kondensator do opraw oświetleniowych 2x36W | szt | 1
98 | układ zapłonowy elektroniczny do opraw 4x18W | szt | 1
99 | zapłonnik S-2 PH 4-22W | szt | 1
100 | zapłonnik S-10 PH 22-65W | szt | 1
101 | zapłonnik S80W 4-80W | szt | 1
102 | oprawka do świetlówek - jarzeniówek G13 T8, poliwęglan, zaciski bezgwintowe | szt | 1
103 | oprawka do zapłonników - starterów BS1 typu NLZ | szt | 1
104 | żarówka sygnalizacyjna miniaturowa 15W E-14 230 V | szt | 1
105 | żarówka sygnalizacyjna miniaturowa 1W/ 72lm E-14 230 V LED | szt | 1
106 | żarówka świecowa 40W E-14 230 V | szt | 1
107 | żarówka świecowa 60W E-14 230 V | szt | 1
108 | żarówka świecowa 40W E-27 230 V | szt | 1
109 | żarówka 25 W E-27 230V | szt | 1
110 | żarówka 40 W E-27 230V | szt | 1
111 | żarówka 60 W E-27 230V | szt | 1
112 | żarówka lustrzana 40W E-14 | szt | 1
113 | żarówka lustrzana 60W E-27 | szt | 1
114 | żarówka LED 230V 7W/E27 barwa ciepła | szt | 1
115 | żarówka LED 230V 15W/E27 SMD 2700K | szt | 1
116 | żarówka LED 230V 10W/E27 barwa ciepła (3000 K) | szt | 1
117 | żarówka świecowa LED 230V 5W/E14/ 3000 K | szt | 1
118 | żarówka LED 230V R63 ok. 5,7W/E27 , 2700 K, 420 lm | szt | 1
119 | żarówka LED 230V CED SM D5050 GU10 2,5-3W barwa neutralna biała | szt | 1
120 | żarówka LED 230V G9 2,5W ok.200lm/2700K | szt | 1
121 | żarówka LED 12V G4, ok. 1,3W/100lm, barwa ciepła | szt | 1
122 | taśma LED 600 SMD IP20 5m barwa ciepła | szt | 1
123 | moduł awaryjny 4-58W/3h z autotestem do opraw oświetleniowych z 4-pinowymi fluorescencyjnymi źródłami światła; temp.pracy od -15 C do 50 C. | szt | 1
124 | listwa zaciskowa 7-torowa TH35 N LZ-7/N | szt | 1
125 | świetlówka TC-D 26W/840 | szt | 1
126 | żarówka metalohalogenkowa 70W E27/230V | szt | 1
127 | świetlówka LED TUBE G13 1200mm, max 15W, 4000 K, minimum 1600lm, wskaźnik oddawania barw nie mniejszy niż 80, trwałość nominalna: nie mniejsza niż 30 000h, znamionowy kąt rozsyłu światła nie mniejszy niż240° | szt | 1
128 | świetlówka LED TUBE G13 600mm, max 8W, 4000 K, minimum 800lm, wskaźnik oddawania barw nie mniejszy niż 80, trwałość nominalna: nie mniejsza niż 30 000h, znamionowy kąt rozsyłu światła nie mniejszy niż240° | szt | 1
129 | świetlówka T5 14 W/840 | szt | 1
130 | świetlówka T5 35 W/840 | szt | 1
131 | świetlówka T5 49 W/840 | szt | 1
132 | świetlówka T5 54 W/840 | szt | 1
133 | świetlówka T8 58 W/840 | szt | 1
134 | świetlówka T8 36 W/840 | szt | 1
135 | świetlówka T8 18 W/840 | szt | 1
136 | świetlówka T5 - 13 W/840 | szt | 1
137 | świetlówka TL - 8 W/840 | szt | 1
138 | świetlówka 11 W/830 E 14 | szt | 1
139 | świetlówka 13 W/840 E 14 | szt | 10
140 | świetlówka 11 W/830 E 27 | szt | 1
141 | świetlówka 13 W/830 E 27 | szt | 1
142 | świetlówka 16 W/830 E 27 | szt | 1
143 | świetlówka 18 W/830 E 27 | szt | 1
144 | świetlówka 23 W/840 E 27 | szt | 1
145 | świetlówka 24 W E 27 , wymiary 10x10x15,1cm (D*S*W) | szt | 1
146 | świetlówka KR 11 W 530lm/2700K E27 KOBI | szt | 1
147 | świetlówka kształt bańki "GLOBE" 12 W, barwa światła 827 , E 27 | szt | 1
148 | świetlówka kompaktowa spiralna 45 W E 27 | szt | 1
149 | świetlówka kompaktowa spiralna 75 W E 40 | szt | 1
150 | żarnik lamp halogenowych 150 W 118 mm | szt | 1
151 | żarnik lamp halogenowych 150 W 78 mm | szt | 1
152 | żarówka halogenowa GU 10 35 W | szt | 1
153 | świetlówka pinowa 2-PIN barwa 840 13W | szt | 1
154 | świetlówka pinowa 2-PIN barwa 840 26 W | szt | 1
155 | świetlówka pinowa 4-PIN barwa 840 26 W | szt | 1
156 | świetlówka pinowa 4-PIN barwa 840 32W | szt | 1
157 | świetlówka pinowa 4-PIN PL-L 55 W/840 | szt | 1
158 | świetlówka pinowa 4-PIN PL-L 18 W/840 | szt | 1
159 | świetlówka PL-S 4P 11W/840 | szt | 1
160 | świetlówka -PL-C 13W/840/4P | szt | 1
161 | halogen halogenowa 600 W G 9.5 | szt | 1
162 | lampa oświetl. zewnętrzna sodowa 250 W E-40 | szt | 1
163 | lampa sodowa E40, 150W, 17500 lm, 2000K | szt | 1
164 | lampa metalohalogenkowa E27 , 150 W, 12500 lm (barwa uniwersalna biała) | szt | 1
165 | lampa metalohalogenkowa 41835 WFL 12V/50W | szt | 1
166 | lampa metalohalogenkowa HQI-E 400 W/N CLEAR E40 | szt | 1
167 | lampa sodowa E2 , PLUS 70W E , 2000K | szt | 1
168 | układ zapłonowy do świetlówek kompaktowych 35W-600W | szt | 1
169 | układ zapłonowy electronic ballast EL1/2x18-42TCS 220-240V | szt | 1
170 | akumulator 3,6V Ni-Cd HT 2500 mAh | szt | 1
171 | świetlówka T5 8W/33 G5/830 | szt | 1
172 | świetlówka T5 8W/33 G5/640 | szt | 1
173 | oprawka żarówki E-14 | szt | 1
174 | oprawka żarówki E-27 | szt | 1
175 | wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A 30mA typ A | szt | 1
176 | wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40A 30mA typ A | szt | 1
177 | wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40A 30mA typ AC | szt | 1
178 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B10A 30mA typ A | szt | 1
179 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B16A 30mA typ A | szt | 1
180 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B16A 30mA typ AC | szt | 1
181 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P C10A 30mA typ A | szt | 1
182 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P C16A 30mA typ AC | szt | 1
183 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P C16A 30mA typ A | szt | 1
184 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P C6A 10mA typ AC | szt | 1
185 | wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A 30mA typ A | szt | 1
186 | wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 63A 30mA typ A | szt | 1
187 | wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 63A 30mA typ AC | szt | 1
188 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B6A | szt | 1
189 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A | szt | 1
190 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B16A | szt | 1
191 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B20A | szt | 1
192 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C0,5A | szt | 1
193 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C1A | szt | 1
194 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C6A | szt | 1
195 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C10A | szt | 1
196 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C16A | szt | 1
197 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C20A | szt | 1
198 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B10A | szt | 1
199 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B16A | szt | 1
200 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B20A | szt | 1
201 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B25A | szt | 1
202 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C6A | szt | 1
203 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C16A | szt | 1
204 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C20A | szt | 1
205 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C25A | szt | 1
206 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C50A | szt | 1
207 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C63A | szt | 1
208 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C80A | szt | 1
209 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 4P C25A | szt | 1
210 | łącznik przyciskowy modułowy bistabilny 20A/250V | szt | 1
211 | łącznik przyciskowy modułowy bistabilny/monostabilny podświetlany 20A/25 | szt | 1
212 | rozłącznik bezpiecznikowy modułowy 3P 63A (400V) | szt | 3
213 | rozłącznik bezpiecznikowy modułowy 1P 63A (230V) | szt | 1
214 | rozłącznik izolacyjny modułowy 1P 16A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V | szt | 1
215 | rozłącznik izolacyjny modułowy 1P 25A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V | szt | 1
216 | rozłącznik izolacyjny modułowy 1P 40A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V | szt | 1
217 | rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 40A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V | szt | 1
218 | rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 63A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V | szt | 1
219 | rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 80A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V | szt | 1
220 | rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 125A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V | szt | 1
221 | rozłącznik izolacyjny modułowy 4P 63A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V | szt | 1
222 | rozłącznik izolacyjny modułowy 4P 125A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V | szt | 1
223 | wyłącznik mocy 3P 250A, zwolnienie termomagnetyczne, styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz sygnalizacji wyzwolenia, zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia 1500 - 2500, zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A 200 - 250 | szt | 1
224 | siłownik ze sprężyną 24V 30NM/6m2 analogowy, tolerancja pozycjonowania ±5% , IP54, trwałość min. 60 000 przestawień do pozycji bezpiecznej, automatyczne dostosowywanie czasu ruchu, zakresu pracy oraz napięcia pomiarowego U zakresu pracy oraz napięcia pomiarowego U, Ręczne uruchamianie funkcji dostosowywania przy użyciu przycisku | szt | 1
225 | lampka sygnalizacyjna LED modułowa 3-fazowa (1 moduł) | szt | 1
226 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 1 A/20mm | szt | 1
227 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 1,6 A/20mm | szt | 1
228 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 2,5 A/20mm | szt | 1
229 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 3,15 A/20mm | szt | 1
230 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 4 A/20mm | szt | 1
231 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 5 A/20mm | szt | 1
232 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 6,3 A/20mm | szt | 1
233 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 8 A/20mm | szt | 1
234 | wkładki bezpiecznikowe aparaturowe szklane 10 A/20mm | szt | 1
235 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 6 A | szt | 1
236 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 10 A | szt | 1
237 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 16 A | szt | 1
238 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 20 A | szt | 1
239 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 25 A | szt | 1
240 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 35 A | szt | 1
241 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 40 A | szt | 1
242 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 50 A | szt | 1
243 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 63 A | szt | 1
244 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 10 A | szt | 1
245 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 16 A | szt | 1
246 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 20 A | szt | 1
247 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 25 A | szt | 1
248 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 40 A | szt | 1
249 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 50 A | szt | 1
250 | bezpiecznik WT OOC/gG 20 A | szt | 1
251 | bezpiecznik WT OOC/gG 32 A | szt | 1
252 | bezpiecznik WT OOC/gG 50 A | szt | 1
253 | bezpiecznik WT OOC/gG 63 A | szt | 1
254 | bezpiecznik WT OOC/gG 80 A | szt | 1
255 | bezpiecznik WT OOC/gG 100 A | szt | 1
256 | bezpiecznik WT OOC/gG 125 A | szt | 1
257 | bezpiecznik WT-1/gG 25 A | szt | 1
258 | bezpiecznik WT-1/gG 32 A | szt | 1
259 | bezpiecznik WT-1/gG 50 A | szt | 1
260 | bezpiecznik WT-1/gG 63 A | szt | 1
261 | bezpiecznik WT-1/gG 80 A | szt | 1
262 | bezpiecznik WT-1/gG 100 A | szt | 1
263 | bezpiecznik WT-1/gG 125 A | szt | 1
264 | bezpiecznik WT-1/gG 160 A | szt | 1
265 | bezpiecznik WT-1/gG 200 A | szt | 1
266 | bezpiecznik WT-1/gG 250 A | szt | 1
267 | bezpiecznik DO1 GL 2 A | szt | 1
268 | bezpiecznik DO1 GL 6 A | szt | 1
269 | bezpiecznik DO1 GL 10 A | szt | 1
270 | bezpiecznik DO1 GL 16 A | szt | 1
271 | bezpiecznik DO2 GL 20 A | szt | 1
272 | bezpiecznik DO2 GL 25 A | szt | 1
273 | bezpiecznik DO2 GL 35 A | szt | 1
274 | bezpiecznik DO2 GL 50 A | szt | 1
275 | bezpiecznik DO2 GL 63 A | szt | 1
276 | listwa przedłużacza 3x230V/16A (3x2P+Z)z wyłącznikiem podświetlanym | szt | 1
277 | listwa przedłużacza 5x230V/16A (5x2P+Z) bez wyłącznika | szt | 1
278 | licznik energii elektrycznej cyfrowy 1-fazowy na szynę DIN, max. prąd 32A, prąd roboczy 0,04-32 A, 1 moduł, temperatura pracy max -10 C do minimum 45 C | szt | 1
279 | licznik energii elektrycznej cyfrowy 3-fazowy na szynę DIN, max. prąd 63A, prąd roboczy 0,02-63 A, 4 moduły, temperatura pracy max -10 C do minimum 55 C | szt | 1
280 | puszka bepiecznikowa n/t 12 polowa (drzwiczki transparentne IP40 | szt | 1
281 | puszka bepiecznikowa n/t 6 polowa (drzwiczki transparentne IP40 | szt | 1
282 | czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem 360 stopni /ok. 800W/230V | szt | 1
283 | miniaturowy czujnik ruchu i zmierzchu z zewnętrznym sensorem 100 stopni /min.30W/12V | szt | 1
284 | wyłącznik zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem, 16A, próg zadziałania - regulowany: 2÷1000Lx, opóźnienie zadziałania włączenia: 1÷15s, opóźnienie zadziałania wyłączenia: 10÷30s, IP65 | szt | 1
285 | automat schodowy modułowy 16A, zakres nastaw czasu t potencjometr 0,0 ÷ 10 min, | szt | 1
286 | przekaźnik kontroli asymetrii i zaniku faz modułowy, maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania 4sek., zwłoka czasowa regulowana, liczba styków zwiernych - 1 | szt | 1
287 | taśma izolacyjna samowulkanizująca 19mm/ 10m/min 0,75mm-max 0,77m, zakres temperatury pracy: 5-80ºC | szt | 1
288 | taśma izolacyjna czarna 19 mm/ 20 m/0,15mm - opak. 10 rolek | op | 1
289 | moduł typu KEYSTONE RJ45 kat.5e do gniazda komputerowego | szt | 1
290 | moduł typu KEYSTONE RJ12 kat. 3 do gniazda komputerowego | szt | 1
291 | adapter typu KEYSTONE 22,5x45 (zaślepka) do gniazda komputerowego | szt | 1
292 | obudowa kpl. n/t OBU-2/M | szt | 1
293 | obudowa kpl. n/t OBU-4/M | szt | 1
294 | obudowa kpl. n/t OBU-6/M | szt | 1
295 | uchwyty do przewodów typu USMP-3 (opak 100 szt.) | op | 1
296 | uchwyty do przewodów typu USMP-3/2 (opak 100 szt.) | op | 1
297 | gips budowlany szybkoschnący opak. 2 kg | op | 1
298 | taśma aluminiowa 10x1 mm w krążku (opakowanie ok. 1kg) | kg | 1
299 | klej epoksydowy dwuskładnikowy szybkowiążący 30-50g | szt | 1
300 | szczotki węglowe do silników elektrycznych do elektronarzędzi o mocy do 2kW BOSCH | szt | 1
301 | szczotki węglowe do silników elektrycznych do elektronarzędzi o mocy do 2kW MAKITA | szt | 1
302 | kołek rozporowy fi 8mm/40mm z wkrętem (op.100 szt.) | op | 1
303 | kołek rozporowy fi 10mm/50mm z wkrętem (op.100 szt.) | op | 1
304 | puszka instalacyjna fi 60 do zespalania głęboka | szt | 1
305 | puszka instalacyjna fi 60 pojedyńcza głęboka | szt | 1
306 | puszka instalacyjna fi 70 z pokrywą głęboka | szt | 1
307 | przedłużacz z wyłącznikiem OMY 3x1,5 mm2, 3m 230V/16A, 4x(2P+Z) | szt | 1
308 | kabel mikrofonowy XLR-XLR 6m | szt | 1
309 | kabel mikrofonowy XLR-XLR 3m | szt | 1
310 | przedłużacz antyprzepięciowy 5x230V/10A 3m z wyłącznikiem | szt | 8
311 | przedłużacz antyprzepięciowy 5x230V/10A 1,5m z wyłącznikiem | szt | 1
312 | przedłużacz antyprzepięciowy 8x230V/10A 5 m z wyłącznikiem | szt | 1
313 | bateria 1,5V AA alkaliczna | szt | 1
314 | bateria 1,5V AAA alkaliczna | szt | 1
315 | bateria 6LR6 9V alkaliczna | szt | 1
316 | bateria R20 1,5V alkaliczna | szt | 1
317 | bateria R14 1,5V alkaliczna | szt | 1
318 | bateria CR2025 3V alkaliczna | szt | 1
319 | bateria CR2032 3V alkaliczna | szt | 1
320 | bateria E23A 12V alkaliczna | szt | 1
321 | bateria alkaliczna 1,5V GPA 76 | szt | 1
322 | wtyk bananowy 4mm | szt. | 1
323 | wtyk BNC nakręcany na kabel koncentryczny | szt. | 1
324 | przewód - wtyk JACK-gniazdo XLR 1,5m | szt. | 1
325 | przewód - wtyk JACK-wtyk JACK 1,5m | szt. | 1
326 | akumulator 1,2V AA Ni-Mh 2300 mAh | szt | 1
327 | akumulator 1,2V AAA Ni-Mh 1000 mAh | szt | 1
328 | rura elektroinstalacyjna PCV -RL 3mb/18 mm | szt | 1
329 | uchwyt do rur elektroinstalacyjnych PCV -RL U 18 | szt | 1
330 | złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych ZL -18 mm | szt | 1
331 | rura elektroinstalacyjnych PCV -RL 3mb./22 mm | szt | 1
332 | uchwyt do rur elektroinstalacyjnych PCV -RL U 22 | szt | 1
333 | złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych ZL- 22 mm | szt | 1
334 | rura elektroinstalacyjna PCV -RL 3mb./28 mm | szt | 1
335 | uchwyt do rur elektroinstalacyjnych PCV -RL U 28 | szt | 1
336 | złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych ZL-28 mm | szt | 1
337 | kołek rozporowy fi 6mm/80mm z wkrętami do szybkiego montażu (op.100 szt.) | op | 1
338 | przewód telefoniczny YTDY 4x0,5 mm2 (op. 100mb) | op | 1
339 | przewód YDYp 3 x 1,5 mm2 | mb | 50
340 | przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 | mb | 50
341 | przewód YDYp 4x1,5 mm2 | mb | 50
342 | przewód YDY 5 x 2,5 mm2 | mb | 50
343 | przewód YDY 5 x 4 mm2 | mb | 50
344 | przewód YDY 5 x 10 mm2 | mb | 50
345 | kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e opak.305 mb | op | 1
346 | kabel żelowany ziemny UTP 4x2x0,5 kat. 5e | op | 1
347 | przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e żelowany z linką nośną | mb | 50
348 | przewód LgY 6 mm2 (czarny) | mb | 10
349 | przewód LgY 6 mm2 (niebieski) | mb | 10
350 | przewód LgY 6 mm2 (żółto-zielony PE) | mb | 10
351 | przewód LgY 16 mm2 (czarny) | mb | 10
352 | przewód LgY 16 mm2 (niebieski) | mb | 10
353 | przewód LgY 16 mm2 (żółto-zielony PE) | mb | 10
354 | przewód LgY 10 mm2 (czarny) | mb | 10
355 | przewód LgY 10 mm2 (niebieski) | mb | 10
356 | przewód LgY 10 mm2 (żółto-zielony PE) | mb | 10
357 | kabel YKY 4x2,5 mm2 600/1000V | mb | 50
358 | kabel YTKSY 3X2X0,5 300V | mb | 50
359 | kabel telefoniczny TP 6 x płaski (linka) | mb | 100
360 | przewód koncentryczny SAT 75dB | mb | 50
361 | kabel sterowniczy LIYCY 8x0,5 ekranowany 300V | mb | 50
362 | przewód OMY 3x0,75 mm2 300V | mb | 50
363 | przewód OMY 3x1,0 mm2 300V | mb | 50
364 | przewód OMY 3x1,5 mm2 300V | mb | 50
365 | kabel YKY 3x2,5 mm2 0,6/1kV | mb | 50
366 | kabel YKY 3x4 mm2 0,6/1kV | mb | 50
367 | kabel YKY 4x4 mm2 0,6/1kV | mb | 50
368 | kabel YKY 5x2,5 mm2 0,6/1kV | mb | 50
369 | kabel YKY 5x4 mm2 0,6/1kV | mb | 50
370 | folia kablowa niebieska szerokość 30cm (op.100m) | op | 1
371 | stycznik modułowy 40A/400V 4P/4NO , sterowanie 230V AC SM340 | szt | 1
372 | wyłącznik zmierzchowy z zegarem tygodniowym i czujnikiem zmierzchu w komplecie | szt | 1
373 | opaska kablowa 292x3,6 (op. 100 szt.) | op | 1
374 | opaska kablowa 200x3,6 (op. 100 szt.) | op | 1
375 | opaska kablowa 430x4,8 (op. 100 szt.) | op | 1
376 | opaska kablowa 200x4,8 (op. 100 szt.) | op | 1
377 | opaska kablowa 360x7,5 (op. 100 szt.) | op | 1
378 | opaska kablowa 370x3,6 (op. 100 szt.) | op | 1
379 | uchwyty paskowe do przewodów typu UP 22 (opak 100 szt) | op | 1
380 | listwa instalacyjna 2m 25 x 16 | szt | 1
381 | listwa instalacyjna 2m 40 x 40 | szt | 1
382 | listwa instalacyjna 2m 50 x 20.1 | szt | 1
383 | listwa instalacyjna 2m 60 x 40.1 | szt | 1
384 | listwa instalacyjna 2m 90 x 40 | szt | 1
385 | złączka telefoniczna żelowa UY 2 (op.100 szt.) | op | 1
386 | zaślepka do rozdzielni modułowej - 12 modulów | szt | 1
387 | listwa napodłogowa 18 x 75 mm 2 m (kolor szary) | szt | 1
388 | szyna DIN 1mb | szt | 1
389 | stycznik 1-fazowy 240V AC 25A 1NO z możliwością sterowania ręcznego na szynę DIN | szt | 1
390 | przycisk sterowniczy 230V AC 1NO, 1NC z lampką czerwoną LED na szynę DIN | szt | 1
391 | ochronnik przepięciowy iskiernikowy 1+2, 4P, typ 1/B/T1, 50kA (200kA), spełnienie wymagań III i IV klasy ochrony odgromowej, temperatura pracy: -40 to 80 °C | szt | 1
392 | pompa obiegowa , sterowana elektronicznie, 400V, wydajność, Q: Max. 70 m3/h, H podnoszenia: min. 17 m, temperatura cieczy: - 10°C do +120°C, ciśnienie pracy: do10 bar, wbudowany wyłącznik termiczny, silnik z trzema stopniami prędkości, .np.. UPS 40-180F, rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej, .np. UPS 40-180F | szt | 1
393 | wyłącznik główny prądu p-pożarowy (w zestawie młotek) IP55 | szt | 1
394 | blok rozdzielczy szynowy piętrowy 80A/500V czterobiegunowy 1x16mm2 , 10x6mm2 | mb | 1
395 | wentylator 1-fazowy łazienkowy z automatyczną żaluzją 125mm, wydajność min. 230 m3/h | szt | 1
396 | listwa zaciskowa 12 x2,5 mm2 | szt | 1
397 | listwa zaciskowa 12 x1,5 mm2 | szt | 1
398 | listwa zaciskowa 12 x4 mm2 | szt | 1
399 | listwa zaciskowa 12 x6 mm2 | szt | 1
400 | listwa zaciskowa 12 x10 mm2 | szt | 1
401 | listwa zaciskowa z osłoną na szynę DIN 5 x 10 mm2 | szt | 1
402 | listwa zaciskowa z osłoną na szynę DIN 5 x 50 mm2 | szt | 1
403 | kłódka energetyczna uniwersalna - jarzmo 6,5 cm | szt | 1
404 | klucz krzyżowy do kłódek energetycznych | szt | 1
405 | wtyczka z wyłącznikiem i diodą 2P+Z 250V/16A | szt | 1
406 | bateria LR06 1,5V AA litowa | szt. | 1
407 | przedłużacz bębnowy 3x1,5 mm2 4x230V 2P+Z 20m | szt. | 1
408 | przewód - wtyk JACK-wtyk XLR 1,5m | szt. | 1
409 | przewód - wtyk JACK-gniazdo XLR 1,5m | szt. | 1
410 | przewód - wtyk JACK-wtyk JACK 1,5m | szt. | 1
411 | przewód - wtyk XLR-wtyk XLR 1,5m | szt. | 1
412 | żarówka 15 W E-14 230V | szt | 1
413 | żarówka LED 230V 15W/E27 barwa ciepła | szt | 1
414 | świetlówka PL-S 11W/830 2P 1CT | szt | 1
415 | świetlówka PL-S 9W/840 2P 1CT | szt | 1
416 | słup ozdobny 4,03 m S-40W/A czarny ROSA | szt | 1
417 | fundament pod słup oświetleniowy B-40 ROSA | szt | 1
418 | nakrętki do mocowania słupa B-40 - komplet ROSA | szt | 1
419 | ramiona do słupa oświetleniowego S-40W/A - układ "1" ROSA | szt | 1
420 | oprawa parkowa OP-S-70W/400 E27 IP65 ROSA | szt | 1
421 | klosz - kula 400 PMMA (kolor- podpalany) ROSA | szt | 1
422 | złącze słupowe TB-11 ROSA | szt | 1
423 | mufa termokurczliwa ZRM 0/JLP-CX 4 1,5-10 | szt | 1
424 | mufa termokurczliwa ZRM 1/JLP-CX 4 16-25 | szt | 1
425 | kabel YKY 3x1,5 mm2 0,6/1kV | mb | 50
426 | taśma do drukarek termo-transferowych do drukarek DYMO 9 mm, długość taśmy 7 m, kolor - czarny nadruk na białej taśmie, odporna na czynniki zewnętrzne | szt | 1
427 | taśma do drukarek termo-transferowych do drukarek DYMO 12 mm, długość taśmy 7 m, kolor - czarny nadruk na białej taśmie, odporna na czynniki zewnętrzne | szt | 1
428 | rozdzielnia n/t 18 modułowa wykonana z tworzywa ABS; IP65 ; IK=0,7; wyposażone w listwy zaciskowe dla torów N i PE, wspornik montażowy TH 35; stabilność pracy od max. -25°C do minimum +60°C; drzwiczki transparentne przyciemniane | szt | 1
429 | rozdzielnia n/t 54 modułowa wykonana z tworzywa ABS; IP65 ; IK=0,7; wyposażone w listwy zaciskowe dla torów N i PE, wspornik montażowy TH 35; stabilność pracy od max. -25°C do minimum +60°C; drzwiczki transparentne przyciemniane | szt | 1
Uwaga: aparatura modułowa jednego producenta; poz. 417-423 - ze względu na zachowanie tożsamości (homogeniczności) oświetlenia zewnętrznego campusu muszą być zastosowane przedstawione elementy; osprzęt podtynkowy jednego producenta.
……….…………………… data i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika