Bydgoszcz, dnia 31.10.2017 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-175/2017

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia:  „Usługa wykonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w obiektach UKW”

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

- Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Zakres wykonywanych prac będzie obejmować:

a) wykonanie  pomiarów elektrycznych w następującym zakresie:

- pomiar ochrony przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie,

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych (ochrona uzupełniająca),

- pomiar izolacji obwodów elektrycznych, kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

- badania instalacji odgromowych,

- opisanie gniazd wtykowych 230V i 400V zgodnie  z opisem zawartym w protokole pomiarów,

- umieszczenie schematów rozdzielnic w rozdzielnicach.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, która musi zawierać:

- schematy jednokreskowe lub blokowe rozdzielni elektrycznych (opis musi zawierać nr  obwodu  i jego przeznaczenie),

- rzuty dachów z naniesioną instalacją odgromową oraz naniesionymi złączami kontrolnymi,

- wnioski  końcowe z przeprowadzonych pomiarów,

- schematy rozdzielnic umieścić w rozdzielniach,

- protokoły pomiarów wraz z dołączonymi rysunkami i szkicami instalacji elektrycznych.

Uwaga.

Protokoły należy przygotować w oddzielnej teczce dla każdego obiektu. Wszystkie protokoły  powinny być potwierdzone podpisem z dołączoną kserokopią aktualnych zaświadczeń kwalifikacyjnych w zakresie kontrolno-pomiarowym serii E i D.

3.2 Przygotowanie harmonogramu wykonania pomiarów oraz ustalenie każdego wejścia na obiekt.

3.3 Wykaz obiektów, w których należy dokonać pomiarów został określony w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

3.4 Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego:  Krzysztof Wilcz tel. (052) 34-19-152.

4. Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2017 r.

5. Opis sposobu obliczania ceny: Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

Cena

Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C= Cn / Co x 100 pkt x 100%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena oferty ocenianej

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim w 1 egzemplarzu.

7.4 Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie oferty w wersji elektronicznej.

8. Termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 07.11.2017 r. | do godz. | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Za termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………….. Tytuł zamówienia: „Usługa wykonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w obiektach UKW” nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-175/2017, nie otwierać przed 07.11.2017 r., godz. 12:15

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Warunki udziału w postępowaniu spełni, wykonawca, który dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie kontrolno-pomiarowym serii E i D.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

3) Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

4) Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

5) Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z  załącznikiem nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie zdolności.

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Wilcz, tel. (052) 34-19-152

- w sprawach formalno-prawnych: Beata Smoczyk, tel. (052) 34-19-163, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO UKW/DZP-282-ZO-175/2017

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:	………………………………………………………………………………

Siedziba:……………………………………………………………….

Nr telefonu/faksu:……………………………………………

Nr NIP:	………………………………………..

Nr REGON:  …………………………………………….

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:	………………………………………………………………………..

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Usługa wykonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w obiektach UKW”   w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr: UKW/DZP-282-ZO-175/2017 za:

3. wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

4. wartość netto ........…………………………………………………………………………. PL

5. podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

5. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone ewentualne rabaty.

6. Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-175/2017.

7. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.

8. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

9. Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-175/2017.

10. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

11. Załącznikami do oferty są:

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

- ………………………………………………

……………, dnia

…………………………………..

(podpis Wykonawcy  lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres pracy | Jednostka | Szt. | Cena jednostkowa | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | obmiaru |  | netto [zł.] | [zł] | [zł] |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 1800 |  |  |  |  |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 635 |  |  |  |  |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 1030 |  |  |  |  |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Badanie izolacji kabla 3-fazowego nn | szt. | 95 |  |  |  |  |
| 6 | Badanie stacji transformatorowej 15/0,4kV- pomiar uziemienia roboczego i ochronnego, pomiar izolacji sekcji SN (Up= 20kV) i rozdzielnicy nn, badanie transformatora 15/0,4 kV | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Badanie izolacji kabla grzewczego 1-fazowego nn | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 8 | Badanie instalacji odgromowej | złącze kontrolne | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 3.1 ppkt b |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| LP | Imię i nazwisko | Uprawnienia (należy wpisać rodzaj uprawnień) | Informacje o podstawie dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- |

W  załączeniu przedkładam kserokopię  ważnego świadectwa kwalifikacyjnego  serii „E-eksploatacyjne”  i  „D-dozorowe” – w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci.

……………..………………………..

/podpis osoby uprawnionej/

Załącznik nr 4

Wykaz obiektów do wykonania pomiarów.

- Budynek dydaktyczny, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji).

- Budynek archiwum, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a (ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji).

- Budynki dydaktyczne A, B, C, D CEKFiS, ul. Sportowa 2  (oświetlenie zewnętrzne - ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji; ochrona odgromowa; budynki A, B, C, D - ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji; badanie stacji transformatorowej 15/0,4kV).

- Budynek dydaktyczno-administracyjny główny – blok B: parter, I piętro; ul. Chodkiewicza 30 (ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji).

- Budynek dydaktyczno-administracyjny, ul. Ogińskiego 16  (budynek-ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji; oświetlenie zewnętrzne - ochrona przeciwporażeniowa, stan izolacji).