Bydgoszcz, dnia 09.01.2018  r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-3/2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia:  „Usługa wykonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w obiektach UKW”

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

- Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Zakres wykonywanych prac obejmuje:

a) wykonanie  pomiarów elektrycznych w następującym zakresie:

- pomiar ochrony przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie,

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych (ochrona uzupełniająca),

- pomiar izolacji obwodów elektrycznych, kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

- badania instalacji odgromowych,

- badanie stacji transformatorowych 15/0,4kV,

- opisanie gniazd wtykowych 230V i 400V zg. z opisem zawartym w protokole pomiarów,

- umieszczenie schematów rozdzielnic w rozdzielnicach.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, która musi zawierać:

- schematy jednokreskowe lub blokowe rozdzielni elektrycznych (opis musi zawierać nr  obwodu  i jego przeznaczenie),

- rzuty dachów z naniesioną instalacją odgromową oraz naniesionymi złączami kontrolnymi,

- wnioski  końcowe z przeprowadzonych pomiarów,

- schematy rozdzielnic umieścić w rozdzielniach,

- protokoły pomiarów wraz z dołączonymi rysunkami i szkicami instalacji elektrycznych w zakresie naniesienia na rzutach pomieszczeń gniazd wtykowych i rozdzielnic

Uwaga.

Protokoły należy przygotować w oddzielnej teczce dla każdego obiektu. Wszystkie protokoły  powinny być potwierdzone podpisem z dołączoną kserokopią aktualnych zaświadczeń kwalifikacyjnych w zakresie kontrolno-pomiarowym serii E i D.

3.2 Przygotowanie harmonogramu wykonania pomiarów oraz ustalenie każdego wejścia na obiekt.

3.3 Wykaz obiektów, w których należy dokonać pomiarów oraz terminy realizacji zostały podane  w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.

3.4 Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem Zapytania ofertowego, w zakresie skalkulowania ceny przez Wykonawcę. Termin wizji ustala się na dzień  12.01.2018 r. godz. 12:00

Osobą kontaktową w sprawie wizji lokalnej jest Pan Krzysztof Wilcz, tel. 52/ 34-19-152

3.5. Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wartości zamówienia o 5%. W przypadku zmniejszenia wartości zamówienia, Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw 
z tego tytułu,  w szczególności w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia.

4. Termin wykonania zamówienia:

Usługę należy zrealizować w trzech etapach:

do 31 marca 2018 r., 31 maja 2018 r., 30 września 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego

5. Opis sposobu obliczania ceny: Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

Cena

Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C= Cn / Co x 100 pkt x 100%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena oferty ocenianej

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim w 1 egzemplarzu.

7.4 Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie oferty w wersji elektronicznej.

8. Termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 16.01.2018 r. | do godz. | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Za termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………….. Tytuł zamówienia: „Usługa wykonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w obiektach UKW” nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-3 /2018, nie otwierać przed 16.01.2018 r., godz. 11:15

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Warunki udziału w postępowaniu spełni, wykonawca, który:

-  dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie kontrolno-pomiarowym serii E i D.

- wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie wykonał należycie, trzy zadania, polegające na usłudze wykonaniu okresowych pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

3) Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

4) Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

5) Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia  - zgodnie z  załącznikiem nr 3 wraz  z dokumentami potwierdzającymi posiadanie zdolności.

6)  Wykaz wykonanych usług zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania Ofertowego.

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po zrealizowaniu  każdego z etapów  przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Wilcz, tel. (052) 34-19-152

- w sprawach formalno-prawnych: Beata Smoczyk, tel. (052) 34-19-163, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO UKW/DZP-282-ZO-3/2018

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:	……………………………………………………………………………………………………….

Siedziba:……………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/faksu:……………………………………………………………………………………………..

Nr NIP:	……………………………………………………………………………………………………….

Nr REGON:  ……………………………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:	………………………………………………………………………..

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Usługa wykonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w obiektach UKW” w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr: UKW/DZP-282-ZO-3/2018 za:

wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PL

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone ewentualne rabaty.

4. Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-3/2018.

5. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.

6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

7. Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-3/2018.

8. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

9. Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączonym do Zapytania Ofertowego projekcie umowy.

10. Załącznikami do oferty są:

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

- ………………………………………………

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

……………, dnia …………………………….

…………………………………..

(podpis Wykonawcy  lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| LP | Imię i nazwisko | Uprawnienia (należy wpisać rodzaj uprawnień) | Informacje o podstawie dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- |

W  załączeniu przedkładam kserokopię  ważnego świadectwa kwalifikacyjnego  serii „E-eksploatacyjne”  i  „D-dozorowe” – w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci.

……………..………………………..

/podpis osoby uprawnionej/

Załącznik nr 4

……………………………

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni udokumentować realizację przynajmniej trzech usług  okresowych pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

| LP | Przedmiot wykonanej usługi | Wartość brutto w PLN | Zamawiający, u którego wykonano usługę z podaniem nazwy, siedziby i nr telefonu | Data wykonania usługi (okres od – do) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.

…………………….. dn. …………….

………………………………….

(podpis/y osób uprawnionych Wykonawcy)

Załącznik nr 5

Wykaz obiektów do wykonania pomiarów.

Zakresy pomiarów elektrycznych do wykonania  w 2018 roku (podane ilości są ilościami przybliżonymi (+/- 5%).

I termin realizacji do 31.03.2018 r.

- Budynek dydaktyczny, ul. Weyssenhoffa 11- do 03.2018 r. (budynek)

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 640 |
| 2 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 140 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 15 |
| 4 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 2 |
| 5 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 45 |

- Budynek dydaktyczny, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 - do 03.2018 r. (budynek).

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru | - |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 80 |
| 2 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 97 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 30 |
| 4 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 3 |
| 5 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 28 |

- Budynek archiwum, ul. Powstańców Wielkopolskich - do 03.2018 r. 2a (budynek).

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 10 |
| 2 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 3 |

- Budynki dydaktyczne A, B, C, D CEKFiS, ul. Sportowa 2  - do 03.2018 r. (budynek, oświetlenie zewnętrzne, ochrona odgromowa, stacja transformatorowa 15/0,4kV).

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 955 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 550 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 620 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 135 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 77 |
| 6 | Kable grzewcze 1-fazowe | szt. | 80 |
| 9 | Badanie instalacji odgromowej | złącze kontrolne | 50 |
| 10 | Stacja transformatorowa 15/0,4kV (uziemienie robocze, badanie rozdzielni SN, badanie rozdzielni nn, badanie transformatora mocy) | szt. | 1 |

- Budynek administracyjno-dydaktyczny, ul. Ogińskiego 16 - do 03.2018 r. (budynek, oświetlenie zewnętrzne).

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 680 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 55 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 270 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 25 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 5 |

II  termin realizacji do 31.05.2018 r.

- Budynek Biblioteki Głównej, ul. Szymanowskiego 3 – do 05.2018 (budynki, oświetlenie zewnętrzne, instalacja odgromowa, stacja transformatorowa 15/0,4kV

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 1200 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 315 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 540 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 130 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 40 |
| 6 | Stacja transformatorowa 15/0,4kV (uziemienie robocze, badanie rozdzielni SN, badanie rozdzielni nn, badanie transformatora mocy) | szt. | 1 |
| 7 | Badanie instalacji odgromowej (złączy) | szt. | 24 |

III  termin realizacji do 30.09.2018 r.

- Budynek dydaktyczny, ul. Grabowa 2   – do 09.2018	(budynek)

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 350 |
| 2 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 160 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 10 |
| 4 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 1 |
| 5 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 30 |

- Budynki dydaktyczno-administracyjne A, B, C, D ul. Chodkiewicza 30 – do 09.2018  (budynek, stacja transformatorowa 15/0,4kV)

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 1295 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 162 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 530 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 100 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 20 |
| 6 | Stacja transformatorowa 15/0,4kV (uziemienie robocze, badanie rozdzielni SN, badanie rozdzielni nn, badanie transformatora mocy) | szt. | 1 |

- Hotel Asystencki  - ul. Baczyńskiego 10 – do 09. 2018 (budynek, instalacja odgromowa).

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 230 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 6 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 90 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 10 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 1 |
| 6 | Badanie instalacji odgromowej (złączy) | szt. | 6 |

- Budynki dydaktyczne – ul. Staffa 1, ul. Siedleckiego 19  – do 09.2018 (budynki, instalacja odgromowa)

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 330 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 155 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 320 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 30 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 2 |
| 6 | Badanie instalacji odgromowej (złączy) | szt. | 16 |

- Budynek dydaktyczny – ul. Kopernika 1  – do 09. 2018 (budynek, instalacja odgromowa	)

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 990 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 160 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 320 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 35 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 2 |
| 6 | Badanie instalacji odgromowej (złączy) | szt. | 13 |

- Budynek dydaktyczny – ul. Przemysłowa 34, część eksploatowana – do 09. 2018  (budynek, instalacja odgromowa)

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 40 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 5 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 20 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 5 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 2 |
| 6 | Badanie instalacji odgromowej (złączy) | szt. | 12 |

- Budynek dydaktyczny – ul. Ossolińskich 12   – do 09. 2018 (budynek, instalacja odgromowa)

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 320 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 25 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 100 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 10 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 2 |

- Budynek ze stolarnią (poza stolarnią) – ul. Chodkiewicza 30  – do 09. 2018 (budynek, instalacja odgromowa)

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 20 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 1 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 6 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 2 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 1 |
| 6 | Badanie instalacji odgromowej (złączy) | szt. | 6 |

- Budynek garażowy i Instytutu Techniki – ul. Chodkiewicza 30, od strony ul. Ogińskiego  – do 09. 2018 (budynek, instalacja odgromowa)

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 30 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 5 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 10 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 4 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 1 |
| 6 | Badanie instalacji odgromowej (złączy) | szt. | 6 |

- Budynek portierni i garaże przylegające – ul. Chodkiewicza 30 – do 09. 2018  (budynki, instalacja odgromowa)

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru | - |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 35 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 3 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 12 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 3 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 1 |

- Dom Studenta nr 2, ul. Łużycka 21 – do 09. 2018 (budynki, oświetlenie zewnętrzne, instalacja odgromowa) - do 09.2018

| L.p. | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiaru |  |
| 1 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie | szt. | 680 |
| 2 | Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt. | 116 |
| 3 | Pomiar izolacji obwodu 1-fazowego | szt. | 460 |
| 4 | Pomiar izolacji obwodu 3-fazowego | szt. | 130 |
| 5 | Badanie izolacji kabla nn (1-fazowego, 3-fazowego) | szt. | 18 |
| 7 | Badanie instalacji odgromowej (złączy) | szt. | 10 |