Bydgoszcz, dnia 17.01.2018 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-B-1/2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

1. Tytuł zamówienia: „Badania spektroskopii elektronowej (XPS)”

2. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

3. Termin realizacji zamówienia:

dla poz. 1: do 28.02.2018r.

dla poz. 2: do 30.04.2018r.

4.Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania spektroskopii elektronowej (XPS) próbek niestarzonego oraz starzonego PCL zawierającego naturalne związki antystarzeniowe.

Warunki badań:

- badania muszą być wykonane spektrometrem XPS konstrukcji firmy Prevac Sp. z o.o. (Polska) wyposażonym w analizator fotoelektronów R3000 firmy Scienta oraz lampę X-ray bez monochromatora konstrukcji firmy Prevac.

-  lampa X-ray wyposażona musi być w dwie anody AlKα i MgKα emitujące promieniowanie X o energii odpowiednio 1486.6 eV oraz 1253.7 eV.

-  odległość lampy X-ray od próbki musi być płynnie regulowana w zakresie od 1 do 6 cm.

-  spektrometr wyposażony musi być w detektor matrycowy z powielaczem mikrokanalikowym o rozdzielczości 1024x1024 pikseli.

-  wielkości przesłon zastosowanych w torze pomiarowym analizatora musi wynosić:

a) w pomiarach ogólnych (niskorozdzielczych o kroku 1 eV) przesłona, przy której obszar   zbierania sygnału wynosi 3,5 x 1,7 mm;

b) w pomiarach wysokorozdzielczych (z krokiem 40 meV) przesłona, przy której obszar zbierania sygnału wynosi 3,5 x 1,4 mm.

-  spektrometr musi być skalibrowany na maksimum piku Au4f7/2 wynoszącym 83.84 eV.

-  w pomiarach wysokorozdzielczych, przy zastosowanej przesłonie, rozdzielczość określona   na podstawie szerokości połówkowej piku Au4f7/2 musi wynosić 1.02 eV.

-  analiza zarejestrowanych widm XPS wraz z opisem wyników badań musi zostać wykonana w oprogramowaniu CasaXPS. Opcje analizy dostępne muszą umożliwić wykonanie modeli widm, w których piki z pasma O1s będą powiązane z pikami z pasma C1s.

-  wykonawca musi posiadać doświadczenie w badaniu materiałów polimerowych  zawierających naturalne ekstrakty roślinne.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Kryterium wyboru:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 65% |
| 2. | Doświadczenie w badaniu materiałów polimerowych zawierających naturalne ekstrakty roślinne | 35% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C = Cn / Co x 100 pkt x 65%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena badanej oferty

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 65 pkt.

dla kryterium „doświadczenie w badaniu materiałów polimerowych zawierających naturalne ekstrakty roślinne”: D = Db  x 100 pkt x 35%

gdzie:

D- przyznane punkty za doświadczenie w badaniu materiałów polimerowych zawierających naturalne ekstrakty roślinne

Db- ilość punktów w badanej ofercie

Zasady przyznawania punktów w kryterium „doświadczenie w badaniu materiałów polimerowych zawierających naturalne ekstrakty roślinne”:

|  | Doświadczenie w badaniu materiałów polimerowych zawierających naturalne ekstrakty roślinne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tak | Nie |
| Ilość punktów w badanej ofercie | 1 | 0 |

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z doświadczeniem w badaniu materiałów polimerowych zawierających naturalne ekstrakty roślinne, Zamawiający będzie oceniał posiadanie doświadczenia w badaniu min. 5 prób materiałów polimerowych zawierających naturalne ekstrakty roślinne lub jego brak.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 35 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + D

gdzie:

W –	 ocena końcowa,

C –	 punkty za cenę,

D –	 punkty za doświadczenie w badaniu materiałów polimerowych zawierających naturalne ekstrakty roślinne.

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8. Termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 23.01.2018 r. | do godz. | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:..........………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Badania spektroskopii elektronowej (XPS)”,

nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-B-1/2018,

nie otwierać przed 23.01.2018 r. godz. 12:00

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS,

2) Integralną częścią oferty jest Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Niezłożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, których przedmiotem było: przeprowadzenie badania spektroskopii elektronowej (XPS) próbek niestarzonego oraz starzonego PCL zawierającego naturalne związki antystarzeniowe w ilości minimum 5 próbek wraz z dowodami potwierdzającymi (np. referencje lub protokoły odbioru), że te usługi zostały lub są wykonywane należycie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 3. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych: inż. Włodzimierz Engelgardt, tel. (052) 34-19-317, wloengel@ukw.edu.pl

- w sprawach formalno-prawnych: Wojciech Kubera, tel. (052) 34-19-167, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

/-/mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-B-1/2018

# 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Badania spektroskopii elektronowej (XPS)” za:

Kryterium I – Cena

      - wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

      - wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

      - podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II –	Doświadczenie w badaniu materiałów polimerowych zawierających naturalne ekstrakty roślinne

TAK* / NIE*

*niepotrzebne skreślić

potwierdzamy posiadanie doświadczenie w badaniu materiałów polimerowych zawierających naturalne ekstrakty roślinne i dołączamy do oferty dokumenty wymienione w pkt 10 ppkt 3) Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-1/2018

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone ewentualne rabaty.

4. Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt 4 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-1/2018.

5. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.

6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

7. Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-1/2018

8. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

# ............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Badania spektroskopii elektronowej (XPS) próbek niestarzonego PCL zawierającego naturalne związki antystarzeniowe | prób | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Badania spektroskopii elektronowej (XPS) próbek starzonego PCL zawierającego naturalne związki antystarzeniowe | prób | 22 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 3

Wykaz zrealizowanych/realizowanych usług

(nazwa Wykonawcy)

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym pod nazwą:

„Badania spektroskopii elektronowej (XPS)”,

oświadczamy, że posiadamy doświadczenie polegające na wykonaniu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujących usług, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:

| Lp. | Przedmiot usługi | Wartość usługi brutto | Data wykonania (data początkowa – data końcowa) | Podmiot na rzecz którego została wykonana dostawa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

Do wykazu dostaw Wykonawca winien załączyć dowody, czy zostały one wykonane należycie.

W przypadku gdy usługa jest w trakcie realizacji należy podać wartość już zrealizowanej części usługi i termin do jakiego została zrealizowana. Wówczas dowody muszą dotyczyć tej wykonanej części.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania.

# ............................., dnia .....................	........................................................................................................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Umowa nr UKW/DZP-282-ZO-B-1 /2018

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	 Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, 
ul. Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora

a

2. 	……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………...……………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Badania spektroskopii elektronowej (XPS)” nr UKW/DZP-282-ZO-B-1/2018.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia badania spektroskopii elektronowej (XPS) próbek niestarzonego oraz starzonego PCL zawierającego naturalne związki antystarzeniowe.

Warunki badań:

1)	badania muszą być wykonane spektrometrem XPS konstrukcji firmy Prevac Sp. z o.o. (Polska) wyposażonym w analizator fotoelektronów R3000 firmy Scienta oraz lampę X-ray bez monochromatora konstrukcji firmy Prevac.

2)	lampa X-ray wyposażona musi być w dwie anody AlKα i MgKα emitujące promieniowanie X o energii odpowiednio 1486.6 eV oraz 1253.7 eV.

3)	odległość lampy X-ray od próbki musi być płynnie regulowana w zakresie od 1 do 6 cm.

4)	spektrometr wyposażony musi być w detektor matrycowy z powielaczem mikrokanalikowym o rozdzielczości 1024x1024 pikseli.

5)	wielkości przesłon zastosowanych w torze pomiarowym analizatora musi wynosić:

a)	w pomiarach ogólnych (niskorozdzielczych o kroku 1 eV) przesłona, przy której obszar   zbierania sygnału wynosi 3,5 x 1,7 mm;

b)	w pomiarach wysokorozdzielczych (z krokiem 40 meV) przesłona, przy której obszar zbierania sygnału wynosi 3,5 x 1,4 mm.

6)	spektrometr musi być skalibrowany na maksimum piku Au4f7/2 wynoszącym 83.84 eV.

7)	w pomiarach wysokorozdzielczych, przy zastosowanej przesłonie, rozdzielczość określona  na podstawie szerokości połówkowej piku Au4f7/2 musi wynosić 1.02 eV.

8)	analiza zarejestrowanych widm XPS wraz z opisem wyników badań musi zostać wykonana w oprogramowaniu CasaXPS. Opcje analizy dostępne muszą umożliwić wykonanie modeli widm, w których piki z pasma O1s będą powiązane z pikami z pasma C1s.

9)	wykonawca musi posiadać doświadczenie w badaniu materiałów polimerowych zawierających naturalne ekstrakty roślinne.

- Usługa, o której mowa w ust. 1 będzie wykonana dla poz. 1 do 28 lutego 2018r., dla poz. 2 do 30 kwietnia 2018r.

§ 2

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Wartość netto poz. 1: ................ PLN

Wartość netto poz. 2: ................ PLN

Wartość netto ogółem: ................ PLN

podatek od towarów i usług ( VAT ) ……. % w wysokości: ................... PLN.

wynagrodzenie brutto: .......................... PLN

(słownie: .................................................................................................................................... )

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego, co do zgodności z przedmiotem umowy wykonanej usługi.

- Zapłata za wykonaną usługę następować będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT (dla poz. 1 oraz dla poz. 2) na rachunek wskazany w tej fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się z określonych w załączniku nr 1 cen za poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.

§ 3

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

………………………………………………..……………………………………………………………….

mail………………………..…………………………………..………. tel. ………………………………..

………………………………………………..……………………………………………………………….

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: mail.......................................................... tel. …………………………………………………………..…

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 1 i ust. 2, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej.

§ 4

1.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

2.	Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, powyżej 14 dni od terminu określonego w §1 ust.2,

- w innych przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w §4 ust.1 i 2.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto odpowiednio dla poz. 1 i/lub 2 o jakim mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z Umową miało nastąpić wykonanie usługi do dnia wykonania usługi włącznie.

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 4 ust. 2, w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 6

Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności w razie zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający	Wykonawca

.........................................................	.........................................................