UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW-DZP-282-ZO-35/2018						          Bydgoszcz, 26.03.2018 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na Nadzór,  konserwację i naprawy systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej w obiekcie Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy w latach 2018-2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy informuje, że w postępowaniu na: Nadzór,  konserwację i naprawy systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej w obiekcie Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy w latach 2018-2020 wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta systemu gaszenia gazem KD-1230 zgodnie z zapisami w dokumentacji techniczno-rozruchowej producenta ?

Odp. Zamawiający nie wymaga autoryzacji producenta z uwagi na fakt, że system nie jest już na gwarancji.

Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga posiadania doświadczenia zawodowego obsługi systemu gaszenia gazem KD-1230 ?

Odp. Zamawiający nie wymaga doświadczenia zawodowego obsługi systemu gaszenia gazem dla konkretnego systemu tj. KD-1230. Zamawiający dopuszcza doświadczenie w zakresie dowolnego systemu gaszenia gazem i zmodyfikuje treść pkt. 10.3 zapytania ofertowego.

Pytanie 3

Czy zamawiający wymaga uprawnień elektrycznych dozorowych oraz eksploatacyjnych ?

Odp. Zamawiający wymaga uprawnień elektrycznych eksploatacyjnych. Uprawnienie elektryczne dozorowe nie są wymagane. Zamawiający zmodyfikuje pkt. 9.2.3a) zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy w tym zakresie.

Pytanie 4

Prosimy o zmianę zapisu 4.6 SIWZ : Przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii przez całą dobę 7 dni w tygodniu ( w tym dni ustawowo wolne od pracy) . W sytuacji nagłej awarii ekipa remontowa przyjedzie w czasie nie dłuższym niż 6 godziny od jej zgłoszenia przez zamawiającego i usunie ją w 48 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku oczekiwania na potrzebne części zamienne wykonawca powiadomi zamawiającego o przedłużeniu okresu naprawy systemu a zamawiający potwierdzi termin wydłużenia naprawy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w zakresie czasu przyjazdu ekipy remontowej oraz czasu usunięcia awarii. Zamawiający wraża zgodę na zamieszczeni dodatkowego zapisu: „Jeśli usunięcie awarii nie będzie możliwe w czasie 24 godzin z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ten poinformuje zamawiającego o zaistniałym fakcie”. Zamawiający zmodyfikuje treść zapytania ofertowego w tym zakresie.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak