## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Model, typ | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT-STAWKA | Wartość brutto | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
1 | złączki przewodów konektorowe "żeńskie" Cu (opak. 100 szt ) |  |  | op. | 1
2 | złączki przewodów konektorowe "męskie" Cu (opak. 100 szt ) |  |  | op | 1
3 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 1,0 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
4 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 1,5 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
5 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 2,5 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
6 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) Cu 4,0 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
7 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 6,0 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
8 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 10 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
9 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 1,0 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
10 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 1,5 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
11 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 2,5 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
12 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 4,0 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
13 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 6,0 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
14 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 10 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
15 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-biała, 2-torowa 2 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A |  |  | op | 1
16 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-pomarańczowa, 3-torowa 3 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A |  |  | op | 1
17 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-czerwona, 4-torowa 4 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A |  |  | op | 1
18 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-żółta, 5-torowa 5 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A |  |  | op | 1
19 | złączka instalacyjna zamykana z dźwigniami, przeźroczysta obudowa 2-torowa 2 x (0,2-4 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 32A, dostępne otwory pomiarowe, praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C, |  |  | szt | 10
20 | złączka instalacyjna zamykana z dźwigniami, przeźroczysta obudowa 3-torowa 3 x (0,2-4 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 32A, dostępne otwory pomiarowe, praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C, |  |  | szt | 10
22 | złączka instalacyjna zamykana z dźwigniami, przeźroczysta obudowa 5-torowa 5 x (0,2-4 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 32A, dostępne otwory pomiarowe, praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C, |  |  | szt | 10
23 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-biała, 8-torowa 8 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A |  |  | szt | 10
24 | moduł łącznika oświetlenia p/t jednobiedunowy 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 5
25 | moduł łącznika oświetlenia p/t świecznikowy 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 5
26 | moduł łącznika oświetlenia p/t krzyżowy z piktogramem 10AX, 250V , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 5
27 | moduł łącznika oświetlenia p/t schodowy z piktogramem 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 3
28 | moduł gniazda elektrycznego p/t pojedynczego 16A/250V z uziemieniem (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 3
29 | moduł gniazda elektrycznego p/t podwójnego 16A/250V z uziemieniem (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 3
30 | moduł gniazda elektrycznego p/t pojedynczego 16A/250V z uziemieniem i kluczem uprawniającym (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor czerwony |  |  | szt | 5
31 | moduł gniazda elektrycznego p/t pojedynczego bryzgoszczelnego IP44 16A/250V z uziemieniem (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały, klapka biała |  |  | szt | 4
32 | uszczelka ramki bryzgoszczelnej do gniazd wtykowych i wyłaczników IP44 |  |  | szt | 4
33 | ramka do osprzętu p/t jednokrotna |  |  | szt | 5
34 | ramka do osprzętu p/t jednokrotna bryzgoszczelna |  |  | szt | 5
35 | ramka do osprzętu p/t dwukrotna |  |  | szt | 2
36 | ramka do osprzętu p/t trzyokrotna |  |  | szt | 2
37 | ramka do osprzętu p/t czterokrotna |  |  | szt | 1
38 | ramka do osprzętu p/t pięciokrotna |  |  | szt | 2
39 | moduł gniazda komputerowego: RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ11 |  |  | szt | 2
40 | wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP j.w. |  |  | szt | 2
41 | wkład gniazda komputerowego RJ11 j.w. |  |  | szt | 3
42 | wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP j.w. |  |  | szt | 3
43 | klucz do gniazda DATA 230V |  |  | szt | 5
44 | gniazdo elektryczne n/t podwójne GN 2 x 2P+Z IP54 16A/250V |  |  | szt | 5
45 | gniazdo elektryczne n/t podwójne GN 2 x 2P+Z IP44 16A/250V |  |  | szt | 5
46 | gniazdo elektryczne n/t GN 2P+Z IP44 16A/250V |  |  | szt | 5
47 | gniazdo przedłużacza 2p+Z 230V wiszące pojedyncze IP20 |  |  | szt | 5
48 | gniazdo elektryczne n/t GN 2P+Z IP44 16A/250V na szynę TS35 |  |  | szt | 4
49 | rozdzielnica natynkowa IP54 z gniazdami 400V/230V: gniazdo 5P 16A/400V - szt. 1; gniazdo 230V 2P+Z -szt. 2; zabezpieczenie nadprądowe 1P B16A; zabezpieczenie nadprądowe 3P C16A; 1 x M25 dławnica kablowa; 1 x zaślepka M25 |  |  | szt | 1
50 | gniazdo natynkowe 32A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) |  |  | szt | 2
51 | gniazdo natynkowe 16A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) |  |  | szt | 3
52 | wtyczka do przedłużacza 32A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) |  |  | szt | 1
53 | wtyczka do przedłużacza 16A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) |  |  | szt | 1
54 | wtyczka elektryczna 250V/16A UNI-SCHUCKO 2P+Z kątowa biała |  |  | szt | 5
55 | wtyczka elektryczna gumowa 250V/16A UNI-SCHUCKO 2P+Z (z otworem na palec do wyciągania) |  |  | szt | 2
56 | gniazdo elektryczne gumowe 250V/16A UNI-SCHUCKO 2P+Z (z otworem na palec do wyciągania) |  |  | szt | 2
57 | panel LED SMD do sufitów podwieszanych 60x60 4000K, 4000lm, ramka srebrna metalowa, IP20, współczynnik oddania barw: >80, żywotność: > 20000h, możliwość montażu w stelażach kratowych sufitów podwieszanych, kąt rozsyłu światła 110-115 stopni |  |  | szt | 2
58 | panel LED SMD do montażu natynkowego w komplecie z ramką 60x60 4000K, 4000lm, ramka ssrebrna metalowa, IP20, współczynnik oddania barw: >80, żywotność: > 20000h, możliwość montażu w stelażach kratowych sufitów podwieszanych, kąt rozsyłu światła 110-115 stopni |  |  | szt | 2
59 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.30W ze źródłami światła 2xLED TUBE 1200mm w komplecie; 4000K / 3200 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C |  |  | szt | 1
60 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.30W ze źródłami światła 2xLED TUBE 1200mm w komplecie; 4000K / 3200 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C; moduł awaryjny 2h |  |  | szt | 1
61 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.15W ze źródłami światła 2xLED TUBE 60mm w komplecie; 4000K / 1600 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C |  |  | szt | 2
62 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.15W ze źródłami światła 2xLED TUBE 60mm w komplecie; 4000K / 1600 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C; moduł awaryjny 2h |  |  | szt | 1
63 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED dwustronna natynkowa (sufit); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. |  |  | szt | 1
64 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED dwustronna natynkowa (ściana); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. |  |  | szt | 2
65 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED jednostronna natynkowa (ściana); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. |  |  | szt | 2
66 | oprawa zewnętrzna naścienna LED 1x 15W IP 65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu (naświetlacz) |  |  | szt | 1
67 | moduł elektroniczny 2x26-42 TC |  |  | szt | 2
68 | akumulator NiCd HT 4,5Ah/6V |  |  | szt | 3
69 | moduł awaryjny 4-80W, 6V/ 4,5Ah wersja dla NiCd |  |  | szt | 3
70 | moduł awaryjny LME/36/2 2,5Ah wersja dla NiCd |  |  | szt | 2
71 | akumulator do modułu awaryjnego NiCd 6V 4500mAh TM |  |  | szt | 2
72 | moduł elektroniczny 380i 4-80W-3h |  |  | szt | 4
73 | żarówka LED 2,2W/180lm/3000K GU10 230V |  |  | szt | 4
74 | lampa sodowa 2000K, 6000lm, 70W E27 |  |  | szt | 3
75 | żarówka halogenowa przezroczysta 15V/150W, GZ 6,35 |  |  | szt | 1
76 | naświetlacz LED 30W IP 65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu |  |  | szt | 2
77 | naświetlacz LED 20W IP65 kolor szary 4000K szyba hartowana |  |  | szt | 1
78 | żarówka LED 3W GU 5,3 12V barwa ciepła |  |  | szt | 3
79 | żarówka halogenkowa 20W GU 5,3 12V |  |  | szt | 2
80 | statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 2x36W |  |  | szt | 2
81 | statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 4x18W |  |  | szt | 2
82 | układ zapłonowy elektroniczny do opraw 2x36W |  |  | szt | 2
83 | kondensator do opraw oświetleniowych 2x36W |  |  | szt | 2
84 | układ zapłonowy elektroniczny do opraw 4x18W |  |  | szt | 3
85 | zapłonnik S-2 PH 4-22W |  |  | szt | 10
86 | zapłonnik S-10 PH 22-65W |  |  | szt | 10
87 | zapłonnik S80W 4-80W |  |  | szt | 10
88 | oprawka do świetlówek - jarzeniówek do lamp OWF |  |  | szt | 10
89 | oprawka do zapłonników - starterów BS1 typu NLZ |  |  | szt | 1
90 | żarówka świecowa 40W E-14 230 V |  |  | szt | 10
91 | żarówka 25 W E-27 230V |  |  | szt | 10
92 | żarówka 40 W E-27 230V |  |  | szt | 20
93 | żarówka 60 W E-27 230V |  |  | szt | 20
94 | żarówka LED 230V 7W/E27 barwa ciepła |  |  | szt | 5
95 | żarówka LED 230V 15W/E27 SMD 2700K |  |  | szt | 5
96 | żarówka LED 230V 10W/E27 barwa ciepła (3000 K) |  |  | szt | 10
97 | żarówka świecowa LED 230V 5W/E14/ 3000 K |  |  | szt | 15
98 | żarówka LED 12V G4, ok. 1,3W/100lm, barwa ciepła |  |  | szt | 1
99 | wyłącznik zmierzchowy na szynę DIN 16A/250V - czujka zewnętrzna (fotokomórka) IP54 |  |  | szt | 1
100 | wyłącznik podświetlany czerwony 230V/10A do listwy zasilającej |  |  | szt | 4
101 | świetlówka TC-D 26W/840 |  |  | szt | 5
102 | żarówka sodowa 2000K, 6600lm, 70W E27/230V |  |  | szt | 2
103 | świetlówka LED TUBE G13 1200mm, max 15W, 4000 K, minimum 1600lm, wskaźnik oddawania barw nie mniejszy niż 80, trwałość nominalna: nie mniejsza niż 30 000h, znamionowy kąt rozsyłu światła nie mniejszy niż240° |  |  | szt | 2
104 | świetlówka LED TUBE G13 600mm, max 8W, 4000 K, minimum 800lm, wskaźnik oddawania barw nie mniejszy niż 80, trwałość nominalna: nie mniejsza niż 30 000h, znamionowy kąt rozsyłu światła nie mniejszy niż240° |  |  | szt | 3
105 | świetlówka T5 14 W/840 |  |  | szt | 5
106 | świetlówka T5 35 W/840 |  |  | szt | 5
107 | świetlówka T5 49 W/840 |  |  | szt | 5
108 | świetlówka T5 54 W/840 |  |  | szt | 4
109 | świetlówka T8 58 W/840 |  |  | szt | 5
110 | świetlówka T8 36 W/840 |  |  | szt | 10
111 | świetlówka T8 18 W/840 |  |  | szt | 10
112 | świetlówka T5 - 13 W/840 |  |  | szt | 2
113 | świetlówka TL - 8 W/840 |  |  | szt | 5
114 | świetlówka 11 W/830 E 14 |  |  | szt | 2
115 | świetlówka 13 W/840 E 14 |  |  | szt | 2
116 | świetlówka 11 W 530lm/2700K E27 |  |  | szt | 3
117 | świetlówka 2700K (bańka) 12 W E 27 |  |  | szt | 5
118 | świetlówka kompaktowa spiralna 45 W E 27 |  |  | szt | 3
119 | żarnik lamp halogenowych 150 W 118 mm |  |  | szt | 2
120 | żarnik lamp halogenowych 150 W 78 mm |  |  | szt | 2
121 | świetlówka pinowa 2-PIN ; barwa 840 13W |  |  | szt | 3
122 | świetlówka pinowa 2-PIN; barwa 840 26 W |  |  | szt | 5
123 | świetlówka pinowa 2-PIN ; barwa 830 13 W |  |  | szt | 5
124 | świetlówka pinowa 2-PIN G23 ; barwa 4000K 11 W |  |  | szt | 5
125 | świetlówka pinowa 4-PIN ; barwa 840 32W |  |  | szt | 4
126 | świetlówka pinowa 4-PIN, barwa 840 42W |  |  | szt | 4
127 | świetlówka pinowa 4-PIN PL-L 55 W/840 |  |  | szt | 2
128 | świetlówka pinowa 4-PIN PL-L 18 W/840 |  |  | szt | 2
129 | lampa metalohalogenkowa HQI-E 400 W/N CLEAR E40 |  |  | szt | 1
130 | lampa sodowa E27, 2000K, cylindryczna, 70W E |  |  | szt | 2
131 | układ zapłonowy do lamp rtęciowych i metahalogenkowych o mocy 35- 600W |  |  | szt | 1
132 | układ zapłonowy electroniczny ballast 2x18-42220-240V |  |  | szt | 1
133 | akumulator 3,6V Ni-Cd HT 2500 mAh |  |  | szt | 3
134 | świetlówka T5 8W/33 G5/830 |  |  | szt | 3
135 | świetlówka T5 8W/33 G5/640 |  |  | szt | 3
136 | oprawka żarówki E-14 |  |  | szt | 2
137 | oprawka żarówki E-27 |  |  | szt | 2
138 | wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40A 30mA typ A |  |  | szt | 2
139 | wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40A 30mA typ AC |  |  | szt | 2
140 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B10A 30mA typ A |  |  | szt | 1
141 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B16A 30mA typ A |  |  | szt | 1
142 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B16A 30mA typ AC |  |  | szt | 1
143 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P C10A 30mA typ A |  |  | szt | 2
144 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P C16A 30mA typ AC |  |  | szt | 2
145 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P C16A 30mA typ A |  |  | szt | 2
146 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P C6A 10mA typ AC |  |  | szt | 1
147 | wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A 30mA typ A |  |  | szt | 1
148 | wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 63A 30mA typ A |  |  | szt | 1
149 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B6A |  |  | szt | 1
150 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A |  |  | szt | 1
151 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B16A |  |  | szt | 2
152 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B20A |  |  | szt | 2
153 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C0,5A |  |  | szt | 1
154 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C1A |  |  | szt | 3
155 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C2A |  |  | szt | 1
156 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C6A |  |  | szt | 2
157 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C10A |  |  | szt | 2
158 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C16A |  |  | szt | 2
159 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C20A |  |  | szt | 1
160 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B10A |  |  | szt | 1
161 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B16A |  |  | szt | 1
162 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B20A |  |  | szt | 1
163 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B25A |  |  | szt | 1
164 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C6A |  |  | szt | 1
165 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C16A |  |  | szt | 1
166 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C20A |  |  | szt | 1
167 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C32A |  |  | szt | 1
168 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C50A |  |  | szt | 1
169 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C80A |  |  | szt | 1
170 | łącznik przyciskowy modułowy bistabilny 20A/250V na szynę DIN |  |  | szt | 2
171 | łącznik przyciskowy modułowy bistabilny/monostabilny podświetlany 20A/25 na szynę DIN |  |  | szt | 1
172 | rozłącznik bezpiecznikowy modułowy 1P 63A (1-fazowy) na szynę DIN |  |  | szt | 1
173 | rozłącznik izolacyjny modułowy 1P 25A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
174 | rozłącznik izolacyjny modułowy 1P 40A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
175 | rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 40A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
176 | rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 80A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
177 | rozłącznik izolacyjny modułowy 4P 63A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
178 | rozłącznik izolacyjny modułowy 4P 125A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
179 | wyłącznik mocy 3P 250A, zwolnienie termomagnetyczne, styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz sygnalizacji wyzwolenia, zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia 1500 - 2500, zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A 200 - 250 |  |  | szt | 1
180 | siłownik ze sprężyną 24V 30NM/6m2 analogowy, tolerancja pozycjonowania ±5% , IP54, trwałość min. 60 000 przestawień do pozycji bezpiecznej, automatyczne dostosowywanie czasu ruchu, zakresu pracy oraz napięcia pomiarowego U zakresu pracy oraz napięcia pomiarowego U, Ręczne uruchamianie funkcji dostosowywania przy użyciu przycisku |  |  | szt | 1
181 | lampka sygnalizacyjna LED modułowa 3-fazowa (1 moduł) |  |  | szt | 1
182 | listwa zaciskowa na szynę 12-torowa niebieska TH35 2N LZ-12/N |  |  | szt | 1
183 | listwa zaciskowa na szynę 12-torowa żółta TH35 LZ-12/Ż |  |  | szt | 1
184 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 6 A |  |  | szt | 10
185 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 10 A |  |  | szt | 10
186 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 16 A |  |  | szt | 10
187 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 20 A |  |  | szt | 10
188 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 25 A |  |  | szt | 10
189 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 35 A |  |  | szt | 5
190 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 40 A |  |  | szt | 5
191 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 50 A |  |  | szt | 5
192 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 63 A |  |  | szt | 5
193 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 10 A |  |  | szt | 5
194 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 16 A |  |  | szt | 5
195 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 20 A |  |  | szt | 5
196 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 25 A |  |  | szt | 3
197 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 40 A |  |  | szt | 3
198 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 50 A |  |  | szt | 3
199 | bezpiecznik WT OOC/gG 20 A |  |  | szt | 3
200 | bezpiecznik WT OOC/gG 32 A |  |  | szt | 3
201 | bezpiecznik WT OOC/gG 63 A |  |  | szt | 3
202 | bezpiecznik WT OOC/gG 80 A |  |  | szt | 3
203 | bezpiecznik WT OOC/gG 125 A |  |  | szt | 3
204 | bezpiecznik WT-1/gG 25 A |  |  | szt | 3
205 | bezpiecznik WT-1/gG 50 A |  |  | szt | 3
206 | bezpiecznik WT-1/gG 63 A |  |  | szt | 1
207 | bezpiecznik WT-1/gG 80 A |  |  | szt | 1
208 | bezpiecznik WT-1/gG 100 A |  |  | szt | 1
209 | bezpiecznik WT-1/gG 200 A |  |  | szt | 1
210 | bezpiecznik WT-1/gG 250 A |  |  | szt | 1
211 | bezpiecznik DO1 GL 2 A |  |  | szt | 3
212 | bezpiecznik DO1 GL 6 A |  |  | szt | 3
213 | bezpiecznik DO1 GL 10 A |  |  | szt | 3
214 | bezpiecznik DO1 GL 16 A |  |  | szt | 3
215 | bezpiecznik DO2 GL 20 A |  |  | szt | 3
216 | bezpiecznik DO2 GL 25 A |  |  | szt | 3
217 | bezpiecznik DO2 GL 35 A |  |  | szt | 1
218 | bezpiecznik DO2 GL 50 A |  |  | szt | 1
219 | bezpiecznik DO2 GL 63 A |  |  | szt | 1
220 | listwa przedłużacza 3x230V/16A (3x2P+Z)z wyłącznikiem podświetlanym |  |  | szt | 1
221 | listwa przedłużacza 5x230V/16A (5x2P+Z) bez wyłącznika |  |  | szt | 1
222 | puszka bepiecznikowa n/t 12 polowa (drzwiczki transparentne IP40 |  |  | szt | 1
223 | przekaźnik kontroli asymetrii i zaniku faz modułowy, maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania 4sek., zwłoka czasowa regulowana, liczba styków zwiernych - 1 |  |  | szt | 1
224 | patch panel 24- portowy 19", 1U kat 6 |  |  | szt | 1
225 | taśma izolacyjna samowulkanizująca 19mm/ 10m/min 0,75mm-max 0,77m, zakres temperatury pracy: 5-80ºC |  |  | szt | 1
226 | taśma izolacyjna czarna 19 mm/ 20 m/0,15mm - opak. 10 rolek |  |  | op | 1
227 | moduł typu KEYSTONE RJ45 kat.5e do gniazda komputerowego |  |  | szt | 4
228 | moduł typu KEYSTONE RJ12 kat. 3 do gniazda komputerowego |  |  | szt | 4
229 | adapter typu KEYSTONE 22,5x45 (zaślepka) do gniazda komputerowego |  |  | szt | 4
230 | obudowa kpl. n/t OBU-2/M |  |  | szt | 2
231 | obudowa kpl. n/t OBU-4/M |  |  | szt | 2
232 | obudowa kpl. n/t OBU-6/M |  |  | szt | 1
233 | uchwyty do przewodów typu USMP-3 (opak 100 szt.) |  |  | op | 1
234 | uchwyty do przewodów typu USMP-3/2 (opak 100 szt.) |  |  | op | 1
235 | gips budowlany szybkoschnący opak. 2 kg |  |  | op | 2
236 | taśma aluminiowa 10x1 mm w krążku (opakowanie ok. 1kg) |  |  | kg | 1
237 | szczotki węglowe do silników elektrycznych do elektronarzędzi o mocy do 2kW do elektronarzędzi BOSCH |  |  | szt | 1
238 | szczotki węglowe do silników elektrycznych do elektronarzędzi o mocy do 2kWdo elektronarzędzi MAKITA |  |  | szt | 1
239 | kołek rozporowy SM (szybkiego montażu) fi 6mm/40mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1
240 | kołek rozporowy fi 8mm/60mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1
241 | kołek rozporowy fi 8mm/40mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1
242 | puszka instalacyjna fi 60 do zespalania głęboka |  |  | szt | 5
243 | puszka instalacyjna fi 60 pojedyńcza głęboka |  |  | szt | 5
244 | puszka instalacyjna fi 70 z pokrywą głęboka |  |  | szt | 5
245 | przedłużacz z wyłącznikiem OMY 3x1,5 mm2, 3m 230V/16A, 4x(2P+Z) |  |  | szt | 4
246 | przedłużacz antyprzepięciowy 5x230V/10A 3m z wyłącznikiem |  |  | szt | 1
247 | bateria 1,5V AA alkaliczna (op. 4 szt.) |  |  | op | 2
248 | bateria 1,5V AAA alkaliczna (op. 4 szt.) |  |  | op | 6
249 | bateria 6LR6 9V alkaliczna |  |  | szt | 3
250 | bateria R20 1,5V alkaliczna (op. 2 szt.) |  |  | szt | 2
251 | bateria R14 1,5V alkaliczna (op. 2 szt.) |  |  | szt | 2
252 | bateria LR06 1,5V AA litowa, temp.pracy (-40C - +60C) (op. 4 szt.) |  |  | szt | 3
253 | bateria LR603 1,5V AAA litowa, temp.pracy (-40C - +60C) (op. 4 szt.) |  |  | szt | 3
254 | akumulator 1,2V AA Ni-Mh 2300 mAh |  |  | szt | 2
255 | akumulator 1,2V AAA Ni-Mh 1000 mAh |  |  | szt | 2
256 | uchwyt flop 7 mm (100 szt.) |  |  | op | 1
257 | uchwyt flop 10 mm (100 szt.) |  |  | op | 1
258 | taśma izolacyjna 19mm/20m, opakowanie10 rolek , mix kolorów |  |  | op | 1
259 | przewód telefoniczny YTDY 4x0,5 mm2 (op. 100mb) |  |  | op | 1
260 | przewód YDYp 3 x 1,5 mm2 |  |  | mb | 20
261 | przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 |  |  | mb | 20
262 | przewód YDYp 4x1,5 mm2 |  |  | mb | 20
263 | przewód YDY 5 x 2,5 mm2 |  |  | mb | 50
264 | przewód YDY 5 x 4 mm2 |  |  | mb | 50
265 | przewód YDY 5 x 10 mm2 |  |  | mb | 10
266 | przewód YnTKSY 3x2x0,5 |  |  | mb | 50
267 | kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e opak.305 mb |  |  | op | 1
268 | przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e żelowany z linką nośną |  |  | mb | 1
269 | kabel YKY 4x2,5 mm2 600/1000V |  |  | mb | 50
270 | kabel YTKSY 3x2x0,5 300V |  |  | mb | 50
271 | kabel telefoniczny TP 6 x płaski (linka) |  |  | mb | 10
272 | kabel sterowniczy LIYCY 8x0,5 ekranowany 300V |  |  | mb | 50
273 | przewód OMY 3x0,75 mm2 300V |  |  | mb | 50
274 | przewód OMY 3x1,0 mm2 300V |  |  | mb | 50
275 | stycznik modułowy 40A/400V 4P/4NO , sterowanie 230V AC SM340 |  |  | szt | 2
276 | opaska kablowa 292x3,6 (op. 100 szt.) |  |  | op | 1
277 | opaska kablowa 200x3,6 (op. 100 szt.) |  |  | op | 1
278 | opaska kablowa 430x4,8 (op. 100 szt.) |  |  | op | 1
279 | opaska kablowa 200x4,8 (op. 100 szt.) |  |  | op | 1
280 | opaska kablowa 360x7,5 (op. 100 szt.) |  |  | op | 1
281 | listwa instalacyjna 2m 25 x 16 |  |  | szt | 4
282 | listwa instalacyjna 2m 40 x 40 |  |  | szt | 5
283 | listwa instalacyjna 2m 50 x 20.1 |  |  | szt | 5
284 | złączka telefoniczna żelowa UY 2 (op.100 szt.) |  |  | op | 1
285 | adapter do przewodu telefonicznego 6C*2 |  |  | szt | 2
286 | adapter do przewodu telefonicznego 8C*2 |  |  | szt | 2
287 | złącze modularne RJ45 8p8c kat.5e (100 szt.) |  |  | op | 1
288 | złącze modularne RJ11 6p4c (100 szt.) |  |  | op | 2
289 | listwa napodłogowa 18 x 75 mm 2 m (kolor szary) |  |  | szt | 3
290 | pompa obiegowa , sterowana elektronicznie, 400V, wydajność, Q: Max. 70 m3/h, H podnoszenia: min. 17 m, temperatura cieczy: - 10°C do +120°C, ciśnienie pracy: do10 bar, wbudowany wyłącznik termiczny, silnik z trzema stopniami prędkości, .np.. UPS 40-180F, rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej, .np. UPS 40-180F |  |  | szt | 1
291 | wyłącznik główny prądu p-pożarowy (w zestawie młotek) IP55 |  |  | szt | 2
292 | wentylator 1-fazowy łazienkowy z automatyczną żaluzją 125mm, wydajność min. 230 m3/h |  |  | szt | 1
293 | listwa zaciskowa 12 x2,5 mm2 |  |  | szt | 2
294 | listwa zaciskowa 12 x1,5 mm2 |  |  | szt | 2
295 | listwa zaciskowa 12 x4 mm2 |  |  | szt | 2
296 | listwa zaciskowa 12 x6 mm2 |  |  | szt | 2
297 | listwa zaciskowa 12 x10 mm2 |  |  | szt | 1
298 | żarówka LED 230V 15W/E27 barwa ciepła (2700K-3000K) |  |  | szt | 3
299 | słup ozdobny 4,03 m S-40W/A czarny ROSA |  |  | szt | 1
300 | fundament pod słup oświetleniowy B-40 ROSA |  |  | szt | 1
301 | nakrętki do mocowania słupa B-40 - komplet ROSA |  |  | szt | 1
302 | ramiona do słupa oświetleniowego S-40W/A - układ "1" |  |  | szt | 1
303 | oprawa parkowa OP-S-70W/400 E27 IP65 ROSA |  |  | szt | 1
304 | klosz - kula 400 PMMA (kolor- podpalany) ROSA |  |  | szt | 1
305 | złącze słupowe TB-11 ROSA |  |  | szt | 1
306 | mufa termokurczliwa 4x1,5-10 mm2 |  |  | szt | 1
307 | mufa termokurczliwa 4x 16-25 mm2 |  |  | szt | 1
308 | kabel YKY 3x1,5 mm2 0,6/1kV |  |  | mb | 50
309 | taśma do drukarek termo-transferowych do drukarek DYMO 9 mm, długość taśmy 7 m, kolor - czarny nadruk na białej taśmie, odporna na czynniki zewnętrzne |  |  | szt | 1
310 | taśma do drukarek termo-transferowych do drukarek DYMO 12 mm, długość taśmy 7 m, kolor - czarny nadruk na białej taśmie, odporna na czynniki zewnętrzne |  |  | szt | 1
311 | rozdzielnia n/t 36 modułowa wykonana z tworzywa ABS; IP65 ; IK=0,7; wyposażone w listwy zaciskowe dla torów N i PE, wspornik montażowy TH 35; stabilność pracy od max. -25°C do minimum +60°C; drzwiczki transparentne przyciemniane |  |  | szt | 1
312 | rozdzielnia n/t 54 modułowa wykonana z tworzywa ABS; IP65 ; IK=0,7; wyposażone w listwy zaciskowe dla torów N i PE, wspornik montażowy TH 35; stabilność pracy od max. -25°C do minimum +60°C; drzwiczki transparentne przyciemniane |  |  | szt | 1
313 | żarówka aparatowa 15W E14 230V, 85lm/2700K, dł. 50mm, szerokość 22mm, współpraca ze ściemniaczem, trwałość 1000 godzin |  |  | szt | 175
RAZEM
Uwaga: aparatura modułowa jednego producenta; poz. nr 299-305- ze względu na zachowanie tożsamości (homogeniczności) oświetlenia zewnętrznego campusu muszą być zastosowane przedstawione elementy; osprzęt podtynkowy jednego producenta.
*W przypadku gdy wykonawca oferuje produkty równoważne, zobowiązany jest do zamieszczenie w kolumnie 12 zapisu "produkt równoważny", podania parametrów i dostarczenia na wezwanie Zamawiającego dowodów (np. kart katalogowych, opisów itp.) potwierdzających że oferowane produkty równoważne, posiadają parametry nie gorsze niż wskazane w kolumnie 2