UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-282-ZO-52/2018						          Bydgoszcz, 20.04.2018 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn.  „Dostawa rejestratora monitoringu wraz z dyskiem na potrzeby UKW”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy informuje, że w postępowaniu pn: „Dostawa rejestratora monitoringu wraz z dyskiem na potrzeby UKW” wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy dopuszczą Państwo urządzenie w poniższej konfiguracji?

Rejestrator monitoringu AHD 16 kanałowy:

- 12V DC (zasilacz w komplecie na 230V)

- ilość wejść: 16

- HD-AHD 2.0 / CVBS

- wejścia video BNC

- wyjście VGA

- port LAN dla zdalnego monitoringu

- dwa porty USB

- nawigacja za pomocą myszy

- dysk wewnętrzny minimum 1 TB

- możliwość archiwizacji danych na urządzenia zewnętrzne podłączone do portu USB

Odp. Zamawiający nie zgadza się na powyższe.

Pytanie 2

Ile dysków ma być wkalkulowanych w cenę?

Odp. Zamawiający wymaga jednego dysku o pojemności min 1 TB, ale rejestrator może mieć możliwość podpięcia większej ilości.

Pytanie 3

Czy w zamiarze rejestrator ma być tylko do obsługi lokalnej, czy też zdalnej?

Odp. Rejestrator ma mieć możliwość obsługi zdalnej - sieciowej

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak