## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY MATERIAŁOW DLA GRUPY REMONTOWEJ NA 2018 r.
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | %vat | Wartość brutto
1 | Blacha ocynkowana grub. 0,55 mm 1000x2000 mm | szt. | 30
2 | Rynny z blachy ocynkowanej 150 | m | 60
3 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej 120 | m | 40
4 | Uchwyt rynnowy ze stali ocynkowanej 150 | szt. | 50
5 | Obejma rury spustowej ocynkowana 120 | szt. | 50
6 | Gaz propan – butan /11 kg/ - dostawa samego gazu z wymiana butli | butla | 4
7 | Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS /5 m2/ | szt. | 40
Parametry techniczne
- Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa - spełnia wymagania
- Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temperaturze - wodoszczelna przy rozciąganiu do 10%
- Reakcja na ogień - klasa E 6
- Stabilność wymiarów - zmiana wymiarów nie więcej niż 0,5%
- Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ - 10ºC
- Odporność na spływanie w podwyższonej temp. - ≤ + 80ºC
- Prostoliniowość - odchyłka nie większa niż 10 mm/5 m długości
- Przenikanie pary wodnej m = 20 000
- Odporność na uderzenie - NPD
- Odporność na obciążenie statyczne - NPD
- Odporność na przerastanie korzeni - NPD
- Wymiary – długość 5,00 m, szerokość 1.00 m, grubość 5,2 mm
8 | Uszczelniacz dekarski /300 ml/ | szt. | 20
9 | Kit dekarski /5 kg/ | szt. | 20
10 | Spoiwo cynowo ołowiowe LC-60 /0,24 kg/ | sztaba | 5
11 | Cegła budowlana pełna 250x120x65 kl. 15 | szt. | 100
12 | Bloczek z beonu komórkowego 59x24x24 cm | szt. | 50
13 | Cegła klinkierowa drążona 250x120x65 | szt. | 2000
Paramtery techniczne:
- kolor karmelowo - kawowy
- faktura lica - gładka
- masa - 3kg.szt
- klasa wytrzymałości - 35
- Nasiąkliwość <6%
- Mmrozoodporna
14 | Płytka klinkierowa elewacyjna 250x10x6,5 | szt. | 4000
Paramtery techniczne:
- kolor karmelowo - kawowy
- faktura lica - gładka
- zużycie - ok. 51 szt./m², przy grubości spoiny 10 mm
- Nasiąkliwość <6%
- Mmrozoodporna
15 | Płytki ceramiczne ścienne glazurowane | m2 | 70
Wymiary: 25x20 cm, 20x20 cm,
Kolory podstawowe,
Odcienie koloru: ciemny, jasny i średni,
Powierzchnia z połyskiem lub matowa.
16 | Płytki gresowe 30x30 cm – stopnice | szt. | 150
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz,
Mrozoodporne – w zależności od zastosowania,
Kolory podstawowe,
Odcienie koloru: ciemny, jasny i średni,
17 | Płytki gresowe 30x30 cm posadzkowe antypoślizgowe | m2 | 150
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz,
Mrozoodporne – w zależności od zastosowania,
Kolory podstawowe,
Odcienie koloru: ciemny, jasny i średni,
18 | Bloczek betonowy fundamentowy 38x25x14 cm | szt. | 200
19 | Impregnat do klinkieru | dm3 | 5
20 | Kratka wentylacyjna PVC 14x14 cm bez żaluzji | szt. | 10
21 | Kratka wentylacyjna PVC 14x21 cm bez żaluzji | szt. | 10
22 | Drzwiczki rewizyjne ABS 20x25 cm | szt. | 10
23 | Drzwiczki rewizyjne ABS 30x30 cm | szt. | 10
24 | Płyta gipsowo-kartonowa GKB grub. 12,5 mm /3,12 m2/ | szt. | 60
25 | Płyta gipsowo-kartonowa GKBI grub. 12,5 mm /3,12 m2/ | szt. | 20
26 | Płyta gipsowo-kartonowa GKF typu DF o grub. 15 mm/3,12 m2/ | szt. | 10
27 | Profil CW 50 /L=4,00 m/ | szt. | 60
28 | Profil CW100 /L=4,00 m/ | szt. | 60
29 | Profil UW50 /L=4,00 m/ | szt. | 40
30 | Profil UW100 /L=4,00 m/ | szt. | 30
31 | Profil UA-100 L=3,00 m | szt. | 20
32 | Profil CD60 /L=3,00 m/ | szt. | 60
33 | Profil UD27 /L=4,00 m/ | szt. | 40
34 | Śruba M8 z podkładką i nakrętką do łączenia profili UA | kpl. | 30
35 | Kątownik do profila UA100 | szt. | 30
36 | Kątownik aluminiowy perforowany 25x25 mm /L= 3,00 m/ | szt. | 400
37 | Łącznik podłużny do profili CD60 | szt. | 40
38 | Wieszaki sufitu podwieszonego | szt. | 40
39 | Kołki rozporowe 6x60 mm /100 szt./ | opak. | 20
40 | Kołki rozporowe 8x60 mm /100 szt./ | opak. | 20
41 | Taśma antyrysowa z włókna szklanego - 50 mm x 90 m | szt. | 20
42 | Łącznik do styropianu 10x160 z metalowym trzpieniem | szt. | 1200
43 | Papier ścierny "120" 115x50000 | szt. | 2
44 | Papier ścierny "100" 115x50000 | szt. | 2
45 | Wkręty do płyt gipsowych 3,5x25 mm /1000 szt./ | opak. | 10
46 | Wkręty samogwintujące 3,5x25 mm /1000 szt./ | opak. | 7
47 | Wkręt do profili pchełki 3,5x9,5 mm /100 szt./ | opak. | 7
48 | Wkrety czarne do drewna 3,5x45 mm /100 szt./ | opak. | 5
49 | Elementy wykończeniowe z tworzywa sztucznego listew przyściennych systemowych | szt. | 200
50 | Klej dyspersyjny do wykładzin tekstylnych i elastycznych /na spodach piankowych, lateksowych, podwójnych oraz wykonanych z włókniny/ i do wykładzin PCV w rolkach i płytkach | kg | 200
Dane techniczne:
- krótki czasu „wstępnego odparowania”, z możliwością
zastosowania metody double-drop w celu uzyskania
maksymalnej przyczepności
- nie zawiera rozpuszczalników
- cieżar własciwy - ok. 1.48 kg/litr
- zużycie - 300-400 g/m2,
- temperatura obróbki: min. 15 st. C na podłożu
- wydajność: 15 - 20 m2 (przy opakowaniu 6 kg)
- Czas otwarty: 10 - 15 minut*
- Czas użytkowania: ok. 35 minut*
- Możliwość obciążania: po 24 - 48 godzinach*
* w temperaturze 20°C i w warunkach normalnych.
51 | Listwa progowa długości 90 cm | szt. | 20
Materiał: aluminium anodowane
Długość: 90, 100 cm
Szerokość: 30-40 mm
Kolor: srebrny, złoty
52 | Listwa przyścienna dywanowa wys. 7 cm | mb | 60
53 | Listwy przyścienne systemowe z tworzywa sztucznego 2500x60 | szt. | 50
54 | Panele podłogowe systemu typu "click" o klasie ścieralności AC5 8 mm – kolor: mdąb naturalny, rodzaj: deska jasna, typ: 1-lamelowy | m2 | 100
55 | Wykładzina podłogowa dywanopodobna | m2 | 225
Szerokości: 2, 3, 4, 5 m,
Kolor: wielobarwna, beż, brąz, zieleń, niebieski, szary,
Odcienie kolorów wymienionych: ciemny, jasny i średni,
Wzór: gładki,
Grubość całkowita wykładziny : 6-7 mm
Typ produkcji: boucle
Skład runa: 100% poliamid.
56 | Wykładzina podłogowa elastyczna PCV | m2 | 200
Szerokości: 2, 3, 4, 5 m,
Kolor: wielobarwna, beż, brąz, zieleń, niebieski, szary,
Odcienie kolorów wymienionych: ciemny, jasny i średni,
Wzór: beton,
Grubość całkowita wykładziny : => 2,4 mm,
Grubość warstwy ścieralnej: => 0,50 mm,
Klasyfikacja palności: Cfl-S1
57 | Płyta OSB-3 grub.18 mm /2,50x1,25 m/ | szt. | 30
58 | Farba alkidowa, półpołysk /0,9 dm3/ | szt. | 50
Emalia przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania: powierzchni drewnianych (drewnopochodnych), tynków zewnętrznych (podmurówki, elementy fasad), zabezpieczonych antykorozyjnie elementów stalowych i żeliwnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej: w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia; zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Nadaje się także do renowacji starych wymalowań alkidowych, poliuretanowych, poliwinylowo-akrylowych, nitrocelulozowych i styrenowanych.
Parametry techniczne:
-kolorystyka: biała, brązowa, szara, czarna, kość słoniowa, krem
- Lepkość (+23°C) KU; 80-90
- Czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i przy wilgotności względnej powietrza 55±5%: stopień I maks 12 godz, stopień III maks. 24 godz.
- zawartość substancji nielotnych, ułamek masowy:min. 40%
- połysk oznaczony przy kącie pomiaru 60°: min. 7 jednostek połysku
- wydajność: do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego
59 | Farba akrylowa antyrefleksyjna biala /10dm3/ | szt. | 200
Do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Przy malowaniu sufitów - optycznie maskuje niedoskonałości podłoża, wygodna w aplikacji (nie chlapie). Kombinacja aktywnych substancji wybielających i rozjaśniających zapewnia nieskazitelną, trwałą biel. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni, np. kuchnie i łazienki
Parametry techniczne:
- wygląd powłoki: matowy
- Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]: 5000-14000
- gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]: 1,400-1,500
- zawartość części stałych, [%wag]: co najmniej 45,0
- Ilość warstw: 1-2
- czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]: 2
- nanoszenie drugiej warstwy, [h]; po 2
- sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk
- wydajność do 16 m2/l przy jednokrotnym malowaniu w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia podłoża i użytego narzędzia
60 | Farba lateksowa odporna na szorowanie biała /10 dm3/ | szt. | 133
Przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Powierzchnie pomalowane farbą powinny charakteryzować się przyjemnym dla oka śnieżnobiałym, matowym efektem wykończenia i zapewniać jednolitą powłokę, optycznie maskującą niedoskonałości podłoża. Poprzez zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji powinna umożliwiać prawidłową mikrowentylację powierzchni.
Parametry techniczne:
- wygląd powłoki: matowa
- lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] : 4000-16000
- gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] : najwyżej 1,600
- zawartość części stałych, [%wag]: co najmniej 50,0
- Ilość warstw: 2 ( 1 - w przypadku przemalowania ścian i sufitów białych bez plam i przebarwień)
- czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]: 2
- nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2
- sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk
- wydajność przy jednej warstwie: do 14 m2/l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości
- 5 lat trwałości bieli
- odporna na promieniowanie UV
61 | Farba fasadowa biała do malowania elewacji mineralnych podłoży /10 dm3/ | szt. | 20
62 | Farba drogowa odblaskowa do stosowania z kulkami szklanymi do oznakowania poziomego /20 dm3/ | szt. | 2
- nakładana na powierzchnie asfaltowe
- kolor biały, niebieski, żółty
- czas schnięcia - 8 min. przy 16°C i 71% wilgotności
- wyjątkowa odporność na ścieranie
- dozowanie : 585 g/m²
- kulki szklane powlekane 250 g/m²
- nakładanie w temperaturze powyżej 5 ° C
- gęstość 1,57 + 0,05
- suchy ekstrakt 75 % + 3
- filtrowanie 250 µm
- rozcieńczana w stosunku do 5%, jeżeli temperatura spada poniżej 10 ° C.
63 | Pigment typu do farb emulsyjnych | szt. | 200
64 | Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych /0,5 dm3/ | szt. | 30
65 | Silikon akrylowy biały 310 mm | szt. | 30
66 | Silikon sanitarny biały 310 mm | szt. | 30
67 | Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała | dm3 | 2
68 | Taśma papierowa malarska szer. 38 mm L=50 m /żółta/ | szt. | 200
69 | Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne okleinowane "80" | kpl | 3
- konstrukcja skrzydła - wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF
- wyposazenie: zamek; na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, lub dostosowany pod wkładkę patentową, opcjonalnie tuleje wentylacyjne
- kolor biały
70 | Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne okleinowane "90" | kpl | 3
- konstrukcja skrzydła - wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF
- wyposazenie: zamek; na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, lub dostosowany pod wkładkę patentową, opcjonalnie tuleje wentylacyjne
- kolor biały
71 | Drzwi dźwiękoizolacyjne | kpl | 2
Parametry techniczne
- skrzydło w ststemie przylgowym
- nominalna grubość skrzydła min. 40 mm
- klasa min. 37 dB
- zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach
- zamek na wkładkę patentową
uszczelka opadająca
- ościeżnica regulowana DIN
- powierzchnia gładka malowana/fornirowana/ pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 07 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną, kolor biały
- klamka na długim szyldzie
72 | Klamka wewnętrzna na długim szyldzie, kolor satyna, nikiel, złoty z blokadą łazienkową | kpl | 3
73 | Klamka wewnętrzna na długim szyldzie, kolor satyna, nikiel, złoty na wkładkę patentową | kpl | 3
74 | Wkładka bębenkowa mosiężna 35/35 | kpl | 3
75 | Wkręty do mocoania ościeżnic okiennych i drzwiowych | szt. | 30
Paramatrytechniczne:
- materiał: Stal
- dlugość: 182 mm
- średnica gwintu: 7,5 mm
- końcówka wewnetrzna:AW30
- powłoka: ocynkowana
- typ łba: SMLHD
- średnica lba: 8 mm
76 | Pianka poliuretanowa niskoprężna montażowa 0,75 ml | szt. | 10
77 | Ościeżnica stalowa FD13 z uszczelką do zabudowy G-K na profil 100 mm - skrzydło: 80, 90 | szt. | 2
78 | Ościeżnica stalowa kątowa FD7 z uszczelką do zabudowy w ścianie murowanej i G-K - skrzydło: 80, 90 | szt. | 2
79 | Ościeżnica przylgowa, regulowana z listwami 60 mm na skrzydło "80", "90" szerokość muru od 15 do 30 cm | szt. | 2
Parametry techniczne:
- kolor biały
- okleinowana
- dwa zawiasy czopowe standard
- uszczelka gumowa na obwodzie ościeżniocy
80 | Folia czarna ochronna 6x25 m grub. 0,2 mm | rolka | 5
81 | Folia osłonowa /20 m2/ | szt. | 100
82 | Folia w płynie /25 kg/ | kg | 4
83 | Mata podłogowa izolacyjna grub. 5 mm | m2 | 100
84 | Pianka polietylenowa 3 mm pod panele podłogowe | m2 | 100
85 | Płyty z wełny mineralnej twarda grub. 10 cm | m2 | 30
86 | Styropian EPS 70-040 FASADA grub. 12 cm | m3 | 20
87 | Środek pleśniobójczy w spray /0,5 dm3/ | szt. | 10
88 | Tektura falista 2-warstwowa, fala B, gramatura 200 g/m2 /100 cm x 100 m/ | szt. | 5
89 | Cement Portlandzki standard /25 kg/ | szt. | 50
90 | Gładź - sucha mieszanka gipsowa ulepszona polimerami do zastosowań wewnętrznych w aplikacji ręcznej /20 kg/ | szt. | 150
Parametry techniczne:
- początek wiązania - 90 min
- zawartość spoiwa gipsowego - mniej niż 50 % masy
- Wytrzymałość na zginanie - > 1,0 N/mm2
- wytrzymałość na ściskanie - > 2,0 N/mm2
- przyczepność do podłoża betonowego - 0,9 N/mm2
- wagowe proporcje wody do produktu - 1:2
- zalecana grubość 1 warstwy 1-3 mm
- średni czas schnięcia 1 warstwy - 2 do 3 godz.
- wydajność - 1kg/dm3 zaprawy
- zużycie - ok. 1kg/m2/mm grub.. gładzi
91 | Tynk gipsowy ręczny - sucha zaprawa gipsowa do wykonywania jednowarstwowych tynkow gipsowych wewnątrz pomieszczeń /30 kg / | szt. | 150
Parametry techniczne:
- produkt mineralny
- spełnia właściwości ochrony przeciwpożarowe
- możliwość nakładania do 50 mm
- Ciężar nasypowy 1000 (kg/m³)
- Przyczepność do podłoża ≥ 0.1 (N/mm2) EN 13279
- Reakcja na ogień A1 EN 13501
- Współczynnik paroprzepuszczalności [μ] na sucho: 10 na mokro: 6 EN ISO 10456
- Współczynnik pH 10-12
- Współczynnik przewodzenia ciepła [λ] 0.34 (W/mK) EN 13279
- Wydajność 100 kg = ok. 115 l zaprawy
- Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2.0 (N/mm²) EN 13279
- Wytrzymałość na zginanie ≥ 1.0 (N/mm²) EN 13279
92 | Wylewka samopoziomująca cementowa /30 kg/ | szt. | 300
93 | Podkładowa masa tynkarska zapewniająca idealną przyczepność tynku, redukująca chłonność i wzmacniająca podłoża /10 kg/ | szt. | 15
Parametry techniczne:
- gruntuje podłoża pod tynki cienkowarstwowe
- zwiększa przyczepność - silnie przylega do podłoża oraz do nakładanych tynków
- ogranicza chłonność podłoża i ułatwia nakładanie kolejnej warstwy
- Tworzy tymczasową ochronę dla elewacji
- średnie zużycie 0,3 kg masy na 1 m2
- gęstość gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm3
- Przyczepność do betonu > 1,0 MPa
- temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
- Czas schnięcia 4 ÷ 6 h
94 | Posadzka cementowa grub. 10-80 mm /25 kg/ | szt. | 10
95 | Preparat gruntujący /5 kg/ | szt. | 50
Parametry techniczne:
- produkowany na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywic polimerowych
- bezbarwny, bezrozpuszczalnikowy i wodorozcieńczalny
- średnie zużycie od 0,05÷0,2 kg emulsji na 1 m²
- maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartość B235LZO (VOC) 30 g/l.\
- Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 ºC do +30 ºC
- Gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm³
- Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu (w zależności od podłoża): po 15 minutach /tynki, pustaki silikatowe, bloczki gazobetonowe/, po 2 godzinach - posadzki samopoziomujące
96 | Siatka z włókna szklanego elewacyjna 145gr/m2 | m2 | 20
97 | Zaprawa klejąca elastyczna mrozoodporna do płytek ceramicznych /25 kg/ | szt. | 58
98 | Tynk mineralnyt; faktura kornikowa- ziarno 2,5 mm - biały do malowania (25 kg) | szt. | 40
99 | Fugówka -do płytek posadzkowych | kg | 50
100 | Fugówka -do płytek ściennych | kg | 50
101 | Materiały sypkie: piasek kopalniany | m3 | 1
102 | Materiały sypkie: żwir | m3 | 10
103 | Materiały sypkie: pospółka | m3 | 10
104 | Beton B10 (C8/10) - konsystencja pół sucha z dostawą | m3 | 6
105 | Beton B20 (C16/20) z dostawą | m3 | 6
106 | Porecz prosta 30 cm dla osób niepełnosprawnych | szt. | 2
- średnica: ø 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących
107 | Poręcz ścienna łukowa stał 70 cm dla osób niepełnosprawnych stała | szt. | 2
- Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6 śrub montażowych
108 | Poręcz ścienna łukowa stał 70 cm dla osób niepełnosprawnych uchylna | szt. | 2
- Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6 śrub montażowych
109 | Poręcz WC uchylna łukowa stojąca 60 cm | szt. | 2
- średnica 32 mm, stal nierdzewna, powierzchnia falista
110 | Kosta brukowa betonowa,prostokątna z fazą 20x10x 8 cm koloru szarego | m2 | 25
111 | Krawężnik drogowy betonowy prosty zwykły 15x30x100 cm koloru szarego | szt. | 15
112 | Opornik drogowy betonowy 12x25x100 cm koloru szarego | szt. | 10
113 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu 200 do zastosowania w kostce brukowej w drodze parkingowej - koryto 1000x200x170 mm krata pomostowa zwykła ocynkowana | szt. | 5
114 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu 200 do zastosowania w kostce brukowej w drodze parkingowej - studzienka 500x200x450 mm krata pomostowa zwykła ocynkowana | szt. | 1
115 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu 200 do zastosowania w kostce brukowej w drodze parkingowej - zakończenie z otworem fi 110 200x170 | szt. | 1
116 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu 200 do zastosowania w kostce brukowej w drodze parkingowej - zakończenie 200x170 | szt. | 1
117 | Siatka polietylenowa zabezpieczająca obiekt przed ptakami o wymiarach oczka 50x50 mm - kolor zielony | m2 | 100
[5 empty] | 0 |  | 0