UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz 29.05.2018 r.

UKW/DZP-282-ZO-84/2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji SSP w obiektach UKW”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 
w postępowaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji SSP w obiektach UKW” w dniu 28.05.2018 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

budynek Dydaktyczny (pl. Kościeleckich 8) wpisany jest do rejestru zabytków i w związku z powyższym musi być obligatoryjnie uzgodniony z konserwatorem zabytków oraz&nbsp; zgodnie z art. 29.4 Prawa Budowlanego roboty budowlane wykonywane w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają pozwolenia na budowę. W związku z powyższym zgodnie z przepisami prawa dla potrzeb tego budynku należy wykonać projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. 1. Dla potrzeb opracowania projektu budowlanego wymagane jest posiadanie co najmniej dwóch projektantów z uprawnieniami budowlanymi (projektujący i zatwierdzający/weryfikator). W przypadku instalacji systemu wykrywania pożaru który jest zaliczany do instalacji teletechnicznych właściwe są uprawnienia budowlane w telekomunikacji. Dopuszczalne są również uprawnienia budowlane w branży elektrycznej. W związku z powyższym proszę o ujednolicenie dokumentów przetargowych, że przedmiotem umowy jest wykonanie:-Projektu Budowlanego - dotyczy tylko budynku dydaktycznego,-Projektu wykonawczego - dla wszystkich obiektów, i podanie wymogu posiadania 2 projektantów (projektant plus sprawdzający) z uprawnieniami budowlanymi wraz z aktualną przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiadane uprawnienia branżowe wydane przez dystrybutorów systemów pożarowych (np. Polon-Alfa itp.) zgodnie z Prawem Budowlanym nie uprawniają do wykonywania Projektów Budowlanych wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę

Odpowiedź  1

Przedmiotem umowy jest wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów:
Dom Studencki nr 1 ul. Łużycka 24,
Dom Studencki nr 2 ul. Łużycka 21,

Muzeum Uchodźctwa i Dyplomacji ul. Berwińskiego 4
oraz wykonania dokumentacji budowlanej uzgodnionej z konserwatorem zabytków i dokumentacji wykonawczej dla budynku przy Pl. Kościeleckich 8, oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga  posiadania przez Wykonawcę dwóch projektantów z uprawnieniami budowlanymi wraz z aktualnymi przynależnościami o OIIB-Zamawiający dokona modyfikacji treści Zapytania ofertowego

Pytanie 2

W projekcie umowy nie ma  określenia która ze stron dokonuje formalnego uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków oraz występuje o wydanie pozwolenia na budowę. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź

Odpowiedź  2

Wszystkie uzgodnienia oraz procedury formalne leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3

Proszę o podanie czy posiadają Państwo aktualną dokumentację budowlaną obiektów i w jakiej formie – wersja papierowa, wersja elektroniczna edytowalna (dwg ) lub inna.

Odpowiedź 3

Zamawiający posiada jedynie dokumentacje w formie papierowej dla poszczególnych obiektów.
W opisie instalacji SSP w budynkach Dom Studencki nr 1 ul. Łużycka 24,Dom Studencki nr 2 ul. Łużycka 21,Muzeum Uchodźctwa i Dyplomacji ul. Berwińskiego 4 znalazły się omyłkowo czujki jonizacyjne DOR-35 zamiast DIO-35.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść Zapytania ofertowego.

Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej, tj. www.ukw.edu.pl, zmodyfikowaną treść Zapytania ofertowego  wraz z załącznikami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin   składania i otwarcia ofert na dzień 11.06.2018 r. , godzina i miejsce składania ofert  pozostają bez zmian.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak