Bydgoszcz, dnia 30.05.2018 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-B-25/2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

1. Tytuł zamówienia: „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego”

2. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

3. Termin realizacji zamówienia:

od 2 do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

4.Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. W przypadku produktów posiadających termin przydatności do użycia Zamawiający wymaga aby okres pozostały do upływu terminu przydatności do użycia poszczególnych produktów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w dniu jego dostarczenia do Zamawiającego wynosił przynajmniej połowę okresu przydatności do użycia określonego przez producenta. Zamawiający podzielił zamówienie na 14 części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części winna być pełna.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, transportu, rozładunku  itp. towaru do  siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 90% |
| 2. | Termin realizacji zamówienia | 10% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C = Cn / Co x 100 pkt x 90%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena badanej oferty

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt.

dla kryterium „termin realizacji zamówienia”: T = Tn/ Tb  x 100 pkt x 10%

gdzie:

T- przyznane punkty za termin dostawy

Tn- najkrótszy zaoferowany czas realizacji zamówienia spośród ważnych ofert

Tb- czas realizacji badanej oferty

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem dostawy Zamawiający będzie oceniał czas realizacji zamówienia, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

T – punkty za termin realizacji zamówienia.

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8. Termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 11.06.2018 r. | do godz. | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:..........………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego”,

nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-B-25/2018,

nie otwierać przed 11.06.2018 r. godz. 12:00

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS,

2) Integralną częścią oferty jest Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Niezłożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty.

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych: Joanna Gurgul, tel. (052) 34-19-224

- w sprawach formalno-prawnych: Wojciech Kubera, tel. (052) 34-19-167, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

/-/mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-B-25/2018

# 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego” za:

Kryterium I – Cena

CZĘŚĆ 1:

      - wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

      - wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

      - podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 2:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 3:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 4:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 5:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 6:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 7:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 8:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 9:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 10:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 11:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 12:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 13:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 14:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin wykonania zamówienia

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie:

część 1: do ……. dni kalendarzowych

część 2: do ……. dni kalendarzowych

część 3: do ……. dni kalendarzowych

część 4: do ……. dni kalendarzowych

część 5: do ……. dni kalendarzowych

część 6: do ……. dni kalendarzowych

część 7: do ……. dni kalendarzowych

część 8: do ……. dni kalendarzowych

część 9: do ……. dni kalendarzowych

część 10: do ……. dni kalendarzowych

część 11: do ……. dni kalendarzowych

część 12: do ……. dni kalendarzowych

część 13: do ……. dni kalendarzowych

część 14: do ……. dni kalendarzowych

od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-25/2018

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone ewentualne rabaty.

4. Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-25/2018.

5. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.

6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

7. Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-25/2018.

8. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

# ............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Część nr 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Identyfikacja manualna –API Staphylococci: API STAPH 25 pasków + 25 mediów | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Identyfikacja manualna – odczynnik ZYM A | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Identyfikacja manualna – odczynnik ZYM B | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Krążki antybiotykowe: Penicylina G 1unit; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krążki antybiotykowe: Piperacylina 30; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Krążki antybiotykowe: Ampicylina 2; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Krążki antybiotykowe: Cefepim 30; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krążki antybiotykowe: Cefoksytyna 30; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Krążki antybiotykowe: Imipenem 10; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krążki antybiotykowe: Lewofloksacyna 5; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Krążki antybiotykowe: Gentamycyna 10; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krążki antybiotykowe: Wankomycyna 5; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Krążki antybiotykowe: Erytromycyna 15; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Krążki antybiotykowe: Tetracyklina 30; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Krążki antybiotykowe: Tigecyklina 15; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Krążki antybiotykowe: Chloramfenikol 30; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Krążki antybiotykowe: Rifampicyna 5; Opakowanie 5x 50krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Olejek imersyjny 100ml, butelka plastikowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Komora Thoma: Gł. komory: 0,1 mm, najmniejszy kwadrat: 0,0025 mm2, siatka licznika z 5 dużymi kwadratami (bez narożnych części). Duży centralny kwadrat podzielony na 16 grupowych kwadratów, a te z kolei na 16 minikwadratów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka do komór 20 x 26 x 0,4 mm, szlifowane; 10 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sączki z włókna szklanego borokrzemowego (MGC); średnica 47 mm; opakowanie 100 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | GeneScan™ 600 LIZ® Size Standard Standard wewnętrzny służący do wymiarowania badanych fragmentów DNA w zakresie od 20-600pz, zawierający fragmenty DNA o znanej długości (bp): 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 i 600 bp; znakowany barwnikiem LIZ; konfekcjonowany fabrycznie wystarczający na przeprowadzenie 800 rxn | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3130xl/3100 Genetic Analyzer Capillary Array, 36 cm Zestaw 16 kapilar o długości 36cm w jednej wiązce, kompatybilnych z analizatorem genetycznym typu 3130xl lub 3100. Zestaw posiada zastosowanie w aplikacjach: analizy fragmentów, sekwencjonowaniu, analizie SNaPshot. Kompatybilny do pracy jako medium separacyjnym fragmentów w warunkach denaturujących. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 7

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | GeneMATRIX Plant & Fungi DNA Purification Kit 150 reakcji Zestaw do izolacji DNA z materiału roślinnego i grzybów musi zawierać bufor aktywacyjny oraz posiadać 2 oddzielne bufory lizujące: jeden do roślin, drugi do grzybów | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 8

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Qiagen Taq Multiplex PCR Kit (1000 reaction 50µl) Multiplex PCR Master Mix (zawierający HotStarTaq DNA Polymerase, Multiplex PCR Buffer (6 mM MgCl2, pH 8.7), dNTP Mix) konfekcjonowany fabrycznie w probówce w ilości 25ml RNAse-Free Water konfekcjonowany fabrycznie w probówce w ilości 20ml Q-Solution, 5x konfekcjonowany fabrycznie w probówce w ilości 10ml Polimeraza HotStarTaq aktywowana przez 15minut w temperaturze 95°C Anealing w zakresie 57-63°C Wydłużanie końcowe w 72°C Mieszanina buforowana układem KCl i (NH4)2SO4 Czas przechowywania w +4°C – co najmniej 6 miesięcy Możliwość kilkukrotnego zamrożenia zestawu w temp. -20°C celem przedłużenia żywotności | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 9

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Końcówki Diamond, model D10, opakowanie 10 000szt. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 0,1 do 10µl: - obsługujące pipety typu Gilson Pipetman P2 i P10 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet) - wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne, przejrzyste - zaopatrzone we wskaźniki poziomu roztworu dla 2µl i dla 10µl pozwalające na wizualną ocenę poprawności pracy pipety - o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku, czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości - autoklawowalne w 1210C/20min - kompatybilne z pudełkami („racks”) firmy Gilson (nie zapadają się ani nie blokują, możliwe jest całkowite wypełnienie pudełka końcówkami i ich stabilne osadzenie) - długość końcówki poniżej 32 mm, - każda końcówka musi być opatrzona oznaczeniem formy, w której została wykonana, - pakowane po 10 000 sztuk w worki, konfekcjonowane fabrycznie - Opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem) - produkowane z zachowaniem normy ISO 9001, dostarczane z certyfikatem jakości | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki Diamond, model D200, opakowanie 10 000szt. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 2 do 200µl: - obsługujące pipety typu Gilson Pipetman P20, P100 i P200 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet) - wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne, przejrzyste - z wydłużonym zakończeniem umożliwiającym dotarcie do dna naczyń o zbiegających się ściankach - zaopatrzone we wskaźniki poziomu roztworu dla 20µl i dla 100µl pozwalające na wizualną ocenę poprawności pobrania - o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku; czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości - długość końcówki poniżej 52 mm, - każda końcówka musi być opatrzona oznaczeniem formy, w której została wykonana, - pakowane po 10 000 sztuk w worki, konfekcjonowane fabrycznie - opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem) | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki Diamond, model D1000, opakowanie 10 000szt. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 100 do 1000µl: - obsługujące pipety typu Gilson Pipetman P1000 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet) - wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne, przejrzyste - z wydłużonym zakończeniem umożliwiającym dotarcie do dna naczyń o zbiegających się ściankach - zaopatrzone we wskaźnik poziomu roztworu dla 300µl pozwalający na wizualną ocenę poprawności pobrania - o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku; czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości - długość końcówki poniżej 67 mm, - każda końcówka musi być opatrzona oznaczeniem formy, w której została wykonana, - pakowane po 10 000 sztuk w worki, konfekcjonowane fabrycznie - Opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 10

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sa14 F 5’ – ATGGATTTAGGTTAACAGTTGTC – 3’ 5’ – VIC Sa14 R 5’ – GAGGTAAAACCTACCAGTATAC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mss4 F 5’ – AAGTGGTATTTGAGGGTGGG – 3’ 5’ – VIC Mss4 R 5’ – GTATGTAATGTGCCTTCGTGC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sa01 F 5’ – ATGGAGTTGAGCTCCACATC – 3’ 5’ – NED Sa01 R 5’ – GGTGGAGGGACAATTGTGTC– 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sa07 F 5’ – ACGTTTTCAGTATGATGGCC– 3’ 5’ – NED Sa07 R 5’ – CTTCGCAGTTCATTAAGCAC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ch02C09 F 5’ – TTATGTACCAACTTTGCTAACCTC – 3’ 5’ – FAM Ch02C09 R 5’ – AGAAGCAGCAGAGGAGGATG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ch01h01 F 5’ – GAAAGACTTGCAGTGGGAGC – 3’ 5’ – FAM Ch01h01 R 5’ – GGAGTGGGTTTGAGAAGGTT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mss5 F 5’ – CCCCAACAACATTTTTCTCC– 3’ 5’ – PET Mss5 R 5’ – CCTCTCGCTCTTTGCCTCT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mss9 F 5’ – AAGTTTTCAAGCCATTTTCATT – 3’ 5’ – PET Mss9 R 5’ – CTTCACCATTTTTGTTGTGTGT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mss1 F 5’ – ATGTTCGGTAGTCATCCCCT – 3’ 5’ – VIC Mss1 R 5’ – GCTCAGATAGCCACTCCCC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ms14H03 F 5’ – CGCTCACCTCGTAGACGT – 3’ 5’ – FAM Ms14H03 R 5’ – ATGCAATGGCTAAGCATA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mss13 F 5’ – TATGCGTCTTTCCATTCCG – 3’ 5’ – FAM Mss13 R 5’ – GCGTTTGACTCACTCAGATTTG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mss16 F 5’ – CTCCCCTTGTGTGATGCC – 3’ 5’ – NED Mss16 R 5’ – TTGCCCTCAAAGAATGCC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Mss6 F 5’ – CGAAACTCAAAAACGAAATCAA – 3’ 5’ – NED Mss6 R 5’ – ACGGGAGAGAAACTCAAGACC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | FcC00468 F 5’ – CACACACGCACAAAACACACAAA – 3’ 5’ – PET FcC00468 R 5’ – TGGGTGACATTCGGAGAACACTT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | FcC00730 F 5’ – ATGGGGTCTTATCACGGTTTTGC – 3’ 5’ – NED FcC00730 R 5’ – GTTTTTCAGCGATTTCCCCAAAG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | FcC00927 F 5’ – CCTGCCGCTCAATTATTAGTCCC – 3’ 5’ – FAM FcC00927 R 5’ – ACGAGTCAGCTGGAAAACACGAG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | FcC03095 F 5’ – GATTCTCTGCAACTCTGCAAGGC – 3’ 5’ – FAM FcC03095 R 5’ – TCTGGGTACCTCGAACCAGTCAA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | csolfagus_31 F 5’ – TCTATTGACACAAGAATAAGAACACC – 3’ 5’ – VIC csolfagus_31 R 5’ – CTTGGCAAGAAAAGGGGATT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | sfc_1143 F 5’ – TGGCATCCTACTGTAATTTGAC – 3’ 5’ – FAM sfc_1143 R 5’ – ATTCCACCCACCATCTGTC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | concat14_A_0 F 5’ – TGAAGAAATTCACAACCCAACA – 3’ 5’ – VIC concat14_A_0 R 5’ – GGGTTGTTTACGATGGTGGA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DE576_A_0 F 5’ – TCTCCTTAGATCCACAATCACA – 3’ 5’ – FAM DE576_A_0 R 5’ – AGCTCTTCATTGCTCAGAACG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DUKCT_A_0 F 5’ – GCCTCTCGCAGCTCCTATAA – 3’ 5’ – PET DUKCT_A_0 R 5’ – GATCTAATGTGGGTTTGGTTTTG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DZ447_A_0 F 5’ – GGTGCAATACTTCACTTTAGGACA – 3’ 5’ – NED DZ447_A_0 R 5’ – ATAGGAGTGGGACGGCTAGG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | EJV8T_A_0 F 5’ – CCTGTTCTCACACTTGGGTCTA – 3’ 5’ – NED EJV8T_A_0 R 5’ – TGCATTACAAAGCCTGAAACA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | EMILY_A_0 F 5’ – GACCCCAAGGTTACAGTGCT – 3’ 5’ – FAM EMILY_A_0 R 5’ – CGTACAATTGCACCCACATC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ERHBI_A_0 F 5’ – TGCAACAACTTAGCACTTTGA – 3’ 5’ – PET ERHBI_A_0 R 5’ – GCGTGTGGCTTATCCAAAAT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ssrQrZAG 7 F 5’ – CAACTTGGTGTTCGGATCAA – 3’ 5’ – VIC ssrQrZAG 7 R 5’ – GTGCATTTCTTTTATAGCATTCAC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ssrQrZAG 20 F 5’ – CCATTAAAAGAAGCAGTATTTTGT – 3’ 5’ – VIC ssrQrZAG 20 R 5’ – GCAACACTCAGCCTATATCTAGAA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ssrQrZAG 30 F 5’ – TGCTCCGTCATAATCTTGCTCTGA – 3’ 5’ – PET ssrQrZAG 30 R 5’ – GCAATCCTATCATGCACATGCACAT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ssrQrZAG 65 F 5’ – CAGTGGTGTCAACTCCTCCCAG – 3’ 5’ – PET ssrQrZAG 65 R 5’ – GTCAGGTGACCATTCAAACCTAGAA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ssrQrZAG 87 F 5’ – TCCCACCACTTTGGTCTCTCAGTTGTC – 3’ 5’ – FAM ssrQrZAG 87 R 5’ – AGCAGTGGGATGGGTA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ssrQrZAG 101 F 5’ – CCTGCACAATCAAATCCTTCACTT – 3’ 5’ – NED ssrQrZAG 101 R 5’ – GCCATGAACAACGGAGGTATCTAG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ssrQpZAG 9 F 5’ – CTAGGCTGGGTGGTGATT – 3’ 5’ – FAM ssrQpZAG 9 R 5’ – GATATCACACCCGAAACCAC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | LD50 F 5’ – GAAGGCGACTTTACATGCCC – 3’ 5’ – PET LD50 R 5’ – TCCATCTTTATGTCTCTTCCATGC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | LD56 F 5’ – AGCCATCGTGGTTCTTCTTTG – 3’ 5’ – PET LD56 R 5’ – CTTGTAACTGTGCACCCACC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | bcLK189 F 5’ – ACCATACGCATACCCAATAGA – 3’ 5’ – NED bcLK189 R 5’ – AGTTTTCCTTTCCCACACAAT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | bcLK211 F 5’ – CCATTCTCCATAGGTTCATTG – 3’ 5’ – NED bcLK211 R 5’ – ATGCTCCTTACTAAGTCAGATACAC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | LD31 F 5’ – TTGAACTAGGGAGATCCGGC – 3’ 5’ – FAM LD31 R 5’ – AATAAAATAGCATTCCATGTGTAGC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | LD45 F 5’ – TGTGGGAGGTATAGCTTGGC – 3’ 5’ – FAM LD45 R 5’ – AGTAGGATGGAATGATGGAAACAC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | bcLK229 F 5’ – ATGCCCAAAAACGAAAAAGT – 3’ 5’ – PET bcLK229 R 5’ – TTTGCACTGCCAGATTCAGA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | bcLK228 F 5’ – CCCTAACCCTAGAATCCAATAA – 3’ 5’ – PET bcLK228 R 5’ – GAGGAAGGCGACAAGTCATT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | LD101 F 5’ – ACACCAAGGACTCTCTGACTAC – 3’ 5’ – VIC LD101 R 5’ – GGTGATTCCAGAAGCAGGTG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | bcLK263 F 5’ – CGATTGGTATAGTGGTCATTGT – 3’ 5’ – NED bcLK263 R 5’ – CCATCATACCTTCTTGAAGAG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | LD 42 F 5’ – TCGTATGCATTGTCCAAATTTCC – 3’ 5’ – FAM LD 42 R 5’ – TCCAAGTGAGGTCACACGAG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestaw oczyszczonej pary starterów o długości do 30 nukleotydów każdy, z których jeden jest wyznakowany na 5' końcu markerem fluorescencyjnym jak: 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED lub PET. Konfekcjonowane fabrycznie o stężeniu 10nmol każdy. Dostarczany w formie zliofilizowanej.

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 11

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Żel krzemionkowy szerokoporowaty 2-7mm Żel krzemionkowy szerokoporowaty gran. 2-7 mm Silica gel wide porous particle size 2-7 mm Gęstość nasypowa 500 - 650 g/dm3 Wilgoć (150°C, 3h) max. 2% Zdolność adsorpcyjna wody (24 h przy 80% wilgotności względnej) min. 5% Granulacja 2-7 mm Wytrzymałość mechaniczna min. 85% Dynamiczna aktywność przy 100% wilgotności względnej min. 70% | kg | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 12

| L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Chloroform CZDA, 1 litr |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | nazwa parametru | jednostka | wartość |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wygląd zewnętrzny |  | bezbarwna, klarowna ciecz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość | % | min. 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gęstość (20°C) | g/ml | min. 1,475 max. 1,481 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Woda | % | max. 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wolne kwasy I fosgen (j. HCl) | % | max. 0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldehydy i ketony (j. C3H6O) | % | max. 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosgen |  | wg przepisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizator (etanol) | % | min. 0,6 max. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałość po odparowaniu | % | max. 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 |  | wg przepisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wolny chlor (Cl2) | % | max. 0,00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zanieczyszczenia metaliczne |  | wg przepisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorki (Cl) | % | max. 0,00003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Etylowy alkohol 96% CZDA, 500cm3x6 |  |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | nazwa parametru | jednostka | wartość |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wygląd zewnętrzny |  | bezbarwna, klarowna ciecz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość alkoholu etylowego | % (V/V) | min. 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gęstość (20°C) | g/ml | max. 0,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Współczynnik załamania światła (20°C) |  | max. 1,364 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwasy (j. CH3COOH) | % | max. 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldehydy (j. CH3CHO) | % | max. 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metanol | % | max. 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) | % | max. 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas odbarwiania roztworu KMnO4 | min | min. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszalność z wodą |  | wg przepisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałość po odparowaniu | % | max. 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Próba na obecność furfurolu |  | wg przepisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Próba na obecność ketonów |  | wg przepisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zanieczyszczenia organiczne | % | max. 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metale ciężkie (j. Pb) | % | max. 0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 13

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | GeneMATRIX Plant & Fungi DNA Purification Kit 150 reakcji Zestaw do izolacji DNA z materiału roślinnego i grzybów musi zawierać bufor aktywacyjny oraz posiadać 2 oddzielne bufory lizujące: jeden do roślin, drugi do grzybów | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 14

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Qiagen RNAse A 2,5ml (100mg/ml, 7000U/ml, solution) - 17,500 U - wolna od endonukleaz - opakowanie 2,5 ml - roztwór 100mg/ml - 7000 U/ml | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Umowa nr UKW/DZP-282-ZO-B-25 /2018

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	 Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, 
ul. Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora

a

2. 	……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………...……………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego” nr UKW/DZP-282-ZO-B-25/2018.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, objętych częścią nr ….. zgodnie z treścią oferty Wykonawcy złożoną w zapytaniu ofertowym pn. „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego”, nr sprawy UKW/DZP-282-ZO-B-25/2018 oraz opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) jako integralna część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że rzeczy składające się na przedmiot umowy określony w ust. 1 stosownie do oferty Wykonawcy oraz opisu przedmiotu zamówienia będą:

- spełniać wszystkie wymagane parametry techniczne i użytkowe;

- posiadać wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawierać oznaczenia i inne dokumenty wymagane prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1226);

- fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych;

- dopuszczone do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

- Wykonawca zobowiązuje się wydać wraz z towarem dokumenty wymienione w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty, które otrzymał od producenta, w szczególności dokument gwarancyjny lub instrukcję obsługi w języku polskim (nie dotyczy części nr 6 i 10).

- Okres pozostały do upływu terminu przydatności do użycia poszczególnych produktów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w dniu jego dostarczenia do Zamawiającego musi wynosić przynajmniej połowę okresu przydatności do użycia określonego przez producenta.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy oraz warunki dostawy

- Dostawa nastąpi w terminie do ……. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Zamówiony towar Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko oraz zapewniając wniesienie go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego mieszczących się przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 10 w godz. 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku.

- Dniem dostarczenia przedmiotu umowy jest dzień podpisania przez Strony Umowy  protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Zamawiający po przyjęciu dostawy ma obowiązek nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostawy dokonać sprawdzenia dostarczonego przez Wykonawcę towaru pod względem ilościowym oraz rodzajowym w szczególności poprzez sprawdzenie czy dostarczony towar nie jest uszkodzony i posiada parametry deklarowane w ofercie Wykonawcy i wymagane w opisie przedmiotu zamówienia oraz umowie.

- W razie stwierdzenia niezgodności o których mowa w ust. 4, Zamawiający przedstawia Wykonawcy zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania sprawdzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych niezgodności na własny koszt i ryzyko w terminie 7 dni (21 dni dla części nr 6 i 10) od dnia powiadomienia go o tym fakcie.

§ 3

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

………………….…………..…,, tel. 52/37-67-925, adres e-mail: ……….@ukw.edu.pl (dotyczy części nr 1-5)

………………….…………..…,, tel. 52/37-67-921, adres e-mail: ……….@ukw.edu.pl (dotyczy części nr 6-14)

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………….…………..…, adres e-mail: ..………………………………………………………… tel. …………………………………..…

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 1 i ust. 2, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej.

- Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 są również uprawnione do dokonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 4

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Część (podać nr)

Wartość netto: ................ PLN

podatek od towarów i usług ( VAT ) ……. % w wysokości: ................... PLN

wynagrodzenie brutto: .......................... PLN

(słownie: .................................................................................................................................... )

§ 4a

Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

      - Strony ustalają wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 na kwotę:

netto: ................................

2.	Zamawiający, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o powstaniu obowiązku podatkowego u Zamawiającego dolicza podatek VAT zgodnie obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług:

Wartość oferty netto: ……………………………………………..

Doliczony podatek VAT: …………………………………………

Wartość oferty brutto po doliczonym podatku: …….………………………..

(słownie: …………………………………………………………………………… )

§ 5

Warunki płatności

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności koszt towaru, opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia towaru do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 nastąpi w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego, co do zgodności z przedmiotem umowy dostarczonego towaru, po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 składa się z określonych w załączniku do umowy (formularzu cenowym) cen jednostkowych za poszczególne części przedmiotu zamówienia.

§ 6

Odpowiedzialność za niezgodność dostawy z przedmiotem umowy

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych rzeczy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni (21 dni dla części nr 6 i 10) od dnia powiadomienia go o tym fakcie, usunięcia wady lub - wedle wyboru Zamawiającego - dokonania wymiany rzeczy na wolną od wad na własny koszt i ryzyko. W takim wypadku dostawa towaru nastąpi według zasad określonych w § 2 ust. 3 - 5.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

2.	Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, powyżej 14 dni od terminu określonego w §2 ust.1;

- w razie 2-krotnego opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań związanych z niezgodnością dostawy z przedmiotem umowy;

- w innych przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w §7 ust.1 i 2.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy (daną część zamówienia) - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto o jakim mowa w § 4 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z Umową miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie;

- za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań o których mowa w § 6 (za daną część zamówienia) - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia netto o jakim mowa w § 4 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało zostać wykonane do dnia zobowiązania włącznie;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 2, w wysokości 15 % wynagrodzenia netto za daną część zamówienia, o którym mowa w § 4.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

Zmiany umowy

Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności w razie zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będzie w pierwszej instancji rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca, 2 (dwa) egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający	Wykonawca

.........................................................	.........................................................