## Arkusz1
Załącznik nr 8
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Producent oferowanego produktu | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | Stawka | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | żarówka aparatowa 15W E14 230V, 85lm/2700K, dł. 50mm, szerokość 22mm, współpraca ze ściemniaczem, trwałość 1000 godzin | szt | 1000
2 | żarówka halogenowa do mikroskopu 6V/20W/ok.500lm/ok.3000K G4 | szt | 3
3 | żarówka halogenowa do mikroskopu 12V/100W/ok.2000lm/ok.3000K GY6,35 | szt | 3
4 | bateria LR06 1,5V AA alkaliczna | szt | 216
5 | bateria LR03 1,5V AAA alkaliczna | szt | 114
6 | bateria alkaliczna 6LR6 9V | szt | 32
7 | przedłużacz USB 3.0 AM-AF1,8m | szt | 2
8 | akumulatorki R6 1900mAh 1,2V NiMH; brak efektu pamięci (opak. 4 szt.) | op | 9
9 | zasilacz regulowany 3-12V/500mA; automatyczny przełącznik napięć wejściowych w zakresie 90-240V, wymienne końcówki DC | szt | 1
10 | bateria L1154F alkaliczna | szt | 10
11 | bateria litowa CR2 3V/min.800mAh | szt | 2
12 | listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 5x230V 3m z wyłącznikiem podświetlanym (j.w.) | szt | 3
13 | listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 5x230V 5m z wyłącznikiem podświetlanym z dwoma bezpiecznikami | szt | 3
14 | listwa zasilająca 5x230V 5m z wyłącznikiem podświetlanym | szt | 3
15 | listwa zasilająca 6x230V 1,5m 230V/10A; absorbcja energii min. 150J; max.prąd impulsu 6500A; max.czas reakcji 25ns, bezpiecznik nadprądowy 10A (automatyczny); możliwość montażu na ścianie oraz prowadzenia przewodu w czterech kierunkach; wskaźnik prawidłowości pracy układu ochrony przeciwprzepięciowej; gniazda bezpuieczne (child protection; zabezpieczenie - po wyłaczeniu głównego odbiornika (podłaczonego do gniazda master) wykrywa spadekenergii i automatycznie odłącza zasilanie odbiorników podłączonych do pozostałych gniazd;kolor czarny | szt | 3
16 | oprawa LED (panel) natynkowa ok. 600x600x10 mm; 3000K/ok.3600lm/ok.40W, kąt świecenia w przedziale 115-125 stopni; ramka aluminiowa | szt. | 8
17 | listwa zasilająca 4x230V 5m z wyłącznikiem podświetlanym | szt | 2
18 | listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 5x230V 5m z wyłącznikiem podświetlanym (j.w.) | szt | 3
19 | kabel USB do urządzenia GARMINmaps 62s | szt | 1
20 | bateria alkaliczna CR2032 3V | szt | 10
21 | listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 4x230V 5m z wyłącznikiem podświetlanym | szt | 2
22 | przedłużacz 230V 1x gniazdo z/u 2m H05VV-F 3x1mm2 | szt | 2
23 | przedłużacz 230V 1x gniazdo z/u 3m H05VV-F 3x1mm2 | szt | 2
24 | szafa dystrybucyjna RACK zgodna ze specyfikacją: 1. szafa RACK 9U/19 cali (600x600x450mm); belki nośne regulowane szt.4; drzwi przeszklone z zamkiem; zdejmowane osłony boczne; przepusty kablowe góra i dół; wentylator120x20mm; zestawmontażowy. 2. listwa zasilająca 9x230V RACK 19"; wysokość 1U; obudowa aluminiowa; podświetlany wyłącznik; zestaw montażowy; mocowanie do szyn czołowych. 3. segregator do kabli RACK 19 " 1U; konstrukcja metalowa; zestaw montażowy-szt.2 4. zasilacz awaryjny UPS wersja RACK pok. 450VA/280W; ilość gniazd sieciowych min. 4 szt.;RS232; typy wyjść AC- C13 coupler; czas ładowania max.5h; technologia baterii VRLA; test baterii automatyczny; autorestart; alarmy dźwiękowe; topologia- line interactive; pojemność baterii ok.110 VAH; wysokość 1U (max 44mm); zestaw montażowy; przewody; możliwość wymiany akumulatorów podczas pracy. | kpl | 1
RAZEM
Uwaga: Zamawiający wymaga zaoferowania dla pozycji nr 7, 9, 12-19, 21-23, 24 min. 24 miesięcznej gwarancji, dla pozostałych pozycji gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta.
| __________________ dnia __ __ 2018 roku | ________________________________ |  |  |  | ……………………………………………. (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)