`

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR UKW/DZP-282-ZO-B-31/2018

Nr sprawy: UKW/DZP-ZO-282-B-31/2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz  na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  w związku z art. 30 a ustawy o zasadach finansowania nauki (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 87 ) występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia przeznaczonego wyłącznie na badania naukowe:

- Tytuł zamówienia: „ Dostawa wieloparametrowego przenośnego miernika terenowego do pomiarów fizykochemicznych wody wraz z elektrodami i czujnikami na potrzeby prac badawczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.

- Rodzaj zamówienia:  Dostawa.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wieloparametrowego, przenośnego miernika terenowego przeznaczonego do pomiarów fizykochemicznych wody wraz z elektrodami i czujnikami. Miernik powinien być zasilany bateriami lub 115 V / 230 V,   wyposażony w wodoodporny port USB dla drukarki, PC, klawiatury oraz pamięci USB, oraz menu i instrukcję w języku polskim. Stopień ochrony dla miernika, elektrod polowych oraz przyłączy powinien wynosić IP 67.

W skład zestawu powinny wchodzić następujące elektrody i czujniki:

- Terenowa żelowa elektroda pH wyposażona w 5 m kabel

- Terenowy czujnik LDO wyposażony w 5 m kabel

- Terenowa elektroda przewodności 4 biegunowa grafitowa wyposażona w 5 m kabel. Zakres pomiarowy elektrody: 0,01μS/cm - 400mS/cm, rozdzielczość do 5 miejsc; 2 miejsca dziesiętne, dokładność: +/- 0,5% w zakresie 1μS/cm - 200mS/cm, kompensacja temperatury nieliniowo (woda naturalna zgodnie z DIN 38404 and EN ISO 7888), nieliniowo (NaCl), współczynnik liniowy [wartość liczbowa] %/°C, bez kompensacji.

- Terenowa elektroda redoks z elektrolitem żelowym, bezobsługowa, wyposażona w 5 m kabel. Zakres pomiarowy: +/-1500mV, rozdzielczość: 0.1, dokładność: +/-0,1mV.

- Dodatkowo zestaw powinien zawierać walizkę, osłonę na miernik, pojemniki na próbki, oraz bufory.

- Termin wykonania zamówienia: do 5 tygodni,  licząc od dnia podpisania umowy, przez każdą ze Stron.

- Opis sposobu obliczania ceny:

- Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena powinna więc zawierać wszystkie koszty, takie jak: (np.  inne opłaty i podatki) oraz powinna uwzględniać także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

•	wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

•	importu usług lub towarów,

•	mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, tym celu należy złożyć wypełnione Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 lub Załącznik nr 4, jeśli taka sytuacja nie wystąpi.

- Kryteria wyboru oferty:

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| a) | CENA | 60% |
| b) | GWARANCJA | 40% |
| RAZEM: |  | 100% |

- Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 60%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 60 %

cena brutto badanej oferty

- GWARANCJA  - Znaczenie kryterium (waga) – 40%

Zamawiający oczekuje, że  minimalny okres gwarancji jakości będzie wynosił 2 lata, maksymalny okres gwarancji 4 lata.  Zamawiający  będzie przyznawał punkty w następujący sposób:

gwarancja jakości badanej oferty

Ocena punktowa (G) = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 40%

Najdłuższa proponowana  gwarancja jakości

W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną.

- W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

- Integralną część oferty stanowią Załączniki do Zapytania Ofertowego.

- Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna pokój nr 108, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia 22. 06. 2018 r. | do godz. 11:00 |
| --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..

Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

Tytuł zamówienia: „Dostawa wieloparametrowego przenośnego miernika terenowego do pomiarów fizykochemicznych wody wraz z elektrodami i czujnikami na potrzeby prac badawczych Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy”.

nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-B- 31/2018, nie otwierać przed 14. 05. 2018 r., godz. 11:00

9. Warunki stawiane Wykonawcom ubiegającym się o zamówieniem oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

10. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik nr 2;

- Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego – Załącznik nr 3.

- Oświadczenie o braku  obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego – Załącznik nr

11.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, zwany dalej Zamawiającym.

- Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem                         e-mail: iod@ukw.edu.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1764 z późn. zm.).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w lit. c) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp wraz z przepisami wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp*.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy                      w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub                    w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni  o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych – dr hab. Małgorzata Ożgo , tel. tel. 52/ 322-33-30 malgorzata.ozgo@ukw.edu.pl. 
w sprawach formalno-prawnych – Luiza Łączka-Wojtecka , 52 34 19 135, luiza.wojtecka@ukw.edu.pl.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO UKW/DZP-282-ZO-B-31/2017

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawę wieloparametrowego przenośnego miernika terenowego do pomiarów fizykochemicznych wody wraz z elektrodami i czujnikami na potrzeby prac badawczych Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy”, w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr sprawy UKW/DZP-ZO-282-B-31/2018:

Oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1) wartość ofertowa brutto.....................................................................................zł

słownie...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku.............…………...zł

wartość netto.......………………………………………………….....……………........................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

- Udzielamy gwarancji  na okres: ……………….. (min. 2 lat max 4 lata                                                                            ).

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu

- Zobowiązuje/my się wykonać całość zamówienia w terminie: nie później niż do dnia do 5 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy przez każda ze stron.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Oświadczam/my, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy.

- Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączonej do Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-ZO-282-B-31/2018 umowie.

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2.

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Załącznikami do oferty są:

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………….........

# ............................., dnia .....................

# ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę wieloparametrowego przenośnego miernika terenowego do pomiarów fizykochemicznych wody wraz z elektrodami i czujnikami na potrzeby prac badawczych Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy” , pod rygorem wykluczenia z postępowania oraz świadomy (-mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1 K.K.:

ja/my (imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem* ……….……………………………………….................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej *;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że spełniam(-y) warunki w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

_________________ dnia __ __ 2018 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U ZAMAWIAJACEGO,

Załącznik nr 3

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę wieloparametrowego przenośnego miernika terenowego do pomiarów fizykochemicznych wody wraz z elektrodami i czujnikami na potrzeby prac badawczych Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy”

ja/my (imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem*

……….……………………………………….................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej *;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:, wybór naszej oferty prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego  zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT1,

w zakresie następujących towarów/usług :

………………………………………………………………………………………………………………………

wartość podatku: ………………

…………………………………......................                                      …………………………………………………………

Miejscowość i data		                                                                                                             Podpis osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

1 niepotrzebne skreślić.

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U ZAMAWIAJACEGO,

Załącznik nr 4

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę wieloparametrowego przenośnego miernika terenowego do pomiarów fizykochemicznych wody wraz z elektrodami i czujnikami na potrzeby prac badawczych Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy”

ja/my (imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem*

……….……………………………………….................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej *;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:, wybór naszej oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego  zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

..........................................................				    ........................................................

Miejscowość i data 				        	                                     Podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferenta

1 niepotrzebne skreślić.