SZCZEGÓŁOWY OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA:

2.3 Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres robót elektrycznych nie obejmuje sal nr 20 i 31 oraz  toalety męskiej.

Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zakresem zawartym w przedmiarach robót.

Zakres instalacji elektrycznych obejmuje wykonanie:

-   instalacji oświetlenia roboczego, ewakuacyjnego i awaryjnego,

-   instalacji gniazd wtykowych 230V, 230V DATA i 400V, rozdzielnic elektrycznych,

-   montaż rozdzielnic elektrycznych,

-   wykonanie instalacji teleinformatycznej.

Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych oraz instalacji teletechnicznej.

Oprawy opisane literami A i B – przyjąć oprawę F.

Oprawy AW/C – przyjąć oprawę AW/A.

Ilekroć w dokumentacji projektowej  użyto nazw wyrobów lub ich producentów oznacza to określenie  odpowiednich  parametrów i możliwość zastosowania  wyrobów  równoważnych.