Przedmiar robót

Instalacja teletechniczna w budynku dydaktycznym  – sala 23 i piwnica bez WC

Pl. Kościeleckich 8 w Bydgoszczy

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Montaż urządzeń stacyjnych IT

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0110-01-090 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących 9 U 600x450x 505 mm krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0110-04-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0110-05-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0110-03-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0110-10-020 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0107-01-020 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu krotność= 1,00 | szt | 28,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0108-01-020 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0108-01-020 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0110-07-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0106-01-020 | Montaż złącza światłowodowego krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej krotność= 1,00 | szt | 48,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0110-12-090 | Montaż zestawu WiFi krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15 0117-01-020 | Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki SRV w szafie dystrybucyjnej - montaż 1 pary krotność= 1,00 | szt | 28,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0111-01-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami krotność= 1,00 | pomiar | 28,00 |

2. Oprzewodowanie systemu IT

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080301-02-020 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły krotność= 1,00 | szt | 15,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50110-040-040 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,przypodłogowe i ścienne) przykręcane do podłoża ceglanego Charakterystyka Robót: Tablica: 0110 1.Trasowanie 2.Odmierzanie i ucięcie listew Dla kol.01: 3.Przygotowanie kleju 4.Zamocowanie listew do podłoża z zastosowaniem wszystkich czynności przewidziany ch instrukcją technologiczną klejenia Dla kol.03-05: 3.Wykonanie ślepych otworów 4.Osadzenie kołków rozporowych Dla kol.02-05: 5.Wiercenie otworów w listwach 6.Umocowanie listew za pomocą wkrętów 7.Zmontowanie pozostałych elementów łączonych i pokryw Uwaga: 1.Masę kleju należy przyjąć zgodnie z projektem (lp.23) 2.W przypadku montażu listew o szerokości podstawy do 20 mm do nakładów robocizny należy zastosować współczynnik 0,8 krotność= 1,00 | m | 146,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur UTP kat 6. 4x2x0,5mm2 krotność= 1,00 | m | 1 620,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) w korytkach - świtłowód wielowłóknowy krotność= 1,00 | m | 120,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-08030-666 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły krotność= 1,00 | otw. | 4,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080302-10-020 | Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm2 mocowanych na gips lub cement krotność= 1,00 | szt | 30,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14 0107-01-020 | Montaż gniazd RJ 45 i RJ 12 krotność= 1,00 | szt | 28,00 |

3. Dokumentacja powykonawcza

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg ceny jednostkowej Kal.ind.-090 | Dokumentacja powykonawcza krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |