Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 TYS. EURO

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-43/2018

Zatwierdził:

................................

(pieczęć i podpis)

Bydgoszcz, dnia 19.07.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Rozdział 1:	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2: 	Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1	Formularz oferty

Załącznik nr 2	Formularz cenowy

Załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5	Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego u Zamawiającego, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp

Załącznik nr 6	Informacja o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Rozdział 3:	Istotne dla stron postanowienia umowy ( projekt umowy)

Rozdział 4: 	Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ 1.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1. 	ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

e-mail: kancelaria@ukw.edu.pl

adres strony internetowej: www.ukw.edu.pl

Godziny urzędowania: od 7:15 do 15:15.

NIP 5542647568

REGON 340057695

2. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: UKW/DZP-281-D-43/2018

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. 	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), Rozdziale 4 SIWZ oraz w warunkach projektu Umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ.

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”.

  - WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSÓB WYKONUJACYCH CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 29 UST. 3A

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

  - CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne

  - Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).

5.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

- Środki ogólnouczelniane

- grant przedwdrożeniowy w ramach projektu pn. "Inkubator innowacyjności +"- dotyczy części 11 - 31

6. 	TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie od 2 do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

7. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

      - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

      - sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

      - zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

    - nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

      - Wykonawcę niespełniającego warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

      - Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) (art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp);

  - Wykluczenie wykonawcy następuje:

a)	w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 13 lit. a–c i pkt. 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

b)	w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5–7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

c)	w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

d)	w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

e)	w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 16-20 oraz pkt. 7.1.2.2. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stan  faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.3. SIWZ.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp).

7.6	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie dwuetapowo:

- Etap I: Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Etap II: Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń wymienionych w etapie I.

7.7.	Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).

7.7.1. 	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

7.7.2. 	Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.7.3 	Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.7.4.	Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko dane pełnomocnika.

Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

7.7.5.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 7.1.2. SIWZ.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.1.	Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 8.1. SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1. i 8.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

8.2.	W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

8.3.	Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia:

a)	odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

8.4.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt 8.3. lit. a) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

8.4.1.	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8.4.2.	Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. ust. 1) lit a) lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.4.3.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.5.	Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8.6.	Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz braku podlegania wykluczeniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.7.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

8.8.	Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.9.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8.10.	W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp oraz dokumenty wymienione w pkt. 8.3. SIWZ albo odpowiadające im określone w pkt. 8.4. SIWZ, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca składa odrębnie lub wykonawcy składają jedno oświadczenie podpisane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.11.	Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w/g. formuły: spełnia – nie spełnia.

9. 	WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

9.1.	W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące oświadczenia i dokumenty:

9.1.1.	Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty kart katalogowych (lub specyfikacji technicznej) w języku polskim, potwierdzających spełnianie przez oferowane produkty wymagań Zamawiającego równoważności.

Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie zakup towaru konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.

9.1.2.	Wykonawca oferujący towary równoważne w części nr 31 zobowiązany jest do dołączenia do oferty próbek dla każdej pozycji od 1 do 18, wymienionych w tej części surowców o ciężarze minimalnym 100 g, osobno pakowane i opisane nr pozycji, których Zamawiający nie zwróci, ponieważ zostaną wykorzystane do badań, w celu porównania z materiałem wzorcowym.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za żadne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający podzielił postępowanie na 31 części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części winna być pełna. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną, wybraną przez siebie ilość części.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Ofertę stanowi wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” oraz niżej wymienione dokumenty:

    - Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

    - Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 8 i 9 SIWZ;

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty.

  - Wszelkie dokumenty, które nie są składane w oryginale, powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej przez Wykonawcę.

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

  - Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd., powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

  - Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 10.15. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

  - Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt. 8 i 9 SIWZ powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

  - W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r., Nr 153 poz. 1503 ze zm.) uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz opisane:

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-43/2018

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH”

Nie otwierać przed dniem 27.07.2018 r., godz. 13:00

  - Wymagania określone w pkt 10.14. – 10.16. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

11.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. 	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

11.2.	Następnie Wykonawca przepisuje wartość brutto zadania wyliczonego w załączniku nr 2 do SIWZ do Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

11.3. 	Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11.4	Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty transportu, inne opłaty i podatki) oraz będzie uwzględniała także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

11.5. 	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.6. 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.7. 	Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W tym celu należy złożyć wypełnione Oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

12.	DZIAŁANIA POPRZEDZAJĄCE OCENĘ OFERT:

12.1.	Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie: internetowej www.ukw.edu.pl; (zakładka Zamówienia Publiczne) informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

12.2.	Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

13.1. 	Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w terminie do dnia 27.07.2018 r. do godziny 12:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

pokój 61,blok „B”, w dniu 27.07.2018 r. o godzinie 13:00

13.3.	Otwarcie ofert jest jawne.

13.4.		W przypadku złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 15.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

16.1.	Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:

Cena brutto – 60%

Termin dostawy – 40%

16.2.	Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

16.2.1.	Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto

C = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 60 %

Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

16.2.2.	Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium termin dostawy, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:

Ilość punktów przyznanych za

zaoferowany termin dostawy

T = ( ------------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 40 %

Maksymalna możliwa do zdobycia

ilość punktów za termin dostawy

gdzie: T – wartość punktowa badanej oferty

Parametr podlegający ocenie:

| L.p. | Termin dostawy (w dniach kalendarzowych) | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 20 |
|  | 2 < … ≤ 3 | 19 |
| 2. | 3 < … ≤ 4 | 18 |
| 3. | 4 < … ≤ 5 | 17 |
| 4. | 5 < … ≤ 6 | 16 |
| 5. | 6 < … ≤ 7 | 15 |
| 6. | 7 < … ≤ 8 | 14 |
| 7. | 8 < … ≤ 9 | 13 |
| 8. | 9 < … ≤ 10 | 12 |
| 9. | 10 < … ≤ 11 | 11 |
| 10. | 11 < … ≤ 12 | 10 |
| 11. | 12 < … ≤ 13 | 9 |
| 12. | 13 < … ≤ 14 | 8 |
| 13. | 14 < … ≤ 15 | 7 |
| 14. | 15 < … ≤ 16 | 6 |
| 15. | 16 < … ≤ 17 | 5 |
| 16. | 17 < … ≤ 18 | 4 |
| 17. | 18 < … ≤ 19 | 3 |
| 18. | 19 < … ≤ 20 | 2 |
| 19. | 20 < … ≤ 21 | 1 |

- UWAGA: minimalny termin dostawy to 2 dni kalendarzowych a maksymalny termin dostawy to 21 dni kalendarzowych, oferta nie może być opatrzona terminem dostawy innym niż z tego zakresu, gdyż będzie niezgodna z SIWZ.

16.3.	Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 16.1., obliczona wg wzoru:

O = C + T - ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy

16.4.	Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16.5.	Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów w określonych w SIWZ kryteriach oraz spełni wszystkie postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki.

  - W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. Umowa nie może być zawarta na czas krótszy, niż okres realizacji umowy z Zamawiającym.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.5.	Terminy wniesienia odwołania:

19.5.1.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

19.5.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.5.1. i 19.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.5.4.	Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

19.6.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy Pzp.

19.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

19.9.	W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

19.10.	Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

20. 	SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

20.1.	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 52/34-19-213) lub mailem zampub@ukw.edu.pl z uwzględnieniem pkt. 20.2.

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem lub mailem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej faksem lub mailem, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

20.2.	Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie podleganie wykluczeniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

20.3.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

20.4.1.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.4., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

    - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.4.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

  - Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

  - Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

a) w sprawach merytorycznych:

Joanna Gurgul – Sekcja Zaopatrzenia, telefon (52) 34-19-224

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00,

b) w sprawach proceduralnych:

Wojciech Kubera – Dział Zamówień Publicznych, telefon (52) 34-19-167

fax 052/34-19-213, e-mail: zampub@ukw.edu.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00.

21.	Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

- administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

###### Rozdział 2

Formularz oferty

I formularze załączników do oferty

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-43/2018	Załącznik nr 1

Formularz Oferty

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Do: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 30

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH”

MY NIŻEJ PODPISANI

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

    - SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

    - OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania

    - OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia*:

CZĘŚĆ 1:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 2:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 3:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 4:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 5:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 6:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 7:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 8:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 9:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 10:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 11:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 12:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 13:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 14:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 15:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 16:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 17:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 18:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 19:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 20:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 21:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 22:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 23:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 24:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 25:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 26:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 27:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 28:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 29:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 30:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

CZĘŚĆ 31:

- wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

- wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

- podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

    - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie:

część 1: do ……. dni kalendarzowych

część 2: do ……. dni kalendarzowych

część 3: do ……. dni kalendarzowych

część 4: do ……. dni kalendarzowych

część 5: do ……. dni kalendarzowych

część 6: do ……. dni kalendarzowych

część 7: do ……. dni kalendarzowych

część 8: do ……. dni kalendarzowych

część 9: do ……. dni kalendarzowych

część 10: do ……. dni kalendarzowych

część 11: do ……. dni kalendarzowych

część 12: do ……. dni kalendarzowych

część 13: do ……. dni kalendarzowych

część 14: do ……. dni kalendarzowych

część 15: do ……. dni kalendarzowych

część 16: do ……. dni kalendarzowych

część 17: do ……. dni kalendarzowych

część 18: do ……. dni kalendarzowych

część 19: do ……. dni kalendarzowych

część 20: do ……. dni kalendarzowych

część 21: do ……. dni kalendarzowych

część 22: do ……. dni kalendarzowych

część 23: do ……. dni kalendarzowych

część 24: do ……. dni kalendarzowych

część 25: do ……. dni kalendarzowych

część 26: do ……. dni kalendarzowych

część 27: do ……. dni kalendarzowych

część 28: do ……. dni kalendarzowych

część 29: do ……. dni kalendarzowych

część 30: do ……. dni kalendarzowych

część 31: do ……. dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy.

UWAGA: minimalny termin dostawy to 2 dni kalendarzowych a maksymalny termin dostawy to 21 dni kalendarzowych, oferta nie może być opatrzona terminem dostawy innym niż z tego zakresu, gdyż będzie niezgodna z SIWZ.

    - AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.	JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.	ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / z udziałem podwykonawców 1

____________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________

(rodzaj i zakres zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom)

8.	OŚWIADCZAMY, że polegamy / nie polegamy 1 na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

____________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________

(wskazać podmiot i zakres, w jakim Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów)

9.	OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 dla potrzeb zamówienia jest następujący:

______________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

10.	OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

11.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:

Adres:

tel. ________________ fax ____________________ e-mail: _____________________

13.	OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem 1.

14.	OFERTĘ składamy na ____ stronach.

15.	Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

16.	ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

17.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

      - __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

18.	OŚWIADCZAM, wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 3

1	niepotrzebne skreślić

2	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

3	w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

__________________ dnia __ __ 2018 roku	________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-43/2018	Załącznik nr 2

Formularz cenowy

Część nr 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw zawierający torebki, klamry spinające i generatory CO2 przeznaczone do hodowli bakterii w warunkach atmosfery wzbogaconej w CO2 (20 zestawów/opakowanie) | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ezy o pojemności 1ul, sterylne, pakowane indywidualnie | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Indygotyna | g | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pipeta jednorazowa 3 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gliceryna (opakowanie 30 g) | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Testy kuwetowe do spektrofotometru HACH DR 3900 – do oznaczania: Azotanów, w zakresie 0,23-13,5 mg/L NO3-N | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy kuwetowe do spektrofotometru HACH DR 3900 – do oznaczania: Fosforanów (orto/całkowitego) 0,05-1,5 mg/L PO4-P | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy kuwetowe do spektrofotometru HACH DR 3900 – do oznaczania: Amoniaku 1,0-12,0 mg/L NH4 -N | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Testy kuwetowe do spektrofotometru HACH DR 3900 – do oznaczania: Fosforanu śladowego (orto/całkowitego) 0,01-0,5 mg/L PO4-P | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Formalina 35-38% | l | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Spirytus medyczny 70% | l | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Butla 500 ml; szkło przezroczyste, gwint GL45, skalowana, z zakrętką i podkładką wylewową, wysokość max 195mm, średnica zewnętrzna maks 80mm | szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Butla 1000 ml; szkło przezroczyste, gwint GL45, skalowana, z zakrętką i podkładką wylewową, wysokość max 260mm, średnica zewnętrzna maks 95mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Butla 500ml; szkło oranżowe, gwint GL45, skalowana, z zakrętką i podkładką wylewową, wysokość max 195mm, średnica zewnętrzna maks 80mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Butla 1000ml; szkło oranżowe, gwint GL45, skalowana, z zakrętką i podkładką wylewową, wysokość max 260mm, średnica zewnętrzna maks 95mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zakrętki do butelek GL45 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkładka wylewowa do butelek GL45 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Naklejki na butelki i nakrętki. 200 naklejek/opakowanie | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Silikonowe znaczniki do butelek GL 45; 16 różnokolorowych sztuk/opakowanie | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego AflaTest WB; 25szt/opakowanie | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 7

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Tygiel ø20 mm h=20 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wanienka 50x27x15 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wanienka 73x16x10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 8

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do badania apoptozy w oparciu o aneksynę V za pomocą aparatu Muse Cell Analyzer firmy Merck. Zestaw umożliwiający przeprowadzenie 100 testów. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do ilościowej analizy komórek i określania % przeżywalności komórek z użyciem aparatu Muse Cell Analyzer firmy Merck. Zestaw umożliwiający przeprowadzenie 100 testów. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 9

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Minimum Essential Medium Eagle With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture Components sodium pyruvate: no NaHCO3: no phenol red: yes HEPES: no Earle’s salts (5% CO2): yes L-glutamine: yes storage temp. 2-8°C Quantity Formulated to contain 9.5 grams of powder per liter of medium. Reconstitution Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate. | 1 op. 10x1L | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zbuforowany roztwór chlorku sodu z peptonem o pH 7,0 Podłoże sypkie Skład w g/l: Diwodorofosforan potasu – 3,6 Wodorofosforan disodu 2H2O- 7,2 Chlorek sodu – 4,3 Pepton wołowy – 1 | 1 op. (500g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 10

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Szczotka do probówek z kogucikiem mała długość całkowita: 210mm, długość włosia: 90mm, średnica włosia: 20mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczotka do probówek z kogucikiem średnia długość całkowita: 240mm, długość włosia: 110mm, średnica włosia: 26mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczotka do probówek z kogucikiem duża długość całkowita: 280mm, długość włosia: 130mm, średnica włosia: 35mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczotka do zlewek mała długość całkowita: 140mm, długość włosia: 60mm, średnica włosia: 45mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szczotka do zlewek duża długość całkowita: 190mm, długość włosia: 95mm, średnica włosia: 60mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szczotka do cylindrów 100ml długość całkowita: 300mm, długość włosia: 140mm, średnica włosia: 35mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szczotka do cylindrów 250ml długość całkowita: 370mm, długość włosia: 160mm, średnica włosia: 50mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szczotka do cylindrów 500ml długość całkowita: 450mm, długość włosia: 200mm, średnica włosia: 60mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szczotka do cylindrów 1000ml długość całkowita: 570mm, długość włosia: 250mm, średnica włosia: 60mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szczotka do kolb średnia długość całkowita: 280mm, długość włosia: 90mm, średnica włosia: 60mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szczotka do kolb duża długość całkowita: 310mm, długość włosia: 100mm, średnica włosia: 65mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 11

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SolS-IIIa F 5’ – CTGACGGGCCTAACGGAGCGCCTATGTGGTTTGCGAGC – 3’ 5’ – FAM SolS-IIIaR 5’ – CTGACGGGCCTAACGGAGCGTAACCCGCACTAGGCAAG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SolS-IIIa2 F 5’ – CTGACGGGCCTAACGGAGCGCCTATGTGGTTTGCGAGC – 3’ 5’ – VIC SolS-IV F 5’ – CTGACGGGCCTAACGGAGCGGTCACAGACGGATTTCTCG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SolS-IIIa3 F 5’ –CTGACGGGCCTAACGGAGCGCCTATGTGGTTTGCGAGC – 3’ 5’ – NED SolS-IV R 5’ – CTGACGGGCCTAACGGAGCGCCCTTTGGATCAATCACAGC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | STM0019 F 5’ – AATAGGTGTACTGACTCTCAATG – 3’ 5’ – FAM STM0019 R 5’ – GTTTGAAGTAAAAGTCCTAGTATGTG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | STM2005 F 5’ – TTTAAGTTCTCAGTTCTGCAGGG – 3’ 5’ – FAM STM2005 R 5’ – GTTTGTCATAACCTTTACCATTGCTGGG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | STM2028 F 5’ – TCTCACCAGCCGGAACAT – 3’ 5’ – FAM STM2028 R 5’ – GTTTAAGCTGCGGAAGTGATTTTG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | STM3009 F 5’ – TCAGCTGAACGACCACTGTTC – 3’ 5’ – VIC STM3009 R 5’ – GTTTGATTTCACCAAGCATGGAAGTC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | STM3012 F 5’ – CAACTCAAACCAGAAGGCAAA – 3’ 5’ – VIC STM3012 R 5’ – GTTTGAGAAATGGGCACAAAAAACA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | STM3023 F 5’ – AAGCTGTTACTTGATTGCTGCA – 3’ 5’ – NED STM3023 R 5’ – GTTCTGGCATTTCCATCTAGAGA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | STM5136 F 5’ – GGGAAAAGGAAAAGCTCAA – 3’ 5’ – PET STM5136 R 5’ – GTTTATATGAACCACCTCAGGCAC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | STM5148 F 5’ – TCTTCTTGATGACAGCTTCG – 3’ 5’ – FAM STM5148 R 5’ – GTTTACCTCAGATAGTTGCCATGTCA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SSR1 F 5’ – GATGAGATGAGATATGAAACAACG – 3’ 5’ – PET SSR1 R 5’ – GTTTCGCAATTCTCTTGACACGTGTCACTGAAAC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | STM1016 F 5’ – TTCTGATTTCATGCATGTTTCC – 3’ 5’ – NED STM1016 R 5’ – ATGCTTGCCATGTGATGTGT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | STM1024 F 5’ – ATACAGGACCTTAATTTCCCCAA – 3’ 5’ – PET STM1024 R 5’ – TCAAAACCCAATTCAATCAAATC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | STA2022 F 5’ – GCGTCAGCGATTTCAGTACTA – 3’ 5’ – NED STA2022 R 5’ – TTCAGTCAACTCCTGTTGCG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | STG0001 F 5’ – CAGCCAACATTTGTACCCCT – 3’ 5’ – VIC STG0001 R 5’ – ACCCCCACTTGCCATATTTT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | STG0010 F 5’ – CGATCTCTGCTTTGCAGGTA – 3’ 5’ – FAM STG0010 R 5’ – GTTCATCACTACCGCCGACT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | STG0016 F 5’ – AGCTGCTCAGCATCAAGAGA – 3’ 5’ – NED STG0016 R 5’ – ACCACCTCAGGCACTTCATC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | STG0025 F 5’ – TGGAATCCGAATTACGCTCT – 3’ 5’ – VIC STG0025 R 5’ – AGGTTTTACCACTCGGGCTT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | STI0001 F 5’ – CAGCAAAATCAGAACCCGAT– 3’ 5’ – VIC STI0001 R 5’ – GGATCATCAAATTCACCGCT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | STI0003 F 5’ – ACCATCCACCATGTCAATGC – 3’ 5’ – NED STI0003 R 5’ – CTCATGGATGGTGTCATTGG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | STI0004 F 5’ – GCTGCTAAACACTCAAGCAGAA – 3’ 5’ – FAM STI0004 R 5’ – CAACTACAAGATTCCATCCACAG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | STI0012 F 5’ – GAAGCGACTTCCAAAATCAGA – 3’ 5’ – PET STI0012 R 5’ – AAAGGGAGGAATAGAAACCAAAA– 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | STI0014 F 5’ – AGAAACTGAGTTGTGTTTGGGA – 3’ 5’ – VIC STI0014 R 5’ – TCAACAGTCTCAGAAAACCCTCT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | STI0030 F 5’ – TTGACCCTCCAACTATAGATTCTTC – 3’ 5’ – FAM STI0030 R 5’ – TGACAACTTTAAAGCATATGTCAGC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | STI0032 F 5’ – TGGGAAGAATCCTGAAATGG – 3’ 5’ – FAM STI0032 R 5’ – TGCTCTACCAATTAACGGCA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | STI0033 F 5’ – TGAGGGTTTTCAGAAAGGGA – 3’ 5’ – VIC STI0033 R 5’ – CATCCTTGCAACAACCTCCT – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | STM0019a,b F 5’ – AATAGGTGTACTGACTCTCAATG – 3’ 5’ – PET STM0019a,b R 5’ – TTGAAGTAAAAGTCCTAGTATGTG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | STM0031 F 5’ – CATACGCACGCACGTACAC – 3’ 5’ – FAM STM0031 R 5’ – TTCAACCTATCATTTTGTGAGTCG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | STM0037 F 5’ – AATTTAACTTAGAAGATTAGTCTC – 3’ 5’ – PET STM0037 R 5’ – ATTTGGTTGGGTATGATA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | STM1052 F 5’ – CAATTTCGTTTTTTCATGTGACAC – 3’ 5’ – VIC STM1052 R 5’ – ATGGCGTAATTTGATTTAATACGTAA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | STM1053 F 5’ – TCTCCCCATCTTAATGTTTC – 3’ 5’ – PET STM1053 R 5’ – CAACACAGCATACAGATCATC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | STM1064 F 5’ –GTTCTTTTGGTGGTTTTCCT – 3’ 5’ – NED STM1064 R 5’ – TTATTTCTCTGTTGTTGCTG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | STM1104 F 5’ – TGATTCTCTTGCCTACTGTAATCG – 3’ 5’ – FAM STM1104 R 5’ – CAAAGTGGTGTGAAGCTGTGA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | STM1106 F 5’ –TCCAGCTGATTGGTTAGGTTG – 3’ 5’ – NED STM1106 R 5’ – ATGCGAATCTACTCGTCATGG – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | STM5114 F 5’ – AATGGCTCTCTCTGTATGCT – 3’ 5’ – NED STM5114 R 5’ – GCTGTCCCAACTATCTTTGA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | STM5121 F 5’ – CACCGGAATAAGCGGATCT – 3’ 5’ – PET STM5121 R 5’ – TCTTCCCTTCCATTTGTCA – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | STM5127 F 5’ – TTCAAGAATAGGCAAAACCA – 3’ 5’ – FAM STM5127 R 5’ – CTTTTTCTGACTGAGTTGCCTC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | STPoAc58 F 5’ – TTGATGAAAGGAATGCAGCTTGTG – 3’ 5’ – PET STPoAc58 R 5’ – ACGTTAAAGAAGTGAGAGTACGAC – 3’ | para | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestaw oczyszczonej pary starterów o długości do 30 nukleotydów każdy, z których jeden jest wyznakowany na 5' końcu markerem fluorescencyjnym jak: 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED lub PET. Konfekcjonowane fabrycznie o stężeniu 10nmol każdy. Dostarczany w formie zliofilizowanej

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 12

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | POP-7 Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers, pojemność 28ml 7% polimer gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej, do zastosowania jako medium separacyjne fragmentów DNA w warunkach denaturacyjnych, o usieciowaniu umożliwiającym prawidłowy rozdział fragmentów DNA długości do minimum 800bp, o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnie dopuszczalnym błędem +/- 0,5 bp), konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach 28 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GeneScan™ 600 LIZ® Size Standard Standard wewnętrzny służący do wymiarowania badanych fragmentów DNA w zakresie od 20-600pz, zawierający fragmenty DNA o znanej długości (bp): 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 i 600 bp; znakowany barwnikiem LIZ; konfekcjonowany fabrycznie wystarczający na przeprowadzenie 800 rxn | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hi-Di Formamide, 25ml wysoko dejonizowany o przewodnictwie poniżej 30 µS, optycznie neutralny, stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rodzaju fragmentów DNA w warunkach denaturujących, gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130, konfekcjonowany fabrycznie po 25 ml w opakowaniu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Buffer (10x) with EDTA 25ml bufor do elektroforezy kapilarnej zoptymalizowany do pracy na aparatach 3130xl Genetic Analyzers; opakowanie 25ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MicroAmp Optical 96-well Reaction Plate, 10szt w opak. Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode lub równoważne: z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek aparatu ABI ABI PRISM 3130xl/3100, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie, po 10 sztuk w opakowaniu | op. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3130xl/3100 Genetic Analyzer Capillary Array, 36 cm Zestaw 16 kapilar o długości 36cm w jednej wiązce, kompatybilnych z analizatorem genetycznym typu 3130xl lub 3100. Zestaw posiada zastosowanie w aplikacjach: analizy fragmentów, sekwencjonowaniu, analizie SNaPshot. Kompatybilny do pracy jako medium separacyjnym fragmentów w warunkach denaturujących | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GeneScan™ 2500 ROX® Size Standard Standard wewnętrzny służący do wymiarowania badanych fragmentów DNA w zakresie od 55-2500pz, znakowany barwnikiem ROX; konfekcjonowany fabrycznie wystarczający na przeprowadzenie 400 rxn | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 13

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | GeneMATRIX Plant & Fungi DNA Purification Kit 150 reakcji Zestaw do izolacji DNA z materiału roślinnego i grzybów musi zawierać bufor aktywacyjny oraz posiadać 2 oddzielne bufory lizujące: jeden do roślin, drugi do grzybów | op. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bufor 5xTBE, Molecular Biology Grade, 5 x1 litr | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 x Loading Buffer Blue 5x1ml pozwalający na łatwe nanoszenie próbek DNA na żele agarozowe lub natywne poliakrylamidowe oraz śledzenie migracji DNA w czasie elektroforezy Skład: 100 mM Tris-HCl (pH 8.0), 100 mM EDTA (pH 8.0), 0.02% bromophenol blue, 0.02% xylene cyanol FF, 30% glicerol | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Perfect 100-1000bp DNA Ladder, 50µg Wzorzec wielkości DNA, pozwalający na dokładne określenie wielkości małych i średnich fragmentów DNA. - Idealny do określania wielkości fragmentów liniowego, dwu-niciowego DNA, w zakresie od 100 do 1000 pz. - Składa się z 10 prążków, odpowiadających następującym wielkościom: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 pz. - Prążki wielkości 500 pz świeci trzy razy silniej od pozostałych, co ułatwia orientację i znajdowanie punktów referencyjnych na żelu agarozowym. - Po uprzedniej defosforylacji koniec 5' może być znakowany radioizotopowo bądź fluoroscencyjnie przy użyciu np. kinazy polinukleotydowej. Stężenie: 47,9 µg/ml w 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) i 1 mM EDTA. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Perfect PlusTM 1kb DNA Ladder, 100µg Wzorzec wielkości DNA zawierający także prążki 0.25-1 kb, pozwalające na dokładnie określenie wielkości fragmentów DNA z zakresu od 0.25 do 10.0 kb. - Idealny do określania wielkości fragmentów liniowego, dwu-niciowego DNA, w zakresie od 0.5 to 10.0 kb. - Składa się z 13 prążków, odpowiadających następującym wielkościom: 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, oraz 10.0 kb. - Prążki wielkości 1.0 i 3.0 kb świecą trzy razy silniej od pozostałych, co ułatwia znacznie orientację i znajdowanie punktów referencyjnych na żelu agarozowym. Stężenie: Perfect Plus™ 1 kb DNA ladder dostępny jest w stężeniu 100 µg/ml. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Agaroza do rutynowych zastosowań, 500g | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 14

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Qiagen Taq Multiplex PCR Kit (1000 reaction 50µl) Multiplex PCR Master Mix (zawierający HotStarTaq DNA Polymerase, Multiplex PCR Buffer (6 mM MgCl2, pH 8.7), dNTP Mix) konfekcjonowany fabrycznie w probówce w ilości 25ml RNAse-Free Water konfekcjonowany fabrycznie w probówce w ilości 20ml Q-Solution, 5x konfekcjonowany fabrycznie w probówce w ilości 10ml Polimeraza HotStarTaq aktywowana przez 15minut w temperaturze 95°C Anealing w zakresie 57-63°C Wydłużanie końcowe w 72°C Mieszanina buforowana układem KCl i (NH4)2SO4 Czas przechowywania w +4°C – co najmniej 6 miesięcy Możliwość kilkukrotnego zamrożenia zestawu w temp. -20°C celem przedłużenia żywotności | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Qiagen Taq PCR Core Kit (1000U) Zestaw zawierający 4 x 250U Taq DNA Polymerase, 10x PCR Buffer, 10x CoralLoad PCR Buffer, 5x Q-Solution, 25mM MgCl2, dNTP Mix | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 15

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Chelex 100 sodium form, 100g Żywica chelatująca. Wygląd: biały wilgotny proszek Żywica analityczna Pojemność formy sodowej: 0,7 meq / ml STRUKTURA: Kopolimer styren-diwinylobenzen zawierający sparowane jony iminodioctanu, które działają jako grupy chelatujące wiążące wielowartościowe jony metali. Uważa się, że jest to żywica słabo kwasowa. Zastosowanie: Usuwanie metali z roztworów enzymatycznych Usuwanie metali z zawiesin komórkowych Usuwanie wapnia z dinukleotydów Usuwanie wapnia z kalmoduliny i buforu Usuwanie wapnia z lizatów erytrocytów Zmniejszenie stężenia wapnia i magnezu w pożywce do hodowli tkankowej Stabilność kompleksów metali Badania metali śladowych Jako medium do ekstrakcji DNA z próbek kryminalistycznych | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 16

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Probówki Safe-Lock Tubes 2,0ml, bezbarwne, 1000 szt w opakowaniu | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki Safe-Lock Tubes 1,5ml, bezbarwne, 1000 szt w opakowaniu | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki do PCR 0,2ml połączone w pasek 8 szt., bezbarwne, po 120 sztuk (= 960 probówek) | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | epTIPS Standard ciemnoszary 0,1-10µl, 2 opak po 500 końcówek=1000 końcówek | op. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kuweta UV-ette, pakiet rutynowy 220nm-1600nm, zamykane pudełko, 200 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poz. 1:	Objętość probówki 2 ml

Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5, 2 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki

Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek.

Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem.

Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.

Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg

Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem.

Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania

System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność SafeLock lub równoważny

Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C

Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku

Bezbarwne,

Opakowanie zawiera 1000 szt.

Poz. 2:	Objętość probówki 1,5 ml

Pokrywka Eppendorf Safe-Lock z zawiasem chroni przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania

Polipropylen zapewnia dużą wytrzymałość na działanie substancji chemicznych, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury

Produkcja bez żadnych środków ułatwiających wyjmowanie z formy, zmiękczaczy, biocydów – substancji, które, jak wykazano, mogą przeniknąć do próbki z tworzywa materiałów zużywalnych i negatywnie wpłynąć na badania biologiczne

g-Safe®: Wyjątkowa wytrzymałość na wirowanie do 30.000 × g chroni przed utratą próbki z powodu pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznym materiałem

Szczelna pokrywka skutecznie chroni próbkę przed wyparowaniem w trakcie długiego przechowywania

Matowa powierzchnia i pokrywka ułatwiające opisywanie próbek

Gwarancja skuteczności od -86 °C do 100 °C

Autoklawowalne po otwarciu (121 °C, 20 min)

Bezbarwne,

Opakowanie zawiera 1000 szt.

Poz. 3:	Objętość probówki 0,2 ml połączone w pasek 8 sztuk w rzędzie z indywidualnym zamknięciem każdej probówki

Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki oraz na zewnętrznej powierzchni korka umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek.

Korek zawieszony na zawiasie umożliwia określoną pozycję wieczka

Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie oraz zabezpieczenie przed kontaminacją

Łatwe otwarcie probówek

Do stosowania we wszystkich typowych termocyklerach z formatem bloku 0,2 ml

Cienkościenne

Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem.

Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku

Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii

Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem

Sterylne, niepirogenne, bezbarwne

Pakowane po 120 pasków (w sumie 960 probówek).

Poz. 4:	Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf

Końcówki mogą być pobierane bezpośrednio z opakowania

Niewielka zwilżalność końcówek.

Wysoka stabilność temperaturowa koncówek

Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu

Precyzyjny kształt, niesterylne

Długość końcówek 34 mm

Pakowane w workach umozliwiających powtórne zamknięcie,  2 worki po 500 końcówek (1000 szt.)

Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem.

Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf,

W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655

Poz. 5:	Tworzywo sztuczne przepuszczające UV, nie zawiera fluoropolimerów ani żadnych innych węglowodorów fluorowcowanych

Dwie długości drogi optycznej w jednej kuwecie - wystarczy obrócić UVette o 90° w celu zmiany długości z 10 mm na 2 mm

Oznaczenie objętości 500 µL i 1 000 µL

Pakowane oddzielnie i certyfikowane jako PCR clean i protein-free, dzięki czemu nadają się do użycia z wrażliwymi (np. RNA) i cennymi próbkami

Głębokie położenie okienka optycznego zapobiega jego zadrapaniu

Dno kuwety w kształcie lejka ułatwia napełnianie, a matowe miejsce do chwytania umożliwia wygodne opisywanie

Nadaje się idealnie do użycia w urządzeniach Eppendorf BioPhotometer i Eppendorf BioSpectrometer

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 17

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Płytki HSP-96, Red/clr 50/box Płytki muszą charakteryzować się budową dwuczęściową. Każda część musi być wykonana w oddzielnym kroku produkcyjnym Obie części musza być wykonane z termostabilnego polimeru Płytki muszą być zdolne do wytrzymania temperatury do -80°C Studzienki muszą umożliwiać prowadzenie reakcji w objętości nie większej niż 200 µl Studzienki muszą mieć wysokość nie większą niż 16,05 mm Studzienki muszą być wykonane z przeźroczystego polimeru Płytki musza umożliwiać pracę z robotami do PCR Płytki muszą być oznaczone czarnymi alfanumerycznymi znakami w celu identyfikacji studzienek Powierzchnia płytek oraz rozkład studzienek muszą pasować do standardów ANSI/SBS Opakowania płytek muszą zawierać nie więcej niż 50 sztuk | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Microseal B adhes. seal, 100/pk Folie muszą być optycznie czyste Folie muszą być odporne na zamrażanie w temperaturach nie większych niż -40°C Folie muszą być odporne na grzanie do temperatury nie mniejszej niż 110°C Folie musza chronić przed parowaniem w trakcie reakcji PCR Folie muszą mieć perforowane krawędzie w celu łatwego oderwania przeszkadzających fragmentów Folie muszą być pakowane w ilości nie większej niż 100 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 18

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | GelRed Nucleic Acid Stain, 10,000X In water 0,5ml GelRed jest wrażliwym, trwałym i bezpiecznym dla środowiska, fluorescencyjnym barwnikiem kwasu nukleinowego, zaprojektowanym w celu zastąpienia wysoce toksycznego bromku etydyny (EtBr) do barwienia dsDNA, ssDNA lub RNA w żelach agarozowych lub żelach poliakryloamidowych. GelRed i EtBr mają praktycznie takie same widma, dzięki czemu można bezpośrednio zastąpić EtBr za pomocą GelRed bez zmiany istniejącego systemu obrazowania. Ponadto, GelRed jest o wiele bardziej wrażliwy niż EtBr. Nietoksyczny, nie przenika przez błony komórkowe. Przechowywanie w temperaturze pokojowej. Konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach 0,5ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 19

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Końcówki Diamond, model D10, opakowanie 10 000szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki Diamond, model D200, opakowanie 10 000szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki Diamond, model D1000, opakowanie 10 000szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poz. 1:	Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 0,1 do 10µl:

-	obsługujące pipety typu Gilson Pipetman P2 i P10 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet)

-	wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne, przejrzyste

-	zaopatrzone we wskaźniki poziomu roztworu dla 2µl i dla 10µl pozwalające na wizualną ocenę poprawności pracy pipety

-	o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku, czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości

-	autoklawowalne w 1210C/20min

-	kompatybilne z pudełkami („racks”) firmy Gilson (nie zapadają się ani nie blokują, możliwe jest całkowite wypełnienie pudełka końcówkami i ich stabilne osadzenie)

-	długość końcówki poniżej 32 mm,

-	każda końcówka musi być opatrzona oznaczeniem formy, w której została wykonana,

-	pakowane po 10 000 sztuk w worki, konfekcjonowane fabrycznie

-	Opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem)

-	produkowane z zachowaniem normy ISO 9001, dostarczane z certyfikatem jakości

Poz. 2:	Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 2 do 200µl:

-	obsługujące pipety typu Gilson Pipetman P20, P100 i P200 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet)

-	wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne, przejrzyste

-	z wydłużonym zakończeniem umożliwiającym dotarcie do dna naczyń o zbiegających się ściankach

-	zaopatrzone we wskaźniki poziomu roztworu dla 20µl i dla 100µl pozwalające na wizualną ocenę poprawności pobrania

-	o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku; czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości

-	długość końcówki poniżej 52 mm,

-	każda końcówka musi być opatrzona oznaczeniem formy, w której została wykonana,

-	pakowane po 10 000 sztuk w worki, konfekcjonowane fabrycznie

-	opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem)

Poz. 3:	Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 100 do 1000µl:

-	obsługujące pipety typu Gilson Pipetman P1000 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych  oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet)

-	wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne, przejrzyste

-	z wydłużonym zakończeniem umożliwiającym dotarcie do dna naczyń o zbiegających się ściankach

-	zaopatrzone we wskaźnik poziomu roztworu dla 300µl pozwalający na wizualną ocenę poprawności pobrania

-	o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku; czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości

-	długość końcówki poniżej 67 mm,

-	każda końcówka musi być opatrzona oznaczeniem formy, w której została wykonana,

-	pakowane po 10 000 sztuk w worki, konfekcjonowane fabrycznie

-	Opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem)

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 20

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zlewka szklana niska na 50 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zlewka szklana niska na 100 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zlewka szklana niska na 250 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zlewka szklana wysoka na 600 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zlewka szklana wysoka na 800 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zlewka szklana na 1000 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zlewka szklana na 2000 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zlewka szklana na 5000 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kolba stożkowa szklana do miareczkowania, z szeroką szyją, na 100 ml | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kolba stożkowa szklana do miareczkowania, z szeroką szyją, na 250 ml | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szklany lejek laboratoryjny z długą nóżką ø75 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Szklany lejek laboratoryjny ø 125 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szklany lejek laboratoryjny ø 90 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bagietki szklane ø 7-8, długość 400 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Butelki szklane z nakrętką GWINT 45 1000 ml | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Biureta prosta z kranem teflonowym lub szklanym, klasa B, pojemność 10 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Biureta prosta z kranem teflonowym lub szklanym, klasa B, pojemność 25 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Biureta prosta z kranem teflonowym lub szklanym, klasa B, pojemność 50 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Piknometr z termometrem o pojemności 100 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pipeta jednomiarowa szklana, klasa B, pojemność 5 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pipeta jednomiarowa szklana, klasa B, pojemność 10 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pipeta jednomiarowa szklana, klasa B, pojemność 25 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rozdzielacz stożkowy z kranem szklanym o pojemności 1000 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kolba kulista trójszyjna z prostymi szyjami o pojemności 1000 ml, szlif główny 29/32, pozostałe szlify 14/23 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kolba kulista trójszyjna z prostymi szyjami o pojemności 2000 ml, szlif główny 29/32, pozostałe szlify 14/23 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Chłodnica spiralna ze szlifem 2 x 29/32, długość płaszcza 1000 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Trzpień metalowy (średnica 10 mm) do mieszadła mechanicznego z ruchomą końcówką umozliwiającą włożenie do kolby okrągłodennej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Łącznik obrotowy szklany do mieszadeł mechanicznych do trzpienia o średnicy 10 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 21

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | N,N-dimetylofmamid | l | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4-dimetyloaminopirydyna | g | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 95% (stężony) kwas siarkowy (VI) | l | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezwodnik kwasu octowego | l | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aceton cz. | l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Glikol dietylenowy czysty | l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Smar silikonowy do celów laboratoryjnych | g | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wodorotlenek potasu, czysty | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Stearynian cynku czysty | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | n-pentan, czysty | l | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cyklopentan czysty | l | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Izopentan (2-metylobutan) | l | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 97% alkohol etylowy czysty | l | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dimetoksymetan | l | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gliceryna bezwodna | l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 22

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Azotek boru hBN, 99% Pure, APS: 70 nm Ib | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Azotek boru hBN, 99% Pure, APS: 0,5 mikrona IB | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Azotek boru hBN, 99% Pure, APS: 1,5 mikrona IB | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Właściwości heksagonalnego azotku boru |  |
| --- | --- |
| symbol | h-BN |
| masa cząsteczkowa/molowa (g/mol) | 24,82 |
| kolor | biały |
| właściwości metaliczne | niemetal |
| wygląd | biały proszek |
| twardość w skali Mohsa | 1,5 ÷ 2 |
| układ krystalograficzna | heksagonalny |
| smarowanie próżniowe | doskonałe |
| stabilność chemiczna | bardzo wysoka |
| gęstość, g/cm3 | 1,7 ÷ 2,2 |
| temperatura topnienia, (°C) | 2973 |
| temperatura wrzenia, (°C) | ~3000 |
| wytrzymałość na ściskanie, (Mpa) | 30 ÷ 120 |
| wytrzymałość na ścinanie (Mpa) | 12 ÷ 25 |
| zakres temperatury smarowania, (°C) | -40 ÷ 870 |
| przewodność cieplna, (W/(m·K)) | 70 ÷130 |
| współczynnik tarcia | 0,15 ÷ 0,7 |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 23

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dwusiarczek wolframu WS2, 99,9% Pure, 0,6 micron Ib. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dwusiarczek wolframu WS2, 99,9% Pure, 90 nm – 25g | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dwusiarczek wolframu jest nieorganicznym związkiem chemicznym z grupy siarczków zawierający 74,14% wolframu oraz 25,86% siarki.

| Właściwości dwusiarczku wolframu |  |
| --- | --- |
| symbol | WS2 |
| masa cząsteczkowa /molowa (g/mol) | 248 |
| kolor | srebrno szary |
| właściwości metaliczne | niemetal |
| wygląd | szary proszek |
| twardość w skali Mohsa | 0,5÷0,75 |
| układ krystalograficzna | heksagonalny |
| smarowanie próżniowe | doskonałe |
| stabilność chemiczna | obojętny |
| gęstość, g/cm3 | 7,5 |
| temperatura topnienia, (°C) | 1250 |
| temperatura wrzenia, (°C) | 1260 |
| plastyczność, (MPa) | 2413 |
| wytrzymałość na ścinanie (MPa) | 20 |
| zakres temperatury smarowania, °C | od -273 do 650 |
| przewodność cieplna, W/(m·K) | 165 |
| współczynnik tarcia | 0,03(dynam.) 0,07 (stat.) |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 24

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dwusiarczek molibdenu MoS2, +98,5% Pure, 1,5 micron Pure, 0,6 micron Ib | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dwusiarczek molibdenu MoS2, +98,5% Pure, 90 nm –25 g | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dwusiarczek molibdenu (MoS2), zwany siarczkiem molibdenu lub czarnym siarczkiem, to krystaliczny materiał nieorganiczny występujący, jako kopalna ruda, zawierająca 59,94% molibdenu i 40,06% siarki.

| Właściwości dwusiarczku molibdenu |  |
| --- | --- |
| symbol | MoS2 |
| masa molowa, (g/mol) | 160,09 |
| kolor | niebiesko srebrno szary |
| właściwości metaliczne | niemetal |
| wygląd | krystaliczne ciało stałe o połysku metalicznym |
| twardość w skali Mohsa | 1÷1,5 |
| układ krystalograficzna | heksagonalny |
| smarowanie próżniowe | doskonałe |
| stabilność chemiczna | obojętna z wyjątkiem silnych utleniaczy |
| gęstość, g/cm3 | 5,06 |
| temperatura topnienia, (°C) | 1185 |
| temperatura wrzenia, (°C) | 450 |
| wytrzymałość na ścinanie, (MPa) | 24 |
| plastyczność, (MPa) | 3450 |
| zakres temperatury smarowania, (°C) | 185÷350 |
| przewodność cieplna, (W/(m·K)) | 34.5 ± 4 |
| współczynnik tarcia | 0,19 |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 25

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Graphitie nanopowder 99,9% 400 nm, 50g | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Graphitie nanopowder 99,9% 50 nm, 25 g | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grafit jest często występującym minerałem, będącym odmianą alotropową węgla o barwie czarno-szarej i metalowym połysku.

| Właściwości grafitu |  |
| --- | --- |
| symbol, liczba atomowa | C, 6 |
| masa atomowa | 12,0096÷12,0116 |
| kolor | czarno-szary |
| właściwości metaliczne | niemetal |
| wygląd | połysk półmetaliczny |
| objętość molowa, m³/mol | 5,29×10−6 |
| twardość w skali Mohsa | 0,5÷1,5 |
| układ krystalograficzny | heksagonalny |
| smarowanie próżniowe | doskonałe |
| stabilność chemiczna | trwały w przechowywania |
| gęstość, g/cm3 | 2,09÷2,23 |
| temperatura topnienia, (°C) | ~3600 |
| temperatura wrzenia, (°C) | ~4300 |
| wytrzymałość na ściskanie, (MPa) | 20÷200 |
| zakres temperatury smarowania, (°C) | -185÷350 |
| przewodność cieplna, (W/(m·K)) | 9 |
| współczynnik tarcia | 0,19 |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 26

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | PTFE Teflon (C2F4), politetrafluoroetylen, 3 micron proszek torebka 1 kg (lub 500 g x 2 szt.) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Właściwości teflonu |  |
| --- | --- |
| symbol | [−CF2−CF2−]n |
| kolor | biały |
| wygląd | nieprzezroczysty, biały |
| masa cząsteczkowa /molowa (g/mol) | 100,02 |
| twardość w skali Mohsa | 6 |
| struktura | polimer |
| smarowanie próżniowe | doskonała |
| stabilność chemiczna | bardzo wysoka |
| gęstość (g/cm3) | 2,18 |
| temperatura topnienia (°C) | 327 |
| wytrzymałość na rozciąganie MPa | 5 |
| wytrzymałość na ścinanie MPa | 26 |
| plastyczność (MPa) | 25 |
| temperatura wrzenia (°C) | 400 |
| zakres temperatury smarowania (°C) | -110÷270 |
| współczynnik tarcia | 0,08 |
| przewodność cieplna (W/(m·K)) | 0,25 |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 27

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ### Cyna proszek rozpylany 0,5 kg Tabela cech produktu. Gatunek; -200#. Właściwości fizyczne-powierzchnia właściwa (cm²/g); 300 - 450. GRANULOMETRIA (%) Mikrony >150 Ziarno +100; Zero. GRANULOMETRIA (%) Mikrony >75 Ziarno +200; Maks. 2,0. GRANULOMETRIA (%) Mikrony >45 Ziarno +350; Maks. 20,0. GRANULOMETRIA (%) Mikrony <45 Ziarno -350; Min. 80,0. SKŁAD CHEMICZNY; CYNA Min. 99,85% TLEN Maks. 0,15%. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 28

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ### Proszek żelaza NC 100.26 – 25 kg Jest to gatunek czystego żelaza wytwarzanego przez rozpylanie lub redukcję. Proszki te stanowią podstawę dla większości mieszanek proszkowych do produkcji niskostopowych stali spiekanych Proszek SC. 100.26 ma podwyższą gęstość pozorną i powinien być stosowany tam, gdzie wysoka gęstość następuje po pojedynczym naciśnięciu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Proszek żelaza SC100.26

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 29

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dodatek Metaltec – l organiczny związek chemiczny, węglowodór złożony, szczególnie uformowany, powodujący radykalne zmniejszenie zużycia tarciowego w metalach żelaznych i nieżelaznych. Barwa: Ciemno brązowa Wygląd zewnętrzny: Ciecz Zapach: Charakterystyczny. Prężność par w temp. 60 oC: Poniżej 1000 Pa. pH: - Gęstość w 20 oC: 1,013 g/cm3 Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny Stopień lotności: - Szybkość odparowywania: - Lepkość: - Próg wyczuwalności: - Temperatura płynięcia: - Temperatura zapłonu: - | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 30

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Olej CB 30-L | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Olej CB50-L | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olej transol 220-L | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poz. 1:	Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. a) Wygląd : Ciecz; kolor od żółtego do brązowego b) Zapach : Charakterystyczny dla węglowodorów c) Próg zapachu : Brak danych d) pH : Nie dotyczy e) Temperatura topnienia/krzepnięcia : max.- 18oC (temperatura płynięcia) f) Temperatura wrzenia i zakres wrzenia i zakres temperatur wrzenia : Brak danych g) Temperatura zapłonu : > 200oC h) Szybkość parowania : Brak danych i) Palność (ciała stałego, gazu ) : Nie dotyczy j) Górna/ dolna palności lub górna/dolna granica wybuchowości : Nie dotyczy k) Prężność par : Brak danych l) Gęstość par : Brak danych m) Gęstość : ok.0,88 g/cm3 w temp. 15oC n) Rozpuszczalność : Nierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych o) Współczynnik podziału n-oktanol/woda : Nie oznaczono p) Temperatura samozapłonu : Nie oznaczono q) Temperatura rozkładu : Brak danych r) Lepkość : 9,3 - 12,4 mm2 /s w temp. 100oC s) Właściwości wybuchowe : Nie dotyczy

Poz. 2:	Parametry (Specifications) JASOL AGRI CB 50 Lepkość kinematyczna w temp. 100oC, [mm2 /s] (Kinematic viscosity at 100°C) 18,0 Wskaźnik lepkości (Viscosity Index) 90 Temperatura płynięcia, [oC] (Pour point) -18 Temperatura zapłonu, [oC] (Flash point) 200 Liczba zasadowa, [mg/KOH/g] (TBN) 2,5.

Poz. 3:	Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych a) Wygląd : Przezroczysta ciecz/ kolor słomkowy do brązowego b) Zapach : Słaby, charakterystyczny c) Próg zapachu : nie dotyczy d) pH : Nie dotyczy e) Temperatura płynięcia : max.-6˚C f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia : nie określono g) Temperatura zapłonu : min.190˚C h) Szybkość parowania : nie określono i) Palność (ciała stałego, gazu) : Nie dotyczy j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości : Palność mgły olejowej przy koncentracji ok. 45g/m3. k) Prężność par : nie określono l) Gęstość par : nie określono m) Gęstość względna : ok. 0,850 – 0,900 g/cm3 n) Rozpuszczalność : Nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w węglowodorach o) Współczynnik podziału n-oktanol/ woda : nie określono

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część nr 31

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Glikol polietylenowy PEG-400 | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Poliol PETOL 400-3 | kg | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Poliol PETOL PM410 | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Poliol POLIOS 420 PET | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Poliol PETOL 56-3 | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Poliol POLIOS 50/23 | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Poliol POLIOS 60/22 | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Katalizator POLYCAT 5 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Katalizator POLYCAT 9 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Silikon TEGOSTAB 8460 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Silikon TEGOSTAB 8470 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Antypiren TCPP | kg | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Porofor OPTEON 1100 | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Porofor ECOMATE | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Porofor Cyklopentan | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Porofor Izopentan | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Izocyjanian pPMDI | kg | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Izocyjanian TDI | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-43/2018	Załącznik nr 3

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Wykonawca:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(pełna Nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2018 roku	________________________________

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ....................................................... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

__________________ dnia __ __ 2018 roku	________________________________

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .............................................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2018 roku	________________________________

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ......................................................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2018 roku	________________________________

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

__________________ dnia __ __ 2018 roku	________________________________

(podpis)

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-43/2018	Załącznik nr 4

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Wykonawca:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(pełna Nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH” oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w .......................................................................................................................................................

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

__________________ dnia __ __ 2018 roku	________________________________

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ..................................................................................

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .....................................................

.........................................................................................................................................................

w następującym zakresie: .............................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

__________________ dnia __ __ 2018 roku	________________________________

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

__________________ dnia __ __ 2018 roku	________________________________

(podpis)

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-43/2018	Załącznik nr 5

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U ZAMAWIAJĄCEGO,
o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH”

ja/my (imię i nazwisko)

...........................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem*

……….………………………………………............................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej *;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:, wybór naszej oferty prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:

1.	wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

2.	importu usług lub towarów,

3.	mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT1,

w zakresie następujących towarów/usług :

część nr ……. poz. ………..	nazwa: ………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

wartość podatku: ……………….. zł, stawka podatku ……….%VAT

__________________ dnia __ __ 2018 roku	________________________________

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-43/2018	Załącznik nr 6

INFORMACJA

o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej

(Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

(nazwa Wykonawcy)

)

W związku z złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH”

informuję, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184,1618 i 1634) w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli ofertę/ofertę częściową w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – jeśli dotyczy:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

| Lp. | Nazwa podmiotu, adres |
| --- | --- |

*	niepotrzebne skreślić

**	w załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

__________________ dnia __ __ 2018 roku	________________________________

(podpis)

Rozdział 3

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr UKW/DZP-281-D-43 /2018

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	 Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora

a

2. 	………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych objętych częścią nr ……. zgodnie z treścią oferty wykonawcy złożoną w postępowaniu pn. „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych”, nr sprawy UKW/DZP-281-D-43/2018 oraz opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) jako integralna część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że rzeczy – elementy składające się na przedmiot umowy określony w ust. 1 stosownie do oferty Wykonawcy oraz opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, które stanowią  integralna część niniejszej umowy, będą:

- spełniać wszystkie wymagane parametry techniczne i użytkowe;

- posiadać wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawierać oznaczenia i inne dokumenty wymagane prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1226 ze zm.);

- fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych;

- dopuszczone do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi;

- posiadać wszystkie części i podzespoły niezbędne do prawidłowego działania.

- Wykonawca zobowiązuje się wydać wraz z towarem dokumenty wymienione w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty, które otrzymał od producenta, w szczególności dokument gwarancyjny lub instrukcję obsługi w języku polskim.

- Okres pozostały do upływu terminu przydatności do użycia poszczególnych produktów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w dniu jego dostarczenia do Zamawiającego musi wynosić przynajmniej połowę okresu przydatności do użycia określonego przez producenta z zastrzeżeniem postanowień określonych w załączniku do umowy (formularzu cenowym).

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy oraz warunki dostawy

- Dostawa nastąpi w terminie do ……. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Zamówiony towar Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko oraz zapewniając wniesienie go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego mieszczących się:

- przy ul. Chodkiewicza 30, budynek E, pokój 03 (dotyczy części nr 1-10)

- przy Al. Powstańców Wlkp. 10 (dotyczy części nr 11-19)

- przy ul. Chodkiewicza 30, budynek F, 1 piętro, sala 101 (dotyczy części nr 20-21, 31)

- przy ul. Kopernika 1 (dotyczy części nr 22-30)

w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku.

- Dniem dostarczenia przedmiotu umowy jest dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru, bez zastrzeżeń.

- Zamawiający po przyjęciu dostawy ma obowiązek nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostawy dokonać sprawdzenia dostarczonego przez Wykonawcę towaru pod względem ilościowym oraz rodzajowym w szczególności poprzez sprawdzenie czy dostarczony towar nie jest uszkodzony i posiada parametry deklarowane w ofercie Wykonawcy, opisie przedmiotu zamówienia oraz umowie.

- W razie stwierdzenia niezgodności, o których mowa w ust. 4, Zamawiający przedstawia Wykonawcy zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania sprawdzenia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych niezgodności przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania zastrzeżeń.

§ 3

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

…………….., tel. …………….., adres e-mail: ……….@ukw.edu.pl

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………….…………..…, tel. …………………., adres e-mail: ………………….

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 1 i ust. 2, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej.

- Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 są również uprawnione do dokonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Część (podać nr…..)

Wartość netto: ................ PLN

podatek od towarów i usług ( VAT ) ……. % w wysokości: ................... PLN

wynagrodzenie brutto: .......................... PLN

(słownie: .................................................................................................................................... )

§ 4a

Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

      - Strony ustalają wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  na kwotę:

netto: ................................

2.	Zamawiający, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o powstaniu obowiązku podatkowego u Zamawiającego dolicza podatek VAT zgodnie obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług:

Wartość oferty netto: ……………………………………………..

Doliczony podatek VAT: …………………………………………

Wartość oferty brutto po doliczonym podatku: …….………………………..

(słownie: …………………………………………………………………………… )

§ 5

Warunki płatności

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i dostawy przedmiotu umowy, w szczególności koszt towaru, usługi, opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia towaru do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 może nastąpić wyłącznie w razie braku zastrzeżeń, o których mowa w §2 ust. 5 co do zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem przedmiotu umowy określonym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 składa się z określonych w załączniku (formularzu cenowym) do niniejszej umowy cen jednostkowych za poszczególne elementy przedmiotu umowy.

§ 6

Odpowiedzialność za niezgodność dostawy z przedmiotem umowy

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych rzeczy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, usunięcia wady lub - wedle wyboru Zamawiającego - dokonania wymiany rzeczy na wolną od wad na własny koszt i ryzyko. W takim wypadku dostawa towaru nastąpi według zasad określonych w § 2 ust. 3 - 5.

- Wykonawca udziela na wszystkie rzeczy wchodzące w skład przedmiotu umowy gwarancji jakości na okres minimum 12 miesięcy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 1 ust. 4 oraz określonych w załączniku do umowy (formularzu cenowym), stanowiącym jej integralną część.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, powyżej 14 dni od terminu określonego w §2 ust.1.

- w razie 2-krotnego opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań związanych z niezgodnością dostawy z przedmiotem umowy Zamawiający, jest uprawniony bez wyznaczania dodatkowego terminu do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

- w innych przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust.1 i 2.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy (daną część zamówienia), w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 4 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z Umową miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie;

- za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań o których mowa w § 6 (za daną część zamówienia) - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 4 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało zostać wykonane do dnia wykonania zobowiązania włącznie;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wskazanych w § 7 ust. 2, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia, o którym mowa w § 4.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

Zmiany umowy

1.	Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach:

1)	w przypadku zaistnienia, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy,

2)	zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

3)	jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

2.	Prawa i obowiązki wynikające z umowy, a w szczególności zobowiązania finansowe, nie mogą być przekazane przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będzie w pierwszej instancji rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3(trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Zamawiający	Wykonawca

.........................................................	.........................................................

Rozdział 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych z podziałem na 31 części. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia opisany został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.