Ogłoszenie nr 605208-N-2018 z dnia 2018-08-16 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego: DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Inkubator Innowacyjności +

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, krajowy numer identyfikacyjny 34005769500000, ul. Chodkiewicza  30 , 85-064   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 419 100, e-mail zampub@ukw.edu.pl, faks 523 608 206. 
Adres strony internetowej (URL): www.ukw.edu.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.ukw.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C”

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ 
Numer referencyjny: UKW/DZP-281-U-50/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej określonej w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), Rozdziale 4 SIWZ oraz w warunkach wzoru Umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ. część 1:Przetwornik odbiorczy ultradźwiękowy membranowy do pracy w powietrzu typu Bat1 z przedwzmacniaczem sygnałów typu Q-Amp oraz zasilaczem i niskoszumowym przewodem sygnałowym lub zestaw równoważny. Wymagana charakterystyka przetwornika membranowego: praca w zakresie ultradźwiękowym od 40kHz do 2.25MHz, możliwość rejestracji sygnałów również w zakresie akustycznym, aktywna płaska apertura przetwornika o średnicy do 10mm z regulowaną przesłoną od średnicy od. 1.5 mm do minimum 15mm, podłączenie typu SMB, osiowe mocowanie przetwornika; Wymagana charakterystyka przedwzmacniacza sygnałów wraz z systemem polaryzacji membrany: czułość minimalna: 950 mV / pC, zakres przenoszonych częstotliwości - szerokość pasma: od 10 kHz do 5 MHz, z napięciem polaryzującym membranę przetwornika, gniazdo do podłączenia przetwornika odbiorczego typu SMB, gniazdo do podłączenia karty oscyloskopu typu BNC, tłumienie sygnału wejściowego w jednym kroku (-12dB), przedwzmacniacz powinien być wyposażony w filtr górnoprzepustowy z częstotliwością odcięcia 40kHz, impedancja wyjściowa przedwzmacniacza 50 Ω, zasilanie AC, 12VAC, 1A; Zasilacz sieciowy 220-230V z napięciem wyjściowym 12VAC i prądzie 1A; Niskoszumowy przewód ze złączami SMB np. typu RG174 do podłączenia przetwornika ultradźwiękowego ze wzmacniaczem; Okres gwarancji 6 miesięcy część 2:Bezkontaktowy przetwornik ultradźwiękowy wykonany w technologii kompozytowej o częstotliwości głównej 30kHz, średnicy czynnej przetwornika nie mniejszej niż 50mm, podłączeniu przewodu sygnałowego typu BNC, mocowanie przetwornika osiowe, średnica krućca nie mniejsza niż 19mm. Dotychczas posiadane przetworniki to np. NCG50D25, NCG100D25, NCG200D25, NCG50D50, NCG100D50, zatem typ przetwornika powinien być zgodny z dotychczas posiadanymi przez IMIS UKW aby było możliwe wykorzystanie go do badań również z systemem iPass. Okres gwarancji 6 miesięcy. część :3Uchwyt do tonometru/dynamometru Opis: Z przeznaczeniem do montażu tonometru/dynamometru na czas badań. Z pokrętłem lub możliwością automatycznego przesuwu przyrządu pomiarowego góra/dół. Całość konstrukcji metalowa, osadzona na stabilnej podstawie zapobiegającej przesuwaniu układu podczas pomiaru. Wysokość konstrukcji w zakresie od 50-80 cm. Okres gwarancji 24 miesiące część 4: 1. Przetwornik ciśnienia Opis: Czujnik ciśnienia z wyjściem cyfrowym RS-232, przeznaczony do pomiarów precyzyjnych o dokładności pomiarowej 0.1% (lub 0.05%). Ponadto zaprojektowany tak, by umożliwiał bezpośrednią komunikację z komputerem PC, co jest szczególnie wymagane w przypadku technologii prób, kalibracji i obsługi. Zasilanie elektryczne czujnika ciśnienia może być pobierane bezpośrednio z interfejsu RS 232 na komputerze PC. Czujnik musi być zintegrowany z przyłączem procesowym czujników temperatury. Do czujnika musi być dołączone oprogramowanie komunikacyjne, które umożliwi nie tylko wyświetlanie ciśnienia i temperatury, ale także przechowywanie zmierzonych wartości dla ciśnienia i temperatury. Charakterystyczne parametry systemu: Dokładność < 0.1 % (opcjonalnie 0.05 %) zakresu Wyjście cyfrowe RS-232 z 9-pinową wtyczką Sub-D Brak dodatkowego błędu temperaturowego w zakresie 0 ... 50 °C Zakresy pomiarowe od 0 ... 250 mbar do 0 ... 1,000 bar Okres gwarancji 24 miesiące część 5: Ekstensometr (Videoekstensometr laserowy) Opis: Urządzenie do statycznych testów wytrzymałościowych: rozciągania, zginania i ściskania, umożliwiające bezkontaktowy, cyfrowy pomiar odkształceń w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Do urządzenia musi być dołączone oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie i przechowywanie zmierzonych wartości. Okres gwarancji 24 miesiące część 6:Dynamometr Opis: dokładny siłomierz z wbudowanym czujnikiem pomiarowym Charakterystyczne parametry systemu: • max zakres pomiarowy: 20 N • częstotliwość pomiaru 1000Hz ( do 1000 pomiarów na 1 sekundę) • interfejs RS 232, USB • język menu: angielski lub polski • wbudowany akumulator wewnętrzny • Średnica gwintu M6 • Działka elementarna d: 0,01 N • dokładność pomiaru: 0,2% max zakresu • zakres przeciążenia: do 120% max zakresu • pomiar siły ciągu • pomiar siły nacisku • czytelny wyświetlacz LCD graficzny z podświetleniem • obudowa: metal lakierowany • pomiar w jednostkach siły: N, KN • pomiar w jednostkach masy: g, kg, lb, lbf • funkcje siłomierza: pomiar siły, pomiar masy, pomiar wartości maksymalnej z zatrzaśnięciem wskazania, pomiar z limitami +/- (kolorowe ledy) • menu w języku: angielski • zasilanie akumulatorowe • pamięć do 500 pomiarów • złącze RS232 • złącze USB • złącze analogowe (-2 do +2V) • końcówki pomiarowe oraz pręt przedłużający • trzpień pomiarowy: gwint M6 • walizka transportowa • opcjonalnie statyw pomiarowy lub powinien pasować do statywów pomiarowych z korbą • opcjonalnie certyfikat kalibracji siłomierza • opcjonalnie świadectwo wzorcowania siłomierza • wymiary maksymalnie: 175 x 75 x 30 mm • gwarancja producenta: 24 miesiące komplet 1 część 7: Generator sygnałów arbitralnych z dwukanałowym oscyloskopem typ Handyscope HS5-540XM-W5 lub równoważny. Komunikacja urządzenia z komputerem przy wykorzystaniu magistrali USB 2.0 i 3.0. Urządzenie współpracować ma z opracowanym oprogramowaniem sterującym do skanera. Wymagana charakterystyka urządzenia:  oscyloskop o rozdzielczości 8, 12, 14, 16 bitów, maksymalna częstotliwość próbkowania 500 MS/s, zakres częstotliwości do 250 MHz, pamięć 32 MS na kanał, dokładność podstawy czasu 1ppm,  generator - częstotliwość próbkowania sygnału do 240 MHz, zakres generowanych częstotliwości do 40MHz w tym dla sygnałów arbitralnych, możliwość generowania sygnałów typu: sinus, prostokąt, trójkąt, impuls oraz sygnałów kodowanych np. chirp, Golay o maksymalnym napięciu Vpp 24V, pamięć generatora do 64 MS; rozdzielczość generatora 14bitów; Okres gwarancji 5 lat. część 8: Wykonanie i instalacja układu pilotażowego do syntezy W skład dostawy wchodzi : A. APARATURA: 1)Zbiornik – duplikator o pojemności 6L DN150PZ; tubus spustowy DN25KZA; króćce termostatyczne szklane zakończone oliwką na wąż 11 lub 22 mm. 2)Zawór spustowy 3)Złącze kołnierzowe DN150PZ w komplecie z uszczelnieniem + złącza kołnierzowe DN25 w komplecie z uszczelnieniami + łoże nośne zbiornika 4)Pokrywa szklana wypukła DN150 z następującymi tubusami: - 1 x NS29/32 centralny dla mieszadła - 1 x NS29/32 boczny dla chłodnicy (chłodnica zwrotna w zestawie, długość chłodnicy do ustalenia) - 1 x NS29/32 boczny dla wkraplacza (wkraplacz skalowany o pojemności 500 ml w zestawie) - 1 x NS24/29 boczny z rurką termometryczną, sondą temperaturową PT100 oraz wyświetlaczem. - 1 x NS24/29 rezerwowy zaślepiony korkiem szklanym. 5)Napęd mieszadła 6)Mieszadło kotwiczne wykonane ze stali KO 316 w zestawie z giętkim wałkiem; minimum 1 rok gwarancji 7)Prowadnica mieszadła szklano/teflonowa NS29/32 dla trzpienia mieszadła 10 mm. Maksymalne dopuszczalne obroty mieszadła : do 500 obr./min 8)Termostat cyrkulacyjny, kompletny z wężami przyłączeniowymi i medium grzewczym w cenie. Max temperatura pracy zestawu : do 230 stopni C.; minimum 1 rok gwarancji 9)Konstrukcja nośna wykonana ze stali kwasoodpornej. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE DOSTAWĘ I MONTAŻ instalacji pilotażowej w laboratorium PIERWSZE URUCHOMIENIE w obecności pracowników UKW Okres gwarancji 12 miesięcy komplet 1 część 9:Wytrząsarka do sit testowych Charakterystyka techniczna: Średnica robocza sita: 193mm Wysokość robocza sita: 50mm Masa próbki: 0 - 1500g amplituda/drgania pionowo-skrętne: 0 - 2,5mm Częstotliwość drgań: stała - 50Hz Czas pracy: nastawny od 0 do 99min Masa: maksymalnie 25kg Zasilanie: 230V Pokrywa do zestawu sit testowych do pracy na sucho Zbiornik pod sita testowe 200/50mm do pracy na sucho Sito testowe śr. zew. 200mm, wys. 50 mm – średnica oczek 3550µm Sito testowe śr. zew. 200mm, wys. 50 mm - średnica oczek 2500µm Sito testowe śr. zew. 200mm, wys. 50 mm - średnica oczek 2000µm Sito testowe śr. zew. 200mm, wys. 50 mm - średnica oczek 1600µm Sito testowe śr. zew. 200mm, wys. 50 mm - średnica oczek 1000µm Sito testowe śr. zew. 200mm, wys. 50 mm - średnica oczek 800µm Sito testowe śr. zew. 200mm, wys. 50 mm - średnica oczek 600µm Sito testowe śr. zew. 200mm, wys. 50 mm - średnica oczek 400µm Sito testowe śr. zew. 200mm, wys. 50 mm - średnica oczek 200µm Sito testowe śr. zew. 200mm, wys. 50 mm - średnica oczek 100µm Sito testowe śr. zew. 200mm, wys. 50 mm - średnica oczek 50µm Okres gwarancji 12 miesięcy komplet 1 część 10:MŁYNEK LABORATORYJNY 24000 rpm Wymiary zewnętrzne maksymalnie: 200 mm × 240 mm × 360 mm Masa netto maksymalnie: 9 kg Prędkość obrotowa: 24 000 obr / min Rozdrobnienie: 60~200 mesh Pobór mocy: 1200 W Nóż do Młynka laboratoryjnego 24000 rpm (część zamienna) 5 sztuk Okres gwarancji 12 miesięcy komplet 1 

II.5) Główny kod CPV: 38500000-0 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 28 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28 |  |  |

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229, tekst jednolity z późn. zm.) z innymi Wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.(Załącznik nr 4 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym załącznik nr 1,2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 8.3. lit. a) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. ust. 1) lit a) lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp oraz dokumenty wymienione w pkt. 8.3. SIWZ albo odpowiadające im określone w pkt. 8.4. SIWZ, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca składa odrębnie lub wykonawcy składają jedno oświadczenie podpisane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty kart katalogowych (lub specyfikacji technicznej) w języku polskim, potwierdzających spełnianie przez oferowane produkty wymagań Zamawiającego równoważności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| termin dostawy | 40,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiana postanowień umowy może nastąpić – pod rygorem nieważności - w formie pisemnego aneksu tylko w przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-24, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie